## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1025041 | CIRCUITO 2-19 | Sector sin luz | 09/06/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 89 | PANAMA METRO
1025260 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta abre F8893 y el tx5642/25kva se procede a cerrar los cortacircuito | 10/06/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 294 | CHIRIQUI
1025242 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta abré F 9825 ramal monofasico se procede a cerrar cortacircuito | 10/06/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 431 | CHIRIQUI
1025284 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido | 10/06/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1024861 | CIRCUITO 34-50 | Disparo circuito 34-50 Sub Estación Chiriqui | 08/06/2024 12:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1025303 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 10/06/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1025213 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 10/06/2024 11:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 284 | CHIRIQUI
1025234 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin fluido eléctrico | 10/06/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1025333 | CTO-2 LAS TABLAS | Punto Caliente en grapa | 11/06/2024 02:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | AZUERO
1025332 | CTO-2 LAS TABLAS | Fusible quemado por la tormenta rayo | 11/06/2024 00:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1025320 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvias con tormentas en el sector donde estaban sin suministro | 10/06/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1037 | AZUERO
1024763 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 07/06/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2641 | AZUERO
1025215 | CIRCUITO 34-23 | F 03692 Entradero de Los Castillo, Via Cerro Agudo | 10/06/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1025182 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 09/06/2024 19:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 934 | AZUERO
1025339 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 10/06/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 934 | AZUERO
1025031 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra fusible monofasico abierto árbol con la base podrida | 09/06/2024 08:49:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1024815 | CIRCUITO S4 | Disparo del circuito S4 Summit | 08/06/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 93 | PANAMA METRO
1025043 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 09/06/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1025240 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta a rayo, quemo fusible ramal monofasico. Se remplazo | 10/06/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 407 | PANAMA OESTE
1024294 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 04/06/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 397 | PANAMA OESTE
1024098 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 02/06/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1444 | PANAMA OESTE
1023985 | CIRCUITO 34-8 | sin luz | 02/06/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 725 | PANAMA OESTE
1025178 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta rayo Abre fusible ramal monofásico 3235 | 10/06/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
1025268 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 10/06/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 484 | CENTRAL
1025026 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 09/06/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 800 | CENTRAL
1025243 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 10/06/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1025170 | CIRCUITO 34-30A | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 10/06/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1025175 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 10/06/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | CENTRAL
1025203 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del circuitom34-18 S/E Sona | 10/06/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1025192 | CIRCUITO 4-89 | Sector sin luz | 10/06/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 116 | PANAMA METRO
1024079 | CIRCUITO 34-1C | sin luz | 03/06/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 288 | PANAMA OESTE
1024010 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 03/06/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1024287 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 04/06/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 343 | PANAMA OESTE
1024829 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 08/06/2024 04:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2271 | PANAMA OESTE
1025004 | CIRCUITO CEB-20 | Sector sin luz | 09/06/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1025207 | CIRCUITO 16-19 | Se encontró el F-3374 abierto se procede a realizar prueba positiva se normaliza | 10/06/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1025266 | SC01 (CT35-2122) | Fuertes vientos hicieron que ramas chocará secundario abierto saco magne | 10/06/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
1025273 | SC01 (CT178-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 10/06/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1025289 | SC01 (CTX465-34168) | Tormenta rayo quemo fusibles de tr | 10/06/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1023818 | SC01 (CT135-2833) | Animal carpintero abre fusible de transformador | 02/06/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1025321 | SC01 (CTX243-2312) | Contaminación polvo quemo fusible de transformador | 10/06/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1025299 | SC01 (CTX3351-1723) | Se encontró trafo abierto 1381 10 kua abierto en campo | 10/06/2024 12:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 539 | AZUERO
1025330 | SC01 (CTX981-2833) | Se encontró cable triple 1/0 en cortó por conector perforacion defectuoso | 10/06/2024 11:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 947 | AZUERO
1023565 | CT162-1T-4016 EH F/NRODR | Al llegar se encontro el f abierto x un Nido se cerró a las 05.22 | 01/06/2024 00:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
1025252 | CT10-1T-1439 DIAG FINCA LS | Animal pajaro en salida BT de TX S/M de 10kv | 10/06/2024 16:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1025264 | CT29-1T-0802 STUART ALLEN WEST | Se reviso linea y no había nada extraño sobre líneas se restableció el sistema | 10/06/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1025308 | CTX205-1T-1724 VIA A LA MESA | Tx s/m abierto x tormenta rayo cerrado toso normalizado | 10/06/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | AZUERO
1023823 | CT199-1T-1724 LIN CARNERO NALU | Tormenta rayo abre fusible monofasico | 02/06/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1023815 | CT228-1T-1439 LA CANDELARIA | Causa desconocida, se restablecio el sector, prueba positiva | 02/06/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 563 | CENTRAL
1025270 | CT3-1T-3104 CAPBDAACAPFRPISLEL | sector sin luz | 10/06/2024 14:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 332 | PANAMA OESTE
1024331 | CT78-1T-3118 FLAMENCO A LIDICE | Fusible abierto por posible contaminación, se cierra y rest sum | 04/06/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 315 | PANAMA OESTE
1025255 | CT51-1T-3117 | sector sin luz | 10/06/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 565 | PANAMA OESTE
1024283 | CTX346-1T-A3421 LACHORPLAYLEO | Se actuva el magne del tx 37752 de 25kva queda normalizado el sector | 04/06/2024 15:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1025291 | CT44-1T-3118 CAPCERCLPRINC | sector sin luz | 10/06/2024 01:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1155 | PANAMA OESTE
1025173 | CT24-1T-2420 LLANO DE LA CRUZ | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 10/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1023570 | CT288-1T-2833 SAN BARTOLO | Fusible de ramal monofónicos quemado por ramas insuficientes a la línea | 01/06/2024 04:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | AZUERO
1025277 | CTX581-2T-2422 SFE.BEN.DLCAFE | Se reviso ramal y se procede a 6 prueba | 10/06/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1025229 | CTX328-1T-2422 EL ESPINO | Se reviso yse procede a realizar prueba | 10/06/2024 15:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1025193 | CTX16-1T-1129 LA ARENA | Contaminación polvo en el sector | 10/06/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | AZUERO
1025276 | CTX16-1T-1129 LA ARENA | F abierto por carga mantenía elemento de 12T y es de 30T se realizo el cambio | 10/06/2024 18:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1023811 | CTX187-1T-2833 STA MONICA | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 02/06/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 77 | AZUERO
1023937 | CTX388-1T-JDA01 HATO MONTA?A | Tormenta rayo abre f trifasico | 03/06/2024 06:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 328 | PANAMA OESTE
1023563 | CTX400-1T-2833 CANAZAS | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 01/06/2024 02:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1025219 | CTX96-1T-2420 DOQA BLANCA | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico | 10/06/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1025226 | CTX225-1T-3406 | sector sin luz | 10/06/2024 06:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 610 | PANAMA OESTE
1025250 | CTPX16-1T-2833 TELEMOVIL R JES | Tormenta rayo abre magne de transformador | 10/06/2024 10:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
1025309 | CTX117-1T-2833 | Fuertes vientos abren fusible de monofasico | 10/06/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 713 | AZUERO
1024309 | CTX301-1T-3406 OER LAS LAJAS | Se llegó al sitio no se encontraba nada en la línease procede a cerrarel f-4890 | 04/06/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
1025223 | CTX298-1T-3406 OER LAS LAJAS | sector sin luz | 10/06/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 515 | PANAMA OESTE
1023786 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | F15597 desactivado por tormenta Rayo | 02/06/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1025283 | CTX163-1T-3411 | sector sin luz | 10/06/2024 16:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1023791 | CTX298-1T-2917 OER 500 JORONES | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto | 02/06/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1025228 | CTX279-1T-0802 OER PALMIRA ET1 | Se encuentra fusible abierto por tormenta rayo | 10/06/2024 11:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO
1025257 | CTX200-1T-3405 OER EL CAUCHAL | sector sin luz | 10/06/2024 06:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 752 | PANAMA OESTE
1025217 | CTX927-1T-2833 I.N.A.D.E.H. | En aviso 4431792 se encuentra F15684 abierto por tormenta rayo | 10/06/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
1025216 | CT63-1T-A3416 CECILIO D CRUZ | sector sin luz | 10/06/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 408 | PANAMA OESTE
1025274 | CTX852-1T-1724 OER LA PITA | F 12938 abierto x tormenta rayo | 10/06/2024 13:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 418 | AZUERO
1023821 | CTX990-1T-2122 OER LA VARITA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 02/06/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1024083 | CTX96-1T-BUR2 LOS VALLES | Animal ave abre F 12789 | 03/06/2024 18:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1024319 | CTX1201-1T-3406 JUNTA COM AMAD | Se debe programar podaa en el área de Hules centro ramas cerca de las lineas | 04/06/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 410 | PANAMA OESTE
1023824 | CTX4932-1T-1439 OER PLAYA RINC | Salitre de la playa más la humedad causa la contaminación | 02/06/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1025235 | CTX2305-1T-1724 OER CULEBRA BI | F13346 abierto por tormenta rallo | 10/06/2024 13:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1024254 | CTPX1-1T-3003 ING Y EDIFIC | Animal ave abre fusible de banco de transformador | 04/06/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 8698 | PANAMA OESTE
1023794 | CTX245-1T-0801 R. MARIA BONITA | Se encuentra fusible ramal abierto | 02/06/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1024057 | CTX82-1T-3111 DESP PESOS/DIMEN | Animal zariguella abre el F-2790 y el fusible fel tx 065015 de 10 kva normaliza | 02/06/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1398 | PANAMA OESTE
1025246 | CTX621-1T-1801 OER VIROTALES | Se creo ZD y ZT se cambió plimerico 13 kva se reviso tramos de mt | 09/06/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1298 | AZUERO