## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1025174 | CIRCUITO 6-57 | Asociada al descargo 99119 | 10/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 250 | PANAMA METRO
1026208 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Ave talingo abre fusible monofasico, moradores informa que gato se llevo el ave | 16/06/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1025158 | CIRCUITO 5 SUBESTACION DAVID | sin luz | 10/06/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1025423 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta habré F400 ramal 3F fase del monte y el Fu6_8348 ramal monofasico | 11/06/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1025970 | CIRCUITO 34-49 | Disparo ITC 8950 Cima del Volcan | 14/06/2024 21:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 826 | CHIRIQUI
1025708 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta habre el F8971 ramal 3F fase del monte | 13/06/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1025328 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin fluido eléctrico, Tx defectuoso. Aviso 4432394 | 10/06/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1166 | CHIRIQUI
1025841 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del ITC 8950 Cima del Volcán CTO 34-49 | 13/06/2024 23:51:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 927 | CHIRIQUI
1025889 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra F20000 abierto por la tormenta | 14/06/2024 05:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1025600 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta yaro cae en el sector y afecta al F9407 Trifasico abriendo una fase | 12/06/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1025487 | CIRCUITO 34-9 | Asociada al descargo 99326 | 12/06/2024 01:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1025196 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo cae sobre transformador abriendo fusible del tx2068 | 10/06/2024 07:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 316 | CHIRIQUI
1025384 | CIRCUITO 34-9 | Animal ave entra en contacto con carcasa metálica y H1 d TX quemando F monofasic | 11/06/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1025478 | CIRCUITO 34-15 | Trasformador abierto | 11/06/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1025922 | CIRCUITO 34-15 | Animal gallote entra en contact con linea de MT y herrajes quemando F trifásic | 14/06/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1025425 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre F7966 se revisó el área indican vecinos tormenta en el área | 11/06/2024 14:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1025697 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 13/06/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1026037 | CIRCUITO 34-16 | Animal ave talingo entra en contact con linea de MT y poste quemando F trifásic | 15/06/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1025499 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 98938 | 12/06/2024 05:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
1025780 | CIRCUITO 34-16 | No se encontró nada en la linia | 13/06/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1025787 | CIRCUITO 34-16 | F abierto | 13/06/2024 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1025793 | CIRCUITO 34-16 | Se encontro fusible abierto de ramal monofasico por tormenta _rayo | 13/06/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1025556 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz. | 12/06/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1025964 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 14/06/2024 17:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 161 | CHIRIQUI
1025490 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo abre F 02707 | 11/06/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1025494 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo abre el f 8066 de la comvercion de nancito | 11/06/2024 23:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1024148 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 03/06/2024 15:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 887 | CHIRIQUI
1026104 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 15/06/2024 16:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1025872 | CIRCUITO 34-50 | Al llegar se encontro el f abierto Tormenta | 13/06/2024 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 603 | CHIRIQUI
1025598 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo memo fusible de ramal monofasico | 12/06/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1025706 | CIRCUITO 34-42 | Aviso 4436227 | 12/06/2024 23:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 860 | CHIRIQUI
1025388 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró FU11-5042 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 11/06/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1025658 | CIRCUITO 34-41 | Sector sion luz | 12/06/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1719 | CHIRIQUI
1026150 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar se encontró el F00855 monofasico abierto, se revisa | 16/06/2024 02:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1025398 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra fusible limitador del tx 37988 quemado por la descarga atmosférica | 11/06/2024 08:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1025874 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F00785 y F9988 abierto por pencas sobre la linea | 13/06/2024 23:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 766 | CHIRIQUI
1025424 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra abierto el F 17354 se procede a revisar el sector sin fluido | 11/06/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 475 | CHIRIQUI
1023675 | CIRCUITO 34-45 | Fusible abierto | 01/06/2024 19:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1025404 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 11/06/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1025882 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra abierto el F 8474 se procede a revisar el sector sin fluido | 14/06/2024 02:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 408 | CHIRIQUI
1025976 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo ocasiona apertura en el F8507 se normalizo el sector | 14/06/2024 16:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1025530 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz. | 12/06/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1025725 | CIRCUITO 34-46 | Se revisó el área no se encontró nada línea despejada | 12/06/2024 23:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 715 | CHIRIQUI
1026041 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 15/06/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 181 | CHIRIQUI
1025347 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 99211 | 11/06/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1023856 | CIRCUITO 34-47 | F abierto | 02/06/2024 20:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1025908 | R 2.4KV ALTO BOQ. CIR 34-49 | Se encuentra F7-6301 cortacircuito 3F fase de la calle abierto por la tormenta | 14/06/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1025751 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 9994 abierto | 13/06/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 529 | CHIRIQUI
1025901 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F8182 abierto se prosedio a revisar línea MT | 13/06/2024 22:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 713 | CHIRIQUI
1025553 | CIRCUITO 43-3 | Disparo del CTO 43-3 SE Volcan | 12/06/2024 13:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 20 | CHIRIQUI
1025978 | CIRCUITO 46-3 | Abierto f trifasico por tormenta rayo | 14/06/2024 17:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1026051 | CIRCUITO 46-3 | Fuertes vientos Lanzan pencas sobre primario monofasico | 15/06/2024 04:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 431 | CHIRIQUI
1025721 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F 9916 abierto en campo se presedio a revisar Línea MT. | 13/06/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
1025593 | CIRCUITO LO-2 | Disparo del circuito 2 S/E Los Olivos | 12/06/2024 18:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1026075 | CIRCUITO 34-19 | Sector sin fluido eléctrico | 15/06/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1026093 | CIRCUITO 43-5 | Se encuentra fase del monte del f8209 abierta se procede a revisar el sector | 15/06/2024 11:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1025401 | CIRCUITO 43-5 | Se encontró poste de madera 9 metros colisionado Tx45891-10kva provoca apertura | 11/06/2024 10:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1025596 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin luz | 12/06/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1025481 | CIRCUITO 44-1 | Al llegar al sitio se encontró sectores incluidos se procede a revisar | 11/06/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1025409 | CIRCUITO 34-39 | Apertura de los CTOs 34-39 y 34-75 de SE Los Santos | 11/06/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
1026140 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo se llegó al punto se hayo el f14760 abierto se procedió a revisar | 15/06/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1025972 | CIRCUITO 34-39 | F 14624 abierto x tormenta rayo | 14/06/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1025824 | CTO 1 LAS TABLAS | 3ra personas cortando árbol,ramas caen sobre lineas secundario abierto.abre tx. | 13/06/2024 13:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 528 | AZUERO
1025817 | CTO-2 LAS TABLAS | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 13/06/2024 17:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1026147 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes lluvias con rayos en el sector al momento que quedaron sin suministro | 16/06/2024 00:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1025703 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 13/06/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1025724 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 13/06/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1023668 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre f de ramal monof | 01/06/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | AZUERO
1025820 | CTO 1 LOS POZOS | Árbol ramas cañasas en proximidad a 3 poste del Fucible | 13/06/2024 20:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1024892 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4429303 | 08/06/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1025720 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 13/06/2024 05:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1025572 | CIRCUITO 34-23 | Disparo cir 34-23 | 12/06/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1026148 | CIRCUITO 34-23 | ANTONIO VASQUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 15/06/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1026185 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 16/06/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1025727 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 13/06/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1024947 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ DISPARO DEL ITC 8697 JARDIN FLOR DEL VALLE | 08/06/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1024355 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 5226 Macaracas, CTO 34-24 negativa | 05/06/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
1026264 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasicoF14587 | 16/06/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1025520 | CIRCUITO 34-35B | Disparo del CTO 34-35 SE La Arena a SE Divisa | 12/06/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
1025779 | CIRCUITO 19-3 | Viento. Lanza rama sobre la Línea y hace contacto. | 13/06/2024 12:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 344 | PANAMA OESTE
1025443 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz | 10/06/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1421 | PANAMA OESTE
1025745 | CIRCUITO 19-2 | Disparo ITC 3724 El Llano | 13/06/2024 13:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1026241 | CIRCUITO 19-2 | Rama hace que línea secundaria abierto choquen entre sí abriendo el transformado | 16/06/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1026143 | CIRCUITO 19-2 | Cables de Fibras muy cercas del secundario abierto hacen que choquen | 15/06/2024 19:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 443 | PANAMA OESTE
1025383 | CIRCUITO 34-5 | Fusible sin matrícula abierto por tormenta rayo | 11/06/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1025776 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F5013 monofasico | 13/06/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 502 | PANAMA OESTE
1025833 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F17803 ramal monofasico | 13/06/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1025544 | CIRCUITO 34-5 | Ramas cerca de las líneas primarias abiertos el f-17509 | 12/06/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 396 | PANAMA OESTE
1025877 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre fusible | 14/06/2024 06:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1025420 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo abrió F monofasico | 11/06/2024 12:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1025807 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible monofásico abierto causa tormenta rayo | 13/06/2024 18:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1026174 | CIRCUITO 16-11 | Animal ardilla provoca apertura de fusible monofasico | 16/06/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1025578 | CIRCUITO 16-13 | Apertura del CTO 16-13 y del CTO 16-19 de SE El Torno | 12/06/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1025774 | CIRCUITO 16-14 | Tormenta rayo abre el fusible monofacica afectando a los moradores del sector | 13/06/2024 13:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 194 | PANAMA OESTE
1025709 | CIRCUITO 16-14 | Fusible abierto por posible tormenta rayo, se cierra y norm sum | 12/06/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 828 | PANAMA OESTE
1025849 | CIRCUITO 16-14 | Se encontró F abierto | 13/06/2024 22:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1026183 | CIRCUITO 17-17 | Se encontró f abierto | 16/06/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1025924 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta Rayo Abre F 5193 se reemplaza elemento fusible | 14/06/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 275 | PANAMA OESTE
1025845 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 13/06/2024 17:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 418 | PANAMA OESTE
1026038 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró F4847 abierto por tormenta rayo | 14/06/2024 23:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 627 | PANAMA OESTE
1025361 | CIRCUITO 17-18 | F:12647 abierto tormenta rayo se cerró se dejó normalizado v:235/116/118 | 11/06/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1025955 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró F18080 abierto causa tormenta rayo 1 | 14/06/2024 10:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 465 | PANAMA OESTE
1025946 | CIRCUITO 17-18 | Se encuentra F_14193 abierto causa tormenta rayo | 14/06/2024 10:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1025348 | CIRCUITO 17-18 | F2709 abierto se dejó normalizado v:241/122/120 clientes indican ardilla en line | 10/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1400 | PANAMA OESTE
1026106 | CIRCUITO 15-24 | Hizo contacto con la línea Quemando el fusible. Md1408111811. Se normalizó 19:30 | 15/06/2024 12:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 443 | PANAMA OESTE
1024336 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 05/06/2024 00:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 305 | PANAMA OESTE
1025551 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró el F-2772 abierto de realiza prueba la cual es positiva y normaliza | 12/06/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1026073 | CIRCUITO 17-11 | Abierto f-s/M abiertos por fuertes vientos | 15/06/2024 11:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 121 | PANAMA OESTE
1025453 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 11/06/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 575 | PANAMA OESTE
1025980 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 14/06/2024 17:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
1023640 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14460 La Mendoza CTO 34-6 | 01/06/2024 18:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 95 | PANAMA OESTE
1025755 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró fusible 4870 abierto por tormenta rayo | 13/06/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
1025791 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F4289 ramal monofasico 4437092 | 13/06/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1025368 | CIRCUITO 34-3 | Apertura del ITC 14451 Llanito Verde | 11/06/2024 09:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1025683 | CIRCUITO 34-3 | ARQUIMEDES VASQUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 12/06/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1573 | PANAMA OESTE
1026237 | CIRCUITO 34-3 | Animal ave abre F del tx 12594 | 16/06/2024 10:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1025395 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F-17675 abierto se realiza prueba positiva y se normalizó sector | 11/06/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 348 | PANAMA OESTE
1026122 | CIRCUITO 15-17 | Necesita puedo programar línea de baja tensión | 15/06/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1025484 | CIRCUITO 15-17 | F00760 abierto por animal zorra | 11/06/2024 20:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1025360 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 11/06/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 675 | PANAMA OESTE
1025476 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas de árbol sobre línea primaria | 11/06/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | CENTRAL
1026003 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 0646 Loma de Quebro | 15/06/2024 03:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 698 | CENTRAL
1025529 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-13230 | 12/06/2024 08:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | CENTRAL
1024344 | CIRCUITO 34-21 | sector sin liuz | 05/06/2024 01:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 630 | CENTRAL
1026131 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de transformador conversión F03137 | 15/06/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1025748 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 13/06/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
1025621 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4435341 | 12/06/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | CENTRAL
1024917 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SINLUZ AVISO 4429370 GEINER RODRIGUEZ | 08/06/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1025711 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 13/06/2024 00:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 542 | CENTRAL
1024930 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4429386 MARLO ABREGO | 08/06/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 373 | CENTRAL
1025783 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico | 13/06/2024 14:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1025809 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 13/06/2024 18:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
1025317 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre magne de transformador sin matrícula | 10/06/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1025693 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 13/06/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1690 | CENTRAL
1025626 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre linea primaria se despejo a distancia. | 12/06/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | CENTRAL
1025559 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por ramas | 12/06/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
1025589 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. Indica los moradores. | 12/06/2024 14:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | CENTRAL
1025599 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO | 12/06/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1025601 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 12/06/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1025312 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4432354 | 10/06/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1025960 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 14/06/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1025577 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del circuito 34-33 y 34-30C S/E Santiago | 12/06/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 43 | CENTRAL
1025607 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 12/06/2024 15:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1025064 | CIRCUITO 34-22 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 09/06/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2736 | CENTRAL
1024946 | CIRCUITO 34-22 | SECTOR SIN LUZ DISPARO DEL ITC 15140 SAN FRANCISCO | 08/06/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 51 | CENTRAL
1025067 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico. | 09/06/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1025519 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico quemado por animal gallote | 12/06/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1025415 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 11/06/2024 14:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | CENTRAL
1025201 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 10/06/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1697 | CENTRAL
1025762 | CIRCUITO 34-40 | Apertura del ITC 8682 Sardina | 13/06/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
1026007 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 14/06/2024 18:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 560 | CENTRAL
1025654 | CIRCUITO 34-40 | Provocó q pegara rama sobre línea primaria monofasica quemando fusible d ramal | 12/06/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1050 | CENTRAL
1025957 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 14/06/2024 13:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | CENTRAL
1025836 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 13/06/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1025100 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 09/06/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | CENTRAL
1025275 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 10/06/2024 13:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 956 | CENTRAL
1024910 | CIRCUITO 34-36 | Sector sin luz | 08/06/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | CENTRAL
1025810 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 13/06/2024 17:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
1025938 | CIRCUITO 13-32 | Disparo circuito 13-32 Sub Estación Ocu | 14/06/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | CENTRAL
1025714 | CIRCUITO 13-32 | Disparo CTO 13-32 Ocú | 13/06/2024 10:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 743 | CENTRAL
1025771 | CIRCUITO 13-42 | Animal ardilla provocó apertura del F 6001 se retira ardilla de la línea. | 13/06/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | CENTRAL
1026196 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 16/06/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1025893 | CIRCUITO 4-01 | Se encontró 2 fusible ramal monofasico abierto se verificó línea | 13/06/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 889 | CENTRAL
1026279 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 17/06/2024 03:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1025643 | CIRCUITO 34-12 | Sector sin luz | 12/06/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 562 | CENTRAL
1026141 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo desactivo Magne del transformador cerrado a las 01:26 | 15/06/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1225 | CENTRAL
1025734 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 13/06/2024 05:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | CENTRAL
1025427 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 11/06/2024 11:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1046 | CENTRAL
1025675 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 12/06/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
1025491 | CIRCUITO 13-22 | F7677 desactivado por tormenta rayo | 11/06/2024 21:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1025349 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 11/06/2024 00:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 663 | CENTRAL
1025905 | CIRCUITO 13-22 | F6181 desactivado por tormenta rayo | 14/06/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | CENTRAL
1025781 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal bifasico abierto. | 13/06/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1025813 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 13/06/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1025832 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 13/06/2024 20:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1026092 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 15/06/2024 05:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 664 | CENTRAL
1026175 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 16/06/2024 00:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 566 | CENTRAL
1025728 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin luz | 13/06/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
1025576 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 8703 Buenos Aires | 12/06/2024 15:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 930 | CENTRAL
1025504 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 12/06/2024 02:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1025241 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del circuito 34-17 S/E Sona | 10/06/2024 17:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
1025733 | CIRCUITO 34-30B | Sector sin luz | 13/06/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
1025503 | CIRCUIT0 9001 | Disparo dle interuptor de alta del T1 S/E Farallon y los circuitos 1 y 2 | 12/06/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | CENTRAL
1024680 | CIRCUITO 22F4 | Asociada al descargo 99152 | 07/06/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 480 | PANAMA OESTE
1024981 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 99105 | 09/06/2024 06:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 616 | PANAMA OESTE
1026020 | CIRCUITO 6-60 | Disparo circuito 6-60 Sub Estación Marañon | 15/06/2024 07:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 578 | PANAMA METRO
1025359 | CIRCUITO 6-59 | Asociada al descargo 99029 | 11/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 150 | PANAMA METRO
1025698 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Animal ardilla fc A | 13/06/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1025267 | CIRCUITO CEB-1 | Sector sin luz | 10/06/2024 16:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 152 | PANAMA METRO
1025540 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F 16935 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 12/06/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 387 | CHIRIQUI
1025428 | CIRCUITO 46-2 | Disparo del ITC 20196-1 Burica | 11/06/2024 17:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 294 | CHIRIQUI
1025750 | CIRCUITO 34-53 | Se encontró el sector que Fuertes vientos hacen llegar rama abriendo el F8192 | 13/06/2024 11:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1025342 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 11/06/2024 00:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1025937 | CIRCUITO 34-53 | Gerald macias CL 14.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 14/06/2024 13:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1025584 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo cae en el sector y abre fusible monofasico FX1-9856 | 12/06/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 523 | CHIRIQUI
1025798 | CIRCUITO 34-58 | Fuertes vientos hacen que hoja del árbol llamando Guarumo cae sobre el H.1 tap | 13/06/2024 15:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1025772 | CIRCUITO 34-7B | Apertura del ITC 2301 Bijao | 13/06/2024 16:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1025498 | CIRCUITO 34-7A | Tx abierto por tormenta | 11/06/2024 22:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1025651 | CIRCUITO EHI01 | F3259 abierto y por pajaro tormenta de rayo | 12/06/2024 23:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 75 | PANAMA OESTE
1025729 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos hacen que rama toquen primario abra f51 43 se reemplaza fusible | 13/06/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1025804 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos abren F3283 | 13/06/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1026189 | CIRCUITO EHI01 | Animal zorra abre el F 3249 fase A C | 16/06/2024 00:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 668 | PANAMA OESTE
1026253 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta Rayo abre F 1356 Monofásico se reemplaza elemento fusible | 16/06/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1025344 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin fluido eléctrico | 10/06/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 744 | AZUERO
1025463 | CIRCUITO 34-75 | sin luz | 11/06/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | AZUERO
1025806 | CIRCUITO 34-1A | Animal ave hace apertura del F4823 ramal monofasico | 13/06/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1025555 | CIRCUITO 34-1A | Se revisa línea y se realiza prueba a F Sin Matrícula | 12/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 337 | PANAMA OESTE
1023808 | CIRCUITO 34-1A | Tormenta rayo hace apertura del ramal affaire 51 | 02/06/2024 04:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 842 | PANAMA OESTE
1025587 | CIRCUITO JDA01 | Animal ave abrió f4644 2 faces monte y centro | 12/06/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 86 | PANAMA OESTE
1025358 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró el F-17641 abierto de realiza prueba la cual es positiva y normaliz | 11/06/2024 03:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 404 | PANAMA OESTE
1025811 | CIRCUITO JDA01 | Cliente escucharon una explosión después de un trueno | 13/06/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 461 | PANAMA OESTE
1026252 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró fusibles de ramal trifasico quemados | 16/06/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1025977 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible de monofásico abierto causa tormenta rayo | 14/06/2024 19:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1025517 | CIRCUITO JDA02 | Fusible abierto por tormenta rayo, se verif y cierra restab el suministro | 12/06/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1025282 | CIRCUITO CEB-15 | Sector sin luz | 10/06/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 273 | PANAMA METRO
1026072 | CIRCUITO 34-55 | Rama sobre la línea primaria abre fusible F23-7155 y el F30-7155 | 15/06/2024 07:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1025775 | CIRCUITO 2 CHANGUINOLA II | Hilo de nilon sobre la MT | 13/06/2024 14:13:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1026018 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 15/06/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1023571 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 01/06/2024 03:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1025914 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Aviso 4437706 | 14/06/2024 11:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1025925 | CIRCUITO 4 SAN CRISTOBAL | Animal ave perico entra en contacto con line MT y parte superio de poste concret | 14/06/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1025373 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Tormenta rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 11/06/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1024329 | CIRCUITO 052-1 | sector sin luz aviso 4424670 | 04/06/2024 17:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 441 | CHIRIQUI
1025595 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz | 12/06/2024 18:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1025768 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO | 13/06/2024 12:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 661 | PANAMA OESTE
1026114 | CIRCUITO 34-8B | Se realiza prueba en el F-4690 la cual es positiva y se normaliza el sector | 15/06/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
1026129 | CIRCUITO 34-8B | Fuertes vientos hacen hacen que ramas choquen con con líneas secundarias | 15/06/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 433 | PANAMA OESTE
1025767 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO | 13/06/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 797 | PANAMA OESTE
1026094 | CIRCUITO 34-8B | Disparo del ITC 3239 Barriada 7 de Septiembre | 15/06/2024 17:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 51 | PANAMA OESTE
1025814 | CIRCUITO 34-8B | Ra cerca de línea primaria hace contacto cuando HIZO VIENTO | 13/06/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 312 | PANAMA OESTE
1025782 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible trifasico 2 fases Abierta | 13/06/2024 12:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
1026044 | CIRCUITO 34-8B | Contaminación suelta puente de línea de la grapa 1-0 del tx 3kva | 15/06/2024 01:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 561 | PANAMA OESTE
1026132 | CIRCUITO 34-8B | Fusible ramal abierto se cerró y se dejó normalizado causa tormenta rayo v235 | 15/06/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1026034 | CIRCUITO BUR1 | Fusible abierto, se verif y se cierra , rest el suministro | 15/06/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1025605 | CIRCUITO BUR1 | Rama Cerca de la Línea hace contacto. Con la Línea Primaria | 12/06/2024 16:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1025314 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo abre f monofasico sin matrícula | 10/06/2024 12:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 608 | PANAMA OESTE
1025352 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo hace apertura de ramal trifasico fase del centro F13932 | 11/06/2024 03:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 354 | PANAMA OESTE
1024672 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 99095 | 07/06/2024 07:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 314 | PANAMA OESTE
1026234 | CIRCUITO BUR2 | Fusible 6 T quemado por tormenta rayo | 16/06/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 419 | PANAMA OESTE
1026119 | CIRCUITO BUR2 | Rama Hace contacto con secundario abierto haciendo que choquen y corto | 15/06/2024 18:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1026070 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 15/06/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1025975 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abrió F 4878 | 14/06/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1025777 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abrió F 12741 | 13/06/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1024729 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz aviso 4427721 | 07/06/2024 05:05:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 625 | PANAMA OESTE
1026171 | CIRCUITO BUR2 | Animal ardilla hace contacto con la línea abriendo el fusible | 16/06/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
1025542 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 98750 | 12/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE
1026188 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin fluido eléctrico | 16/06/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
1025926 | CIRCUITO BUR2 | Se encontro fusible 4530 monofasico abierto por tormenta rayo | 14/06/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1025954 | CIRCUITO 19-4 | Disparo CTO 19-4 S/E Arraijan. | 13/06/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1025354 | CIRCUITO 19-4 | Fuertes vientos tiran rana sobre Línea primaria | 10/06/2024 17:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 920 | PANAMA OESTE
1025816 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró F4732 abierto causa tormenta rayo. | 13/06/2024 14:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 358 | PANAMA OESTE
1025948 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró fusible bifasica una fase abierto | 14/06/2024 13:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1025376 | CIRCUITO CEB-20 | Asociada al descargo 98732 | 11/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 225 | PANAMA METRO
1026186 | CIRCUITO 34-15B | F 8432 abierto por la Tormenta rayo | 16/06/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 390 | CHIRIQUI
1025632 | CIRCUITO 16-21 | JOSE REAL / FALTA DE FLUIDO. | 12/06/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1024767 | CIRCUITO 16-21 | sector sin luz aviso 4428419 | 07/06/2024 15:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 460 | PANAMA OESTE
1025951 | CIRCUITO 16-19 | Se encontró fusible monofásico abierto causa línea secundaria en el suelo | 14/06/2024 12:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1025437 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo el en sector causa apertura del F5118 ramal monofasico | 11/06/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
1025522 | CIRCUITO 16-16 | F:3441abierto causa animal ardilla en la línea se dejó normalizado v:240/120/120 | 12/06/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1025343 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 10/06/2024 18:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 710 | CENTRAL
1025892 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Asociada al descargo 99238 | 14/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 301 | CHIRIQUI
1025788 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Apertura del CTO ISC01 de SE Isla Colon | 13/06/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1026040 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Tormenta rayo abre el F 02578 | 15/06/2024 05:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1025433 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Sector sin fluido eléctrico | 11/06/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 28 | CHIRIQUI
1026266 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal zarigüeya abre el f02 757 | 16/06/2024 20:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1026120 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Tormenta rayo abre el f02578 | 15/06/2024 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1026223 | CIRCUITO JAR06 | Causa animal ardilla daña puente de carga de los f. 1206 y abre 2 fusible | 16/06/2024 12:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1025887 | SC01 (CTX7-4150) | Ilegales chocan línea secundaria desactivo magner de transformador | 14/06/2024 06:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1026194 | SC01 (CTX675-4151) | Terceros realizan poda y rama cae sobre línea secundaria abierta abre TX | 16/06/2024 08:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1025759 | SC01 (CT113-4502) | Se abrió transformador por los fuertes vientos | 13/06/2024 09:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1026195 | SC01 (CT54-46C3) | Al llegar se encontro el f abierto xanimal mamíferos | 16/06/2024 07:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1025829 | SC01 (CT133-4809) | Serpiente encima de la linia secundaria | 13/06/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1025754 | SC01 (CTX437-5041) | Animal zarigueya quemó fusible de TX | 12/06/2024 20:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1078 | CHIRIQUI
1025919 | SC01 (CT10-5041) | Se encontró TX abierto 6044. | 13/06/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1102 | CHIRIQUI
1026118 | SC01 (CT41-4753) | Tranformador defectuoso | 15/06/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 495 | CHIRIQUI
1025742 | SC01 (CTX96-4945) | Se encontró CT1576 con fusible derretido área despejada | 12/06/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1009 | CHIRIQUI
1026063 | SC01 (CTX62-8348) | Falta de poda en instalac cliente de MT provoca apertura de TX convencional | 14/06/2024 17:23:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 1143 | CHIRIQUI
1025446 | SC01 (CT81-8348) | Tormenta abré tx0001841/10kva | 11/06/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1026177 | SC01 (CT192-8349) | Animal ardilla entra en contacto con H1 del tx3190/25kva abriendo el fusible | 16/06/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1026042 | SC01 (CT151-1302) | Se encontró fase del TX40801 partida en el teminal pletina del conductor bajante | 15/06/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1026099 | SC01 (CT354-1724) | sector sin luz | 15/06/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1025390 | SC01 (CTX273-BUR2) | Ramas cerca de las líneas primarias abiertos causa fuertes vientos | 11/06/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1025460 | SC01 (CT74-3117) | sector sin luz | 10/06/2024 18:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1208 | PANAMA OESTE
1025371 | SC01 (CT127-3225) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99163 | 11/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 72 | PANAMA OESTE
1025447 | SC01 (CTX608-5708B) | Se encontró tubo porta fusible de transformador convencional abierto | 11/06/2024 16:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1025507 | SC01 (CTX701-5708B) | Tormenta rayo hace que fusible de transformador sin matricula se abra | 11/06/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1244 | PANAMA OESTE
1025936 | SC01 (CT34-A3416) | Se encontró fusible de transformador 13997 abierto por animal zorra zariguella | 14/06/2024 11:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1025311 | SC01 (CT9-2042) | poste colocionado | 10/06/2024 21:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | AZUERO
1025603 | SC01 (CTX57-2123) | Se encontró fusible de transformador abierto por animal ardilla | 12/06/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 679 | AZUERO
1025738 | SC01 (CT129-2231) | Sector sin luz | 13/06/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | CENTRAL
1025743 | SC01 (CTX420-2421) | Sector sin luz | 13/06/2024 12:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 655 | AZUERO
1026015 | SC01 (CTX588-2422) | Se encontró fusible de tx abierto | 14/06/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 920 | AZUERO
1025464 | SC01 (CT187-2540) | sector sin luz | 10/06/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1966 | AZUERO
1025735 | SC01 (CT259-2833) | Sector sin luz | 13/06/2024 04:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | AZUERO
1025557 | SC01 (CT334-2833) | En el aviso 4434758 se encuentra tx2365(10kva) abierto por tormenta rayo | 12/06/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1025633 | SC01 (CTX17-8349) | Al llegar se encontró el f abierto x tormenta | 12/06/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1026267 | SC01 (CTX38-1724) | Fuertes lluvias con tormentas | 16/06/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | AZUERO
1026078 | SC01 (CTX335-34168) | sector sin luz | 15/06/2024 03:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | AZUERO
1026214 | SC01 (CTX335-34168) | Animal murciélago quemó fusible de tranformador | 16/06/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1025860 | SC01 (CTX408-2422) | sector sin luz | 13/06/2024 20:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | AZUERO
1026235 | SC01 (CTX79-1723) | Se encontró trafo abierto matricula 999 10 kua campo abierto | 16/06/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 418 | AZUERO
1025778 | SC01 (CTX248-2122) | Se encontró fusible de transformador abierto por tormenta eléctrica | 13/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 573 | AZUERO
1025730 | SC01 (CTX409-1439B) | Sector sin luz | 13/06/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1025465 | SC01 (CTX202-2833) | Tormenta rayo abre magne del transformador. | 11/06/2024 19:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1025515 | SC01 (CT4-1402) | Se encontró fusible abierto del TX54978 | 12/06/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1025377 | SC01 (CTX271-2833) | Fusible de trasformador quemado por tormenta rayo | 10/06/2024 15:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1238 | AZUERO
1024534 | SC01 (CTX228-1101A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99124 | 06/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1025758 | SC01 (CTX111-8348) | Se encuentra tx0069944/25kva abierto por la tormenta | 12/06/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1360 | CHIRIQUI
1026033 | SC01 (CTX470-5041) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99201 | 15/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1026178 | SC01 (CTX450-211) | Causa animal ardilla daña aterrizaje del postes y pega con el cortaciuto y e | 16/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 120 | PANAMA METRO
1025523 | SC01 (CTX4-10L1) | Tx abierto | 12/06/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 74 | PANAMA METRO
1025753 | SC01 (CTX7-BUR2) | Cambio de cortador qemados causa tormenta rayo | 13/06/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
1026002 | SC01 (CTX6-BUR1) | F-12613 trifasico fase centro abierta causa tormenta rayo | 14/06/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 464 | PANAMA OESTE
1025533 | SC01 (CTX5702-JDA02) | SECTOR SIN FLUIDO | 12/06/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1025907 | SC01 (CTX423-1439B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99255 | 14/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1025744 | CTX285-1T-211 4 MOTRIZ CORP | Animal ave abrió los F 428 se procedió a normalizar el sector afectado | 13/06/2024 12:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
1025627 | CT121-1T-4809 CHIR IZ A/TEXACO | Ramas próximas a la línea mt | 12/06/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1025168 | CT108-1T-4150 INTER F/F.MARUCC | Tormenta rayo quemó fusible de tx | 09/06/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1009 | CHIRIQUI
1025609 | CT51-1T-4753 BL #2 F/FM ESP | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 12/06/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1025582 | CT113-1T-4947 BRECP 100MDESCUE | F abierto por la tormenta rayo | 12/06/2024 16:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 30 | CHIRIQUI
1025189 | CT147-1T-SCR2 VLLEC 2 CL DER | Animal ardilla toca linea primaria abriendo F monofásico | 10/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
1026156 | CT16-1T-1201 PLAYA EL RETEN | Tx sin matricula conexión aérea rota causa contaminación | 16/06/2024 02:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1026087 | CT53-1T-1701 CL ABAJO DE S GDE | sector sin luz | 15/06/2024 11:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1026010 | CT45-1T-1801 EL NANZAL LAS M | Tormenta rayo se llegó al. Punto se hayo F abierto se reviso la linea | 14/06/2024 20:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 574 | AZUERO
1025082 | CT68-1T-1901 LAS GUABAS | Ramal monofasico abierto | 09/06/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO
1025093 | CT243-1T-1724 LINEA PESE MACAR | Fu38-1724 abierto x tormenta rayo lluvia I rayos en el sector | 09/06/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
1026069 | CT233-1T-1439 PARAISO DE POCRI | Por Bandalismo terceros lanzan Cable de Cobre sobre línea MT y abre F02928 | 15/06/2024 09:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1025430 | CT9-1T-3117 CAP CER CA SEC O | sector sin luz | 11/06/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1024334 | CT87-1T-3406 CHORRAGUACFTEESC | Lado del monte abierto | 05/06/2024 00:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1025367 | CT330-1T-2833 LLANO GRANDE | Se encontró fusible lado fuente de la combercion abierto | 11/06/2024 05:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1026028 | CT116-1T-2830C SGOLARAYA | Fusible de ramal trifasico quemado por tormenta rayo | 15/06/2024 03:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1025993 | CTX467-1T-2422 SJELNANCE | Se encontró auto protegido de tx abierto | 14/06/2024 16:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 528 | AZUERO
1025457 | CT32-1T-2540 NATA | sector sin luz | 11/06/2024 16:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
1025913 | CT16-1T-2232 CAÑAZAS | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta | 14/06/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1025511 | CT280-1T-2540 PENONOME | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 12/06/2024 01:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 475 | AZUERO
1026222 | CT18-1T-3630A BDA LA CRUZ | Fuertes vientos provocó q arbol caig sobre ramal monofasico tirando lineas | 16/06/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1025870 | CT100-1T-2122 PAJONAL | sector sin luz | 13/06/2024 22:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | AZUERO
1026179 | CT16-1T-3701A LA YEGUADA | Tormenta rayo | 16/06/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1025543 | CT16-1T-3701A LA YEGUADA | Fuertes vientos lanza rama sobre primario | 11/06/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 949 | AZUERO
1025074 | CTX21-1T-2121 PENONOME | Tormenta rayo quemo fusible de ramal bifásico | 09/06/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1026058 | CT23-1T-651 AV A/18 CHORRILLO | Animal ave provoca apertura del tx | 15/06/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 207 | PANAMA METRO
1026193 | CTX40-1T-1724 LA LIMONA | Cliente indica q el ave se lo llevo un perro y que fue como a las 7am | 16/06/2024 10:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | AZUERO
1026250 | CT99-1T-203 CL LOS CIRUELOS | Apertura de F 10 750 por lluvia fase del monte | 16/06/2024 19:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 74 | PANAMA METRO
1025429 | CTX68-1T-1723 EL CC EL BARRERO | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 11/06/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | AZUERO
1025370 | CTX53-1T-1801 EL NANZAL | Tormenta rayo abre F 5911, se restablecio, sector normalizado | 11/06/2024 06:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1026203 | CTX11-1T-2902 LA PITA | Animal entra en contacto con cable puente MT abriendo F de transformador | 16/06/2024 10:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1026043 | CTX286-1T-1724 LOS POZOS | Zorra castilla hace contacto con la línea MT en el poste con etiqueta 426-9915D | 15/06/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1025087 | CTX278-1T-1724 LOS POZOS | Tormenta rayo | 09/06/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | AZUERO
1025864 | CTX33-1T-1901 LAS GUABAS | sector sin luz | 14/06/2024 00:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1025076 | CTX231-1T-2833 | Se activo f de ramal monofacico | 09/06/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 963 | AZUERO
1025056 | CTX94-1T-2422 BARBARENA | Tormenta rayo habré fusible de ramal trifacico. | 09/06/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1025541 | CTX280-1T-2122 EL RIBAZO | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 12/06/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1025436 | CTX135-1T-3701 | sector sin luz | 11/06/2024 09:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 504 | AZUERO
1023835 | CTX240-1T-4945 MARIO GUILLEN | sector sin luz | 02/06/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 161 | CHIRIQUI
1026224 | CTPX20-1T-2833 | Tormenta rayo abre fusible y daña cortocircuito se reemplazo | 16/06/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1025378 | CTPX16-1T-2833 TELEMOVIL R JES | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 11/06/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1025846 | CTX157-1T-2421 EL CACAO FIS | sector sin luz | 13/06/2024 14:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | AZUERO
1025917 | CTX293-1T-2833 LA COLORADA | Animal gallote abre 2 fusible de ramal monofasico | 14/06/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1025085 | CTX215-2T-34168 G Y JUSTICIA | Tormenta rayo quemo 2 fusible de ramal trifasico | 09/06/2024 17:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
1026047 | CTX174-1T-2421 CASIANO VARGAS | Se activo | 15/06/2024 10:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 40 | AZUERO
1025604 | CTX235-1T-4753 | Fusible abierto | 12/06/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1025597 | CTX53-1T-3701 EL POTRERO | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 12/06/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | AZUERO
1026126 | CTX194-1T-2122 TADAIS BERNAL | sector sin luz | 15/06/2024 13:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 542 | AZUERO
1025393 | CTX541-1T-2833 SAN BARTOLO | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta | 11/06/2024 02:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | AZUERO
1026115 | CTX150-1T-2041 MARCO GONZALEZ | sector sin luz | 15/06/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1025088 | CTX253-1T-2421 TELEFONICA MOVI | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 09/06/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1025414 | CTX708-1T-2833 OER LAS HUACAS | En aviso 4433470 se encuentra F15033 abierto por tormenta rayo | 11/06/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1025903 | CTX493-1T-2833 CALABACITO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 14/06/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1026230 | CTX236-1T-9856 SERGIO STAMARIA | sector sin luz | 16/06/2024 10:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1025525 | CTX167-1T-1723 OERCAÑAFISTULOS | Se encontró efe monosfasico abierto sin matricula campo 6 t amperios | 11/06/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1108 | AZUERO
1026031 | CTX87-1T-2231 OER EL FOLOFO | sector sin luz | 14/06/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1493 | AZUERO
1025442 | CTX534-1T-3117 OER LOS LLANITO | sector sin luz | 11/06/2024 17:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1025512 | CTX277-1T-3224 LAS PALMERAS | Sin fluido eléctrico | 11/06/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 678 | PANAMA OESTE
1025949 | CTX122-1T-5042 OER MAJAGUAL | Abierto por tormenta rayo | 13/06/2024 23:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1084 | CHIRIQUI
1025527 | CTX230-1T-BUR2 RES BETUEL | F:5180 abierto villas betuel tormenta rayo se dejó normalizado v:235/117/118 | 12/06/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1025854 | CTX474-1T-2422 OER EL CUAY | sector sin luz | 13/06/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1025998 | CTX474-1T-2422 OER EL CUAY | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 14/06/2024 23:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1025362 | CTX208-1T-2042 OER,CALLEJON DE | sector sin luz | 11/06/2024 03:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1026176 | CTX281-1T-0802 OER PALMIRA ET1 | Se encontró fusible ramal abierto | 16/06/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
1025620 | CTX230-1T-4016 URB. LAS MARIAS | Al llegar se encontró el f abierto x tormenta | 12/06/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1026012 | CTX666-1T-3406 P. HILTON S.A | Se encontró F_5214 causa tormenta rayo | 15/06/2024 04:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1026165 | CTX335-1T-2830C | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifacico F-7219 | 16/06/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1026056 | CTX828-1T-3217 HIPOLITO DONOSO | sector sin luz | 15/06/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 229 | PANAMA OESTE
1025422 | CTX833-1T-3217 PAPACONA S.A | sector sin luz | 11/06/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1026009 | CTX911-1T-3406 ERIC ARQUIMEDES | Abrió el fusible de ramal monofasico | 14/06/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 310 | PANAMA OESTE
1025380 | CTX921-1T-2122 CAIMITAL | sector sin luz | 11/06/2024 03:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | AZUERO
1026059 | CTX790-1T-2041 BELLA FLORIDA | sector sin luz | 14/06/2024 23:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 687 | AZUERO
1026054 | CTX634-1T-2917 OER LERIQUE | En el aviso 4439110 se encuentra F16085 abierto por tormenta rayo | 15/06/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1025184 | CTX654-1T-4016 RESIDEN NATASHA | Animal zariguella entra en contacto con LMT Abre el F8308 | 10/06/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1025079 | CTX798-1T-2041 OER LOS ALONSOS | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 09/06/2024 17:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1026227 | CTX488-1T-1402 ADA GUTIERREZ | Tormenta rayo abre transformador | 16/06/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1025391 | CTX647-1T-0802 OER CANAJAGUA | Se encuentra fusible abierto | 11/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1026157 | CTX1079-1T-1724 HILMA VELASQUE | Hizo contacto con línea primaria | 16/06/2024 03:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1026014 | CTX565-1T-9856 OER CALBAZAL | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F17280 | 14/06/2024 20:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 594 | CHIRIQUI
1026244 | CTX480-1T-6901 INES BEITIA | sector sin luz | 16/06/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1026060 | CTX981-1T-3117 LA LAGUNITA | sector sin luz | 15/06/2024 01:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 635 | PANAMA OESTE
1025863 | CTX1482-1T-2041 EL MARAÑON | sector sin luz | 13/06/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 908 | AZUERO
1026001 | CTX423-1T-3405 OER LAS NEGRITA | Abrió el fusible de ramal monofasico | 14/06/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1025057 | CTX212-1T-1226 R. VILLA HILDA | Animal choca con el tx sm sacando el f16030 | 09/06/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 72 | AZUERO
1026107 | CTX2682-1T-1801 | sector sin luz | 15/06/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | AZUERO
1025379 | CTX2770-1T-3217 | sector sin luz | 11/06/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
1025645 | CTX4789-1T-4204 | Tormenta rayo abre el f00970 | 12/06/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1025187 | CTX27-1T-ISC02 CLBT IBAG SFM | Tormenta rayo abre el f17131 | 10/06/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1026032 | CTX881-1T-2421 JALOBRA-PONUGA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 15/06/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1025566 | CTX434-1T-2042 OER R. CLARO-CI | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 12/06/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
1026163 | CTX273-1T-72109 OER QUEBRADA P | Se encontró fusible abierto | 16/06/2024 05:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1025062 | CTX325-1T-34168 PASEO D BOSQU | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 09/06/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1025995 | CTX1013-1T-2812 RES SANTI PARK | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico la fase AyB | 14/06/2024 23:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1025411 | CTX1940-1T-2122 COBRA PANAMA | sector sin luz | 11/06/2024 06:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 526 | AZUERO
1025997 | CTX266-1T-1901 BRISEIDA ESCOBA | Lluvia en el sector | 15/06/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1025382 | SUBESTACION EL PORVENIR | Animal zarigueya quemó fusible de ramal | 11/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1025773 | SC01 (CTX785-2420) | Sector sin luz | 13/06/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 483 | AZUERO
1025657 | CTX33-1T-4946 HEIDY VALDES | Ramal monofasico | 12/06/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 411 | CHIRIQUI