## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1026333 | CTX410-1T-3217 FLORENCIANA | sector sin luz | 17/06/2024 03:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 449 | PANAMA OESTE
1024933 | SC01 (CTX1649-4815) | Línea bt rota | 08/06/2024 12:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 607 | CHIRIQUI
1026382 | CTX681-1T-2540 ELIOVIGILDO ADA | sector sin luz | 17/06/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | AZUERO
1026344 | SC01 (CTX41-1723) | sector sin luz | 17/06/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1026418 | SC01 (CTX338-3003) | Se encontró tx_0007689 25kva protegido | 17/06/2024 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1026345 | CTX635-1T-4150 OER LLANO TUGRI | Morador podando lanza palma sobre línea primaria quema fusible de ramal monofa | 17/06/2024 10:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1026390 | CTX47-1T-3104 LAJCFTAFEDOFEMAN | sector sin luz | 17/06/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
1026306 | CT10-1T-037A ESPENTCPTOS | sector sin luz | 17/06/2024 03:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1026354 | CT240-1T-EHI01 ERTACDOCDURCCNA | sector sin luz | 16/06/2024 23:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 844 | PANAMA OESTE
1026375 | CT905-1T-EHI01 EDEMET | sector sin luz | 17/06/2024 04:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 756 | PANAMA OESTE
1026305 | CT99-1T-9856 CHCL H/ OFOR | F8083 abierto por tormenta rayo .se procedió a cerrar | 17/06/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1026357 | CT5-1T-5041 PROG CLDO CL CT | Tormenta rayo | 17/06/2024 08:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1026353 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz | 17/06/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1026228 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 20094 Caizan | 16/06/2024 15:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1024305 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido eléctrico | 04/06/2024 10:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1026322 | CIRCUITO 34-46 | Asociada al descargo 99089 | 17/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1026146 | CIRCUITO 34-39 | Hay que reemplazar TX de la conversión de pocri de los santos | 15/06/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 812 | AZUERO
1026332 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo provoca apertura del F15669 de ramal monofasico | 17/06/2024 09:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1026388 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra fusible abierto por animal ardilla | 17/06/2024 18:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1026210 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 16/06/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | AZUERO
1026199 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 16/06/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 634 | AZUERO
1026290 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico | 16/06/2024 23:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1024031 | CIRCUITO LOOP 5 | Disparo del circuito 9L5 Albrook 830 | 03/06/2024 15:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 185 | PANAMA METRO
1023782 | CIRCUITO 19-2 | Disparo ITC 14410 Chapala | 02/06/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1026088 | CIRCUITO 19-2 | Sector sin luz | 15/06/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
1023907 | CIRCUITO 16-12 | JOSE REAL / FALTA DE FLUIDO. | 02/06/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 690 | PANAMA OESTE
1026121 | CIRCUITO 34-4 | Disparo CTO 34-4 Capira | 15/06/2024 21:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1443 | PANAMA OESTE
1026363 | CIRCUITO 15-24 | sector sin luz | 17/06/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 282 | PANAMA OESTE
1024118 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 03/06/2024 23:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1026316 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto | 17/06/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1024369 | CIRCUITO 34-8 | Disparo ITC 13840 El Tunel hacia el Tecal, Circuito 34-8 | 05/06/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1442 | PANAMA OESTE
1026291 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre itc 15823 río negro mariano. | 17/06/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1026391 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico ñ | 17/06/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | CENTRAL
1026321 | CIRCUITO 34-30C | Animal ardilla abre fusible de ramal monofasico | 17/06/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1026394 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 15/06/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2863 | CENTRAL
1026149 | CIRCUITO 13-22 | DANIEL FLORES / FALTA DE FLUIDO. | 15/06/2024 19:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1228 | CENTRAL
1026379 | CIRCUITO 13-21 | sector sin luz | 17/06/2024 18:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
1026272 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del CTO 34-18 SE Sona | 17/06/2024 01:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1026340 | CIRCUITO 34-18 | En el aviso 4441474 encuetra F 7061 abierto porF/v lanza rama sobre L primaria | 17/06/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1024681 | CIRCUITO 22/2F1 | Disparo circuito 22/2F1 Sub Estación Rodman 22 | 07/06/2024 09:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 511 | PANAMA OESTE
1026312 | CIRCUITO CEB-14 | Fase del monte | 17/06/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1026401 | CIRCUITO 34-32A | Fusible de ramal trifasico quemado por.tormenta | 17/06/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | CENTRAL
1026368 | CIRCUITO 34-7B | Maniobra para normalizar el circuito 34-7B producto de la contaminacion | 17/06/2024 14:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 20 | PANAMA OESTE
1026268 | CIRCUITO 34-7B | Disparo del CTO 34-7B SE El Higo | 17/06/2024 00:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1026317 | CIRCUITO 34-7A | Asociada al descargo 99235 | 17/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
1026285 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos hacen q rama contacto primario abre F 3248 sreemplaza elemento | 16/06/2024 23:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 412 | PANAMA OESTE
1026310 | CIRCUITO JDA01 | Ave entre aisladores provoca apertura del fusible, se cierra y rest el sum | 17/06/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1023895 | CIRCUITO JDA01 | sin luz | 02/06/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 602 | PANAMA OESTE
1026364 | CIRCUITO BUR1 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa animal ardilla en f 2595 | 17/06/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 262 | PANAMA OESTE
1026052 | CIRCUITO 19-4 | Disparo ITC 3725 Entrada Bique | 15/06/2024 11:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1026348 | CIRCUITO 34-64 | Disparo del interruptor 3LR12-72 Generadora Concepcion | 17/06/2024 12:00:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1026397 | CT94-1T-4016 TIN F/MALASUIRA | Se encuentra fusible abierto de transformador convencional | 17/06/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1026314 | CT128-2T-4016 DOLE F/PCA NAL | Al llrgar se envontro txabierto x tormenta | 17/06/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1026351 | CTX8-1T-4947 LMADPECCPRI ALIZ | Fuertes vientos lanzan mata de plátano sobre cable de servicio desactiva tx | 17/06/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1026342 | CT80-1T-4204 SVDIA PENELDESCA | Rama cae sobre linia secundaria re retiro | 16/06/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1120 | CHIRIQUI
1026362 | CTX73-1T-2231 EL BARRERITO | sector sin luz | 17/06/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1026303 | CTX61-1T-4204 LAS PALMAS | Fuerte viento lanza rama sobre linia trifasica | 16/06/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1103 | CHIRIQUI
1026324 | CTX147-1T-2121 PENONOME | sector sin luz | 17/06/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1026331 | SC01 (CTX5560-0801) | Ave changame provocó quemara fusible de trafo | 17/06/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1026320 | CTX900-3T-4150 ARIS A ABREGO S | Gallote choca con linea trifasica dejando un fusible roto | 17/06/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1026315 | SC01 (CTX392-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 3221-10kva | 17/06/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1023936 | SC01 (CTX315-3004) | Magne abierto | 02/06/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 881 | PANAMA OESTE