## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1026467 | CTX72-1T-2041 EL MARAÑON | sector sin luz | 17/06/2024 23:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 648 | AZUERO
1026486 | CTX276-1T-2540 EL COPE | sector sin luz | 17/06/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 915 | AZUERO
1026724 | SUBESTACION PUERTO ARMUELLES | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 19/06/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 699 | CHIRIQUI
1026139 | SUBESTACION EL PORVENIR | Al llegar al sitio se encontró fase secundaria partida, se procede a revisar | 15/06/2024 22:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1026527 | SC01 (CT44-4202) | Abren tx de 25 kva ilegales | 18/06/2024 10:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1026645 | SC01 (CT34-0802) | Se despejo secundario de ramas se coloco separador plastico | 19/06/2024 08:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1026636 | SC01 (CTX117-2812) | Tormenta rayo abre fusible de transformador. Aviso 4443958 | 19/06/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1026674 | SC01 (CTX131-1724) | Animal ave abre f de tranformador 51801 de 25kva | 19/06/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1026511 | SC01 (CTX88-1723) | sector sin luz | 18/06/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1025341 | SC01 (CT125-037A) | Se yego la sitio y se reviso y no se entro causa | 10/06/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 596 | PANAMA OESTE
1026657 | SC01 (CTX91-8348) | sector sin luz | 18/06/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1221 | CHIRIQUI
1026538 | CTX392-1T-2540 | sector sin luz | 18/06/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1026610 | CIRCUITO 2-15 | Monofasico | 19/06/2024 08:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1026492 | CIRCUITO 6-51 | Animal ave abrió los F 1389 se procedió a normalizar el sector afectado | 18/06/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 165 | PANAMA METRO
1026615 | CIRCUITO 6-52 | Se encontró F de tx abierto y F de ramal abierto se normalizó el sector | 19/06/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 150 | PANAMA METRO
1024712 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 07/06/2024 11:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 490 | CHIRIQUI
1026509 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra F9135 abierto por la tormenta | 18/06/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1026531 | CIRCUITO SA-1 | Se encuentra abierto el FU17-7401 se requiere brigada de mantenimiento abejas) | 18/06/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 636 | CHIRIQUI
1026601 | CIRCUITO 34-49 | F1157002 se encuentro abierto causa tormenta rayo | 19/06/2024 02:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1026671 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 19/06/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 336 | CHIRIQUI
1026525 | CIRCUITO 34-51 | Al llegar se encontro el f abierto x tormenta rayo | 18/06/2024 13:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1026594 | CIRCUITO 34-9 | F8358 abierto por tormenta rayo | 18/06/2024 19:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 608 | CHIRIQUI
1026536 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada trifásica | 18/06/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1026552 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de ramal trifásica | 18/06/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1026555 | CIRCUITO 34-15 | Se encontró fusible abierto de ramal monofasica | 18/06/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 333 | CHIRIQUI
1026558 | CIRCUITO 34-15 | Fusible abierto por tormenta rayo | 18/06/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 370 | CHIRIQUI
1026572 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo desactiva perilla magne de TX autoprotegido se cierra y s normaliz | 18/06/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1026580 | CIRCUITO 34-16 | F02416 abierto por tormenta rayo | 18/06/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
1026543 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 1503 Soloy | 18/06/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1026421 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontro un F y un TX abierto se procede a revisar | 17/06/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1026448 | CIRCUITO 34-46 | Animal gallote quema fusible de ramal | 18/06/2024 06:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1026529 | CIRCUITO 34-46 | Gerald macias CL 17.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 18/06/2024 13:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
1026582 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 18/06/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 573 | CHIRIQUI
1026428 | CIRCUITO 34-47 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluidos se procede a revisar | 17/06/2024 22:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1026667 | CIRCUITO 34-47 | Ramal abierto por la tormenta | 19/06/2024 10:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1026274 | CIRCUITO 46-4 | F trifásico | 16/06/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 558 | CHIRIQUI
1026600 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal (zorra) muerta por contacto a la linea | 19/06/2024 00:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 387 | CHIRIQUI
1026435 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 18/06/2024 02:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1026462 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 18/06/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1024603 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | 4427162 | 06/06/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 596 | CHIRIQUI
1026585 | CIRCUITO 34-39 | En el apollo 4 del ramal primario se encuentra animal zaribuella | 18/06/2024 23:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1026638 | CTO 1 PESE | Tormenta rayo provoca apertura del F03636 durante la lluvia | 19/06/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1026693 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró F abierto por tormenta/rayo | 19/06/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1026533 | CTO 1 LOS POZOS | MAXIMINO AVILA / FALTA DE FLUIDO. | 18/06/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1026561 | CIRCUITO 34-23 | CUSTODIO RODRIGUEZ / Abdiel Cháve / FALTA DE FLUIDO. | 18/06/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1026567 | CIRCUITO 34-24 | ERICK DOMINGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 18/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1031 | AZUERO
1026574 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra f monofasico abierto se mantenía lluvia con tormenta en el sector | 18/06/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1026466 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 99325 | 18/06/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1026692 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo se llegó al punto se hayo el F00037 abierto se procede a revisar | 19/06/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1026441 | CIRCUITO 4 | Asociada al descargo 99429 | 18/06/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 238 | PANAMA METRO
1026446 | CIRCUITO FEEDER 4 | Asociada al descargo 99251 | 18/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 236 | PANAMA METRO
1026577 | CIRCUITO 19-3 | SIN LUZ | 04/06/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1026649 | CIRCUITO 34-5 | Rayo ocacina que fusible se abra | 18/06/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1066 | PANAMA OESTE
1024410 | CIRCUITO 16-11 | disparo ITC 2365 | 05/06/2024 13:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 14 | PANAMA OESTE
1026683 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del circuito 17-17 S/E Capira | 19/06/2024 18:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1026707 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta Rayo abre el F 4766 monofasico | 19/06/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 395 | PANAMA OESTE
1025145 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14460 La Mendoza , | 09/06/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 20 | PANAMA OESTE
1026451 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F 14037 abierto en campo, fuerte vientos | 17/06/2024 23:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 614 | PANAMA OESTE
1026634 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F 13722 abierto por tormenta rayo | 19/06/2024 06:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 310 | PANAMA OESTE
1026512 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del 2382 Arenosa | 18/06/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1026675 | CIRCUITO 15-17 | Se observa animal carpintero en el aislador se prosede a retirar | 19/06/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1026680 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado | 19/06/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1026491 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-15750 | 18/06/2024 10:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1026470 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 18/06/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
1026550 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta habre fusible de ramal monofasico sin matricula | 18/06/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | CENTRAL
1024460 | CIRCUITO 34-33 | 4415928 | 05/06/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 711 | CENTRAL
1026528 | CIRCUITO 34-20 | INSERPA CENTRAL / FALTA DE FLUIDO. | 18/06/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1026620 | CIRCUITO 34-20 | Animal gallote abre fusible de ramal monofasico F-5343 | 19/06/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 48 | CENTRAL
1026687 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 19/06/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | CENTRAL
1026544 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina | 18/06/2024 19:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1026624 | CIRCUITO 34-30A | Tormenta quema fusible de ramal | 19/06/2024 07:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1026663 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 19/06/2024 03:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 700 | CENTRAL
1026556 | CIRCUITO 34-12 | JONATAN JORDAN / FALTA DE FLUIDO. | 18/06/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 568 | CENTRAL
1026586 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 18/06/2024 17:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 522 | CENTRAL
1026595 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico, fase del monte | 18/06/2024 18:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | CENTRAL
1026652 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4443747 | 19/06/2024 04:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | CENTRAL
1026665 | CIRCUITO 13-22 | JOSE MORAN / falta de fluido. | 19/06/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 904 | CENTRAL
1026666 | CIRCUITO 13-21 | EDGARDO PEREZ / FALTA DE FLUIDO. | 19/06/2024 08:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 532 | CENTRAL
1026616 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso4443754 se el F16085 abierto por tormenta rayo | 19/06/2024 06:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1026504 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4442699 se encuentra F5015 abierto por tormenta rayo | 18/06/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | CENTRAL
1026662 | CIRCUITO 13-11 | Disparo INT 3T12 del T1 S/E Nata. | 19/06/2024 14:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1026535 | CIRCUITO 34-44 | Fusible de ramal trifasico quemado | 18/06/2024 15:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1026469 | CIRCUITO 34-18 | En el 4442674 se encuentra F13098 abierto por tormenta rayo | 18/06/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1026607 | CIRCUITO 34-31 | Se encontró fuera de barrido el ITC 2358 | 19/06/2024 05:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1026664 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo averio el F | 19/06/2024 11:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1026633 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo afecto el F 5870 | 19/06/2024 11:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 36 | PANAMA OESTE
1026709 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4444572 | 19/06/2024 19:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1026655 | CIRCUITO JDA02 | Sin Luz | 19/06/2024 12:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1024614 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | 4427352 | 06/06/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1026355 | CIRCUITO 34-1C | Transformador de distribución en el suelo poste partido | 17/06/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | PANAMA OESTE | 789 | PANAMA OESTE
1025209 | CIRCUITO BUR2 | EDUARDO JONES / FALTA DE FLUIDO. | 10/06/2024 07:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1026468 | CIRCUITO BUR2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso f 13549 causa tormenta rrayo 7 | 18/06/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 315 | PANAMA OESTE
1026628 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayó abre f2613 | 19/06/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1026612 | CIRCUITO BUR2 | Sin Luz | 19/06/2024 04:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 328 | PANAMA OESTE
1026449 | CIRCUITO 16-21 | Se encontró el F-14290 F-14290 abierto se realiza prueba la cual es positiva | 18/06/2024 03:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 330 | PANAMA OESTE
1024847 | CIRCUITO 16-19 | Hospital Nicolas Solano | 08/06/2024 11:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 48 | PANAMA OESTE
1026489 | CIRCUITO 16-16 | Cliente indica que el ave se la llevo un gato. | 18/06/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1026591 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 18/06/2024 17:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 681 | CENTRAL
1026629 | SC01 (CT11-205) | Animal ardilla abrió F de tx se procedió a normalizar el sector afectado | 19/06/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 84 | PANAMA METRO
1026682 | SC01 (CTX18-4403) | CT de 25 kva 7272 | 19/06/2024 11:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 353 | CHIRIQUI
1024766 | SC01 (CTX3-46C7) | Sector sin luz | 07/06/2024 17:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1026547 | SC01 (CT136-3225) | sector sin luz | 18/06/2024 17:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1026571 | SC01 (CTX36-2311) | Choque se secundario abierto | 18/06/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 429 | AZUERO
1026494 | SC01 (CT93-2536) | sector sin luz | 18/06/2024 07:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1026635 | SC01 (CT42-2833) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 3911 | 19/06/2024 10:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1026457 | SC01 (CTX3033-215) | Tx abierto | 18/06/2024 08:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 130 | PANAMA METRO
1026454 | CT86-1T-2041 EL CHIRU | sector sin luz | 18/06/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1026515 | SC01 (CTX131-72109) | Se encontró cable secundario en el suelo | 18/06/2024 13:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1026716 | CT70-1T-2918 LLANO DE CATIVAL | se encontro autoprotegido del tranformador desactivado | 19/06/2024 17:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | AZUERO
1024521 | CTX429-1T-BUR1 PRINCESA MIA | Se encontró f trifasico fase de la calle abierto | 06/06/2024 02:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1026493 | SC01 (CTX78-4809) | Sin Luz | 18/06/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 504 | CHIRIQUI
1024984 | SC01 (CTX20-BUR2) | Se llegó al sitio se encuentra tx402952 | 08/06/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 598 | PANAMA OESTE
1026618 | SC01 (CTX626-46C7) | Contaminación provoca mal contacto en salida de BT (X1) fundiendo terminal | 19/06/2024 06:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI