## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1023825 | CIRCUITO 34-49 | sector sin luz | 02/06/2024 16:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1125 | CHIRIQUI
1024113 | CIRCUITO 34-51 | Se abrió f 8096 se reviso asta donde se pudnose pudo revisar el lado de montaña | 03/06/2024 22:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1026788 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F8595 abierto. Se prosedio a revisar línea MT. | 20/06/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 423 | CHIRIQUI
1026786 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico por tormenta _rayo | 20/06/2024 01:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 784 | CHIRIQUI
1026771 | CIRCUITO 34-39 | Ramas de árbol de mango vano 22 al 23 | 20/06/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1026832 | CIRCUITO 34-39 | Equipo de construcion vial engancha línea secundario abierto provocando corto | 20/06/2024 17:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1026806 | CTO 1 PESE | se encontró F abierto x tormenta rayo | 20/06/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1026751 | CTO-2 LAS TABLAS | Causa actividades eléctrica en la noche en el sector cliente indica | 20/06/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1026772 | CTO-2 LAS TABLAS | Gallote provocó quemara fusible de trafo y ramal | 20/06/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1026854 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 20/06/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | AZUERO
1026856 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 21/06/2024 01:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1026822 | CIRCUITO 34-23 | Aviso 4445421 | 20/06/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
1026828 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo saca FU38-1724, se restablecio, sector normalizado | 20/06/2024 15:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1026810 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre F6068 de ramal monofasico | 20/06/2024 17:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1026750 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abrió F 18159 | 20/06/2024 03:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 365 | PANAMA OESTE
1026753 | CIRCUITO 17-17 | Aviso 4444924 | 20/06/2024 08:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1026746 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo averio el F 18062 | 20/06/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1026604 | CIRCUITO 17-11 | Disparo CTO 17-11 | 19/06/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 84 | PANAMA OESTE
1026831 | CIRCUITO 17-11 | Caja derivación prendida x contaminación. De l misma | 20/06/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1026760 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F 3394 | 20/06/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1026777 | CIRCUITO 15-17 | Aviso 4445282 | 20/06/2024 12:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1026731 | CIRCUITO 34-21 | OSCAR VILLAR / FALTA DE FLUIDO. | 20/06/2024 00:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 602 | CENTRAL
1026849 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofacico | 20/06/2024 23:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1026818 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 20/06/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 743 | CENTRAL
1026843 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 8068 El Peñon CTO 34-33 | 21/06/2024 00:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1026745 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 20/06/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | CENTRAL
1026756 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal bifasico abierto | 20/06/2024 05:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1026844 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 20/06/2024 23:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1026823 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 20/06/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
1026759 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos lanza rama sobre primario | 20/06/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | CENTRAL
1026768 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal trifasico fase de la calle abierto. | 20/06/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
1026814 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta en el sector provoca apertura fe de ramal trifasico fase del monte | 20/06/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1026783 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 20/06/2024 09:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
1026537 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 18/06/2024 16:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 509 | CENTRAL
1026799 | CIRCUITO 4-12 | Tormenta rayo quemo fusible ramal trifasico fase del monte | 20/06/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
1026841 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 10/06/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
1026782 | CIRCUITO 34-75 | Ramal monofacico F7064 abierto x tormenta rayo | 20/06/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1026851 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 20/06/2024 23:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1026738 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN LUZ INC REMPLAZA LA INC 1026129 AVISO | 15/06/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 433 | PANAMA OESTE
1026744 | CIRCUITO BUR1 | Se encontró el F13932 la fase del centro abierta en campo, tormenta rayo | 20/06/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1026779 | CIRCUITO BUR2 | sector sin fludo | 20/06/2024 12:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1026748 | SC01 (CT51-CEB10) | Se encontró F de tx abierto causa tarmenta rayó se procedió a normalizar | 20/06/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 25 | PANAMA METRO
1026817 | SC01 (CTX63-46C3) | Vehícul desconocid impact cable de servic chocand línea S/A entre si s cierra TX | 20/06/2024 16:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
1026793 | SC01 (CT66-4809) | Sin Luz | 20/06/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1026833 | SC01 (CT76-5041) | Sin Luz | 20/06/2024 18:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 484 | CHIRIQUI
1026835 | SC01 (CT82-1801) | se encontró TR abierto x tormenta rayo | 20/06/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | AZUERO
1026796 | SC01 (CT97-3217) | Residente cortando el árbol cae sobre línea BT abriendo el tx 39139 de 25 Kva | 20/06/2024 11:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 385 | PANAMA OESTE
1026752 | SC01 (CT45-3225) | Tormenta rayo averio el F del Tx 4904 | 20/06/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 93 | PANAMA OESTE
1026853 | SC01 (CT292-2540) | Fuertes vientos desactivan fusible de TR | 20/06/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | AZUERO
1024077 | CTX578-1T-4151 GALERITA ABAJO | Fusible abierto | 03/06/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 356 | CHIRIQUI
1023849 | CTX420-1T-4719 | sector sin luz | 02/06/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 657 | CHIRIQUI