## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1026923 | CIRCUITO 34-9 | Disparo del ITC 20142 La Loma CTO 34-9 | 21/06/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1026995 | CIRCUITO 34-9 | F8376 abierto por animal zarigueya | 21/06/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1026883 | CIRCUITO 34-16 | Animal ardilla entra en contacto con parte superior de poste y rama provocando. | 21/06/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1026625 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 98731 | 19/06/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 443 | CHIRIQUI
1026905 | CIRCUITO 34-42 | Penca sobre línea primaria abre F monofasico | 21/06/2024 09:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
1026861 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 21/06/2024 04:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1027003 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 21/06/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 615 | CHIRIQUI
1026973 | CIRCUITO 34-47 | Ramal monofásico abierto por un truen | 21/06/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1026943 | CIRCUITO 43-3 | Al llegar al sitio se encontró F 8814 abierto se procede a revisar | 21/06/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1026932 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró abierta la fase del centro del F8203, se revisa | 21/06/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1026968 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta- Rayo provoca apertura del F14577 de ramal monofasico | 21/06/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | AZUERO
1026954 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra fusible de línea primaria y transformador abierto | 21/06/2024 09:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | AZUERO
1026988 | CTO 1 LOS POZOS | Descarga atmosférica en el sector provoca afectación en fusible ramal | 21/06/2024 21:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1026962 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra fusible trifasico abierto en una fase | 21/06/2024 14:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1026967 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 21/06/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1026924 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del IT 14460 La Mendoza CTO 34-6 | 21/06/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1026964 | CIRCUITO 34-3 | Camión de concreto se dio a la fuga | 21/06/2024 13:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1026976 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14457 Bajo Grande | 21/06/2024 23:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1026897 | CIRCUITO 15-25 | Animal pájaro Abre f12623 trifásico fase centro reemplazo fusible | 21/06/2024 10:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 52 | PANAMA OESTE
1026963 | CIRCUITO 34-21 | Animal ave abre fusible de ramal monofasico | 21/06/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 524 | CENTRAL
1026975 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 21/06/2024 20:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1026950 | CIRCUITO 34-20 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 21/06/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 51 | CENTRAL
1026983 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina | 03/06/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1026998 | CIRCUITO 34-40 | Falta de fluido | 03/06/2024 21:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 28 | CENTRAL
1026827 | CIRCUITO 34-36 | Aviso 4445436 | 20/06/2024 14:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | CENTRAL
1026937 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 21/06/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1026901 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 21/06/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1026929 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del CTO 34-17 SE Sona | 21/06/2024 15:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 688 | CENTRAL
1026889 | CIRCUITO 13-11 | Animal ave en contacto con línea primaria quemo fusible ramal | 21/06/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1026879 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 21/06/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 121 | PANAMA OESTE
1026872 | CIRCUITO 34-8B | Fuerte tormenta Hace que fusible se dispare abriéndolo dejando sin luz | 20/06/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 596 | PANAMA OESTE
1026894 | CIRCUITO BUR1 | Se encontró fusible de trifásico abierto pase del centro causa tormenta Rayo | 21/06/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 387 | PANAMA OESTE
1026908 | CIRCUITO 19-4 | Cliente afectado por fusible MT abierto de tranfo causa tormenta rayo | 21/06/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1026917 | CIRCUITO 19-4 | Disparo ITC 14410 Chapala | 02/06/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1026903 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Se encontró animal talingo la causa de apertura del F17384 | 21/06/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1026945 | SC01 (CT39-4946) | Al llegar al sitio se encontró abierto el transformador 0077028 10 kva | 21/06/2024 12:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1026959 | SC01 (CT48-1901) | se encontró TR abierto x tormenta rayo | 21/06/2024 17:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1026876 | SC01 (CT77-EHI01) | Tormenta Rayo Abre tx5117 15 kva se reemplaza elemento de 6T orden retén Mayorga | 21/06/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 115 | PANAMA OESTE
1026877 | SC01 (CT169-EHI01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99373 | 21/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
1026935 | SC01 (CT94-2421) | Animal gallote abre fusible de transformador | 21/06/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | AZUERO
1026902 | SC01 (CTX1437-2122) | Tormenta rayo abrió magnet del trafo | 21/06/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1026895 | CT28-3T-203 GOLDEN GATE | Animal ardilla abrió los F 10325 se procedió a normalizar el sector afectado | 21/06/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 223 | PANAMA METRO
1026892 | CTX295-1T-2917 LOS MILAGROS | En el aviso4446096 se encuentra animal enla L abriendo el F00705 | 21/06/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1026880 | CTX4390-1T-1701 VIA A PASO | Nido de ave sobre la base del cortador y pararayos en poste #15C, con TX1174 | 21/06/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1026966 | SC01 (CTX106-2902) | tx abierto CTX106-1T-2902 | 21/06/2024 16:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO