## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1026736 | CIRCUITO 2-15 | Disparo CTO 2-15 San Fco | 20/06/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 476 | PANAMA METRO
1026593 | CIRCUITO 6-56 | SIN LUZ | 18/06/2024 23:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 481 | PANAMA METRO
1027089 | CIRCUITO 2-19 | sin luz | 22/06/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 23 | PANAMA METRO
1027038 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra el F1-9856 y el F17244 abierto por la tormenta | 21/06/2024 21:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 734 | CHIRIQUI
1027069 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo entra en contacto con H1 de tx abré F02584 ramal monofasico | 22/06/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1027022 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 99214 | 22/06/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1027063 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F 02566 monofasico | 22/06/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1027287 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F abierto por TR se verifico la línea para realizar cierre | 23/06/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 294 | CHIRIQUI
1027204 | CIRCUITO 43-3 | Gerald macias CL 13.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 23/06/2024 10:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1027051 | CIRCUITO 43-5 | Se encuentra abierto el F 16972 se procede a revisar el sector | 22/06/2024 08:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1027154 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4421630. Reemplaza la INC 1024021 | 03/06/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | AZUERO
1026886 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 99385 | 21/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO
1027171 | CTO 34-26 | Animal ave choca con ramal trifasica disparando fase del monte. | 23/06/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1027209 | CTO 1 LAS TABLAS | F 03728 abierto x animal ave entra en contacto directo con línea primaria | 23/06/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 55 | AZUERO
1026240 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 16/06/2024 18:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1027082 | CTO 1 LAS TABLAS | Se encuentra fusible ramal abierto | 22/06/2024 13:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1026911 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 21/06/2024 11:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 963 | AZUERO
1027181 | CTO-2 LAS TABLAS | F s/m abierto por tormenta rayo | 23/06/2024 08:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1027273 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo saca F00717, se restablecio sector normalizado | 23/06/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1025971 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz aviso 4438676 | 14/06/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1026848 | CIRCUITO 34-24 | poste en mal estado | 21/06/2024 02:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1027132 | CIRCUITO 34-24 | Cría de mono se cruzó de un árbol al otro árbol y rosaron la línea primaria | 22/06/2024 17:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
1027018 | CIRCUITO 34-5 | SIN LUZ | 22/06/2024 05:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
1027290 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo abrió F 4663 ramal monofacico de | 23/06/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1026436 | CIRCUITO 16-13 | sin luz | 17/06/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1026705 | CIRCUITO 16-13 | sin luz | 19/06/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1027103 | CIRCUITO 16-14 | Tormenta rayo abre f 4526 | 22/06/2024 15:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1026987 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 21/06/2024 21:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1027261 | CIRCUITO 17-18 | F abierto por pos descarga eléctrica natural, se verif y se cierra rest sum | 23/06/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
1027029 | CIRCUITO 34-2 | Disparo circuito 34-2 Sub Estación Chorrera - El Torno | 22/06/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1027200 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F 18172 abierto por tormenta rayo | 22/06/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1005 | PANAMA OESTE
1027183 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta/rayo abrió F monofasico y deja el sector afectado | 23/06/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1027160 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin suministro, se encontró F 3396 abierto por tormenta/rayo | 22/06/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 727 | PANAMA OESTE
1027300 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo hace apertura del F 14037 ramal monofasico | 23/06/2024 23:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 435 | PANAMA OESTE
1027096 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F monofasico de 12T | 22/06/2024 01:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 936 | PANAMA OESTE
1027091 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre fusible 4870 | 22/06/2024 03:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 782 | PANAMA OESTE
1027034 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró fusible 3693 y el F 3417 abierto por tormenta rayo | 21/06/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1076 | PANAMA OESTE
1026698 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 19/06/2024 18:14:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 750 | PANAMA OESTE
1027294 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo hace apertura del ramal monofasico F00395 | 24/06/2024 02:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1027137 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 02/06/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1444 | PANAMA OESTE
1027212 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta/rayo abrió F monofasico y deja el sector afectado | 23/06/2024 12:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1027040 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta Rayo abre el F 13535 monofasico | 22/06/2024 09:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 56 | PANAMA OESTE
1025963 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz aviso 4438530 | 14/06/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1027193 | CIRCUITO 34-21 | Falta de fluido | 03/06/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | CENTRAL
1027266 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 23/06/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1027126 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 22/06/2024 19:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1027136 | CIRCUITO 34-33 | sin luz | 09/06/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 963 | CENTRAL
1027288 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 23/06/2024 22:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
1027102 | CIRCUITO 34-36 | Derivada trifasica afectada se normalizo se dejo con suministro | 22/06/2024 12:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1027177 | CIRCUITO 13-31 | Falta de fluido | 09/06/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1025888 | CIRCUITO 13-41 | Asociada al descargo 98688 | 14/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | CENTRAL
1027149 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 22/06/2024 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
1027153 | CIRCUITO 4-01 | Asociada al descargo 99400 | 23/06/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | CENTRAL
1027277 | CIRCUITO 34-12 | Animal changame abre fusible de transformador | 24/06/2024 00:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | CENTRAL
1027013 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 21/06/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | CENTRAL
1025981 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz aviso 4438124 | 14/06/2024 10:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2646 | CENTRAL
1027078 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 22/06/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | CENTRAL
1027016 | CIRCUITO 13-21 | sin luz | 22/06/2024 03:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1064 | CENTRAL
1027116 | CIRCUITO 13-21 | Animal carpintero quemó fusible de ramal monofasico | 22/06/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1027050 | CIRCUITO 34-17 | Asociada al descargo 99166 | 22/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1027090 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 22/06/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
1027268 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible | 23/06/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
1027296 | CIRCUITO 34-53 | Al llagar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 24/06/2024 03:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1027216 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin luz | 23/06/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1025973 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz aviso 4438758 | 14/06/2024 18:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 816 | PANAMA OESTE
1027104 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 22/06/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
1027127 | CIRCUITO EHI01 | Daño interno en avicola chong, provoco qué se quemara fusible de ramal | 22/06/2024 20:00:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1027139 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró efe trifasico abierto la fase de la calle matricula 02048 trifasico | 22/06/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1027180 | CIRCUITO JDA02 | F14077 abierto se cerró quedando normalizado v 241/121/121 | 23/06/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1026677 | CIRCUITO 34-1C | sin luz | 19/06/2024 16:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1027087 | CIRCUITO 34-1C | sector sin luz | 22/06/2024 08:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 637 | PANAMA OESTE
1027097 | CIRCUITO BUR1 | sector sin luz | 22/06/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 405 | PANAMA OESTE
1027163 | CIRCUITO BUR2 | F13812 abierto tormenta rayo se cerró quedando normalizado v 240/120/129 | 23/06/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1026411 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró f_13549 abierto | 17/06/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1027099 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró el F 13945 abierto en campo, animal zorra | 22/06/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 542 | PANAMA OESTE
1027195 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró fusible abierto causa tormenta rayo | 23/06/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1026392 | CIRCUITO 19-4 | sin luz | 17/06/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1027156 | CIRCUITO CEB-20 | Sector sin luz | 23/06/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 86 | PANAMA METRO
1027039 | CIRCUITO 16-21 | Disparo circuito 16-21 Sub Estación El Torno 115 Kv | 22/06/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 352 | PANAMA OESTE
1026994 | CIRCUITO 16-16 | sin luz | 21/06/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1027065 | CIRCUITO 16-16 | SECTOR SIN LUZ | 22/06/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1027020 | CIRCUITO 16-11 | F13823 abierto tormenta rayo se cerró quedando normalizado v:237/117/117 | 22/06/2024 04:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
1027279 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 23/06/2024 19:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | CENTRAL
1027157 | CIRCUITO 34-55A | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4439176. Reemplaza la INC 1026072 | 15/06/2024 07:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1027046 | SC01 (CTX694-4151) | Se encuentra tx2173/25kva abierto por la tormenta | 22/06/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1027270 | SC01 (CT9-1226) | TX avierto por contaminacion | 23/06/2024 23:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1027067 | SC01 (CT40-1723) | sector sin luz | 22/06/2024 10:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | AZUERO
1027173 | SC01 (CT41-3117) | sector sin luz | 22/06/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1388 | PANAMA OESTE
1027274 | SC01 (CTX17-3117) | Sin fluido eléctrico | 23/06/2024 19:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1027098 | SC01 (CT160-3406) | Fuertes vientos | 22/06/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1027047 | SC01 (CT32-2042) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99416 | 22/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1027161 | SC01 (CT70-2312) | sector sin luz | 23/06/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1027292 | SC01 (CTX43-2540) | Tormenta rayo quemo fusibles de tr | 23/06/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | AZUERO
1027041 | SC01 (CTX126-0802) | sector sin luz | 22/06/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1027275 | SC01 (CTX144-2420) | Tx abierto por tormenta rayo se reviso y se procede a revisar la prueba | 23/06/2024 18:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | AZUERO
1027190 | SC01 (CTX1050-3406) | Se encontro fusible de tx 10179 abierto por tormenta rayo | 22/06/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 938 | PANAMA OESTE
1027182 | SC01 (CTX3713-2420) | Se encontró fusible de transformador abierto fuertes vientos lanzan rama | 23/06/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1026232 | CENTRAL RODEO SOLAR | Se encontró ramal monofásico abierto. | 16/06/2024 10:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 419 | PANAMA OESTE
1027238 | CT54-1T-4203 PALBDAPTPFTERMOT | sector sin luz | 23/06/2024 10:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1027088 | CT94-1T-46C7 CECILIA COCHERAN | Ave talingo toca linea primaria y abre fusible bifasico fase del monte | 22/06/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1027223 | CT177-1T-46C7 MARISOL BARRAZA | sector sin luz | 23/06/2024 12:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1027237 | CT44-1T-1129 CAMINO RIO PARITA | Cliente indica que pecho amarillo provoca cortocircuito | 23/06/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | AZUERO
1027239 | CT149-1T-1724 LIN CARNERO NALU | Tormenta-Rayo provoca apertura del F6045 de ramal monofasico | 23/06/2024 16:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1026906 | CT224-1T-1724 LINEA CARNERO | El fusible se abrió luego de fuerte aguacero con rayossegún indican moradores | 21/06/2024 06:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1026259 | CT258-1T-1724 LINEA PESE MACAR | Se encuentran FU37-1724. F18296. F16763. Por tormenta Rayo | 16/06/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1026402 | CTX1753-1T-3004 S ISIDRO BIQUE | Tormenta rayó abre F2636 | 17/06/2024 18:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
1026387 | CTX54-1T-3111 STA R C STA ISAB | Tormenta rayo abrió f monofasico y deja el sector afectado | 17/06/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
1026427 | CT35-1T-3405 CLINT V RO CAPIRA | Se realizó poda para reparar linia primaria y se utiliza carro canasta | 17/06/2024 19:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 469 | PANAMA OESTE
1027145 | CT57-1T-3224 CONADO GUAYACANES | Tormenta Rayo Abre F 3088 monofásico se reemplaza elemento fusible | 22/06/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 542 | PANAMA OESTE
1026554 | CT28-1T-3406 LACHORRMENDCPPAL | Se encontró fusible monofásico abierto causa tormenta rayo | 18/06/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1026560 | CT160-1T-3406 | Tormenta rayo abre f monofasico | 18/06/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
1025678 | CT11-1T-2833 SANTIAGO | Se encontró fusible trifasico abierto corta circuito defectuoso | 12/06/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 563 | AZUERO
1027030 | CT382-1T-2833 EL MARA?ON | sector sin luz | 22/06/2024 05:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1027228 | CTX153-1T-3701 CAPELLANIA | Cliente tuvo que botar la culebra ya que callo en el patio y hay niños pequeños | 23/06/2024 13:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1027260 | CT100-1T-2041 RIO HATO | Tormenta rayo quemó fusible de ramal bifásico | 23/06/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1027234 | CT35-1T-9002 RHATOSTACLAPLBLA | Animal ardilla provocó apertura del fusible ramal trifasico | 23/06/2024 11:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1027256 | CTX300-1T-34168 PAJONAL | Animal carpintero quemo fusible de ramal monofasico | 23/06/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1027165 | CTX86-1T-34168 PAJONAL | sector sin luz | 23/06/2024 05:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1027202 | CT158-1T-2122 CHIGUIRI | sector sin luz | 23/06/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1027227 | CT58-1T-2121 PME | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 23/06/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | AZUERO
1027236 | CT100-2T-2121 PENONOME | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 23/06/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1027245 | CT34-1T-2902 SONA | S3 activo tx | 23/06/2024 14:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1027169 | CTX17-1T-2122 CA?CLCERRGORDO | sector sin luz | 23/06/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1027140 | CTX15-1T-3224 | Tormenta Rayo Abre F 3089 monofásico se reemplaza elemento fusible | 22/06/2024 19:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 363 | PANAMA OESTE
1026689 | CTX117-1T-5708B SEC 8 LAPAZ | Sector sin luz | 19/06/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1027230 | CTX3-1T-1129 J CALDERON | Aves entra en contacto con puente de línea MT de tx smt de 10kva y parte sup | 23/06/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1026980 | CTX84-1T-2833 MONT DE BORO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 21/06/2024 18:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1027012 | CTX190-1T-2833 EL COCO | Tormenta rayo, abre F monofasico. | 21/06/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 844 | AZUERO
1027064 | CTX309-1T-2844 MOLINO VERAG PI | sector sin luz | 22/06/2024 10:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1027113 | CTX11-1T-6501 | Al llegar se encotro tx abierto x tormenta | 22/06/2024 17:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1027251 | CTX305-1T-2122 M GORDON | Tormenta rayo desactivo autoprotegido de transformador | 23/06/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 665 | AZUERO
1027185 | CTX87-1T-2231 OER EL FOLOFO | sector sin luz | 23/06/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | AZUERO
1026898 | CTX200-1T-1801 OER CAPURI | Ramal monofasico abierto | 21/06/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1027025 | CTX171-1T-220 PH KOLOSAL TOWER | Fusible abierto causa animal ardilla se reemplazo | 22/06/2024 08:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 80 | PANAMA METRO
1026699 | CTX61-1T-5708B LAS VERANERAS | Sector sin luz ilegal tratando conectarce hace contacto con línea primaria | 19/06/2024 15:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 324 | PANAMA OESTE
1026549 | CTX186-1T-A3419 SUCASA S.A | Tormenta rayó abre F monofasico y deja el sector afectado | 18/06/2024 18:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1026545 | CTX6-1T-BUR1 COSTAL BEACH | Se encontró fusible trifasico fase del medio abierto | 18/06/2024 16:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 204 | PANAMA OESTE
1027131 | CTX634-1T-2917 OER LERIQUE | ramal mono fasico | 22/06/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1026261 | CTX171-1T-34168 NAZARENO SANT | Se encontró ramal monofasico abierto. | 16/06/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
1027198 | CTX380-1T-2041 OER ALVEOS 3 | sector sin luz | 23/06/2024 06:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO
1027014 | CTX1194-1T-3406 CELESTINA VARG | Se encontró F_13357 abierto causa tormenta rayo. | 22/06/2024 00:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1027146 | CTX951-1T-3225 RODEO VIEJO | Sin fluido electrico | 22/06/2024 19:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 422 | PANAMA OESTE
1027248 | CTX3388-1T-8348 | sector sin luz | 23/06/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1027109 | CTX2629-1T-4947 | Se encuentra sector sin fluido se procede a revisar el sector sin fluido | 22/06/2024 16:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1026260 | CTX5875-1T-2833 OER LA HUECA A | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 16/06/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1027002 | CTX385-1T-2421 CARLOS VEGA | Fusible d ramal monofasico abierto | 21/06/2024 13:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 773 | AZUERO
1027044 | CTX1401-1T-2422 OER EL GUAYABO | sector sin luz | 22/06/2024 05:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1027218 | CTX37-1T-2122 CAMP CUAD | Se encontró ramal monofasico abierto | 23/06/2024 12:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1027281 | SC01 (CTX36-652) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx. | 24/06/2024 00:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 40 | PANAMA METRO