## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1027559 | CTX25-1T-2041 | sector sin luz | 25/06/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1027484 | CTX275-3T-2121 POLICLINICA DR. | sector sin luz | 25/06/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1027487 | SC01 (CT44-4202) | Se encontró línea en el suelo por causa de ilegales | 25/06/2024 09:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1027570 | SC01 (CTX96-4945) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 25/06/2024 18:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1027191 | SC01 (CT39-6901) | Gerald macias CL 11 00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 23/06/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1027468 | CIRCUITO 4-32 | Animal ave abrió los F 1194 se procedió a normalizar el sector afectado | 25/06/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 151 | PANAMA METRO
1026573 | CIRCUITO SA-1 | Se reemplaza elemento de 12T | 18/06/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 504 | CHIRIQUI
1027541 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal trifásico | 25/06/2024 15:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 316 | CHIRIQUI
1027504 | CIRCUITO 34-15 | Fuerte tormenta eléctrica abre ramal 20351 | 25/06/2024 14:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
1027580 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo abre F 202 44 | 25/06/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 490 | CHIRIQUI
1027477 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 25/06/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
1027500 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria. | 25/06/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 324 | CHIRIQUI
1027577 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 25/06/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1027511 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo cae sobre linea monofasica abre Fusible monofasico | 25/06/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1027515 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 25/06/2024 13:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 301 | CHIRIQUI
1027521 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8533 monofasico, se revisa lo misma | 25/06/2024 14:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1027415 | CTO 6 CHITRE | Fase del secundario abierto reventada en el suelo, se trabajó con carro canasta | 24/06/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1027545 | CTO 1 PESE | Fuertes vientos,rompen rama y hace tocar linea primaria.abre derivada. | 25/06/2024 16:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1027540 | CTO 34-26 | Ramal monofasico F6879 abierto x tormenta rayo | 25/06/2024 16:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
1027501 | CTO-2 LAS TABLAS | F00884 abierto por Contaminación salitre playa sercan | 25/06/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1026797 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4445510 | 20/06/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1027586 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo saca F 08978,se restablecio sector normalizado | 25/06/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 647 | AZUERO
1026765 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz disparo del itc 8697 | 20/06/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | AZUERO
1027510 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico abierto | 25/06/2024 11:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1027526 | CIRCUITO 34-24 | Fusible abierto x fuertes vientos.prolongan ramas a primario.(programar poda) | 25/06/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
1027550 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo se llegó al punto se reviso la línea no se hayo nada | 25/06/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
1027350 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | aviso 4449603 | 24/06/2024 13:55:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1027226 | CIRCUITO 34-5 | Se restableció suministro | 23/06/2024 03:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 787 | PANAMA OESTE
1027443 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abrió F monofacico y dejó el sector afecto | 24/06/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 372 | PANAMA OESTE
1027467 | CIRCUITO 16-11 | Animal carpintero, abre fusible | 25/06/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1027589 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abrió F monofasico y dejó el sector afectado | 25/06/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1027450 | CIRCUITO 34-3 | Animal zorra abre F 4642 trifasico fase del centro | 25/06/2024 05:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1027469 | CIRCUITO 15-17 | Asociada al descargo 99431 | 25/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 279 | PANAMA OESTE
1027585 | CIRCUITO 34-33 | tormeta rayo | 25/06/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 788 | CENTRAL
1027583 | CIRCUITO 34-33 | tormenta rayo | 25/06/2024 17:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | CENTRAL
1027452 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan secundario abierto pegando fase con neutral | 25/06/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | CENTRAL
1027555 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 25/06/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1026766 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 99306 | 20/06/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1027449 | CIRCUITO 34-12 | Contaminacion polvo abre fusible de derivación trifásico fase de monte | 25/06/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | CENTRAL
1027135 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz aviso 4448346 | 22/06/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | CENTRAL
1027584 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 25/06/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | CENTRAL
1027462 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4450319 se encuentra el tx 25211 abierto por animal zariguella | 25/06/2024 06:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1027592 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 26/06/2024 01:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1027544 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró abierto en F8188. Sector sin suministro | 25/06/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1027557 | CIRCUITO 34-17A | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 25/06/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 441 | CHIRIQUI
1027542 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo hace apertura F 13706 ramal monofasico | 25/06/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 92 | PANAMA OESTE
1027536 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Sector sin fluido eléctrico | 25/06/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1027518 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin fluido eléctrico | 25/06/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1027567 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró f_01504 causa tormenta rayo | 25/06/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1027506 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró F_00885 abierto | 25/06/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1027473 | CIRCUITO 34-15B | Tormenta rayo abre F 5418 trifasico, fase centro y calle | 25/06/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1027033 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Se revisa el área y no se encontró nada | 22/06/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1027470 | SC01 (CTX102-CEB20) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99186 | 25/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 156 | PANAMA METRO
1027456 | CTX194-1T-2122 TADAIS BERNAL | sector sin luz | 25/06/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1027457 | SC01 (CT304-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99474 | 25/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1027475 | CT41-1T-2122 PAJONAL | sector sin luz | 25/06/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1027481 | CTX403-1T-2042 LOS ALVEOS DE C | sector sin luz | 25/06/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO