## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1028003 | SC01 (CT117-037A) | Se abrió trafo por tormenta | 28/06/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1028023 | CIRCUITO 17-17 | tormenta rayo abre ramal monofasico | 28/06/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE
1027994 | CIRCUITO 17-11 | F abierto x contam en canilla del F se reemplazo y rest sum | 28/06/2024 03:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 402 | PANAMA OESTE
1028000 | CIRCUITO 34-13 | Contaminación polvo x l concretera abre F 18252 | 28/06/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1027983 | CIRCUITO 17-18 | Animal se subió a la línea quemando el fusible. | 28/06/2024 04:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
1027987 | CIRCUITO 16-11 | Animal ardilla abrió F monofasico | 28/06/2024 06:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE