## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1028128 | SC01 (CTX654-2540) | sector sin luz | 28/06/2024 22:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 584 | AZUERO
1028053 | SC01 (CT88-1304) | Se llegó al punto se hallo banco transformadores con dos transformadores afuera | 28/06/2024 10:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | AZUERO
1028030 | CT81-1T-2833 SANTIAGO | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico Fase A | 28/06/2024 10:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1028097 | CT28-1T-2420 CA?AZAS | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos ramas insuficientes | 28/06/2024 22:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1028130 | CIRCUITO SA-1 | Se reemplaza elemento de 12T. Reemplaza la INC 1026573 | 19/06/2024 00:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1028101 | CIRCUITO 34-49 | Ramas próximas a la linea | 28/06/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1027988 | CIRCUITO 34-16 | Ave talingo entra en contacto con puente de MT que alimenta TX y carcasa metal | 28/06/2024 06:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1027711 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del circuito 34-50 S/E Chiriqui | 26/06/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1028005 | CIRCUITO 34-45 | Sector isn fluido | 28/06/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 454 | CHIRIQUI
1028112 | CIRCUITO 46-4 | Se encontro F8182 abierto por tormenta rayo en el área | 29/06/2024 02:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1027980 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por tormenta en el area | 28/06/2024 05:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1027199 | CIRCUITO 45-2 | SIN LUZ | 23/06/2024 10:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 649 | CHIRIQUI
1028012 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin fluido | 28/06/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 376 | CHIRIQUI
1028002 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 99485 | 28/06/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1027967 | CTO 1 LAS TABLAS | Asociada al descargo 99484 | 28/06/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1027793 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4453325 | 27/06/2024 01:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1078 | AZUERO
1027872 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4454026 | 27/06/2024 13:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1027441 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 25/06/2024 03:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1027802 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Se encontró fusible ramal abierto | 27/06/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1027905 | CIRCUITO 34-35B | Aislador y punta primaria fogoneado producto de un rayo | 27/06/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1027707 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró F 2663 trifasico abierto fase de monte. Y 3531 aguas abajo | 26/06/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1027865 | CIRCUITO 34-5 | Fuertes vientos tiro árbol a línea primaria | 27/06/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 421 | PANAMA OESTE
1027888 | CIRCUITO 16-11 | Causa tormenta rayo se encontró abierta el f-3591 | 27/06/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1028057 | CIRCUITO 17-17 | Fuertes viento chocan líneas entre si abre TX 52609 25 Kva se reemplaza fusible | 28/06/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 582 | PANAMA OESTE
1027930 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta Rayo quemó fusible se remplazó 12t | 27/06/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1027935 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta a Rayo quemón fusible se remplazó 65t | 27/06/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 379 | PANAMA OESTE
1028071 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes viento chocaron linia cecundaria medidor 2206104648 hexing | 28/06/2024 13:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 412 | PANAMA OESTE
1028031 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F monofasico | 28/06/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 459 | PANAMA OESTE
1028077 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo hace apertura del F2744 ramal trifasico | 28/06/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 348 | PANAMA OESTE
1027755 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Río Negro | 27/06/2024 00:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 573 | CENTRAL
1027961 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 27/06/2024 22:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | CENTRAL
1027694 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 5242 La Iguana | 26/06/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | CENTRAL
1028021 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 27/06/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1264 | CENTRAL
1028024 | CIRCUITO 34-40 | F7176 desactivado por tormenta rayo | 28/06/2024 00:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 780 | CENTRAL
1028050 | CIRCUITO 13-32 | Quemo fusible de ramal monofasico privoco arco en el buching del trafo | 28/06/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 451 | CENTRAL
1028011 | CIRCUITO 13-22 | F18208 desactivado por tormenta rayo | 28/06/2024 06:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1028051 | CIRCUITO 13-22 | Arbol con pata podrida cae sobre lienea primaria | 28/06/2024 10:23:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 703 | CENTRAL
1028069 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 28/06/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 603 | CENTRAL
1027982 | CIRCUITO 13-21 | F15347 desactivado por animal Comadreja | 27/06/2024 23:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1028079 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 28/06/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1027682 | CIRCUITO 115-25 | Falta de fluido ETESA -965-2024 | 26/06/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1027791 | CIRCUITO 34-7B | Disparo ITC 7052 Rio Hato. | 27/06/2024 07:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 674 | PANAMA OESTE
1028056 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo abre el 00310 monofasico | 28/06/2024 16:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
1028070 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Sector sin Luz | 27/06/2024 17:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1492 | CHIRIQUI
1027632 | CIRCUITO 052-1 | Disparo del circuito 1 S/E Chiriqui Grande | 26/06/2024 10:21:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 45 | CHIRIQUI
1028103 | CIRCUITO 34-64 | Disparo del interruptor 3LR12 circuito 34-72 Generadora Concepcion | 17/06/2024 12:00:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1028100 | CTX500-1T-2422 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 28/06/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1028032 | SC01 (CT99-9856) | Al llegar se enco tro TX abierto x tormenta ta | 28/06/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1028065 | SC01 (CT53-2122) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 28/06/2024 14:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1027991 | SC01 (CTX230-1201) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99418 | 28/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1028047 | SC01 (CTX111-2830C) | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 28/06/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
1028063 | CTX220-1T-7155 OER TIGER HILL | Se retira a distancia 3 nidos de ave en contacto con línea MT, Abren el F17281 | 28/06/2024 12:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 394 | CHIRIQUI
1028013 | SC01 (CTX132-486) | sin luz | 28/06/2024 10:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA METRO | 432 | PANAMA METRO