## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1028109 | CTX24-1T-1801 CL CENTRAL | Se retira ardilla quemada del secundario abierto | 28/06/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 643 | AZUERO
1028279 | CTX52-1T-34168 ALTO ESTANCIA | sector sin luz | 30/06/2024 00:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 505 | AZUERO
1028343 | CTX168-1T-2833 LA FRAGUA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-16988 | 30/06/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1028261 | CTX66-1T-0802 EL MANANTIAL | Se encuentra LP en el suelo por contaminación salitre | 30/06/2024 01:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1028110 | CTX39-1T-2231 INES MAIZON | Tormenta quema fusible | 28/06/2024 18:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 505 | AZUERO
1028113 | CTX220-1T-3406 ISABEL DIAZ | Realizar o programar una poda al sector | 28/06/2024 18:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 651 | PANAMA OESTE
1028269 | SC01 (CT25-A3418) | Sector sin fluido. Fuertes Vientos líneas sec se peguen entre fases | 29/06/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 556 | PANAMA OESTE
1028479 | SC01 (CT55-4809) | Al llegar se encontro TX abierto de 50 kva | 01/07/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1028334 | SC01 (CT6-4946) | Se retira el medidor 1508131559 | 30/06/2024 10:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1028401 | SC01 (CT175-8349) | Se encontró fusible abierto de transformador convencional por ramas | 30/06/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1028221 | SC01 (CT110-1701) | Daño en la caja de medidor de cliente provoca que líneas s/a se rompan y caigan | 29/06/2024 16:54:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1028374 | SC01 (CT129-1724) | Mandar a poner sello ya que el cliente mandó a reparar y votaron sello | 30/06/2024 15:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
1028114 | CTX482-1T-JDA02 ELCOPECLPRI N | Se encontró fusible 4776 monofasico abierto por animal zorra | 29/06/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 301 | PANAMA OESTE
1028135 | CTX47-1T-3104 LAJCFTAFEDOFEMAN | sector sin luz | 29/06/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1027359 | CTX551-1T-3217 CORP. PLANIER | Animal ave. Carpintero abre el F 13929 monofasico | 24/06/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1027332 | CT104-1T-3217 CHS/MDAVIDDGO | Animal ardilla abre el F | 24/06/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1028309 | CT226-1T-2833 CA?AZAS | Fusible monofasico abierto | 30/06/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1028317 | CT76-1T-2536 EL NARANJAL | sector sin luz | 30/06/2024 10:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1028560 | SC01 (CTX111-3111) | sector sin luz | 01/07/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1028231 | CTX140-1T-4719 TERESA BAY DE G | Cliente instalando antena ase contacto con la línea primaria | 29/06/2024 19:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1028266 | CTX130-1T-2121 EL ENCANTO | sector sin luz | 30/06/2024 02:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1028167 | CTX87-1T-JAR04 PERU BANCOLAT | Entra en contacto con fase calle proboca apertura de f ramal y de tx | 29/06/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 88 | PANAMA METRO
1028444 | CIRCUITO 2-20 | Fusible abierto causa animal ardilla se reemplazo fusiblev | 01/07/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1027627 | CIRCUITO 2-20 | Asociada al descargo 99046 | 26/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 362 | PANAMA METRO
1028144 | CIRCUITO 4-31 | F17575 abierto causa animal ardilla fase del monte | 29/06/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 73 | PANAMA METRO
1028443 | CIRCUITO 4-29 | Pajaro entra en contacto con fase de centro y provoca apertura del f 1267 | 01/07/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 95 | PANAMA METRO
1028289 | CIRCUITO 2-03 | Sector sin luz | 30/06/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 217 | PANAMA METRO
1028270 | CIRCUITO 2-19 | Animal ardilla abrió los F 627 se procedió a normalizar el sector afectado | 30/06/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 80 | PANAMA METRO
1028143 | CIRCUITO 6-54 | Disparo circuito 6-54 Sub Estación Marañon | 29/06/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 118 | PANAMA METRO
1028179 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Pájaro carpintero entra en contacto con LMT abre el F20535 ramal 3F fase monte | 29/06/2024 11:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1028281 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Animal ardilla entra en contacto con LMT abriendo F9416 ramal 1F | 30/06/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1028439 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico por animal ave | 01/07/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1028233 | CIRCUITO 34-49 | Disparo ITC 8950 Hacia cima del Volcán CTO 34-49 | 29/06/2024 23:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 992 | CHIRIQUI
1028248 | CIRCUITO 34-49 | F20597 Se encontró abierto por tormenta rayo | 30/06/2024 00:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1028438 | CIRCUITO 34-49 | Animal pájaro carpintero entra en contacto con LMT habré el F20597 | 01/07/2024 06:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1028516 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido eléctrico, se encuentra fusible abierto de ramal trifasico | 01/07/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1028280 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar se encontro el f abierto x tormenta | 30/06/2024 05:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1028311 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz | 30/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1028209 | CIRCUITO 34-16 | Ave entra en contacto con Linea MT y parte superior de poste haciendo cortocir | 29/06/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1028325 | CIRCUITO 34-16 | Animal gallote entra en contacto abre el F16997 y el F00525 | 30/06/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1027858 | CIRCUITO 34-50 | Deslizamiento de tierra poste Ladeado. | 27/06/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 20 | CHIRIQUI
1028303 | CIRCUITO 34-50 | Al llegar se encontro el f abierto x tormenta | 30/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1028519 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 01/07/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1028481 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo abre F 02707 de 6T | 01/07/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1028252 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02566 monofasico, se revisa | 29/06/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 330 | CHIRIQUI
1028442 | CIRCUITO 34-41 | Camión desconocido golpea fibra de Teléfonia quema fusible de ramal | 01/07/2024 07:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1028527 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8475 monofasico, se revisa | 01/07/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 446 | CHIRIQUI
1028521 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo abre F 20269,monofasico | 01/07/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 300 | CHIRIQUI
1028528 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo cae sobre brazo de luminaria, abre fusible monofasico | 01/07/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 414 | CHIRIQUI
1028494 | CIRCUITO 43-3 | Tormenta rayo abre FU16-6901 | 01/07/2024 12:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1028478 | CIRCUITO 46-3 | Disparo del CTO 46-3 S/E Puerto Armuelles | 01/07/2024 14:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1028473 | CIRCUITO LO-1 | Disparo del CTO LO-1 S/E Los Olivos | 01/07/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
1028131 | CIRCUITO 43-5 | Asociada al descargo 99209 | 29/06/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 358 | CHIRIQUI
1028486 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo cae sobre línea primaria abriendo F monofasico | 01/07/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1028459 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC8087 Punta Mala, CTO 34-39 | 01/07/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1028483 | CIRCUITO 34-39 | Se abre f de ramal monofasica sin matricula en campo rama de árbol cae | 01/07/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | AZUERO
1028524 | CIRCUITO 34-39 | Animal Gallinazo provoca apertura del F15057 de ramal monofasico | 01/07/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1028572 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra f monofasico abierto por tormenta rayo | 01/07/2024 23:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1028463 | CIRCUITO 34-39 | Se encontró fusible Ramal abierto | 01/07/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1028392 | CIRCUITO 34-39 | Programar poda por aceamient o a la linia | 30/06/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1028136 | CTO 34-26 | Asociada al descargo 99488 | 29/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1028480 | CTO 1 LAS TABLAS | F abierto por tormenta rayo | 01/07/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | AZUERO
1028493 | CTO-2 LAS TABLAS | Fucible abierto causa tormenta rayo | 01/07/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | AZUERO
1028326 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra wichichi en poste sin número de la MT antes del F03626 | 30/06/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
1028224 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación salitre deteriora y rompe conductor aéreo MT en el F16036 | 29/06/2024 20:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1028510 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F s/m abierto x tormenta rayo | 01/07/2024 15:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1028533 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró magner abierto x tormenta rayo | 01/07/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1028542 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F 12997 abierto x tormenta rayo | 01/07/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | AZUERO
1028190 | CTO 1 LOS POZOS | Ardilla hizo contacto con línea primaria | 29/06/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | AZUERO
1028259 | CIRCUITO 34-23 | Se procede a cargar porta fusible con elemento nuevo | 29/06/2024 23:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | AZUERO
1028203 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró f#11723 abierto por tormenta rayo elemento 30T | 29/06/2024 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1028412 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 30/06/2024 22:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1028460 | CIRCUITO 34-24 | F 16149 abierto x tormenta rayo | 01/07/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1028466 | CIRCUITO 34-24 | Lluvias y tormentas | 01/07/2024 11:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1028393 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo provoca apertura de fusible en el F15670 de ramal monof | 30/06/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1028477 | CIRCUITO 34-24 | Cerrado el F 03688 se normaliza el sector con suministro eléctrico todo el secto | 01/07/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 460 | AZUERO
1028200 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Se llegó punto se hayo el f5757 abierto se procede a revisar la línea | 29/06/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
1028501 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | JORGE BARRIOS , FALTA DE FLUIDO. | 01/07/2024 13:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1028365 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo hace apertura del F3336 ramal monofasico | 30/06/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1028378 | CIRCUITO 16-11 | Abierto el trafo 42166.50kva causa fuertes vientos | 30/06/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1028449 | CIRCUITO 16-11 | Abrió el fusible de ramal | 01/07/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1027578 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió F monofasico y dejó el sector afectado | 25/06/2024 21:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1028258 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió F monofacico y deja el sector afecto | 29/06/2024 21:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 475 | PANAMA OESTE
1028228 | CIRCUITO 16-14 | F3442 abierto por tormenta rayo se cerró quedando normalizado v 241/121/120 | 29/06/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1028192 | CIRCUITO 17-17 | Falta de fase hacia Altos del Maria | 29/06/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 744 | PANAMA OESTE
1028255 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta Rayo quemó fusible intermedio se remplazó | 30/06/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1028275 | CIRCUITO 17-11 | Sector sin fluido eléctrico, se encontró F abierto | 30/06/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 111 | PANAMA OESTE
1027597 | CIRCUITO 17-11 | Animal saribuella hace contacto con la línea abriendo el fusible monofasico | 25/06/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 446 | PANAMA OESTE
1028427 | CIRCUITO 17-11 | Se encuentra animal sarigueya en la red, se quita de la línea y se normaliza. | 30/06/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 569 | PANAMA OESTE
1028332 | CIRCUITO 17-11 | Sector sin fluido eléctrico,se encontró F abierto | 30/06/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1028086 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo hace apertura del F del tx convencional de 75 kva | 28/06/2024 20:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1028184 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 29/06/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 377 | PANAMA OESTE
1028416 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde CTO 34-6 | 01/07/2024 05:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 600 | PANAMA OESTE
1028497 | CIRCUITO 34-21 | Fusible quemado por tormenta rayo | 01/07/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1028518 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 01/07/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1028256 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 30/06/2024 01:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1028382 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 15869 Rincon Largo | 30/06/2024 22:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1028496 | CIRCUITO 34-20 | Se remplazo grapas# 1/0 fundidas | 01/07/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1028278 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 30/06/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1028453 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 01/07/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1028467 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto face del medio | 01/07/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1028229 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 29/06/2024 20:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 64 | CENTRAL
1028574 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró tr 0203073 25kva con fusible quemado | 01/07/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | CENTRAL
1028230 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz aviso 4456176 | 29/06/2024 15:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1028421 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 30/06/2024 20:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | CENTRAL
1028106 | CIRCUITO 34-40 | SIN LUZ | 28/06/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 654 | CENTRAL
1027345 | CIRCUITO 34-40 | sin luz 4448373 | 24/06/2024 12:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1028244 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin suministro se normalizó sector | 29/06/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1028559 | CIRCUITO 13-42 | Abrió f de ramal monofasico dejando el sector sin luz | 01/07/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1028249 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 29/06/2024 17:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
1028119 | CIRCUITO 13-41 | sin luz | 28/06/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1028575 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 02/07/2024 02:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
1028413 | CIRCUITO 13-22 | F monofásico Abierto por tormenta rayo | 30/06/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
1028547 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 01/07/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | CENTRAL
1028298 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 29/06/2024 23:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 721 | CENTRAL
1028175 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 29/06/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 939 | CENTRAL
1028140 | CIRCUITO 13-21 | sector sin luz | 29/06/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
1028570 | CIRCUITO 13-11 | Sector sin suministro se normalizó medidor 1608117955 landis | 01/07/2024 23:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1028016 | CIRCUITO 34-18 | Disparo circuito 34-18 Sub Estación Sona | 28/06/2024 12:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1028474 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del CTO 34-18 S/E Sona | 01/07/2024 14:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | CENTRAL
1028285 | CIRCUITO 34-32 | sector sin luz | 30/06/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | CENTRAL
1027974 | CIRCUITO 34-13 | Asociada al descargo 99529 | 28/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 214 | PANAMA OESTE
1028122 | CIRCUITO 9002 | sin luz | 29/06/2024 04:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | CENTRAL
1028514 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Tormenta rayo | 01/07/2024 16:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1028520 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Ramal monofasico F 03724 abierto x tormenta rayo | 01/07/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1028349 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta rayo abre F 9213 monofasico | 30/06/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 299 | CHIRIQUI
1028161 | CIRCUITO 34-53 | Animal ave ase contacto con la línea abriendo F de ramal monofasico | 29/06/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1028485 | CIRCUITO 34-58 | Fuertes vientos provocan q pencas rocen Linea primaria y abran fusible de ramal | 01/07/2024 12:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1027990 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 99579 | 28/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
1028433 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Al llegar se encontro el f a ierto x talingo | 01/07/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1028488 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Sector sin fluido, se encuentra fusible abierto de ramal trifasico | 01/07/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1028498 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Se encuentra fusible abierto de ramal bifasico fase del monte | 01/07/2024 16:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 78 | CHIRIQUI
1026409 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin luz | 17/06/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 65 | CHIRIQUI
1028464 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta provoca apertura de fusible de ramal | 01/07/2024 11:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1026588 | CIRCUITO 052-1 | sector sin luz aviso 4443715 | 18/06/2024 23:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1028437 | CIRCUITO 34-8B | Rayo cae y habré fusible | 01/07/2024 06:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1028465 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo ocacina la apertura del fusible. | 01/07/2024 12:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 87 | PANAMA OESTE
1028472 | CIRCUITO BUR1 | Ave hace contacto con línea primaria | 01/07/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 73 | PANAMA OESTE
1028353 | CIRCUITO BUR1 | Se encontró fusible trifasico abierto línea del centro. Acm subterráneo | 30/06/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1028358 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayó abre f1450 | 30/06/2024 16:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1028059 | CIRCUITO 16-16 | SECROR SIN LUZ AVISO 4455145 | 28/06/2024 14:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
1028193 | CIRCUITO 34-168 | Animal ardilla abrió fusible ramal monofasico | 29/06/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | CENTRAL
1028451 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sin Luz | 01/07/2024 06:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1027992 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sectorsin fluido | 28/06/2024 09:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 502 | CHIRIQUI
1028202 | CT100-1T-5041 | Se encuentra abierto el F 8614 se procede a revisar el sector sin fluido | 29/06/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 428 | CHIRIQUI
1028373 | CT247-1T-EHI01 | sector sin luz | 30/06/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE
1028469 | SC01 (CT56-215) | Animal ave abrió F de tx se procedió a normalizar el sector afectado | 01/07/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 59 | PANAMA METRO
1028211 | CT113-1T-4947 BRECP 100MDESCUE | Al llegar se encontró el F abierto x tormenta | 29/06/2024 16:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 181 | CHIRIQUI
1028335 | CTX349-1T-0802 CIRCUNVALACION | Programar poda al secundario abierto | 30/06/2024 13:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | AZUERO
1028297 | CT118-1T-0802 SAN JOSE | Programar poda vanos 31D al 32, 33, 34 del 38 al 44D, 52,55 y 58D | 29/06/2024 23:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 669 | AZUERO
1028272 | CT249-1T-0802 VALLE RICO | Animal saca fusible de trafo 3211 | 29/06/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | AZUERO
1028556 | CTX97-1T-3118 OER | sector sin luz | 01/07/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 546 | PANAMA OESTE
1028268 | CT37-1T-1801 LASMINAS FTE SOTO | Se reviso toda la línea y no se encuentra nada como en el sector llueve mucho. | 30/06/2024 05:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1028333 | CT431-1T-1724 TONOSI GUANICO | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico f14686 | 30/06/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1028100 | CTX500-1T-2422 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 28/06/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1028183 | CT127-1T-EHI01 RIO MAR | sector sin luz | 29/06/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 97 | PANAMA OESTE
1028511 | SC01 (CTX238-46C4) | Viento present con la lluvia chocan S/A se cierra TX convencional | 01/07/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1028173 | CTX521-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 28/06/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 754 | AZUERO
1028292 | CTX1400-1T-2422 OER EL GUAYABO | Se activo | 30/06/2024 05:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1028155 | SC01 (CT32-2042) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99561 | 29/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1028386 | SC01 (CT58-2231) | sector sin luz | 30/06/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
1028357 | SC01 (CT40-2833) | Se encontró autoprotejido del transformador abierto | 30/06/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | AZUERO
1028223 | SC01 (CT352-2833) | Tx abierto x fuerte viento pega secundario abierto y abre magne de tx | 29/06/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1028089 | CT180-1T-2540 EL POTRERO | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 28/06/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 603 | AZUERO
1028090 | CT297-1T-2540 PENONOME | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 28/06/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1028302 | CTX2-1T-2611 NATA | sector sin luz | 30/06/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
1028364 | CTX51-1T-2540 PENONME | sector sin luz | 30/06/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | AZUERO
1028188 | CTX148-1T-2121 ENCANTO ARRIBA | sector sin luz | 29/06/2024 10:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1028372 | CT112-1T-1723 OCULLANMUDARRA | sector sin luz | 30/06/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1028319 | CTX39-1T-2041 RHATOL POLLOS | sector sin luz | 30/06/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1028366 | CTX1338-1T-2833 RES SAN MIGUEL | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-13015 | 30/06/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1028186 | SC01 (CTX745-8349) | Ave entra en contacto con puente De MT y estructura metálica abriendo fusible. | 29/06/2024 11:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1028513 | SC01 (CTX289-2122) | T x24006 fesactivado por tormenta rayo | 01/07/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1028350 | CTX403-1T-2042 LOS ALVEOS DE C | sector sin luz | 30/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 499 | AZUERO
1028163 | CT8-1T-223 COL FEDERICO VELAZ | Se encontró magne de tx abierto se procedió a normalizar el sector afectado | 29/06/2024 08:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 89 | PANAMA METRO
1028169 | CTX775-1T-3117 CHEMALE S.A | sector sin luz | 29/06/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1028422 | SC01 (CTX1142-1724) | Se llegó al lugar y avía una zorra | 01/07/2024 00:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO