## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1027309 | CIRCUITO 2-15 | F10245 abierto causa animal ardilla | 24/06/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 90 | PANAMA METRO
1028854 | CIRCUITO 34-49 | Vehícul desconocd colisiona líneas de telecomunicac revient fas de S/A s repara | 03/07/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1028418 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin fluido | 30/06/2024 22:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 525 | CHIRIQUI
1028683 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró TX abierto por ramas | 01/07/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1439 | CHIRIQUI
1028904 | CIRCUITO 34-45 | Carpintero iso contacto. Con el bajantes del tx 49711 | 03/07/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1028949 | CIRCUITO 34-19 | sector sin luz | 02/06/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1026960 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02678 se procede a revisar el mismo | 21/06/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 544 | CHIRIQUI
1028933 | CIRCUITO 43-5 | Clientes indican que en el sector hubo tormenta en el que se fue el suministro. | 03/07/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1028937 | CIRCUITO 43-5 | Gerald macias CL 01. 00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 04/07/2024 00:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1028948 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo | 03/07/2024 22:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 258 | CHIRIQUI
1028845 | CIRCUITO 34-29 | Tx216 avierto por tormenta. | 03/07/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1028875 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 03/07/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
1028837 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal ardilla hace corto al poste abre fusible. | 03/07/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1028926 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico q alimenta peña roda | 03/07/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1028817 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta desde el día anterior, comenta los moradores del lugar.. | 02/07/2024 23:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 577 | AZUERO
1028081 | CTO 1 LOS POZOS | 4454984 | 28/06/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1027385 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta qua fusible de ramal | 24/06/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 403 | AZUERO
1028830 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre fusible monofasico | 02/06/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1028889 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 03/07/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1028930 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Disparo del CTO 1 SE Sabana Grande | 03/07/2024 23:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1028841 | CIRCUITO 19-2 | Rayo cae y abre fusible | 03/07/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1028832 | CIRCUITO 19-2 | Ave hace contacto con la línea, abriendo el fusible. | 03/07/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 95 | PANAMA OESTE
1028891 | CIRCUITO 16-13 | Apertura del CTO 16-13 y del CTO 16-19 de SE El Torno | 12/06/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1027816 | CIRCUITO 17-17 | Asociada al descargo 99496 | 27/06/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
1028351 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4457420 miguel campos | 30/06/2024 16:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1028896 | CIRCUITO 34-3 | F13739 abierto por tormenta rayo se cerró quedando normalizado v 240/120/120 | 03/07/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 351 | PANAMA OESTE
1028917 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayó abre f18194 | 03/07/2024 18:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 200 | PANAMA OESTE
1027499 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC14460 Las Mendoza | 25/06/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1028805 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 03/07/2024 05:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1028814 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico. | 03/07/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1028823 | CIRCUITO 34-33 | F de ramal monofásico abierto | 03/07/2024 05:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
1028935 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 03/07/2024 22:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1028947 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 03/07/2024 23:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1028920 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de transformador quemado por fuertes vientos ramas insuficientes | 03/07/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | CENTRAL
1028863 | CIRCUITO 34-33 | F de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 03/07/2024 11:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
1028831 | CIRCUITO 34-30C | Fusible monofasico abierto | 03/07/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1028813 | CIRCUITO 34-30C | Ramal monofacico abierto alimenta un solo tx | 03/07/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1028940 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 03/07/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1028870 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 03/07/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 478 | CENTRAL
1028907 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 03/07/2024 11:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 635 | CENTRAL
1027407 | CIRCUITO 13-22 | F6621; desactivado por animal ave | 24/06/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1028552 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 16122 La Pintada 13-22 | 02/07/2024 00:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 727 | CENTRAL
1028851 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 03/07/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1028834 | CIRCUITO 13-21 | sin luz | 29/06/2024 10:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1028938 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-16085 | 03/07/2024 21:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1028760 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del circuito 34-18 S/E Sona | 02/07/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
1028952 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula | 03/07/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 514 | CENTRAL
1026138 | CIRCUITO 34-13 | Asociada al descargo 98704 | 16/06/2024 00:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 293 | PANAMA OESTE
1027737 | CIRCUITO GAMBOA R2 | Sector sin luz | 26/06/2024 17:01:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 479 | PANAMA METRO
1027498 | CIRCUITO 34-56 | Disparo del ITC8550 Chiriquicito | 25/06/2024 14:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1028838 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemo 2 fusible de ramal trifasico | 09/06/2024 17:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1028855 | CIRCUITO JDA02 | SECTOR SIN FLUIDO | 03/07/2024 10:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1028836 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 27/06/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1182 | CHIRIQUI
1028982 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Al llegar se enco trl el f abierto se cerró a las 08.57 | 04/07/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 45 | CHIRIQUI
1028987 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre fusible | 03/07/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 732 | PANAMA OESTE
1028824 | CIRCUITO 13-23 | F00799 desactivado por animal Ave | 03/07/2024 07:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | CENTRAL
1028390 | CIRCUITO 34-15B | Gerald macias CL 22.00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 30/06/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
1028391 | CIRCUITO 16-16 | sector sin luz avioso 4457524 | 30/06/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1028944 | CIRCUITO 13-41B | Animal sariguella quemó fusible de ramal monofásico | 03/07/2024 20:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | CENTRAL
1028822 | SC01 (CTX1723-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99309 | 03/07/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1028962 | SC01 (CTX530-5041) | Trafo abierto | 03/07/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 552 | CHIRIQUI
1028828 | SC01 (CTX221-1439B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99559 | 03/07/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1028865 | SC01 (CT408-1724) | Tx3365 de 25kv abierto por tormenta rallo fuertes lluvias en el sector | 03/07/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1028972 | SC01 (CTX119-A3421) | Animal mono en secundario abierto provoca apertura de tx | 04/07/2024 06:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1028846 | SC01 (CT46-2232) | Rams de bambú seca con en sec abierto y desactivado mange de transformador | 02/07/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 775 | AZUERO
1028881 | SC01 (CTX85-2231) | Tx 1276 | 03/07/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 612 | AZUERO
1028850 | SC01 (CTX1752-2122) | Tx0071568 desactivado por tormenta rayo | 03/07/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
1028876 | SC01 (CTX1354-3406) | Culebra abre f de tx 41652 | 03/07/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
1028913 | SUBESTACION CAÑAZAS | Tormenta provoca apertura de fusible de ramal | 03/07/2024 19:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1028843 | CTX82-2T-CEB15 62 BSIL LA VER | Se encontró F de ramal abierto causa tormenta rayó se procedió a normalizar | 03/07/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 81 | PANAMA METRO
1028961 | CT14-1T-EHI01 PTO DE TIERRA | sector sin luz | 03/07/2024 19:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 608 | PANAMA OESTE
1028100 | CTX500-1T-2422 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 28/06/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1028849 | SC01 (CTX116-3313) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99586 | 03/07/2024 13:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 47 | PANAMA OESTE
1028821 | SC01 (CTX36-652) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx. | 03/06/2024 00:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 260 | PANAMA METRO