## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1029106 | CTX752-1T-EHI01 RHATOSTACLBODS | Se encontró ramal monofasico abierto por animal. | 04/07/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | CENTRAL
1028991 | CTX17-1T-1135B BDA SERLIN | Contaminación quema fusible del TX | 04/07/2024 01:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | AZUERO
1029037 | SC01 (CT58-4945) | Tx Abierto por fuertes vientos | 04/07/2024 10:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1028997 | SC01 (CT19-1135B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99680 | 04/07/2024 10:25:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1029029 | SC01 (CTX53-3002) | Sector sin luz | 04/07/2024 06:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 399 | PANAMA OESTE
1029019 | SC01 (CTX503-3313) | Ramas cerca de las líneas programación tranfo con fusible 14080. 75kva | 04/07/2024 08:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1029001 | CT140-1T-2421 MARIATO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 03/07/2024 23:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 650 | AZUERO
1029018 | SC01 (CTX81-8348) | Se encuentra transformador convencional abierto por animal gallote | 04/07/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1029030 | CTX2885-1T-1723 | Tormenta rayo | 04/07/2024 06:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | AZUERO
1027892 | CIRCUITO 2-18 | Disparo del CTO 2-18 S/E San Francisco | 27/06/2024 17:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 368 | PANAMA METRO
1029016 | CIRCUITO SA-1 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 04/07/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1028971 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 99014 | 04/07/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1029014 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 99023 | 04/07/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 324 | CHIRIQUI
1029015 | CIRCUITO 46-3 | Se encontro F02718 abierto por tormenta rayo en el área | 04/07/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1029065 | CIRCUITO 46-3 | Se encontro02718 | 04/07/2024 12:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 437 | CHIRIQUI
1029061 | CIRCUITO 34-24 | Lluvia en sector | 04/07/2024 15:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1029123 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin Luz causa tormenta rayo en el sector 04:18 se normaliso | 04/07/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | AZUERO
1029003 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta abre F monofasico | 04/07/2024 00:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 571 | PANAMA OESTE
1029008 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 02/06/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1444 | PANAMA OESTE
1028629 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 2382 La Arenosa | 02/07/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1029013 | CIRCUITO 15-25 | F12623 abierto por tormenta Rayo | 04/07/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1028403 | CIRCUITO 15-17 | SECTOR SIN FLUIDO | 30/06/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 502 | PANAMA OESTE
1028702 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 0646 Loma de Quebro | 02/07/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1029066 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de transformador abierto | 04/07/2024 13:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1029092 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos provoca q líneas secundarias choquen tirando una face al suelo | 04/07/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1029128 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 04/07/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | CENTRAL
1029080 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal minorado o quemado por tormenta | 04/07/2024 17:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1028685 | CIRCUITO 13-32 | Disparto del circuito 13-32 S/E Ocu | 02/07/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | CENTRAL
1029020 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 04/07/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1029049 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal bifásico fase de la calle abierta por tormenta rayo | 04/07/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1027573 | CIRCUITO 13-22 | Disparo del ITC14504 Sonadora CTO 13-22 | 26/06/2024 02:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4 | CENTRAL
1029133 | CIRCUITO 34-44 | Tormenta rayo abre magne de tx | 04/07/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | CENTRAL
1029081 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico F5904 | 04/07/2024 16:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1028995 | CIRCUITO 46-2 | Sector sin fluido eléctrico. AVISO 4423455 | 03/06/2024 22:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 2426 | CHIRIQUI
1029010 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró f abierto | 26/06/2024 00:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 615 | PANAMA OESTE
1029053 | CIRCUITO BUR1 | F13932 abierto en campo, tormenta rayo | 04/07/2024 12:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
1029046 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 98717 | 02/06/2024 04:31:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 544 | PANAMA OESTE
1028763 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Falta de fluido | 02/07/2024 22:20:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1029055 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Contaminación salitre abre el f200 69 | 04/07/2024 18:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 34 | CHIRIQUI
1029050 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal talingo abre el f fase de la calle | 04/07/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 41 | CHIRIQUI
1029028 | CT154-1T-1724 LIN CARNERO NALU | F abierto por tormenta. | 04/07/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | AZUERO
1028100 | CTX500-1T-2422 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 28/06/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1028980 | SC01 (CT59-4502) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98870 | 04/07/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1029110 | SC01 (CTX4815-3413) | Tx 404136 F sin matrícula abierto | 04/07/2024 23:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 171 | PANAMA OESTE
1028973 | CTX950-1T-2122 EL BAJITO | Animal ardilla quemo fusible de ramal monofasico | 04/07/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1029007 | CTX6-1T-2041 ANTON | F13065 desactivado por tormenta rayo | 04/07/2024 03:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
1029103 | CTX960-1T-2540 OER COROTU | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 04/07/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | AZUERO
1029039 | SC01 (CT5-7210) | Se encuentra fusible abierto, ave toca la MT | 04/07/2024 12:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
1029131 | CTX58-1T-34168 OER NISPERAL | Se encontró ramal monofasico abierto. | 04/07/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO