## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1029038 | CTX53-1T-1801 EL NANZAL | Se revisa la línea se ve fogonaso en aisladores producto de un rayo. | 04/07/2024 07:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | AZUERO
1029064 | SC01 (CTX317-46C7) | Sin Luz | 04/07/2024 15:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1147 | CHIRIQUI
1029259 | SC01 (CTX54-5701C) | Tormenta rayo abre tx auto protegido con matrícula | 05/07/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 363 | PANAMA OESTE
1029182 | CTX6-1T-BUR1 COSTAL BEACH | sector sin luz | 05/07/2024 09:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1029180 | CT40-1T-3406 CHORR PBLO NV RE | sector sin luz | 05/07/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1029011 | SC01 (CTX41-2421) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99629 | 04/07/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1029041 | CT46-1T-2833 AGROGANADERA PASC | Tx abierto | 04/07/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1029152 | SC01 (CTX26-1201) | Sector sin fluido eléctrico | 05/07/2024 01:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 525 | AZUERO
1029031 | CT341-1T-2833 RIOJESUS | Tx abierto | 03/07/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1018 | AZUERO
1028866 | CIRCUITO 2-15 | Disparo CTO 2-15 San Fco | 03/07/2024 15:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1029199 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta Rayo cae sobre línea MT explotando pararrayo de transformador. | 05/07/2024 10:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1029223 | CIRCUITO 34-51 | Ave gallote toca linea primaria abriendo F Trifasico fase del medio y monte | 05/07/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1029176 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 05/07/2024 05:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1029178 | CIRCUITO 34-45 | Animal Gallote ase contacto con puente del tx402257 | 05/07/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1029230 | CIRCUITO 46-4 | Animal ave hace contacto con línea primaria abriendo fusible de ramal | 05/07/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1028868 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 16008 Pocri | 03/07/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1029279 | CTO-2 LAS TABLAS | Cuadrilla de poda provocó partiera línea al podar | 05/07/2024 15:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 488 | AZUERO
1029172 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia con fuertes brisas indican moradores y se le fue la luz | 05/07/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1029148 | CTO 1 LOS POZOS | Zorra pegada en el s/a no abre el tanque, abriendo el fusible 5911 del ramal | 04/07/2024 16:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1032 | AZUERO
1029281 | CIRCUITO 34-23 | Ctx 1262 con fucible abierto tormenta rayo, normalisado 00:40 | 04/07/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1936 | AZUERO
1028800 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe monosfasico abierto matricula 211723 en campo abierto | 02/07/2024 20:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 626 | AZUERO
1028803 | CIRCUITO S4 | Disparo S4 Summit | 03/07/2024 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1029077 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz | 04/07/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 909 | PANAMA OESTE
1029215 | CIRCUITO 16-11 | Animal ardilla hace contacto con línea primaria y deja el sector afectado | 05/07/2024 11:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 306 | PANAMA OESTE
1029280 | CIRCUITO 16-11 | Se encuentra tx autoprotegido causa tormenta rayo TX sin matricula M1807110659 | 05/07/2024 21:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1028915 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 8004 alto el Maria | 03/07/2024 22:13:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1351 | PANAMA OESTE
1029221 | CIRCUITO 17-17 | Fuertes viento | 05/07/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 294 | PANAMA OESTE
1029144 | CIRCUITO 34-4 | Sin fluido eléctrico | 04/07/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 736 | PANAMA OESTE
1028782 | CIRCUITO 34-3 | Fusible 3415 ramal monofasico abierto causa tormenta rayo sector afectado | 02/07/2024 21:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 558 | PANAMA OESTE
1029290 | CIRCUITO 15-25 | 3210 F abierto por tormenta Rayo | 05/07/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1029222 | CIRCUITO 15-17 | Árbol rama hace contacto con primario Abre F 2852 se reemplaza elementos fusible | 05/07/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 261 | PANAMA OESTE
1029207 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 05/07/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1029159 | CIRCUITO 34-33 | Sin fluido eléctrico. Aviso 4463152 | 05/07/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1029170 | CIRCUITO 34-30C | Fusible monofásico abierto | 05/07/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1029258 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 05/07/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | CENTRAL
1029239 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 05/07/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | CENTRAL
1029272 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quema fusible de trafo s uso fusible d 6A no había el adecuado | 05/07/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 787 | CENTRAL
1029252 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusibles de transformador | 05/07/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1029163 | CIRCUITO 13-41 | F13065 desactivado por tormenta Rayo | 05/07/2024 04:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 374 | CENTRAL
1029286 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 05/07/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | CENTRAL
1029139 | CIRCUITO 13-22 | ITC 16122 La Pintada | 05/07/2024 08:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1029153 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó puente de línea primaria | 05/07/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | CENTRAL
1029283 | CIRCUITO 28-1 | Contaminación lluvia abre fusible de transformador | 05/07/2024 22:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | CENTRAL
1028768 | CIRCUITO 13-11 | Sector sin fluido | 02/07/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1139 | CENTRAL
1029287 | CIRCUITO 34-32 | Itc abierto | 06/07/2024 00:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1029266 | CIRCUITO 34-32 | Abrí f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 04/07/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1896 | CENTRAL
1029236 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo abrió f de ramal monofasico | 05/07/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 444 | CENTRAL
1029164 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 99620 | 05/07/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 224 | PANAMA OESTE
1029219 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 99620 daño de tx instalado | 05/07/2024 18:01:00 | FUERZA MAYOR | EDEMET | Resuelta | PANAMA OESTE | 64 | PANAMA OESTE
1029277 | CIRCUITO 34-53 | Calló sobre línea primaria bifásico, aladeando poste y abriendo fusibles | 05/07/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1028884 | CIRCUITO 34-56 | Disparo CTO 34-56 Caldera | 03/07/2024 17:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 577 | CHIRIQUI
1029268 | CIRCUITO EHI01 | Animal zarigüeya hace contacto primario y Abre F 01532 se reemplaza elemento | 05/07/2024 20:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
1028429 | CIRCUITO 34-75 | Disparo del CTO 34-39 S/E Los Santos | 01/07/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1028960 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 03/07/2024 20:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1233 | AZUERO
1029291 | CIRCUITO JDA02 | Lluvias sobre el sector | 06/07/2024 01:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1028990 | CIRCUITO CEB-15 | Tormenta rayo provocó apertura del fusible. | 04/07/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 67 | PANAMA METRO
1029238 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 05/07/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 245 | CHIRIQUI
1029166 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Al llegar se encontro el f abierto x ave | 05/07/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1029188 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 05/07/2024 09:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1029296 | CIRCUITO 16-21 | Causa tormenta rayo abrió f3324 | 06/07/2024 00:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 334 | PANAMA OESTE
1029243 | SC01 (CTX1705-3313) | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con líneas secundarias | 05/07/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 626 | PANAMA OESTE
1029201 | CTX1400-1T-2422 OER EL GUAYABO | Fuentes vientos lanzan rama sobre la linia primaria | 05/07/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO
1029138 | CTX1030-1T-3406 YUI FEI LOO CH | sector sin luz | 04/07/2024 22:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 546 | PANAMA OESTE
1029197 | SC01 (CTX590-5708B) | sector sin luz | 05/07/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE