## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1029627 | SC01 (CTX1678-4815) | Sismo provoca apertura del tx 1700 chocan lineas sexundaria entre si | 08/07/2024 05:18:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 522 | CHIRIQUI
1029632 | SC01 (CT151-4946) | aviso 4467185 | 08/07/2024 12:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1029688 | SC01 (CTX654-5041) | Ya en sitio se encibtro abierto el tx 0201289 25 kva, se procede a reparar fase | 08/07/2024 11:38:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 546 | CHIRIQUI
1029606 | SC01 (CT8-5042) | Por el sismo deja sector sin luz | 08/07/2024 05:39:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 341 | CHIRIQUI
1029626 | SC01 (CT33-5042) | A causa del sismo se habré TX afectando el sector | 08/07/2024 09:25:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 284 | CHIRIQUI
1029701 | CT49-1T-3225 PTABCOPPAL4CFINAL | sector sin luz | 08/07/2024 11:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 641 | PANAMA OESTE
1029586 | CT139-1T-037A VLLEVERN | sector sin luz | 08/07/2024 03:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1029608 | SC01 (CTX201-ISC01) | Revisa mi metálico del transformador y interno del transformador se corrigio | 08/07/2024 06:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1029605 | CTX434-1T-2042 OER R. CLARO-CI | sector sin luz | 08/07/2024 00:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 612 | AZUERO
1029691 | CTX395-1T-2122 VISTA HERMOSA | sector sin luz | 08/07/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 769 | AZUERO
1029613 | CIRCUITO 2-19 | Afectado por apertura de fusible 690 fase calle causa animal ardilla | 08/07/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 270 | PANAMA METRO
1029621 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta afecta para-rrayo del tx ocasionando apertura del F | 08/07/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1029717 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre 3 f monofasico | 08/07/2024 22:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1029601 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró 2 F abierto por fuerte sismo registrado en el area | 08/07/2024 05:25:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1029706 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontro abierto el f18057 monofasico, se revisa | 08/07/2024 11:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 664 | CHIRIQUI
1029594 | CIRCUITO 34-41 | Sismo chocan líneas entre si quema fusible de ramal | 08/07/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1029638 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontraron 3 F abiertos se procede a revisar | 08/07/2024 11:31:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1029616 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F15-4204 abierto por los sismos registrados en el area | 08/07/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1029704 | CTO 1 PESE | Estaba fusilado en el sitio desde tempranas horas de la noche. | 08/07/2024 20:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1029712 | CTO-2 LAS TABLAS | F 15306 abierto x tormenta rayo | 08/07/2024 21:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1029623 | CTO 1 LOS POZOS | Animal ave hace contacto con la linia y base del aislador, disparando f de ramal | 08/07/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 430 | AZUERO
1029575 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta-Rayo provoca apertura del F00027 de ramal monofasico | 08/07/2024 05:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1029590 | CIRCUITO 19-2 | F-2646 abiertos ardillas en la líneas se retira de la lineas | 08/07/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1029591 | CIRCUITO 34-5 | Encontró fusible de monofásico abierto causa tormenta rayo | 08/07/2024 04:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 328 | PANAMA OESTE
1029633 | CIRCUITO 16-11 | F3647 abierto por tormenta rayo se dejó normalizado v 240/120/120 M23002876 | 08/07/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 386 | PANAMA OESTE
1029658 | CIRCUITO 17-17 | Animal ardilla abre F monofasico | 08/07/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 360 | PANAMA OESTE
1029611 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró fusible de monofásico abierto causa tormenta rayo | 08/07/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
1029689 | CIRCUITO 17-18 | ERICK VEGA / FALTA DE FLUIDO. | 08/07/2024 15:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 440 | PANAMA OESTE
1029609 | CIRCUITO 34-8 | Camión deños. Tercero | 08/07/2024 08:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1029727 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 08/07/2024 12:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 877 | CENTRAL
1029698 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 08/07/2024 17:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1029683 | CIRCUITO 34-20 | Se encontró fusible de ramal bifasico abierto | 08/07/2024 18:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | CENTRAL
1029709 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/07/2024 19:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1029666 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal trifasico abierto | 08/07/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | CENTRAL
1029646 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/07/2024 14:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
1029598 | CIRCUITO 34-22 | Fusible monofasico abierto | 08/07/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1029625 | CIRCUITO 34-22 | Animal gallote quema f de transformador | 08/07/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
1029726 | CIRCUITO 13-42 | Abrió f de ramal monofasico | 08/07/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | CENTRAL
1029654 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusible abierto | 08/07/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1029596 | CIRCUITO 13-22 | Asociada al descargo 99063 | 08/07/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 554 | CENTRAL
1029637 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 08/07/2024 04:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1075 | CENTRAL
1029710 | CIRCUITO 9002 | Abrió f de ramal trifasico dejando sectores sin luz | 08/07/2024 20:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1029578 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Se reviso la linia y todo tava normalizado | 08/07/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1029634 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar se encontró el f abierto x tormenta | 08/07/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1029190 | CIRCUITO 34-128 | CTO 34-128 S/E Burunga | 05/07/2024 12:45:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1029650 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo abrió el f bifacico face del monte y deja el sector afectado | 08/07/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
1029615 | CIRCUITO 16-21 | F17789abierto se cerró quedando normalizadov241/121/120tormenta rayo M190713902 | 08/07/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 261 | PANAMA OESTE
1029577 | SC01 (CTX3-CEB14) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99641 | 08/07/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 187 | PANAMA METRO
1029582 | SC01 (CTX75-CEB20) | Ardilla entra en contacto con línea provocando apertura de f de ct | 08/07/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
1029635 | SC01 (CT10-4203) | Auto protegido se habré a causa del sismo soltando una face BT 0 | 08/07/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1029618 | CTX171-1T-2041 EL RETIRO | sector sin luz | 08/07/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | AZUERO
1029600 | SC01 (CT50-46C3) | Sismo provoca que S/A se choquen entre sí abriendo magne del tx400240/72kva | 08/07/2024 05:13:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1029703 | SC01 (CT38-2122) | sector sin luz | 08/07/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1029581 | CTX439-1T-34168 PENONOME | sector sin luz | 08/07/2024 00:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | AZUERO
1029668 | CTX422-1T-34168 JAGUITO | sector sin luz | 08/07/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1029579 | CT297-1T-2122 SANTA ANA | sector sin luz | 08/07/2024 00:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | AZUERO
1029699 | CT93-1T-1723 OCUA | sector sin luz | 08/07/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | AZUERO
1029599 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | sector sin luz | 08/07/2024 00:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 584 | AZUERO
1029682 | CTX798-1T-2041 OER LOS ALONSOS | sector sin luz | 08/07/2024 14:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | AZUERO
1029614 | SUBESTACION EL TORNO | Tormenta rayo hace apertura del F ramal monofasico. | 08/07/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1029673 | SC01 (CTX129-1724) | Contaminación tubo porta fusible quemado abre tx 0075685 de 10kva,se restablecio | 08/07/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL