## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1029850 | SC01 (CT22-9002) | Se encontró tr 17941 25 kva con autovalvula abierto. | 09/07/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | CENTRAL
1029931 | CTX176-1T-3412 RESD VISTAMAR | F 3364 trifasico fase izquierda abierta causa tormenta rayo | 09/07/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 701 | PANAMA OESTE
1029911 | SUBESTACION LOS POZOS | Estaba lloviendo en el sector | 09/07/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1029776 | SC01 (CT21-5042) | CT se habré x el sismo q provocó q BT se chocaron entre si | 08/07/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 707 | CHIRIQUI
1029874 | SC01 (CT32-5042) | Al llegar al sitio se encontró con el tx 5469 abierto se procede a Revisar | 09/07/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1029848 | SC01 (CT47-5042) | sin luz | 08/07/2024 19:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1491 | CHIRIQUI
1029809 | SC01 (CTX1676-3406) | Tormenta rayo | 09/07/2024 03:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 635 | PANAMA OESTE
1029862 | SC01 (CTX76-5041) | sin luz | 09/07/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 729 | CHIRIQUI
1029744 | SC01 (CT28-1129) | Animal Murcielago provoca corto y abre fusible de Tx998/25kv | 09/07/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1029631 | SC01 (CT39-1723) | Sin Luz | 08/07/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO
1029777 | SC01 (CTX40-1723) | Sin Luz | 08/07/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1282 | AZUERO
1029919 | CTX105-1T-A3419 SUCASA | F 12798 fase del medio abierta causa tormenta rayo | 09/07/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 568 | PANAMA OESTE
1029807 | CTX4790-1T-4204 | Sismo provoca que se habrá el F 00970 | 09/07/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1029761 | CTX19-1T-ISC01 EDWIN GONZALEZ | Animal gayote abre el f9035 | 09/07/2024 08:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 49 | CHIRIQUI
1029853 | CIRCUITO 34-49 | Animal talingo abre el F8971 y el F9520 ramal 3F fase del monte | 09/07/2024 14:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1029857 | CIRCUITO 34-15 | Gerald Macías CL 19.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 09/07/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1029758 | CIRCUITO 34-42 | Asociada al descargo 99128 | 09/07/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1029686 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 20158 Baru | 08/07/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1029693 | CTO 3 LAS TABLAS | Cruceta en mal estado. Aviso 4467709 | 08/07/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
1029747 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró fusible abierto de la medición primaria del cliente | 09/07/2024 06:24:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1029803 | CTO 1 LOS POZOS | Fuerte vientos al pegar la brisa rama arbol cae sobre la línea abriendo los f | 09/07/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | AZUERO
1029865 | CIRCUITO 34-24 | Cliente limpiando orilla de cerca corra árbol de guarumo Callendo sobre la linea | 09/07/2024 07:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 780 | AZUERO
1029924 | CIRCUITO 19-2 | F3531 abierto x tormenta rayo | 09/07/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 553 | PANAMA OESTE
1029789 | CIRCUITO 16-14 | Fusible quemado por tormenta rayo | 09/07/2024 03:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 495 | PANAMA OESTE
1029824 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC 8033 Entrada hacia Chica CTO 17-17 | 09/07/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 60 | PANAMA OESTE
1029783 | CIRCUITO 17-18 | Ave en la línea causa apertura de 2 fases del F_2677 | 09/07/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1029785 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo | 08/07/2024 21:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 805 | PANAMA OESTE
1029780 | CIRCUITO 34-4 | Fuertes viento lanza Bejuco enredadera sobre primario abriendo el F 4454 monofa | 09/07/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 65 | PANAMA OESTE
1029852 | CIRCUITO 15-17 | Mantenia neutral roto se prosedio a repara | 09/07/2024 12:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 362 | PANAMA OESTE
1029847 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre magne de transformador. | 09/07/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1029782 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 09/07/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1029756 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x tormenta rayos se reviso y se procede a realizar prueba | 09/07/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1029936 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de Ramal monofásico abierto | 09/07/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 630 | CENTRAL
1029938 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan rama con primario se despejaron a distancia | 09/07/2024 18:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 650 | CENTRAL
1029449 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20S/E San Antonio | 07/07/2024 08:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1029908 | CIRCUITO 34-30C | SEBASTIAN SAMANIEGO / FALTA DE FLUIDO. | 09/07/2024 20:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 561 | CENTRAL
1029869 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 09/07/2024 14:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | CENTRAL
1029821 | CIRCUITO 34-22 | Se conecta en tipo de entrada cliente ya reparo se cerró tx banco y se ins | 09/07/2024 10:41:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1029935 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 09/07/2024 14:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 786 | CENTRAL
1029799 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 09/07/2024 05:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | CENTRAL
1029854 | CIRCUITO 13-22 | Sin Luz | 09/07/2024 00:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 877 | CENTRAL
1029920 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 09/07/2024 20:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1029944 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 09/07/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 719 | CENTRAL
1029639 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 La Palma | 08/07/2024 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 544 | CENTRAL
1029886 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible de ramal | 09/07/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 870 | CENTRAL
1029828 | CIRCUITO 34MS | Disparo del CTOs MS, MM, MZ y MH | 09/07/2024 13:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 211 | PANAMA METRO
1029860 | CIRCUITO 9002 | Se encontró ramal monofasico abierto | 09/07/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1029913 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 09/07/2024 11:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 853 | PANAMA OESTE
1029910 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta Rayo averio el F 13819 | 09/07/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 506 | PANAMA OESTE
1029781 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 08/07/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1150 | PANAMA OESTE
1029818 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo abre el F 13801 | 09/07/2024 11:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1029856 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo quema grapa de linias de puente M. T. | 09/07/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1029771 | CIRCUITO 34-1C | Causa tormenta rayo f-2902 abiertos lado de la. Calle | 09/07/2024 05:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1029871 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió monofásico y deja el sector afectado | 09/07/2024 13:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 437 | PANAMA OESTE
1029867 | CIRCUITO 34-8B | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4469139 | 09/07/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 365 | PANAMA OESTE
1029891 | CIRCUITO 34-8B | Realizar o programar una poda al sector | 09/07/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 507 | PANAMA OESTE
1029903 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió el fusible trifásico | 09/07/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 618 | PANAMA OESTE
1029753 | CIRCUITO 16-21 | F:3324 abierto por tormenta rayo se dejó normalizado v237/117/117 Tx49835 25kva | 09/07/2024 02:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1029778 | CIRCUITO 16-19 | Se encontraron fusible trifásico fase de la calle y fase del monte abierto | 09/07/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1029829 | CIRCUITO 13-41B | Disparo del CTO 13-41B SE Anton | 09/07/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | CENTRAL
1029842 | SC01 (CT7-4016) | Fuertes vientos chocan línea S/A entre si quemando elemento fusible s normaliz | 09/07/2024 15:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1029843 | SC01 (CT45-2312) | Contaminación polvo quemo fusible de transformador | 09/07/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1029823 | CT34-1T-7302 | Se reemplaza fusible, MD1508115068 vol 226 | 09/07/2024 14:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1029885 | SC01 (CTX886-3406) | Tx 52890 de 25kva desactivado causa animal ave | 09/07/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE