## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1030057 | SC01 (CTX521-4016) | Sescargo SGI-99382 | 10/07/2024 10:38:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1029503 | CT103-1T-A3418 | Abrió el fusible de ramal trifasico la fase del monte | 07/07/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1029929 | CTX285-1T-3117 ALTO CAPIRA | Causa desconosida abrí f 4245 medidor 05085506 | 09/07/2024 13:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 829 | PANAMA OESTE
1030162 | CTX50-1T-1101A MIRADOR | Animal ardilla ase contacto con la linea primaria abriendo el f | 11/07/2024 06:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1029951 | CT107-1T-A3416 COLEGIO IPHE | Tormenta rayo abre f monofasico | 09/07/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 947 | PANAMA OESTE
1029538 | CTX448-1T-JDA02 | Fuerte tormenta eléctrica en. El. Sector | 07/07/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1030266 | SUBESTACION SAN ANTONIO | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto Aviso 4473494 | 11/07/2024 09:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1030135 | SC01 (CT25-A3418) | sector sin luz | 10/07/2024 21:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 355 | PANAMA OESTE
1029982 | SC01 (CT55-4809) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99679 | 10/07/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 355 | CHIRIQUI
1030285 | SC01 (CT59-4945) | Al llegar al sitio se encontró TX abierto se procede a revisar línea bt | 11/07/2024 13:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1029983 | SC01 (CT124-5041) | Tormenta rayo quemó fusible de TX | 10/07/2024 06:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1030061 | SC01 (CTX96-4945) | Al llegar al sitiobse encontró abierto el tx 1576 15 kva | 10/07/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1030229 | SC01 (CTX68-5041) | Se encontró TX abierto por Tormenta rayo en el área. | 11/07/2024 06:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1030265 | SC01 (CT258-0802) | Se encuentra tx abierto por tormenta rayo | 11/07/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1028462 | CTX77-1T-9002 PROPERTIES BOTAC | Animal ardilla provocó apertura del fusible ramal trifasico | 01/07/2024 10:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1030110 | CTX670-1T-2540 HECTOR GIL | sector sin luz | 10/07/2024 15:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
1029514 | CTX201-1T-3405 OER EL CAUCHAL | Tormenta rayo abrió F monofasico de 12T | 07/07/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 351 | PANAMA OESTE
1028456 | CTX215-1T-2042 OER CERRO LINIO | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 01/07/2024 02:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 607 | AZUERO
1030288 | SC01 (CT408-1724) | Se retira arbol rama a distancia sobre lip primario del TX 3305 de 10kva | 11/07/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 39 | AZUERO
1029955 | CTX13-1T-3111 CUPCPPAL | Causa desconosida abrió f18078y f4892 | 09/07/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 996 | PANAMA OESTE
1028495 | CT155-1T-3225 CLOSENTBDAPBLONV | Tormenta Rayo Abre F sin matrícula monofásico se reemplaza elementos fusible | 01/07/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1028441 | CT298-1T-EHI01 GUIASORIULTTRLI | Sin fluido eléctrico | 01/07/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 87 | PANAMA OESTE
1029988 | SC01 (CTX2-3117) | Tranfo21415. 50kva abierto por fuertes vientos | 10/07/2024 05:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1030086 | SC01 (CT157-037A) | Sin fluido electrico | 09/07/2024 19:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1537 | PANAMA OESTE
1030453 | CT96-1T-3406 LACHORRAROSEAPUEB | sector sin luz | 12/07/2024 03:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 649 | PANAMA OESTE
1029501 | CT121-1T-3406 CHORREITURRALD | Se encontró f abierto | 07/07/2024 14:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
1030470 | SC01 (CTX37-3118) | sector sin luz | 11/07/2024 16:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1342 | PANAMA OESTE
1029979 | SC01 (CTX266-3117) | Trafo con fusible tranfo10227 abierto fuertes vientos | 09/07/2024 16:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1006 | PANAMA OESTE
1030429 | CTX628-1T-5708B BDAOMAR SECT B | sector sin luz | 12/07/2024 01:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 560 | PANAMA OESTE
1030392 | SC01 (CTX383-1439B) | TX23101 kva 10 abierto x animal zorra | 11/07/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 846 | AZUERO
1030157 | CT48-1T-2231 OCUENT.LASPE?F.JI | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 11/07/2024 04:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1030257 | SC01 (CTX394-3004) | Se encontró transformador convencional abierto | 10/07/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1732 | PANAMA OESTE
1029315 | CTX831-1T-BUR1 BEACH COLINAS | Tormenta rayo abrió F 12613 | 06/07/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1029963 | CTX277-1T-72109 OER QUEBRADA P | Zarigueya común sobre bajante MT de un TX abre el F23202. | 10/07/2024 04:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1029525 | CTX358-1T-3117 ALTOS BAVARIA | Tormenta rayo abre F4692 | 07/07/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1030410 | CTX368-1T-3117 JAZMIN PUGA | sector sin luz | 11/07/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 829 | PANAMA OESTE
1030144 | CTX420-1T-2540 LA PINTADA | sector sin luz | 10/07/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1029495 | CTX78-1T-3118 CAIMITILLO | Animal mono abre F monofasico de 12T | 07/07/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1030224 | CTX19-1T-34168 R SANTA MONICA | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico, fase del centro. | 11/07/2024 04:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | AZUERO
1030404 | CIRCUITO 2-15 | Ardilla proboca apertura del f 353 y del f 17956 fase calle | 12/07/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 108 | PANAMA METRO
1029739 | CIRCUITO 205 | sin luz | 08/07/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 1151 | PANAMA METRO
1030031 | CIRCUITO 6-51 | normalizar cliente | 10/07/2024 09:19:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 20 | PANAMA METRO
1030096 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 10/07/2024 21:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1030411 | CIRCUITO 34-48 | Animal zorro entra en contacto con puente De MT que alimenta tx haciendo cortoci | 12/07/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1030118 | CIRCUITO 34-49 | Abre fusible derivada bifásico fase del monte | 10/07/2024 20:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1030302 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 11/07/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1030419 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar se encontró el f abierto la fase del medio x animal talingo | 12/07/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1030480 | CIRCUITO 34-15 | Animal Gallote ase contacto con línea primaria abriendo F20270 | 12/07/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1030078 | CIRCUITO 34-50 | del aviso 4471693 cambio de poste. | 10/07/2024 20:26:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
1029970 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 99590 | 10/07/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1030463 | CIRCUITO 34-42 | Se encontraron pencas que rozan con los vientos | 12/07/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1030272 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta a rayo habré el ramal monofásico | 11/07/2024 11:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1030495 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al sitio se encontró sector sin Fluido se Procede a revisar | 12/07/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 719 | CHIRIQUI
1030508 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar asíto se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 12/07/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 525 | CHIRIQUI
1029681 | CIRCUITO 34-46 | sector sin luz | 08/07/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 965 | CHIRIQUI
1030219 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 11/07/2024 05:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1030465 | CIRCUITO 43-3 | Habré el F 18508 de 12 T | 12/07/2024 10:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1030108 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F20-4719 monofasico, se revisa LMT | 10/07/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1029656 | CIRCUITO 44-2 | sector sin luz | 08/07/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 895 | CHIRIQUI
1030421 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico abierto | 12/07/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1030039 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra f trifasico fase de la calle abierta | 10/07/2024 10:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1030305 | CTO 1 LAS TABLAS | F 03728 abierto por tormenta rallo | 11/07/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1030286 | CTO 1 LAS TABLAS | Sin Luz | 11/07/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1030555 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentran abiertos fusibles del Transformador y fusibles ramal | 12/07/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 533 | AZUERO
1030315 | CTO 1 LOS POZOS | F00851 abierto en sector había fuertes lluvias y muchos truenos | 11/07/2024 15:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1030264 | CTO 1 LOS POZOS | Sin Luz | 11/07/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1030095 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 10/07/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | AZUERO
1030479 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 12/07/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1030509 | CTO 1 LOS POZOS | Se llegó al punto se hayo el F00851 abierto se procedió a revisar la línea | 12/07/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | AZUERO
1030525 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta tayo | 12/07/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 910 | AZUERO
1030111 | CIRCUITO 34-23 | Resuelto | 10/07/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1030458 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quema fusibles d ramal monofasico y s encuentra poste ladiado | 12/07/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 500 | AZUERO
1030519 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró F 7106 monosfasico abierto | 12/07/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | AZUERO
1030182 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 11/07/2024 06:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 460 | AZUERO
1030017 | CIRCUITO 34-23 | Abrió f de ramal monofasico | 10/07/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1030040 | CIRCUITO 34-23 | Abrí f de ramal monofasico | 10/07/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | AZUERO
1030339 | CIRCUITO 34-23 | actividad por tormenta rayos. | 11/07/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1030438 | CIRCUITO 34-24 | Cliente al momento de llegar ya había talado árbol, de caimito | 11/07/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 828 | AZUERO
1029961 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofacico FU38-1724 abierto x animal murcielago | 10/07/2024 05:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1030071 | CIRCUITO 34-24 | Moradores indica que al momento de irse la luz cae rayo | 10/07/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1030084 | CIRCUITO 34-24 | fucible abierto por tormenta rayos | 10/07/2024 14:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO
1030036 | CIRCUITO 34-24 | F sin matricula en campo abierto por fuertes vientos | 10/07/2024 11:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1030498 | CIRCUITO 34-24 | Cables ponchado en el tipo entrada de cliente, se repara para cerrar tx | 12/07/2024 07:18:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | AZUERO
1030200 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Asociada al descargo 99731 | 11/07/2024 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1030044 | CIRCUITO 19-3 | Sector sin luz | 10/07/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
1030065 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró F01667 | 09/07/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1305 | PANAMA OESTE
1029140 | CIRCUITO 19-2 | Disparo ITC 3724 El LLano | 05/07/2024 08:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 679 | PANAMA OESTE
1029872 | CIRCUITO 19-2 | Disparo del IT 3724El Llano | 09/07/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1030023 | CIRCUITO 34-5 | Aviso 4468975 | 09/07/2024 12:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1569 | PANAMA OESTE
1030016 | CIRCUITO 34-5 | F-5012 abierto causa fuertes vientos | 09/07/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1194 | PANAMA OESTE
1030312 | CIRCUITO 34-5 | F17803 abierto en campo, fuerte vientos | 11/07/2024 13:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 522 | PANAMA OESTE
1030020 | CIRCUITO 16-11 | Se encuentra F_13986 abierto causa tormenta rayo | 10/07/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
1030067 | CIRCUITO 17-17 | Fuertes lanza rama sobre primario abriendo Fusible 4697 | 10/07/2024 05:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 776 | PANAMA OESTE
1030547 | CIRCUITO 17-17 | F 5193 abierto por tormenta Rayo | 12/07/2024 05:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1174 | PANAMA OESTE
1030564 | CIRCUITO 17-17 | Abrió el fusible de ramal monofasico | 12/07/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1030566 | CIRCUITO 17-17 | F4691 abierto por tormenta Rayo | 12/07/2024 23:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
1030502 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/07/2024 02:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 944 | PANAMA OESTE
1029967 | CIRCUITO 17-18 | Aviso 4471290 | 10/07/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
1030468 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 11/07/2024 17:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1251 | PANAMA OESTE
1030013 | CIRCUITO 15-24 | Tormenta rayo abre tres elememento de f3084 derivada trifasica | 09/07/2024 17:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1145 | PANAMA OESTE
1030503 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta abre F monofasico | 11/07/2024 18:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1844 | PANAMA OESTE
1030295 | CIRCUITO 17-11 | SECTOR SIN FLUIDO | 11/07/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 519 | PANAMA OESTE
1030560 | CIRCUITO 17-11 | Fusible quemado por tormenta rayo | 13/07/2024 01:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1030563 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/07/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 767 | PANAMA OESTE
1030211 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f abierto | 10/07/2024 21:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 818 | PANAMA OESTE
1030107 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes viento lanzan rama sobre línea primaria abriendo fusible | 10/07/2024 19:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1030314 | CIRCUITO 34-8 | Se encontró. Fusible 14787abieto por tormenta rayo 4474205 | 11/07/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1030343 | CIRCUITO 34-8 | Disparo del CTO 34-8 SE Chorrera | 09/07/2024 13:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 486 | PANAMA OESTE
1030422 | CIRCUITO 34-8 | sector sin luz | 11/07/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1582 | PANAMA OESTE
1030489 | CIRCUITO 15-25 | Sector sin fluido eléctrico | 12/07/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 630 | PANAMA OESTE
1030510 | CIRCUITO 15-25 | Sector sin fluido eléctrico | 11/07/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1377 | PANAMA OESTE
1030279 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta a rayo, quemo fusible ramal dejando sin fluido eléctrico al sector. | 11/07/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 452 | PANAMA OESTE
1030318 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 11/07/2024 18:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | CENTRAL
1029906 | CIRCUITO 34-21 | MARLON ABREGO / FALTA DE FLUIDO. | 09/07/2024 10:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1677 | CENTRAL
1030535 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible abierto | 12/07/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 849 | CENTRAL
1030496 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró auto protejido de tx abierto | 12/07/2024 10:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | CENTRAL
1029846 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 5242 La Iguana CTO 34-33 | 09/07/2024 18:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | CENTRAL
1030332 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 11/07/2024 10:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 709 | CENTRAL
1030573 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 13/07/2024 04:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1030088 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la linia primaria se despejo a distancia. | 10/07/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1030553 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 12/07/2024 20:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | CENTRAL
1030137 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 11/07/2024 00:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1029981 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre F monofasico. | 09/07/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 758 | CENTRAL
1030499 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de vifasico abierto | 12/07/2024 06:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 748 | CENTRAL
1030418 | CIRCUITO 34-20 | Cayó sobre línea primaria monofasica y neutral sacando ramal | 11/07/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1136 | CENTRAL
1030024 | CIRCUITO 34-30C | Murciélago quema f de transformador | 10/07/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 421 | CENTRAL
1030064 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 10/07/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 679 | CENTRAL
1029718 | CIRCUITO 34-40 | Disparo CTO 34-40 Pocri Aguadulce | 09/07/2024 01:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1029838 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina CTO 34-40 | 08/07/2024 16:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2040 | CENTRAL
1030497 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4475794 | 12/07/2024 10:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | CENTRAL
1030120 | CIRCUITO 13-31 | Resuelto | 10/07/2024 17:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | CENTRAL
1030484 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró F 01739 abierto por tormenta Rayo | 11/07/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1516 | CENTRAL
1030151 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz | 11/07/2024 00:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1029841 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 09/07/2024 14:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1361 | CENTRAL
1030413 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 11/07/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1134 | CENTRAL
1030426 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 12/07/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
1030442 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 11/07/2024 20:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1050 | CENTRAL
1030488 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 12/07/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 718 | CENTRAL
1030085 | CIRCUITO 13-22 | Animal mono quemó fusible de ramal monofásico | 10/07/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 732 | CENTRAL
1030291 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 11/07/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 733 | CENTRAL
1030051 | CIRCUITO 4-12 | Contaminación polvo Quemo Fusible De Transformador | 10/07/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1029835 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del CTO 34-17 SE Sona | 09/07/2024 17:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1030047 | CIRCUITO 34-17 | F de transformador abierto | 10/07/2024 12:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1028534 | CIRCUITO 13-11 | sin luz | 01/07/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1029868 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del CTO 34-18 SE Sona | 09/07/2024 19:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | CENTRAL
1030516 | CIRCUITO 34-35A | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4475831 | 12/07/2024 10:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 607 | AZUERO
1030337 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quema fusible ramal monofasico | 11/07/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 429 | CENTRAL
1030341 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del CTO 34-13 SE Chorrera - JOEL CRUZ | 09/07/2024 13:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 324 | PANAMA OESTE
1030450 | CIRCUITO 9002 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 12/07/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | CENTRAL
1029851 | CIRCUITO 22F4 | Falta de fluido | 09/07/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1030205 | CIRCUITO 6-60 | Sector sin luz | 11/07/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 101 | PANAMA METRO
1030190 | CIRCUITO 46-2 | Se encontro F9213 abierto por TR SE VERIFICA LA LÍNEA PARA NORMALIZAR | 10/07/2024 23:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 607 | CHIRIQUI
1029855 | CIRCUITO 46-2 | sin luz | 08/07/2024 19:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1192 | CHIRIQUI
1030074 | CIRCUITO 34-53 | Morador pica Cañaza tura sobre línea primaria abre F 8188_9577 | 10/07/2024 17:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 56 | CHIRIQUI
1030326 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 11/07/2024 12:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 617 | CHIRIQUI
1030571 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico aviso 4476990 | 13/07/2024 05:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 57 | PANAMA OESTE
1030278 | CIRCUITO EHI01 | Animal murciélago quemó fusible de ramal monofásico | 11/07/2024 03:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 850 | PANAMA OESTE
1030206 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 11/07/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 23 | AZUERO
1030537 | CIRCUITO 34-1A | Animal ave talingo abre f de 6 t | 12/07/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 501 | PANAMA OESTE
1030035 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo | 10/07/2024 06:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 482 | PANAMA OESTE
1030037 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 10/07/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1029984 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Apertura del CTO 34-109 de SE Changuinola II | 10/07/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 229 | CHIRIQUI
1030328 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo abrió F trifasico face del medio | 11/07/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 365 | PANAMA OESTE
1030022 | CIRCUITO 34-1C | Se recogió líneas secundarias los tres hilos un vano se dejó normalizado v237 | 09/07/2024 20:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1032 | PANAMA OESTE
1030012 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible ramal monofacico abierto | 09/07/2024 22:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 778 | PANAMA OESTE
1030283 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abre f trifasico fase de la calle | 11/07/2024 12:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 633 | PANAMA OESTE
1030033 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible rámal monofasico abierto | 09/07/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1419 | PANAMA OESTE
1030325 | CIRCUITO BUR1 | SECTOR SIN FLUIDO | 11/07/2024 18:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1030527 | CIRCUITO BUR1 | Causa tormenta rayo abrio f 13932 | 12/07/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1030102 | CIRCUITO 19-4 | Rama seca. Choco el. Secundario. Ocasionado apertura. Tx 15732 | 10/07/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
1030409 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 99734 | 12/07/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 387 | PANAMA OESTE
1029873 | CIRCUITO 19-4 | Disparo del ITC 3725 Entrada de Bique | 09/07/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1030049 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin luz | 10/07/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 657 | PANAMA OESTE
1030397 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin luz | 12/07/2024 00:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 487 | PANAMA OESTE
1029941 | CIRCUITO 13-23 | falta de fluido. | 10/07/2024 01:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | CENTRAL
1030501 | CIRCUITO CEB-20 | Sector sin luz | 12/07/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 137 | PANAMA METRO
1030043 | CIRCUITO 16-21 | Aviso 4471558 | 10/07/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 37 | PANAMA OESTE
1030360 | CIRCUITO 16-21 | Tormenta rayo abre F 3333 | 11/07/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 585 | PANAMA OESTE
1030557 | CIRCUITO 16-21 | F:4955 abierto por tormenta rayo se cerró quedando normalizado v:241/121/120 | 12/07/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 303 | PANAMA OESTE
1030089 | CIRCUITO 16-16 | F2701 abierto en campo, tormenta rayo | 10/07/2024 13:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 466 | PANAMA OESTE
1030406 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 12/07/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1030559 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 12/07/2024 13:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 848 | CENTRAL
1030014 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Reemplazo de poste urgente | 10/07/2024 12:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 32 | CHIRIQUI
1030243 | CIRCUITO JAR04 | Sector sin luz | 11/07/2024 09:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 212 | PANAMA METRO
1030474 | CIRCUITO 13-41B | Ramal trifasico abierto | 12/07/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | CENTRAL
1030128 | CTX95-1T-3118 OER | sector sin luz | 10/07/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1129 | PANAMA OESTE
1030209 | CTP71-1T-6901 | Tormenta a rayo habré F-9300 | 10/07/2024 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 866 | CHIRIQUI
1030154 | CT244-1T-1724 LINEA PESE MACAR | sector sin luz | 11/07/2024 04:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1030122 | CTX482-1T-1402 EDUARDO ORTEGA | sector sin luz | 10/07/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1030176 | CT279-1T-1439 LA LAGUNA POCRI | TX 24328 de 25kva abierto en campo causa tormenta rayo fuertes lluvias en el sec | 11/07/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 40 | AZUERO
1030447 | SC01 (CT133-4150) | Se encuentra fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 12/07/2024 11:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1030398 | SC01 (CTX592-4151) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99737 | 12/07/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1028424 | CTX521-1T-2122 OER PAJONAL | Se encontró ramal monofasico abierto | 01/07/2024 01:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | AZUERO
1030101 | SC01 (CT79-4204) | Sector sin luz | 10/07/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 699 | CHIRIQUI
1030220 | SC01 (CTX905-46C1) | Animal talingo. abre Fusible de TX SM/75kva CTX905-1T-46C1 | 11/07/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1029707 | CTX146-1T-215 LE MARE | Cliente afectado por apertura de fusible 17956 fase centro | 08/07/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 185 | PANAMA METRO
1029531 | CTPX2-1T-3118 YANIBEL ABREGO | Se encontró fusible 5167 abierto por animal ave | 07/07/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1030166 | SC01 (CTX377-5708B) | Tormenta eléctrica afecta el. Transformador dejando sin luz el sector | 10/07/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1527 | PANAMA OESTE
1030493 | SC01 (CT56-46C7) | Animal ave carpintero entra en contacto puente de MT de TX y poste se cierra | 12/07/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1030528 | SC01 (CTX11-4719) | Se encontró abierto el TX 44064-10 kva se procede a revisar el sector | 12/07/2024 16:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1030129 | SC01 (CT72-2231) | sector sin luz | 10/07/2024 19:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1030353 | SC01 (CT83-2540) | Tormenta quema fusible de trafo | 11/07/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1030187 | CTX415-1T-34168 PENONOME | Se encontró ramal monofásico abierto | 10/07/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 633 | AZUERO
1028454 | CT41-1T-2122 PAJONAL | Animal ave quemo fusible de ramal monofasico abierto por | 01/07/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1028448 | CTX6-1T-2041 ANTON | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 01/07/2024 03:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | AZUERO
1030112 | CTX22-1T-2122 LA VENTA | sector sin luz | 09/07/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1699 | AZUERO
1030395 | SC01 (CTX96-219) | Clientes afectados por apertura de fusible de TX de 50 kva | 12/07/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 108 | PANAMA METRO
1028471 | CT131-1T-1723 OCU | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 01/07/2024 11:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1029520 | CTX79-1T-A3419 CH/PCAIM/VNAZ | F abierto sin matrícula causa tormenta rayo | 07/07/2024 19:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1028447 | CTX938-1T-2122 BOCA LARGUILLO | Fuertes vientos Lanzan rama seca sobre linea primaria | 01/07/2024 03:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | AZUERO
1029954 | CTX939-1T-2122 BOCA LARGUILLO | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 09/07/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 820 | AZUERO
1029326 | CT327-1T-A3416 LOMA DE MASTRAN | Se encontró fusible monofásico abierto causa tormenta rayo | 06/07/2024 03:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 498 | PANAMA OESTE
1030383 | SC01 (CTX1610-2830C) | Fusible de transformador quemado por tormenta rayo | 12/07/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1029997 | SC01 (CTX1120-JDA02) | SECTOR SIN FLUIDO | 09/07/2024 18:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 964 | PANAMA OESTE
1030572 | CTX796-1T-2041 OER LOS ALONSOS | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 12/07/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 551 | AZUERO
1030212 | CTX797-1T-2041 OER LOS ALONSOS | Se encontró ramal monofásico abierto. | 10/07/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1019 | AZUERO
1030174 | SUBESTACION CAÑAZAS AT | Asociada al descargo 99672 Libranza ETESA 908-2024 | 11/07/2024 08:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 383 | CHIRIQUI
1029973 | CT8-1T-223 COL FEDERICO VELAZ | Ramal monofasico | 10/07/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1029985 | CTX286-1T-211 FARMACIA METRO | Clientes afectados por apertura de fusible 428 causa ave perico | 10/07/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 113 | PANAMA METRO
1030417 | CTX501-1T-3111 BAJO GDE VILLAR | sector sin luz | 11/07/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 738 | PANAMA OESTE
1030436 | CTX585-3T-3002 YONGNUAN WEN | sector sin luz | 12/07/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
1030515 | SC01 (CTX1156-3004) | Fuertes vientos hacen q ramas token línea secundaria causando corto | 12/07/2024 11:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 566 | PANAMA OESTE
1030127 | SC01 (CTX108-4150) | S encuentra fusible de tx por animal zorra que hace contacto con línea MT | 10/07/2024 18:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 431 | CHIRIQUI
1030242 | SC01 (CTX104-5701C) | Fuerte tormenta eléctrica | 11/07/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1030434 | SC01 (CTX48-4203) | Se encontró TX31395 abierto por tormenta rayo! | 11/07/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 933 | CHIRIQUI
1030146 | SC01 (CTX180-2123) | sector sin luz | 10/07/2024 20:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1030449 | SC01 (CTX4347-2421) | Tx abierto x animal comadreja | 11/07/2024 22:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 893 | AZUERO