## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1031261 | CTX64-1T-2421 LA SABANETA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 17/07/2024 01:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
1030958 | CTX68-1T-2121 LEEGENIA CHANG C | sector sin luz | 15/07/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1030993 | SC01 (CTX181-2536) | sector sin luz | 14/07/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1269 | AZUERO
1030247 | CTX270-1T-1439 TELEFONICA POCR | Cliente aciatico manifiesta q descarga admosferica causo q ae fuera la luz | 11/07/2024 11:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1030236 | SUBESTACION SAN ANTONIO | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto y del transformador | 11/07/2024 06:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 5887 | AZUERO
1031248 | CTX1980-1T-4815 R. VILLA AGUAC | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico por tormenta rayo | 16/07/2024 23:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1031023 | SC01 (CT32-7401) | Se encuentra linia secundaria Rota y tx 6299 abierto por vehículo desconocido | 15/07/2024 14:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1030949 | SC01 (CT69-CGR01) | Animal talingo abre CT 404208 de 50 kva el cortador | 15/07/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1030941 | SC01 (CTX155-1701) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99769 | 15/07/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1030961 | SC01 (CT22-1724) | Sin Luz | 15/07/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | AZUERO
1031131 | SC01 (CTX10-1801) | Se encontró una ave pecho amarillo la cusa del abierto tx 3378 | 16/07/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1030925 | CTX551-1T-3217 CORP. PLANIER | sector sin luz | 15/07/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 45 | PANAMA OESTE
1031058 | CT64-1T-037A LTOSFTEDOMIDALGO | sector sin luz | 15/07/2024 20:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1030255 | CTX370-1T-9002 VILLAGE DEL SOL | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico | 09/07/2024 17:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2717 | CENTRAL
1031150 | SC01 (CTX145-9856) | Sin Luz | 15/07/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1277 | CHIRIQUI
1031011 | CT24-1T-205 MLL ED MAR PL | Se encontró F de tx abierto por causa de tormenta rayó en el sector | 15/07/2024 12:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 222 | PANAMA METRO
1031253 | CT2-1T-7501 ASER V INTER. | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 16/07/2024 22:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1031259 | CT34-1T-7501 PASCAR CL PPAL | Se encuentro tx6250 abierto , causa tormenta, se hizo prueba positiva | 16/07/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 874 | CHIRIQUI
1031128 | CIRCUITO 2-15 | Sector sin luz | 16/07/2024 06:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 198 | PANAMA METRO
1031135 | CIRCUITO 2-15 | Asociada al descargo 99787 | 16/07/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 273 | PANAMA METRO
1030750 | CIRCUITO 205 | Ardilla entra en contacto con el f 11091 fase monte provoca apertura del mismo | 14/07/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 144 | PANAMA METRO
1031122 | CIRCUITO 4-82 | Sector sin luz | 16/07/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 67 | PANAMA METRO
1030926 | CIRCUITO 2-21 | Pajaro entra contacto con pararrayo, provocando la apertura fusible ramal | 15/07/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 105 | PANAMA METRO
1030816 | CIRCUITO 6-51 | Falta de Fluido causada por un ave. | 14/07/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 136 | PANAMA METRO
1031071 | CIRCUITO 34-49 | Camión se enreda con cables y tumban poste de 10 metros | 15/07/2024 14:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 600 | CHIRIQUI
1030717 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 99727 | 14/07/2024 01:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 459 | CHIRIQUI
1031224 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró linea secundaria en corto por cables de fibra | 16/07/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 788 | CHIRIQUI
1031109 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 99132 | 16/07/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 312 | CHIRIQUI
1031187 | CIRCUITO 34-41 | Pencas con los vientos rozan la línea primaria | 16/07/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 394 | CHIRIQUI
1029617 | CIRCUITO 34-45 | Disparo del ITC8555 Mostrenco | 08/07/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 44 | CHIRIQUI
1031199 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo abre tx 30478 | 16/07/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 52 | CHIRIQUI
1030954 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 15/07/2024 05:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 258 | CHIRIQUI
1031153 | CIRCUITO 34-47 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 16/07/2024 04:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 451 | CHIRIQUI
1030916 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8235 monofasico se revisa. | 15/07/2024 03:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1030728 | CIRCUITO 44-2 | Asociada al descargo 99761 | 14/07/2024 05:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1031104 | CTO 4 CHITRE | Aviso 4480762 | 16/07/2024 02:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 632 | AZUERO
1029068 | CIRCUITO 34-29 | sector sin luz aviso 4462487 | 04/07/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
1030963 | CIRCUITO 34-29 | 2 elemento abierto causa animal ardilla con signo vitales aún en canpo | 15/07/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1031099 | CIRCUITO 34-39 | Vandalismo personas desconocida lanzan alambre a la linea primarias | 16/07/2024 00:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | AZUERO
1030924 | CIRCUITO 34-39 | Murciélago la causa de la apertura de 14687 q | 14/07/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 600 | AZUERO
1029091 | CIRCUITO 34-39 | se encontró TR manera abierto x tormenta rayo | 04/07/2024 18:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1028826 | CTO 34-26 | sector sin luz aviso 44608:26 | 03/07/2024 08:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1028419 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra f trifasico fase de la calle abierta cdo 05:40 | 01/07/2024 03:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO
1028810 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4460717 | 03/07/2024 04:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 421 | AZUERO
1028581 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto | 01/07/2024 23:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | AZUERO
1031156 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró animal sariguella la causa del F15744 abierto | 16/07/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
1031059 | CTO 1 LOS POZOS | Tx s/m abierto por tormenta rayo | 15/07/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 963 | AZUERO
1030989 | CTO 1 LOS POZOS | Sin Luz | 15/07/2024 01:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 715 | AZUERO
1031045 | CIRCUITO 34-24 | F 14520 abierto por tormenta/rayo | 15/07/2024 06:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 912 | AZUERO
1031026 | CIRCUITO 34-24 | F03937 abierto por causa tormenta rayo fuertes lluvias en el sector | 15/07/2024 16:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1030937 | CIRCUITO 34-24 | se encontró F abierto x tormenta rayo | 14/07/2024 20:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 720 | AZUERO
1030972 | CIRCUITO 34-24 | F 13346 ABIERTO POR FUERTES VIENTOS EN EL SECTOR | 15/07/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1031042 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Animal gallote entro en contacto con la linea primaria y el poste abrió fusible | 15/07/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1031039 | CIRCUITO 19-2 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con líneasecundaria tx401146 115,116,235 | 15/07/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 363 | PANAMA OESTE
1031119 | CIRCUITO 17-17 | Animal comadreja nos quemo fusible de ramal monofasico | 16/07/2024 04:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 305 | PANAMA OESTE
1031243 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta con rayos, ocasiona explosión, dejando el sector sin fluido eléctrico. | 16/07/2024 20:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1031139 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector afectado | 16/07/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 354 | PANAMA OESTE
1031030 | CIRCUITO 17-18 | Programación de poda ramas cerca de las líneas primarias | 15/07/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 775 | PANAMA OESTE
1031148 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector afectado | 16/07/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
1031167 | CIRCUITO 15-24 | Animal ave quemo fusible de ramal trifasico | 16/07/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 441 | PANAMA OESTE
1029288 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4464427 | 05/07/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1052 | PANAMA OESTE
1030923 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 99621 | 15/07/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1031105 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 2382 Arenosa | 16/07/2024 08:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 328 | PANAMA OESTE
1030983 | CIRCUITO 34-3 | Animal abre el fusible | 15/07/2024 10:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1029292 | CIRCUITO 34-3 | 2 fusible abierto f 2744 y el F3406 causa tormenta rayo | 05/07/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 454 | PANAMA OESTE
1031035 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo | 15/07/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 396 | PANAMA OESTE
1031040 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 15/07/2024 13:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | CENTRAL
1031070 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 15/07/2024 20:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1030430 | CIRCUITO 34-21 | F abierto x animal comadreja se retira y se procederá a realizar prueba | 11/07/2024 23:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1023 | CENTRAL
1029743 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 09/07/2024 03:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1030186 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible F14855 de ramal monofasico | 11/07/2024 04:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | CENTRAL
1030008 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por tormenta rayo. | 10/07/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1031132 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 16/07/2024 06:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1031060 | CIRCUITO 34-33 | Se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 15/07/2024 17:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1030425 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico. | 11/07/2024 15:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1244 | CENTRAL
1030962 | CIRCUITO 34-33 | F de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 15/07/2024 06:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1030815 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antonio | 14/07/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1030943 | CIRCUITO 34-30C | Animal chango abre fusible ramal monofasico. | 15/07/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | CENTRAL
1030440 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 12/07/2024 03:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | CENTRAL
1030917 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 15/07/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1031218 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta/rayo quemo fusible de ramal monofasico | 16/07/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | CENTRAL
1031077 | CIRCUITO 13-41 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 15/07/2024 23:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | CENTRAL
1031114 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 16/07/2024 04:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
1031041 | CIRCUITO 13-22 | Disparo del ITC 16122 La Pintada | 15/07/2024 21:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 683 | CENTRAL
1030062 | CIRCUITO 13-22 | sector sinluz aviso 4471233 | 10/07/2024 02:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 526 | CENTRAL
1031204 | CIRCUITO 13-22 | Animal ardilla quemo fusible de ramal monofásico | 16/07/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | CENTRAL
1031054 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 15/07/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | CENTRAL
1031221 | CIRCUITO 13-21 | Animal carpintero quemó fusible de ramal monofasico | 16/07/2024 18:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1031103 | CIRCUITO 34-13 | Animal mamífero hace contacto con red primaria provocando la apertura del F14233 | 15/07/2024 23:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 533 | PANAMA OESTE
1030817 | CIRCUITO 6-60 | Fucible abierto lluvia en el lugar | 14/07/2024 14:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 170 | PANAMA METRO
1031142 | CIRCUITO CEB-14 | Sector sin luz | 16/07/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 106 | PANAMA METRO
1031123 | CIRCUITO 46-2 | F17216 abierto por TR se verifica la línea primaria para realiza cierre | 16/07/2024 04:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1030063 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz aviso 4471596 | 10/07/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 562 | PANAMA OESTE
1030915 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal trifásico | 14/07/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 543 | PANAMA OESTE
1031130 | CIRCUITO 34-7A | Ánimal zorra abre el F 3191 | 16/07/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1031147 | CIRCUITO 34-7A | Fuertes viento lanzaron rama de árbol sobre línea abriendo F 12757 | 16/07/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1031191 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 16/07/2024 02:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 833 | PANAMA OESTE
1031037 | CIRCUITO 34-75 | Contaminación en caja de derivación bt,red invertida | 15/07/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1028640 | CIRCUITO 34-75 | Disparo del circuito 34-75 S/E Los Santos y el ITC 15588 Las Tablas | 02/07/2024 11:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 22 | AZUERO
1031195 | CIRCUITO JDA02 | Sector sin luz | 16/07/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
1030936 | CIRCUITO CEB-17 | Se encontró fusible 2278 abierto 2 fase y tx 100kva 592 abierto | 15/07/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 239 | PANAMA METRO
1029502 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido | 07/07/2024 18:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 16 | CHIRIQUI
1030913 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Murciélago toca base del F22-7208. | 14/07/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 447 | CHIRIQUI
1031163 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Rama podrida cae y entra en contacto cn la linea MT y ocaciona apertura dl F | 16/07/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1030920 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | F-00132 Con apertura por fuertes vientos | 15/07/2024 05:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1029136 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Zarigueya común en contacto con línea MT y cabeza de poste abre el FN8-72109. | 04/07/2024 21:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 562 | CHIRIQUI
1031144 | CIRCUITO CEB-20 | Sector sin luz | 16/07/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 133 | PANAMA METRO
1031052 | CIRCUITO 16-18 | Tx de 25 402915 abierto por fuertes vientos | 15/07/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1030466 | CIRCUITO 34-55A | Disparo del ITC20547 Guabito, CTO 34-55 | 12/07/2024 15:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 392 | CHIRIQUI
1031050 | SC01 (CT8-223) | Magne disparado por ilegales en el área | 15/07/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 92 | PANAMA METRO
1031250 | CTX35-1T-2918 HICACO | Se abrio Fv112918 para depejar penca coco sobre linea primaria | 16/07/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 519 | AZUERO
1031112 | SC01 (CT19-4502) | SECTOR SIN FLUIDO POR ARBOL PODRIDO | 01/07/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 537 | CHIRIQUI
1031117 | SC01 (CTX35-46C6) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99800 | 16/07/2024 09:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1030250 | CTX40-1T-2232 EL PARAISO | Animal ardilla en contacto con línea primaria monofasica Quemo Fusible ramal | 11/07/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1031056 | CTX306-1T-2540 UBALDO FERNANDE | sector sin luz | 15/07/2024 12:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 577 | AZUERO
1031051 | SC01 (CT54-2231) | sector sin luz | 15/07/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | AZUERO
1030952 | SC01 (CT311-2833) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 15/07/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1031120 | SC01 (CT18-2917) | Periya magne d tx abierta | 16/07/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1031028 | CT107-1T-2121 PENONOME | Tormenta rayo quemó fusible de ramal bifásico fase del monte | 15/07/2024 12:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1030965 | CT1-1T-2735A INST. ARTES MECAN | sector sin luz | 15/07/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1030231 | CTX790-1T-2041 BELLA FLORIDA | Se encontró ramal monofasico abierto | 11/07/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | AZUERO
1031183 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Personal de cable wireless contratista retira cable de internet tocando secun | 16/07/2024 13:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1031013 | SUBESTACION BURUNGA | Fuerte tormenta | 15/07/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1030929 | SC01 (CT219-EHI01) | sector sin luz | 15/07/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 57 | PANAMA OESTE
1031012 | SC01 (CTX1816-2611) | sector sin luz | 15/07/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO