## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1031274 | SC01 (CTX36-652) | Ilegales se conecta al tx 50 y los abrea por carga mucho conectado | 2024-07-16 22:31 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 479 | PANAMA METRO
1031417 | SC01 (CT22-651) | Sector sin luz | 2024-07-17 15:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
1031442 | CT17-1T-1301 GUAYACANES | Tormenta rayo me comunico el dueño d la bomba | 2024-07-17 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1031276 | CTX245-1T-8349 ILSIS BATISTA | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-16 23:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1030163 | CTX111-1T-2830C LUIS AGUILAR | Se encontró fusible F7541 de ramal monofasico abierto | 2024-07-11 06:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1031524 | SC01 (CTX101-1301) | Tormenta rayo | 2024-07-18 07:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1031522 | SC01 (CTX92-CEB14) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99270 | 2024-07-18 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 232 | PANAMA METRO
1031338 | CT53-1T-660 FRANGCL 27CONFECTR | Causa animal ave abre F. 1122 y transformador lo abre | 2024-07-17 11:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 92 | PANAMA METRO
1031445 | SC01 (CTX6-BUR1) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-11 18:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1031470 | SUBESTACION SAN ANTONIO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 2024-07-17 14:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 674 | AZUERO
1031678 | SC01 (CT25-A3418) | Ilegales en el lugar | 2024-07-19 00:36 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1031495 | SC01 (CTX430-8349) | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-17 17:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 749 | CHIRIQUI
1031493 | SC01 (CT272-0802) | F-sin matrícula, se toma t.x. Como referencia | 2024-07-17 17:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 676 | AZUERO
1031320 | CTX46-1T-CEB15 IMB. SABI, S.A. | Cliente afectados por apertura de fusible f11 57 causa animal ardilla | 2024-07-17 08:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 187 | PANAMA METRO
1031482 | SC01 (CT25-1135B) | Se encuentra fusible del Transformador abierto | 2024-07-18 01:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1031625 | SC01 (CT59-1723) | Abrió protesion de transformador dejando sector sin luz | 2024-07-18 08:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | AZUERO
1031473 | SC01 (CTX1705-3004) | Se cierra transformador de 25 kva autoprotegido. | 2024-07-17 20:23 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1031514 | CTX375-1T-4016 ZHIDONG LIAO | Animal zarigueya ocasiona apertura en el F02416 | 2024-07-18 01:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 439 | CHIRIQUI
1031446 | CTX400-3T-1439B BAHIA PUERTO | Tormenta y rayos | 2024-07-17 17:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1031646 | SC01 (CT2-3630A) | Tormenta rayo quema fusible de transformador | 2024-07-18 13:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO
1031431 | CTX739-1T-1724 LOS PELADEROS | Árbol cae sobre línea primaria abriendo f de ramal monofasico F00052 | 2024-07-17 15:55 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1031661 | SC01 (CTX22-4945) | Ramas próximas a la línea bt | 2024-07-18 14:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 545 | CHIRIQUI
1031622 | CT20-1T-8348 POTAVPRSEEIZHLE | Rayo cae en el cortacircuito del tx2843/25; abriendo fusible de ramal monof | 2024-07-18 14:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1031533 | CT198-1T-8349 LSC" V PPAL T LY | Animal zarigueya ocasiona apertura en el TX8349 convencional | 2024-07-18 04:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1031535 | CTX212-1T-ISC01 IBAST F EESPI | Animal zarigüeya abre el f 17 384 | 2024-07-18 06:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1031566 | CT68-1T-4809 CL H/ELESCOBAL | AL LLEGAR SE encontró el f abierto 8356 abierto x fuerte viento | 2024-07-18 08:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1031591 | CT78-2T-4809 URB SANTON LLOMA | Tormenta Rayo cae en pararrayo abriendo fusible de transformador | 2024-07-18 10:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 385 | CHIRIQUI
1031437 | CT43-1T-1101 CALLE H LA ARENA | Daño en el IP de cliente causa cortocircuito disparando fusible del TX | 2024-07-17 19:16 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1031343 | CIRCUITO 34-48 | Fuert viento arroja cañaza a distancia de la red eléctrica s despeja y cierr F | 2024-07-17 07:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1031479 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-18 02:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1031335 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro tx abierto x tormenta | 2024-07-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1029804 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se e contro el f abierto x tormenta | 2024-07-09 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1031381 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-11 11:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1031624 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo cae sobre línea primaria abriendo F trifásico | 2024-07-18 13:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1029770 | CIRCUITO 34-15 | Moradore indican que animal talingo entró en contacto con LMT abriendo F17296 | 2024-07-09 05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1031292 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 99741 | 2024-07-17 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1031397 | CIRCUITO 34-15 | F9323 y TX33283 con apertura por tormenta rayo | 2024-07-17 10:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 418 | CHIRIQUI
1031359 | CIRCUITO 34-15 | Apertura en F9479 y F8453 por tormenta rayo. Cortacircuito averiado del F8459 | 2024-07-17 07:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1031298 | CIRCUITO 34-16 | Fuertes vientos chocan línea S/A entre si quemando elemento de TX se cierra | 2024-07-17 04:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1031525 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 2024-07-18 06:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 454 | CHIRIQUI
1031339 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos Lanzan ramas a línea MT abriendo fusible de ramal | 2024-07-16 19:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1040 | CHIRIQUI
1031399 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F1720 | 2024-07-17 11:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
1031451 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 32395 10 kva, se revisa | 2024-07-17 15:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1031237 | CIRCUITO 34-41 | LUIS SAMUDIO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-16 21:09 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1031464 | CIRCUITO 34-47 | Se encuentra fusible abierto | 2024-07-17 16:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 479 | CHIRIQUI
1031398 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró abierto los F9481,F20188 y F16936 monofasico | 2024-07-17 11:46 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1031613 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin luz | 2024-07-18 08:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 483 | CHIRIQUI
1031573 | CIRCUITO LO-1 | Sector sin luz | 2024-07-18 08:29 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 986 | CHIRIQUI
1031461 | CIRCUITO 43-5 | Ramal trifasico | 2024-07-17 20:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1031402 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | PHILLIPS CASTILLO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-17 07:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 630 | CHIRIQUI
1031586 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monófacico abierto F14793 TX 0200449 kva 75 de parte de alta abierto | 2024-07-18 08:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | AZUERO
1031633 | CIRCUITO 34-39 | Se llegó al lugar avía llovió y fuerte viwnto | 2024-07-18 16:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1031456 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo saca F 6815 | 2024-07-17 21:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1031379 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC8667 Las Tablas CTO 34-39 | 2024-07-17 16:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | AZUERO
1031364 | CIRCUITO 34-39 | Conbercinon acierto el de vaja | 2024-07-17 08:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1031546 | CIRCUITO 34-39 | Clientes informa mucha tormenta en la madrugada de hoy | 2024-07-18 05:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | AZUERO
1031440 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 2024-07-17 17:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1030529 | CTO 1 LAS TABLAS | sector sin luz aviso 4476489 | 2024-07-12 17:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1031441 | CTO 1 LAS TABLAS | SIN LUZ | 2024-07-17 20:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1030066 | CTO 1 LOS POZOS | se llegó al punto se reviso la línea causa tormenta rayo y animal sarigueya | 2024-07-10 09:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 866 | AZUERO
1030273 | CIRCUITO 34-23 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4473830 | 2024-07-11 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 489 | AZUERO
1030549 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe abierto 6958 monosfsico abierto | 2024-07-11 16:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2012 | AZUERO
1031654 | CIRCUITO 34-23 | F/viento arroja rams sobre lineas primaria por flat de poda en área | 2024-07-18 18:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1031409 | CIRCUITO 34-23 | sin luz | 2024-07-17 15:46 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1031462 | CIRCUITO 34-24 | F 16000 abierto x tormenta rayo | 2024-07-17 17:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1030467 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4474721 | 2024-07-11 19:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1403 | AZUERO
1031659 | CIRCUITO 34-24 | F00051 abierto por tormenta rayo fuerte lluvias en el sector | 2024-07-11 12:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 731 | AZUERO
1031579 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del CTO 34-24 de SE Pese | 2024-07-18 14:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1029363 | CIRCUITO 34-24 | Se desconecta para rayo quemado tx referencia 29849 | 2024-07-05 22:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 933 | AZUERO
1031560 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes lluvias en el sector causan apertura del F15848 | 2024-07-18 11:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | AZUERO
1031444 | CIRCUITO 34-24 | SIN LUZ | 2024-07-17 17:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | AZUERO
1031628 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | falta de poda a la linea árbol ramas con el viento abren f15637 ramal monofasico | 2024-07-18 15:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1031352 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Se encuentra f monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-07-17 08:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1031557 | CIRCUITO 19-2 | Animal ardilla causa la apertura delF:4603se cerró quedando normal v:239/120/119 | 2024-07-18 09:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1031299 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta abre F trifasico fase calle | 2024-07-17 03:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 353 | PANAMA OESTE
1031287 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo abre f 01661 | 2024-07-17 02:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
1031418 | CIRCUITO 19-2 | Ardilla abre 4709 no se encuentra en campo el animal | 2024-07-17 13:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1031521 | CIRCUITO 18-4 | sector sin luz inc remplaza la inc 1031519 | 2024-07-17 19:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 837 | PANAMA OESTE
1030688 | CIRCUITO 34-5 | sector sin luz aviso 4477681 | 2024-07-13 17:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1031323 | CIRCUITO 16-13 | Medición con falta de fase, F14311 abierto trifasico fase centro | 2024-07-17 07:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1031597 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró f abierto | 2024-07-18 10:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
1031650 | CIRCUITO 17-17 | Se abre por tormenta rallo | 2024-07-18 14:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 448 | PANAMA OESTE
1031631 | CIRCUITO 17-17 | Lluvia en el sector con tormentas | 2024-07-18 13:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 428 | PANAMA OESTE
1031639 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abre el F 4748 monofasico | 2024-07-18 15:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 371 | PANAMA OESTE
1031538 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector | 2024-07-18 03:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 362 | PANAMA OESTE
1031318 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-07-10 06:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1129 | PANAMA OESTE
1031387 | CIRCUITO 34-4 | Se abre F2749 y TX 4913 de 50kv por tormenta rallo | 2024-07-17 12:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1031439 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta abre F monofasico | 2024-07-11 18:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1844 | PANAMA OESTE
1031333 | CIRCUITO 34-3 | Rama Cerca de las líneas primarias fuertes vientos | 2024-07-17 09:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1031608 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró fusible de tramformador 46720 abierto por animal zorra | 2024-07-18 10:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 462 | PANAMA OESTE
1031629 | CIRCUITO 15-25 | Necesita poda programar, ramas de árbol serca de la línea. | 2024-07-18 15:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1031273 | CIRCUITO 15-25 | Se realizó prueba de fusible.Necesita poda programada | 2024-07-17 03:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1031593 | CIRCUITO 15-17 | Se abre F por tormenta rallo | 2024-07-18 14:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1031547 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-18 05:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | CENTRAL
1030513 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4475902 | 2024-07-12 11:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 678 | CENTRAL
1030298 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-11 16:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 710 | CENTRAL
1031302 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-17 05:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1031531 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-18 07:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1031558 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-18 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | CENTRAL
1030569 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4472361 | 2024-07-10 17:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1031513 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-18 05:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
1030099 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4472389 | 2024-07-10 17:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1030545 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4476376 | 2024-07-12 16:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | CENTRAL
1031562 | CIRCUITO 34-40 | Tx 58893 desactivado por tormenta 3 | 2024-07-18 10:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1031489 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe monosfasico abierto 13662 abierto en campo | 2024-07-17 21:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | CENTRAL
1031427 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico,fase del monte | 2024-07-17 15:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1031460 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo base cortacircuito al final se va a realizar poda | 2024-07-17 13:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 702 | CENTRAL
1031358 | CIRCUITO 13-42 | F15341 desactivado por tormenta rayo | 2024-07-17 06:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | CENTRAL
1031471 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-17 21:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1031448 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-07-17 09:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 796 | CENTRAL
1031500 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-18 04:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1031496 | CIRCUITO 34-12 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-07-18 02:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
1031490 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 2024-07-18 01:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1030079 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz aviso 4471783 | 2024-07-10 14:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
1031286 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 2024-07-17 05:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1031423 | CIRCUITO 13-22 | LUIS CHERIGO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-10 16:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | CENTRAL
1031652 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-18 17:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1031630 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-18 15:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | CENTRAL
1031354 | CIRCUITO 13-22 | Aviso 4482308 | 2024-07-17 11:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1031374 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario | 2024-07-17 10:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1031511 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-18 04:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1031484 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible monofacico | 2024-07-17 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 782 | CENTRAL
1031346 | CIRCUITO 34-17 | sector sin luz aviso 44818374 | 2024-07-17 02:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 945 | CENTRAL
1031348 | CIRCUITO 34-17 | Tx abierto por tormenta rayo | 2024-07-17 05:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 495 | CENTRAL
1031599 | CIRCUITO 34-18 | Se cerrara f de ramal monofásico | 2024-07-18 12:53 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1031341 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofasico. | 2024-07-17 05:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1031504 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico | 2024-07-09 19:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2567 | CENTRAL
1031408 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo quemó fase del centro de fusible trifásico | 2024-07-17 11:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1031331 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Ramal monófacico abierto | 2024-07-17 07:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1031304 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Causa animal ardilla | 2024-07-17 07:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1031517 | CIRCUITO CEB-14 | Asociada al descargo 99632 | 2024-07-18 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 320 | PANAMA METRO
1031447 | CIRCUITO 46-2 | Se encontro Tx 3927 abierto a causa de tormenta rayo impacta sobre aterrisaje | 2024-07-17 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1031503 | CIRCUITO 34-53 | asociado al descargo 99727 | 2024-07-14 01:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 443 | CHIRIQUI
1031576 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo cae sobre línea primaria abriendo F monofásico | 2024-07-18 06:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1030081 | CIRCUITO 34-7B | sector sinluz aviso 4472104 | 2024-07-10 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1030307 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rallo abre ramal trifasico fase del medio | 2024-07-11 00:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1240 | PANAMA OESTE
1031518 | CIRCUITO 34-7A | F 3161 abierto por tormenta Rayo | 2024-07-18 05:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 220 | PANAMA OESTE
1031571 | CIRCUITO EHI01 | F14023 abierto por animal ave | 2024-07-18 11:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1031311 | CIRCUITO EHI01 | F15083 desactivado por tormenta rayo | 2024-07-17 06:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1031342 | CIRCUITO EHI01 | F7151 desactivados por tormenta rayo | 2024-07-17 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1031310 | CIRCUITO 34-75 | Causa actividades eléctrica en el sector horas nocturnas dos ctx afectado | 2024-07-17 03:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1031392 | CIRCUITO 34-1B | Tormenta rayo abre F 01415 | 2024-07-17 12:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1030333 | CIRCUITO JDA01 | sector sin lluz aviso 4474303 | 2024-07-11 17:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 739 | PANAMA OESTE
1030340 | CIRCUITO JDA01 | sector sin luz aviso 4474236 | 2024-07-11 17:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 900 | PANAMA OESTE
1031312 | CIRCUITO CEB-17 | Se encontró fusible 2278 abierto 2 fase y tx 100kva 592 abierto | 2024-07-15 07:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 239 | PANAMA METRO
1031081 | CIRCUITO 34-54 | Poste fracturado en la base | 2024-07-16 02:34 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1031544 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 2024-07-18 10:25 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1031515 | CIRCUITO 34-1C | Sin Luz | 2024-07-09 20:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1031328 | CIRCUITO 34-1C | Disparo del CTO 34-1C SE Burunga | 2024-07-17 11:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
1030329 | CIRCUITO 34-1C | sector sin luz aviso 4474114 | 2024-07-11 16:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 511 | PANAMA OESTE
1031664 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo abrió F trifasico face del medio | 2024-07-11 16:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1031436 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió el fusible trifásico | 2024-07-09 13:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1450 | PANAMA OESTE
1030676 | CIRCUITO 16-21 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4477594 | 2024-07-13 15:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 612 | PANAMA OESTE
1030282 | CIRCUITO 34-7D | sector sin luz apertura daño cto 34-7D | 2024-07-11 17:42 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 749 | PANAMA OESTE
1031627 | CIRCUITO 34-55A | Apertura del ITC 20547 Guabito | 2024-07-18 19:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1031634 | CTX437-1T-5041 ACHANTES QUEBRA | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 5225 10 kva abierto, se revisa | 2024-07-18 14:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 406 | CHIRIQUI
1031268 | CT243-1T-1724 LINEA PESE MACAR | Fusible abierto por tormenta rayo | 2024-07-16 23:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1031390 | CTX491-1T-2833 LA PEÑA | F de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 2024-07-17 05:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | AZUERO
1029996 | SC01 (CT35-2812) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99691 | 2024-07-10 10:15 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
1031569 | SC01 (CT24-2830C) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99678 | 2024-07-18 09:30 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1031420 | SC01 (CT198-2833) | sin luz | 2024-07-17 13:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1031450 | CT32-1T-2918 EL PITO | Se encontro fusible abierto | 2024-07-17 11:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 619 | AZUERO
1031463 | SC01 (CTX60-0901) | Se encuentra conector grapa amobible suelt | 2024-07-17 19:51 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1031607 | SC01 (CTX76-652) | Tx monof. Conven. 50kva puente línea y carga suelto | 2024-07-18 14:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 201 | PANAMA METRO
1031577 | CTX19-1T-4202 IDAAN PUET ARMU | Se encontro F17216 abierto por TR en el área | 2024-07-18 08:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 392 | CHIRIQUI
1031329 | SUBESTACION CAÑAZAS | Deslizamiento de tierra árbol cae sobre la línea primaría sacando el f 20389 | 2024-07-17 05:16 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1031396 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Animal talingo abre el f02 480 | 2024-07-17 13:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1031334 | SC01 (CTX2724-1723) | Tormenta rayo quema fusible de trafo | 2024-07-17 09:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1031485 | SC01 (CTX287-8349) | Se encuentra fusible abierto de transformador convencional | 2024-07-17 19:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 554 | CHIRIQUI
1031452 | SC01 (CTX39-ISC01) | Cambió un tipo volquete constructora de cusa rompe secundario abierto abriendo | 2024-07-17 19:31 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI