## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1032221 | CIRCUITO 4-82 | Animal ave abrió los F 1330 se procedió a normalizar el sector afectado | 2024-07-22 16:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 53 | PANAMA METRO
1031726 | CIRCUITO 6-57 | Sector sin luz | 2024-07-19 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 558 | PANAMA METRO
1032325 | CIRCUITO 6-48 | Asociada al descargo 99852 | 2024-07-23 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 1419 | PANAMA METRO
1031798 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 2024-07-19 16:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 78 | PANAMA METRO
1032371 | CIRCUITO 6-54 | Tormenta proboca daño en puente del f | 2024-07-23 10:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 183 | PANAMA METRO
1031236 | CIRCUITO 6-54 | Sé encontró lip de carga suelto F 11749 se procedió a normalizar el sector | 2024-07-16 17:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 312 | PANAMA METRO
1030080 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector si luz | 2024-07-10 19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1032031 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Terceros tratadose de conectar al CT red invertida abren el F17100 ramal 1F | 2024-07-21 12:54 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1031343 | CIRCUITO 34-48 | Fuert viento arroja cañaza a distancia de la red eléctrica s despeja y cierr F | 2024-07-17 07:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1031479 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-18 02:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1031335 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro tx abierto x tormenta | 2024-07-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1029804 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se e contro el f abierto x tormenta | 2024-07-09 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1031381 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-11 11:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1032274 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F abierto x sismo | 2024-07-22 14:34 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 561 | CHIRIQUI
1032242 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F abierto por sismo | 2024-07-22 14:57 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1032476 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-23 15:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 881 | CHIRIQUI
1032293 | CIRCUITO 34-9 | Árbol podrido abre F monofásico | 2024-07-23 00:57 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1032404 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo presente cn la lluvia cae sobre poste d madera y quema F derivad | 2024-07-23 14:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1031877 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin fluido. Aviso 4485690. Terceros tumban árbol el mismo cae sobre ramal | 2024-07-20 08:52 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 716 | CHIRIQUI
1032157 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar se encontró el F abierto x ani. Al talingo | 2024-07-22 06:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1030840 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible pararrayo de tx y de ramal | 2024-07-14 17:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1032177 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 99809 | 2024-07-22 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1032263 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-22 15:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1032542 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 2024-07-08 11:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 664 | CHIRIQUI
1032234 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F de línea abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-22 15:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1032081 | CIRCUITO 34-41 | Sector isn fluido | 2024-07-21 16:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1032505 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 99902 | 2024-07-24 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 258 | CHIRIQUI
1032187 | CIRCUITO 34-45 | Sin Luz | 2024-07-22 06:38 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1788 | CHIRIQUI
1032011 | CIRCUITO 34-47 | sector sin luz aviso 4487031 | 2024-07-21 12:11 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 702 | CHIRIQUI
1032439 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-23 16:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1032225 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-22 12:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
1031781 | CIRCUITO 46-3 | Se encontro F31-4203 abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-19 11:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1031909 | CIRCUITO 45-2 | Sector isn fluido | 2024-07-20 12:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 776 | CHIRIQUI
1031952 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 99653 | 2024-07-21 05:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1029714 | CIRCUITO 43-5 | F abierto no se encontró nada | 2024-07-08 18:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 369 | CHIRIQUI
1032526 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 16008 Pocri CTO 34-39 | 2024-07-24 12:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1031536 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 99830 | 2024-07-18 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1032575 | CIRCUITO 34-39 | Se nesecita plantar poste para dar altura cable servicio cliente i remplazo cabl | 2024-07-24 08:41 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 549 | AZUERO
1032105 | CIRCUITO 34-39 | Disparo Circuito 34-39 Sub Estación Los Santos - Las Tablas | 2024-07-22 00:30 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1032308 | CTO 1 LAS TABLAS | Fu13-0801 abierto x tormenta rayo lluvia con actividad eléctrica en lugar | 2024-07-23 04:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1031502 | CTO-2 LAS TABLAS | Sectorsin fluido | 2024-07-17 23:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 738 | AZUERO
1032222 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 2024-07-22 14:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1032568 | CTO-2 LAS TABLAS | Se observa que el apollo 81 de madera está golpiado linia chocan y abre el fucib | 2024-07-24 12:23 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
1032460 | CTO 1 LOS POZOS | Se llegó al lugar se reviso la linia se encontró el F 5911 abierto | 2024-07-24 00:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1032184 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo saca F 5911 | 2024-07-22 07:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
1032556 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-07-11 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 935 | AZUERO
1032576 | CIRCUITO 34-23 | Con la brisa pego y saco fusible de ramal monofasico | 2024-07-24 13:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
1032144 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 2024-07-21 17:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1032378 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 2024-07-18 09:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1367 | AZUERO
1032479 | CIRCUITO 34-24 | Fu38-1724 abierto x tormenta rayo | 2024-07-24 02:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
1032302 | CIRCUITO 34-24 | Se llegó al citio se reviso y tava asiendo viento | 2024-07-22 21:55 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1031545 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido | 2024-07-18 07:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1032555 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos en el sector árboles ramas próximas a la línea programar poda | 2024-07-24 11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
1032198 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 16101 abierto x tormenta rayo | 2024-07-22 11:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1032185 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Ave chango hace contacto con linia y apollo enchapado sacando ramal monofasico | 2024-07-22 10:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1032278 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Falta de fluido | 2024-07-14 19:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1032279 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Camión desconocido engancho línea secundaria BT abriendo el autoprotegido del TX | 2024-07-22 22:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1032050 | CIRCUITO 34-1 | sin luz | 2024-07-21 14:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 884 | PANAMA OESTE
1032307 | CIRCUITO 34-5 | Sin fluido eléctrico | 2024-07-23 02:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1032189 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre F 17803 | 2024-07-21 11:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1515 | PANAMA OESTE
1032600 | CIRCUITO 34-5 | Avierto por tormenta rallo | 2024-07-24 07:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 865 | PANAMA OESTE
1032624 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró f abierto | 2024-07-24 17:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 614 | PANAMA OESTE
1031468 | CIRCUITO 34-5 | F s/m abierto en campo, fuerte vientos | 2024-07-17 15:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 630 | PANAMA OESTE
1032484 | CIRCUITO 16-12 | Animal ave hace contacto con líneas primarias haciendo la apertura Del F4688 | 2024-07-24 04:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1032392 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella hace contacto con línea primaria y deja el sector afectado | 2024-07-23 10:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 385 | PANAMA OESTE
1032399 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F-3303 | 2024-07-23 12:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 278 | PANAMA OESTE
1032524 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró fusible monofásico abierto causa animal ardilla | 2024-07-24 07:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1032176 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo hace apertura de F monofásico | 2024-07-22 02:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 507 | PANAMA OESTE
1032368 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del ITC 14076 Punta Chame CTO 34-4 | 2024-07-23 13:44 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1032416 | CIRCUITO 17-11 | Falta de fluido | 2024-07-11 22:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 738 | PANAMA OESTE
1032196 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo saca el F 2772. M05176751 ACTARIS | 2024-07-21 18:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1110 | PANAMA OESTE
1032409 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre fusible trifasico face del medio y deja el sector afectado | 2024-07-23 12:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1032007 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14460 La Mendoza | 2024-07-20 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 15 | PANAMA OESTE
1032162 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F 3415 | 2024-07-22 07:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1032616 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f abierto | 2024-07-24 11:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 799 | PANAMA OESTE
1032528 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F 17675 | 2024-07-24 09:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1032322 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 99841 | 2024-07-23 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 396 | PANAMA OESTE
1031775 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta abre F trifasico fase centro | 2024-07-19 13:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 64 | PANAMA OESTE
1032324 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta/rayo abrio el fusible F 2566 | 2024-07-23 08:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 57 | PANAMA OESTE
1032336 | CIRCUITO 15-25 | Animal ave tucan abre el F 4416 ramal monofasico. Ya se restablecio | 2024-07-23 08:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1030808 | CIRCUITO 15-17 | Animal ardilla abre el F 3133 monofasico | 2024-07-14 12:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 5543 | PANAMA OESTE
1032498 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 15823 Rio Negro CTO 34-21 | 2024-07-24 08:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1032002 | CIRCUITO 34-21 | OSCAR ENRIQUE VILLAR VILLAR / falta de fluido. | 2024-07-21 09:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1079 | CENTRAL
1029437 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 8066 El Peñon CTO 34-33 | 2024-07-07 05:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 12 | CENTRAL
1032235 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-22 18:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1031098 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-07-16 03:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1032474 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por ramas insuficientes a la línea | 2024-07-24 03:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1032354 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-23 06:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | CENTRAL
1032289 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró auto protejido del transformador desactivado | 2024-07-22 19:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | CENTRAL
1032223 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 8066 El Peñon | 2024-07-22 17:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1032171 | CIRCUITO 34-33 | Animal Chango abre fusible de ramal trifasico | 2024-07-22 08:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1032280 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-22 17:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 418 | CENTRAL
1032374 | CIRCUITO 34-20 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-07-23 05:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 563 | CENTRAL
1032213 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antonio | 2024-07-22 16:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 640 | CENTRAL
1031905 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antonio | 2024-07-20 17:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 817 | CENTRAL
1032292 | CIRCUITO 34-30C | Fuertes vientos chocan líneas secundarias provocando apertura del tx400644 | 2024-07-22 17:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | CENTRAL
1031891 | CIRCUITO 13-31 | sector sin luz | 2024-07-20 10:34 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 974 | CENTRAL
1032346 | CIRCUITO 13-31 | Comadreja quema fusible de ramal | 2024-07-23 02:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | CENTRAL
1031958 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró ramal fusible monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-07-21 02:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1032355 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-22 23:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 781 | CENTRAL
1032504 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 2024-07-23 21:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 760 | CENTRAL
1032554 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 2024-07-12 21:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 440 | CENTRAL
1032501 | CIRCUITO 4-11 | Sector sin luz | 2024-07-22 19:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 60 | CENTRAL
1032450 | CIRCUITO 34-12 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-07-23 15:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 613 | CENTRAL
1032581 | CIRCUITO 13-22 | F00392 descativado por tormenta rayo | 2024-07-24 09:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | CENTRAL
1032267 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 2024-07-22 20:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1032513 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin luz | 2024-07-21 15:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | CENTRAL
1032470 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-7434 | 2024-07-23 21:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | CENTRAL
1032226 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del circuito 34-17 S/E Sona | 2024-07-22 17:46 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 648 | CENTRAL
1029932 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0551 La Palma, CTO 34-17 | 2024-07-10 03:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | CENTRAL
1031534 | CIRCUITO 34-44 | Asociada al descargo 99817 | 2024-07-18 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 500 | CENTRAL
1032594 | CIRCUITO 29-2 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-07-24 13:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | CENTRAL
1032591 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin suministro se normalizó sector m=207101837 | 2024-07-24 10:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 605 | CENTRAL
1030971 | CIRCUITO 34MZ | Disparo de circuitos MH, MZ, MM | 2024-07-15 11:30 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 172 | PANAMA METRO
1031718 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 99820 | 2024-07-19 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
1032208 | CIRCUITO CEB-10 | Urgente | 2024-07-22 16:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 49 | PANAMA METRO
1032430 | CIRCUITO 46-2 | 4489975 | 2024-07-23 08:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1681 | CHIRIQUI
1032306 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F16934 y tx3953 de 15kva abierto causa sismo , cierre positivo. | 2024-07-22 15:30 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 872 | CHIRIQUI
1032170 | CIRCUITO 34-56 | Libranza solicitada por CND urgente. | 2024-07-22 10:27 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1032199 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar se encontró el F abierto x tormenta | 2024-07-22 12:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
1031901 | CIRCUITO 34-60 | Maniobra para la reparcion del circuito 34-60 Cañaza/Rmbala | 2024-07-20 09:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 427 | CHIRIQUI
1032333 | CIRCUITO 34-7B | Animal Comadreja toca la línea primaria averíando el F 17876 | 2024-07-23 08:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1032381 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta/rayo abre el F 3259 fase de la calle | 2024-07-23 13:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1031483 | CIRCUITO EHI01 | Se retiró medidor cable de servicio deteriorado por la rama. Llama cuando repara | 2024-07-17 19:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 563 | PANAMA OESTE
1032509 | CIRCUITO EHI01 | F01532 abierto por animal pajaro | 2024-07-24 08:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1032525 | CIRCUITO 34-1A | TormentarayoF:01577 fase del medio abierta se cerró fusible quedando normalizado | 2024-07-24 07:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1032603 | CIRCUITO JDA02 | sector sin luz | 2024-07-24 21:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
1031465 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-07-17 20:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1032367 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 2024-07-23 11:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1032320 | CIRCUITO 34-55 | Se levanta triplex 1/0 | 2024-07-23 06:11 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1032167 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Ardilla provocó apertura del F 20349 face del centro | 2024-07-22 08:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1032388 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encuentra Fusible abierto | 2024-07-23 12:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1032552 | CIRCUITO 34-1C | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-24 07:48 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 619 | PANAMA OESTE
1032494 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin luz | 2024-07-11 16:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 511 | PANAMA OESTE
1032352 | CIRCUITO 34-128 | Disparo de la linea 230-12A SE El Coco a SE Panama II | 2024-07-23 11:21 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 34 | PANAMA OESTE
1032172 | CIRCUITO BUR1 | JOCSAN ORTEGA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-22 07:40 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 624 | PANAMA OESTE
1032487 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre F 4923 | 2024-07-24 05:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1032510 | CIRCUITO BUR2 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con líneas primaria | 2024-07-24 06:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1032219 | CIRCUITO 34-15B | Tormenta rayo abre F de ramal monofsico 00204 | 2024-07-22 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1032163 | CIRCUITO 16-19 | Tormenta rayo abre F trifasico fase monte | 2024-07-22 06:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
1032488 | CIRCUITO 16-16 | Asociada al descargo 99906 | 2024-07-24 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 404 | PANAMA OESTE
1032615 | CIRCUITO 16-16 | Fusible alimenta un solo tx. | 2024-07-24 16:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 511 | PANAMA OESTE
1032431 | CIRCUITO 16-16 | Lizandro Dumasa / falta de fluido. | 2024-07-23 19:39 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 623 | PANAMA OESTE
1032340 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-23 00:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | CENTRAL
1031497 | CIRCUITO 34-55A | abierto por seguridad | 2024-07-18 06:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 2563 | CHIRIQUI
1032166 | SC01 (CT98-4016) | Al llegar se encontró tx abierto x animal ave gordion | 2024-07-22 09:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 67 | CHIRIQUI
1032413 | SC01 (CT181-SCR5) | Moradores indican que fuertes vientos presentes con la lluvia chocan línea S/A | 2024-07-23 11:55 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1032188 | SC01 (CT150-46C7) | Sin Luz | 2024-07-22 10:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1031868 | SC01 (CTX20-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99781 | 2024-07-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1029415 | SC01 (CTX1597-4815) | Al llegar al se encontró tx1416 abierto se procede a revisar | 2024-07-06 18:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 361 | CHIRIQUI
1032387 | SC01 (CT28-5042) | Se encontró TX-47301 abierto por los fuertes vientos | 2024-07-23 12:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1032465 | SC01 (CTX16-6301) | Se encuentra transformador convencional abierto | 2024-07-23 19:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 502 | CHIRIQUI
1032543 | SC01 (CTX16-6301) | Al llegar se encontró el f abierto x camión deconocido | 2024-07-24 11:37 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1032315 | SC01 (CT80-8349) | Árbol podrido cae sobre línea secundaria abierta abriendo tx | 2024-07-23 07:08 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1031493 | SC01 (CT272-0802) | F-sin matrícula, se toma t.x. Como referencia | 2024-07-17 17:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 676 | AZUERO
1032148 | SC01 (CT43-1101) | Tormenta rayo saca transformador 58999 | 2024-07-22 06:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | AZUERO
1032530 | SC01 (CT57-1302) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99757 | 2024-07-24 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
1032429 | SC01 (CT74-1701) | TX abierto por animal | 2024-07-23 18:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1032190 | SC01 (CT67-1723) | sector sin luz | 2024-07-22 08:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1032536 | SC01 (CTX241-1724) | Sector sin luz | 2024-07-12 07:18 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | AZUERO
1032303 | SC01 (CTX82-3002) | Sin luz después de un rayo callera | 2024-07-22 21:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 500 | PANAMA OESTE
1032321 | SC01 (CT103-3225) | A tercero ilegales instalando cable hacen corto abre el tx 52108 de 10 kva | 2024-07-23 02:29 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
1032313 | SC01 (CT5-3406) | Animal zorra abre F del tx | 2024-07-22 23:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1032557 | SC01 (CTX34-2041B) | Fuertes vientos provocaron se chocará red secundaria abriendo fusible del trafo | 2024-07-24 11:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | CENTRAL
1032540 | SC01 (CT111-2122) | Se encontró tr 4277 10 kva con fusible quemado | 2024-07-24 11:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1032239 | SC01 (CTX12-2232) | Se encontró tx1203 abierto | 2024-07-22 17:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1032503 | SC01 (CTX18-2420) | Tormenta quema fusible de trafo | 2024-07-23 17:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1011 | AZUERO
1032534 | SC01 (CTX65-3701) | Fuertes vientos lanza rama sobre secundario abierto | 2024-07-24 07:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1032411 | SC01 (CT71-2536) | Sector sin luz se normalizo | 2024-07-23 09:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | AZUERO
1032361 | SC01 (CT9-2611) | Se encontró trafo abierto matricula Tx 6527 15 kva abierto | 2024-07-23 00:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 817 | AZUERO
1032558 | SC01 (CTX253-215) | Cliente indica q una ardilla proboca apertura del f y la ardilla se fue al caer | 2024-07-24 13:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 144 | PANAMA METRO
1032369 | SC01 (CTX125-2833) | Clientes realizando poda. Tiraron arbol sobre secundario abierto desactivado tx | 2024-07-23 12:06 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
1032585 | SC01 (CTX131-1723) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-07-24 10:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 547 | AZUERO
1032173 | SC01 (CTX343-1439B) | TX abierto por tormenta rallo fuertes lluvias en el sector | 2024-07-22 09:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1032329 | SC01 (CTX92-5042) | 4489905, TX-30112/25kva internamente abierto y con derrame de aceite Reemplazar. | 2024-07-23 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 578 | CHIRIQUI
1032467 | SC01 (CTX640-2540) | Sector sin fluido | 2024-07-23 16:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 712 | AZUERO
1032627 | SC01 (CTX457-3406) | Tormenta a Rayo quemó fusible de transformador convencional. | 2024-07-24 21:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 359 | PANAMA OESTE
1032227 | SC01 (CTX154-BUR2) | F abierto por ave que se poso en linea e hizo tierra se cierra y rest sum | 2024-07-22 11:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 395 | PANAMA OESTE
1032444 | SC01 (CTX739-1724) | se encontró F abierto x tormenta rayo quemo aislador cabeza poste | 2024-07-23 20:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1032370 | SC01 (CTX772-4150) | Tormenta rayo abre F 20467 | 2024-07-23 09:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1032537 | SC01 (CTX3400-EHI01) | Tormenta rayo abrió fusible del transformador | 2024-07-24 07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | CENTRAL
1032604 | SC01 (CTX2743-2917) | sector sin luz | 2024-07-24 06:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1023 | AZUERO
1032262 | SC01 (CTX1300-2536) | sector sin luz | 2024-07-22 19:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1032186 | SUBESTACION BURUNGA | F14163 abierto por tormenta rayo se cerró quedando normalizado v:237/117/177 | 2024-07-22 01:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 698 | PANAMA OESTE
1032614 | CT47-1T-1724 LIN PESE MACARACA | sector sin luz | 2024-07-24 21:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1032260 | CT1-1T-3002 C. INT ARRAIJAN | Fusible de transformador abierto M1308132585 focus | 2024-07-22 18:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
1032230 | CT64-1T-037A LTOSFTEDOMIDALGO | sector sin luz | 2024-07-22 13:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
1032264 | CT100-1T-2540 OLA | sector sin luz | 2024-07-22 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 410 | AZUERO
1032168 | CT157-1T-2122 CHIGUIRI | sector sin luz | 2024-07-22 04:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1032618 | CT32-1T-3701 CALOBRE | sector sin luz | 2024-07-24 21:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1032619 | CTX62-1T-2833 RIOJESUS | sector sin luz | 2024-07-24 22:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1032617 | CTX92-1T-3701 AGUADULCE | sector sin luz | 2024-07-22 16:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1032210 | CTX303-1T-JDA01 CFUT C121 | F3508 abierto en campo, tormenta rayó | 2024-07-22 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 111 | PANAMA OESTE
1032125 | CT288-1T-A3416 ALTOS DE MARIA | Animal ave en contacto con la línea primaria provocando apertura del F4251 | 2024-07-21 16:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 637 | PANAMA OESTE
1032203 | CTX308-1T-2540 DIOSELINA MAGAL | sector sin luz | 2024-07-22 10:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1032192 | CTX395-1T-2122 VISTA HERMOSA | sector sin luz | 2024-07-22 07:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1031550 | CTX961-2T-1439 LUIS ANTONIO Q | Falta de Fase | 2024-07-18 09:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 443 | AZUERO
1032111 | CT53-1T-037A D INMOBILARIO | F4840abierto por tormenta rayo | 2024-07-21 20:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
1032637 | CTX490-1T-2833 LA PEÑA | sector sin luz | 2024-07-25 01:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1032469 | CTX646-1T-JDA01 PRO VIVIENDA | Se reparo caja de Derivación quemada | 2024-07-23 23:24 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1032638 | CTX306-1T-2540 UBALDO FERNANDE | sector sin luz | 2024-07-24 19:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 593 | AZUERO
1032485 | CTX171-1T-220 PH KOLOSAL TOWER | Apertura de los fusibles 10787 fase del centro y Vereda causa ardilla | 2024-07-24 07:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 40 | PANAMA METRO
1032631 | CTX210-1T-2041 BELLA FLORIDA | sector sin luz | 2024-07-24 22:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1032607 | CTX537-1T-2421 LOS PEÑEROS | sector sin luz | 2024-07-24 21:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1032205 | CTX653-1T-2540 LA TRINIDAD | sector sin luz | 2024-07-22 07:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | AZUERO
1032140 | CTX380-1T-3118 OER LAS FILIPIN | Tormenta rayó en el sector provoca la apertura del F14193 | 2024-07-21 23:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 408 | PANAMA OESTE
1032451 | CTX200-1T-3331 AVICOLA KATHIA | Se encontró fusible trifasico fase del monte abierto | 2024-07-23 22:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
1032605 | CTX1014-1T-2833 OER LA HUECA A | sector sin luz | 2024-07-24 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1032620 | CTX1119-1T-1724 OER COM JOBERO | sector sin luz | 2024-07-24 21:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
1032461 | CTX511-1T-3118 BALKIS | Se encontró f_14193 abierto causa tormenta rayo | 2024-07-23 22:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1032194 | CTX611-1T-2041 OER SANTA RITA | sector sin luz | 2024-07-22 07:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1032613 | CTX430-1T-8349 R. JOHNY WOODLA | sector sin luz | 2024-07-24 21:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1032229 | CTX37-1T-2122 CAMP CUAD | sector sin luz | 2024-07-22 13:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1032245 | CT41-1T-2041 CABUYA | sector sin luz | 2024-07-22 17:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1031711 | 0 | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99628 | 2024-07-19 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 210 | PANAMA METRO