## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1032678 | CTX317-2T-2422 EL ANON | Tx abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-07-25 08:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1032745 | CTPX335-2T-2422 AVICOLA GRECIA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-25 14:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1031868 | SC01 (CTX20-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99781 | 2024-07-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1032695 | CTX89-1T-2422 MARCOS GUEVARA | F abierto x animal comadreja se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-07-25 11:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1032663 | CT103-1T-2830C CAPELLANIA | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-07-25 06:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1032769 | CT115-1T-2830C LARAYA | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-25 16:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1032481 | CTX137-1T-3405 OER JAGUA | Se encontró f_17803 abierto causa tormenta rayo | 2024-07-23 19:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 705 | PANAMA OESTE
1031923 | CIRCUITO 2-15 | Terceros a la red lanzaron lámina de metal sobre el primario abriendo F 29 | 2024-07-20 19:19 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 177 | PANAMA METRO
1032721 | CIRCUITO 4-32 | Sector sin luz | 2024-07-25 14:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 128 | PANAMA METRO
1032655 | CIRCUITO 2-01 | Asociada al descargo 99936 | 2024-07-25 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 309 | PANAMA METRO
1031726 | CIRCUITO 6-57 | Sector sin luz | 2024-07-19 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 558 | PANAMA METRO
1031798 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 2024-07-19 16:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 78 | PANAMA METRO
1032031 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Terceros tratadose de conectar al CT red invertida abren el F17100 ramal 1F | 2024-07-21 12:54 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1032680 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Animal pajaro abre F trifasico fase del monte | 2024-07-25 09:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1032665 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Animal ave talingo toca linea primaria abriendo trafo y F trifasico | 2024-07-25 07:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1031343 | CIRCUITO 34-48 | Fuert viento arroja cañaza a distancia de la red eléctrica s despeja y cierr F | 2024-07-17 07:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1032670 | CIRCUITO 34-48 | Al llegar se encontró el f abierto x un daño interno | 2024-07-25 07:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1031479 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-18 02:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1031335 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro tx abierto x tormenta | 2024-07-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1029804 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se e contro el f abierto x tormenta | 2024-07-09 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1031381 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-11 11:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1032728 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F 8393 trifasico fase de la calle | 2024-07-25 15:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1032686 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar se encontró el f abierto x morador del área podando lanzan rama sobre | 2024-07-25 10:33 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1032729 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo | 2024-07-25 15:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 299 | CHIRIQUI
1032731 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta Rayo aérea y explota pararrayo abriendo fusibles | 2024-07-25 15:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1032762 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta Rayo cae y desactiva perilla del magne del tx58388/25kva | 2024-07-25 18:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1032755 | CIRCUITO 34-50 | Animal mono entra en contacto con línea primaria abriendo el fu15-4150 | 2024-07-25 16:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1032723 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-25 11:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
1032711 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F17220 abierto por TR en el area | 2024-07-25 11:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1032671 | CIRCUITO 34-19 | Animal ave carpintero quema fusible de ramal y de tx. | 2024-07-25 08:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1032743 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar. | 2024-07-25 15:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1031802 | CTO 2 CHITRE | sin luz | 2024-07-19 13:17 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1032694 | CIRCUITO 34-35B | Sector sin luz | 2024-07-25 12:05 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | AZUERO
1032419 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 99738 | 2024-07-23 20:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 204 | PANAMA OESTE
1032772 | CIRCUITO 19-2 | Árbol serca de la línea cuando hace brisa hace que choquen entre si | 2024-07-25 16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1032757 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta Rayo abre el F 4958 monofasico | 2024-07-25 10:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 555 | PANAMA OESTE
1032777 | CIRCUITO 34-4 | Tormenta Rayo abre fusible 2745 fase del monte | 2024-07-25 09:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 758 | PANAMA OESTE
1032779 | CIRCUITO 34-2 | Tormenta rayo saca el F 4727 M2206121737 | 2024-07-25 16:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 334 | PANAMA OESTE
1032698 | CIRCUITO 15-24 | F 3081 abierto por tormenta Rayo | 2024-07-25 09:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 263 | PANAMA OESTE
1032647 | CIRCUITO 34-3 | Disparo el ITC 2382 La Arenosa CTO 34-6 | 2024-07-25 07:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
1032571 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC2382 La Arenosa | 2024-07-24 17:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 200 | PANAMA OESTE
1032750 | CIRCUITO 15-17 | Aviso 4493273 | 2024-07-25 16:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1032699 | CIRCUITO 15-17 | Se observa ave carpintero entre el aislado y la línea del poste se retiro. | 2024-07-25 11:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1032701 | CIRCUITO 34-33 | Disparo el ITC 5242 La Iguana | 2024-07-25 14:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | CENTRAL
1032763 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible ramal trifasico fase de la calle | 2024-07-25 15:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | CENTRAL
1032747 | CIRCUITO 13-42 | F00135 desactivado por tormenta rayo | 2024-07-25 11:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | CENTRAL
1032760 | CIRCUITO 13-41 | F 14784 desactivado por tormenta rayo | 2024-07-25 11:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | CENTRAL
1032692 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 2024-07-25 07:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
1032794 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta/ rayo Abrió F de ramal monofasica | 2024-07-25 18:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | CENTRAL
1032685 | CIRCUITO 9002 | Se encontró ramal trifasico abierto fase del monte | 2024-07-25 08:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
1032673 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-25 06:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1032766 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible Ramal trifasico única fase del medio abierta | 2024-07-25 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 314 | PANAMA OESTE
1032657 | CIRCUITO BUR2 | Disparo el ITC 2367 Barriada Moscú CTO BUR 2. | 2024-07-25 09:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1032700 | CIRCUITO 19-4 | F00885 Abierto en campo, Animal Zorra | 2024-07-25 10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 417 | PANAMA OESTE
1032759 | CIRCUITO 16-21 | Tormenta rayo abre el F 1508002691 landy | 2024-07-25 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1032783 | CIRCUITO 16-21 | Causa tormenta rayo abrió F 3329 elemento de 30 t medidor 1419301343 | 2024-07-25 16:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 293 | PANAMA OESTE
1032662 | CIRCUITO 16-16 | Asociada al descargo 99842 | 2024-07-25 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1031497 | CIRCUITO 34-55A | abierto por seguridad | 2024-07-18 06:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 2563 | CHIRIQUI
1032679 | CT105-1T-0801 EL JOBO GUARARE | Paloma mensajera saca Fucible de 12 T.... | 2024-07-25 07:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1032696 | SC01 (CTX626-2041) | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-25 07:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | AZUERO
1032640 | CT3-1T-2917 QUBDOROREVPIE | sector sin luz | 2024-07-25 04:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1032712 | CT98-3T-2917 SONA | Tx abierto por tormenta rayo | 2024-07-25 10:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | AZUERO
1032719 | CTX236-1T-2812 HNOS PALACIOS | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico | 2024-07-25 13:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1032645 | CTX852-1T-1724 OER LA PITA | Lluvia en el sector | 2024-07-25 02:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1032727 | SC01 (CTX4040-4719) | Tx abierto por la tormenta raya | 2024-07-25 14:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1032780 | S01 (CTX47-037D) | Apertura urgente por abejas | 2024-07-25 22:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 27 | AZUERO
1032652 | SC01 (CTX1336-3301B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99918 | 2024-07-25 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE