## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1032841 | CTX196-1T-3406 | sector sin luz | 2024-07-26 01:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1032963 | SC01 (CTX212-2122) | Medidor=62962169/itron | 2024-07-26 17:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1031868 | SC01 (CTX20-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99781 | 2024-07-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1032863 | SC01 (CT25-1201) | Animal ave, gallote abre tx 27374 de 100kva, se restablece, normalizado | 2024-07-26 10:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 48 | AZUERO
1032875 | SC01 (CTX54-1723) | Fuertes vientos abre fusible de transformador. | 2024-07-26 07:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1032862 | SC01 (CT202-1724) | Animal gallote saca Tx 8386 | 2024-07-26 08:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1032970 | CT145-1T-2833 LA PE?A | Tormenta rayo habre F trifásico | 2024-07-26 19:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | AZUERO
1033000 | CT116-1T-2830C SGOLARAYA | Fusible trifasico abierto | 2024-07-26 21:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 497 | AZUERO
1031726 | CIRCUITO 6-57 | Sector sin luz | 2024-07-19 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 558 | PANAMA METRO
1032853 | CIRCUITO 6-53 | Sector sin luz / F 1151 | 2024-07-26 08:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 187 | PANAMA METRO
1031798 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 2024-07-19 16:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 78 | PANAMA METRO
1032031 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Terceros tratadose de conectar al CT red invertida abren el F17100 ramal 1F | 2024-07-21 12:54 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1031343 | CIRCUITO 34-48 | Fuert viento arroja cañaza a distancia de la red eléctrica s despeja y cierr F | 2024-07-17 07:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1032914 | CIRCUITO SA-1 | Al llegar al sitio se encontro abierto el F20373 bifasico, ambas fases | 2024-07-26 15:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1031479 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-18 02:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1031335 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro tx abierto x tormenta | 2024-07-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1029804 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se e contro el f abierto x tormenta | 2024-07-09 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1031381 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-11 11:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1032883 | CIRCUITO 34-42 | Se encontro F16981 abierto por TR SE VERIFICA LA LÍNEA | 2024-07-26 08:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 289 | CHIRIQUI
1032943 | CIRCUITO 34-41 | Alnllegar al sitio se encontró abierto el F20030 monofasico, debido fuerte rayo | 2024-07-26 18:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1032931 | CIRCUITO 34-47 | Se encuentra abierto el f 20240 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-07-26 15:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1032782 | CIRCUITO 34-47 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-25 16:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1036 | CHIRIQUI
1032842 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-26 06:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1032904 | CIRCUITO 46-3 | Animal ave abre Fu15_4203 | 2024-07-26 12:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1032628 | CIRCUITO 45-2 | Sector sin luz | 2024-07-24 21:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 350 | CHIRIQUI
1032912 | CIRCUITO 34-29 | Cliente manifiesta q trueno causó q se fuera la luz. | 2024-07-26 14:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1032840 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo abrió fusible | 2024-07-26 06:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1032855 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentran ramas próximas a la línea | 2024-07-26 08:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
1032920 | CIRCUITO 34-23 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-25 16:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1413 | AZUERO
1032900 | CIRCUITO 34-24 | Se visualiza puntos próximos a la línea los cuales al soplar la brisa hacen cnt | 2024-07-26 12:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1032924 | CIRCUITO 34-24 | F 1724 abierto por fuertes vientos se encuentran punto próximos de poda a la lín | 2024-07-26 10:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | AZUERO
1032930 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico abierto | 2024-07-26 12:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1032936 | CIRCUITO 34-24 | Descarga admosferica abre fusible de ramal monofasico. | 2024-07-26 15:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
1032937 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo Provoca apertura del F7376 de ramal | 2024-07-26 16:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1032881 | CIRCUITO 34-24 | Se llega al sitio y se encuentra rama de un árbol talado en la línea por tercero | 2024-07-26 10:54 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1032872 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Ave carpintero provocó quemara fusible ramal | 2024-07-26 09:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1032827 | CIRCUITO 19-3 | Se encontró Tx desactivado | 2024-07-25 20:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 546 | PANAMA OESTE
1032942 | CIRCUITO 34-3 | Causa tormenta rayo abrió f4878 un elemento de 30 medidor 1807100151 | 2024-07-26 14:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1032864 | CIRCUITO 34-21 | F abierto por tormenta/rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-07-26 01:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
1032994 | CIRCUITO 34-33 | Totmenta rayo abre f monofacico | 2024-07-26 23:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1032964 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 2024-07-26 18:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1032835 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de derivación trifasico fase del centro. | 2024-07-26 06:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1032891 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 2024-07-26 09:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1032905 | CIRCUITO 34-17 | F de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 2024-07-26 13:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1032791 | CIRCUITO 34-44 | Sector sin luz | 2024-07-25 18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1623 | CENTRAL
1032893 | CIRCUITO 34-35A | Base corta cto quemada y quebrada la misma amerita reemplazo urgente | 2024-07-26 09:09 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | AZUERO
1032633 | CIRCUITO 46-2 | Disparo ITC 20196 Vía Burica | 2024-07-25 05:08 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 555 | CHIRIQUI
1032897 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-26 10:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
1032911 | CIRCUITO 34-53 | Se encuentra abierto el f8623 se procede a revisar el sector | 2024-07-26 13:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1032741 | CIRCUITO 34-75 | Tormenta Rayo provoca apertura del F13000 de ramal monofasico | 2024-07-25 13:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1033005 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Descarga atmosférica provoca la apertura del FN3-72109 y CTX7-7209. | 2024-07-27 05:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 53 | CHIRIQUI
1032896 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal ardilla toca línea primaria abriendo F trifasico fase del medio | 2024-07-26 12:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1032922 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayó abre F de tx 3kva | 2024-07-26 07:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 650 | PANAMA OESTE
1032944 | CIRCUITO BUR2 | Fuedtes vientos hacen que penca entre en contacto con linea primaria abriendo F. | 2024-07-26 14:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
1032415 | CIRCUITO 34-168 | Se encuentra base corta circuito con la parte superior deteriorada por contamnc | 2024-07-23 11:20 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 886 | CENTRAL
1032874 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-26 09:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1032895 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusibles de ramal monofásico | 2024-07-26 10:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1031497 | CIRCUITO 34-55A | abierto por seguridad | 2024-07-18 06:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 2563 | CHIRIQUI
1032975 | CT142-1T-1724 LIN CARNERO NALU | F 6045 abierto por tormenta rayo | 2024-07-26 21:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1032882 | CTX1128-1T-3003 DEL RIO BUR C | sector sin luz | 2024-07-26 08:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1032866 | SC01 (CTX723-5708B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99940 | 2024-07-26 09:30 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1032858 | SC01 (CT157-3406) | sector sin luz | 2024-07-25 11:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1356 | PANAMA OESTE
1032969 | SC01 (CT12-2420) | sin luz | 2024-07-26 19:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | AZUERO
1032996 | SC01 (CT21-2420) | sin luz | 2024-07-26 20:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 521 | AZUERO
1032988 | SC01 (CTX3-2611) | Tormenta rayo provoca apertura de tx | 2024-07-27 01:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1032974 | CTX329-1T-2422 ELESP.FT.PAPEL | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-26 17:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | CENTRAL
1032962 | CTX2-1T-1723 EL MEJIA ABAJO | se encontró árbol rama en el primario | 2024-07-26 20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1032999 | CTX314-1T-2042 OER GUABAS ARRI | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-26 23:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
1032850 | SC01 (CTX1474-46C3) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99926 | 2024-07-26 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1032967 | CTPX270-1T-34168 UNIVERSIDASD | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-26 19:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1032778 | SC01 (CTX479-4016) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-25 15:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 572 | CHIRIQUI
1032956 | SC01 (CTX439-1724) | Tormenta Rayo Provoca apertura de fusible de Tx27211/10kv | 2024-07-26 17:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1032876 | SC01 (CTX4347-2421) | sector sin luz | 2024-07-11 22:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 893 | AZUERO
1032845 | SC01 (CTX5059-1475) | Animal zarigueya desactiva, tx 21662 de 10kva, en cañafistulo paritilla, Ct3475B | 2024-07-26 06:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO