## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1031726 | CIRCUITO 6-57 | Sector sin luz | 2024-07-19 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 558 | PANAMA METRO
1031798 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 2024-07-19 16:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 78 | PANAMA METRO
1031343 | CIRCUITO 34-48 | Fuert viento arroja cañaza a distancia de la red eléctrica s despeja y cierr F | 2024-07-17 07:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1031479 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-18 02:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1031335 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro tx abierto x tormenta | 2024-07-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1029804 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se e contro el f abierto x tormenta | 2024-07-09 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1031381 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-11 11:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1033283 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo presente en el sector quema F d derivad bifasic fas d fuerza SPM | 2024-07-28 18:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 307 | CHIRIQUI
1033302 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del monte | 2024-07-29 00:10 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1033034 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave talingo, hace contacto con línea | 2024-07-27 09:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 77 | CHIRIQUI
1033122 | CIRCUITO 34-50 | Ramal monofasico | 2024-07-27 20:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1033090 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el f8561 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-07-27 15:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1033103 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9484 monofasico, se procede a revisar | 2024-07-27 20:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1033021 | CIRCUITO 34-47 | Animal ave construye nido quema fusible de ramal. | 2024-07-27 02:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 455 | CHIRIQUI
1033098 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9995 monofasico,se revisa | 2024-07-27 17:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1033171 | CIRCUITO 43-5 | Se encontró abierto el F8231 monofasico, morador indica que una ardilla exploto | 2024-07-28 08:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1033065 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8088 Los Asiento de Pedasi | 2024-07-27 14:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1033038 | CTO 1 LAS TABLAS | Ave Paloma provoca se queme tubo y fusible ramal | 2024-07-27 09:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1033164 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abrió F6022, se restablecio, sector normalizado | 2024-07-28 06:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
1033026 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo abre F 11723, se restablecio, sector Normalizado | 2024-07-27 07:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1033063 | CIRCUITO 34-24 | F sin matricula en campo abierto por árbol rama podrido | 2024-07-27 12:35 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | AZUERO
1033174 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monófacico FU35-1724 abierto x animal gallinazo | 2024-07-28 08:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1033186 | CIRCUITO 34-24 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-07-27 21:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 871 | AZUERO
1032739 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del ITC 14076 punta Chame CTO 34-4 | 2024-07-25 18:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 730 | PANAMA OESTE
1032932 | CIRCUITO 17-11 | Disparo circuito 17-11 Sub Estación Capira | 2024-07-26 19:22 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1033068 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin fluido | 2024-07-19 13:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 45 | PANAMA OESTE
1032861 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin fluido | 2024-07-25 20:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1182 | PANAMA OESTE
1032901 | CIRCUITO 34-21 | Disparo circuito 34-21 Sub Estación San Antonio | 2024-07-26 15:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1033042 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 15823 Rio Negro | 2024-07-27 11:40 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 809 | CENTRAL
1033166 | CIRCUITO 34-21 | Animal comadreja abre fusible ramal monofasico. | 2024-07-28 04:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | CENTRAL
1033310 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-29 00:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
1033134 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-27 23:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1033295 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-29 00:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1033142 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-27 23:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
1033086 | CIRCUITO 34-20 | sector sin luz | 2024-07-27 12:52 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1479 | CENTRAL
1033248 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz | 2024-07-28 19:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | CENTRAL
1033156 | CIRCUITO 34-30C | JARIEL CAMARENA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-28 05:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | CENTRAL
1033054 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal trifasico abierto fase de la calle | 2024-07-27 09:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1032964 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 2024-07-26 18:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1033308 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal bifasico | 2024-07-29 01:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1033150 | CIRCUITO 34-22 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-28 02:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
1032950 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico la fase A y B | 2024-07-26 17:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | CENTRAL
1032949 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido | 2024-07-26 18:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | CENTRAL
1032923 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco | 2024-07-26 18:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1033291 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-07-28 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | CENTRAL
1033299 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-07-28 22:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | CENTRAL
1033120 | CIRCUITO 13-32 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-07-27 20:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1032478 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-23 21:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | CENTRAL
1033180 | CIRCUITO 34-12 | Disparo del circuito 34-12 S/E Santiago | 2024-07-05 01:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1033162 | CIRCUITO 34-12 | Fusible quemado por animal ave informo el cliente | 2024-07-28 07:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | CENTRAL
1033169 | CIRCUITO 13-22 | F15597 desactivado por tormenta rayo | 2024-07-28 03:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1033182 | CIRCUITO 13-22 | F6975 desactivadobpor tercero | 2024-07-28 10:58 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 44 | CENTRAL
1033301 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-28 23:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1033024 | CIRCUITO 34-44 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-27 08:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | CENTRAL
1032892 | CIRCUITO BZ | Disparo circuito BZ Sub Estación Balboa | 2024-07-26 11:21 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 328 | PANAMA METRO
1033085 | CIRCUITO 35C817 | Tormenta rayo saca el F 13899 M 2309109987 | 2024-07-26 19:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1341 | PANAMA OESTE
1033289 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 2024-07-28 22:48 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1033304 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-07-28 20:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 469 | PANAMA OESTE
1033146 | CIRCUITO 4-25 | Disparo del CTO 4-25 SE Loceria | 2024-07-28 06:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 28 | PANAMA METRO
1033285 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Se encuentra fusible abierto de ramal bifasico fase de la calle | 2024-07-28 22:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1033055 | CIRCUITO 19-4 | Disparo del circuito 19-4 s/e Arraijan y el ITC 3725 Entrada de Bique | 2024-07-27 13:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 494 | PANAMA OESTE
1033108 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró fusible Ramal trifasico fase del monte abierta | 2024-07-27 17:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1033151 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Tormenta el rayo abre el f18369 | 2024-07-28 00:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1033137 | CIRCUITO 34-7D | Conexión aérea Daño por conector amovible 1/0 defectuoso. | 2024-07-27 21:29 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 419 | PANAMA OESTE
1031497 | CIRCUITO 34-55A | abierto por seguridad | 2024-07-18 06:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 2563 | CHIRIQUI
1031868 | SC01 (CTX20-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99781 | 2024-07-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1033081 | SC01 (CT68-4947) | Ilegales tratándose de conectar a línea secundaria | 2024-07-27 15:24 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1033160 | SC01 (CTX53-3002) | Abierto el tranfo 10461.25kva por fuertes vientos chocan cable secundario | 2024-07-28 07:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1033228 | SC01 (CTX378-3004) | Tormenta rayo sacando el tx.0007417 se activa el Mac e M1809135877 HEXING | 2024-07-28 14:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1033092 | SC01 (CTX563-5708B) | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F17893 | 2024-07-27 12:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 397 | PANAMA OESTE
1033149 | SC01 (CT40-3406) | Fuertes vientos hacen que líneas secundarias chocarán entre sí línea en el suelo | 2024-07-26 13:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2487 | PANAMA OESTE
1033271 | SC01 (CT26-3413) | Tormenta rayo abrió fusible de TX | 2024-07-28 17:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1033109 | SC01 (CT97-2833) | Gallote abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-27 10:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 716 | AZUERO
1033269 | SC01 (CTX100-2812) | sector sin luz | 2024-07-28 19:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1033080 | SC01 (CTX171-2540) | sector sin luz | 2024-07-27 09:13 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
1033044 | SC01 (CT242-EHI01) | sector sin luz | 2024-07-27 07:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1033029 | SC01 (CTX360-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 2024-07-27 08:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1033131 | SC01 (CTX123-037A) | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-07-28 00:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1033157 | SC01 (CTX554-BUR2) | Tx abierto por animal que internivo en linea primaria, se cierra y rest sum | 2024-07-28 06:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1033207 | CTX402-1T-211 8 PLEF L/ED CAYO | Animal ave abrió los F 32 se procedió a normalizar el sector afectado | 2024-07-28 14:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
1033211 | CT54-1T-0801 BDA LOS DIAZ LT | sector sin luz | 2024-07-28 12:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1033043 | CTX36-1T-5701C | F s/m abierto en campo tormenta rayo | 2024-07-27 06:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1033089 | CT41-1T-3117 | sector sin luz | 2024-07-27 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE
1033056 | CT64-1T-037A LTOSFTEDOMIDALGO | sector sin luz | 2024-07-27 11:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1033175 | CT59-1T-3217 CHMECYAPPALFIN | Tormenta a rayo quemo fusibles ramal, se remplazó el elemento. Prueba 10:43+ | 2024-07-28 09:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 85 | PANAMA OESTE
1033225 | CT99-1T-2421 JARDIN EL VIAJERO | sector sin luz | 2024-07-28 13:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | AZUERO
1033036 | CT130-1T-2540 RIO GRANDE | sector sin luz | 2024-07-27 06:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1033048 | CT140-1T-2540 RIO GRANDE | sector sin luz | 2024-07-27 08:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1033262 | CTX142-1T-2121 PENONOME | Animal ave chango quemó fusible de ramal trifásico fase del centro | 2024-07-28 19:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1033158 | CT56-1T-2122 PAJONAL | Tormenta rayo quemó fusibles de tr. | 2024-07-28 07:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1033197 | CTX825-1T-EHI01 EL LIMON | Tormenta rayo abrió fusible del transformador | 2024-07-28 10:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1033047 | CTX414-1T-3411 ALEJANDRO CAMPO | Ramas cerca de la líneas primarias por fuertes vientos | 2024-07-27 08:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1033165 | CTX368-1T-3117 JAZMIN PUGA | Animal zorra abre el F 4766 monofasico | 2024-07-28 07:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 133 | PANAMA OESTE
1033025 | CTX2-1T-EHI01 | sector sin luz | 2024-07-27 07:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1033083 | CTX344-1T-2121 RES MIRAFLORES | sector sin luz | 2024-07-27 08:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1033240 | CTX939-1T-2122 BOCA LARGUILLO | sector sin luz | 2024-07-28 14:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1033203 | CTX1437-1T-2122 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-28 07:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | AZUERO
1033260 | CTX502-1T-2231 OER HIGUITO | sector sin luz | 2024-07-28 17:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1033094 | CTX2910-1T-3217 | sector sin luz | 2024-07-27 13:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 314 | PANAMA OESTE
1033023 | CTX43-3T-2041B ANTON | sector sin luz | 2024-07-27 07:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1033035 | CTX183-1T-3405 | Se encontró f abierto | 2024-07-27 07:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1033105 | CTX626-1T-2041 OER EL JOBO | sector sin luz | 2024-07-27 14:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO