## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1033595 | CIRCUITO 2-14 | Conexio aérea fusible abierto 14266 abierto causa arbol rama se reemplazo fusibl | 2024-07-30 21:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 80 | PANAMA METRO
1033677 | CIRCUITO 2-18 | Ramal trifasico F592 fusible abierto fase monte | 2024-07-31 09:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 135 | PANAMA METRO
1031726 | CIRCUITO 6-57 | Sector sin luz | 2024-07-19 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 558 | PANAMA METRO
1033526 | CIRCUITO 6-57 | Sector sin luz | 2024-07-30 09:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 226 | PANAMA METRO
1032826 | CIRCUITO 6-52 | sector sin luz aviso 4494046 | 2024-07-25 21:44 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA METRO | 770 | PANAMA METRO
1031798 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 2024-07-19 16:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 78 | PANAMA METRO
1033342 | CIRCUITO 6-54 | Alimentación subterránea F1454 fusible abierto medio y monte | 2024-07-29 08:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 54 | PANAMA METRO
1033834 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 2024-07-13 08:53 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1031343 | CIRCUITO 34-48 | Fuert viento arroja cañaza a distancia de la red eléctrica s despeja y cierr F | 2024-07-17 07:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1033378 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta provocó apertura del F16990 ramal monofásico | 2024-07-29 08:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1031479 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-18 02:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1033838 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F abierto x totmenta | 2024-08-01 04:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1031335 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro tx abierto x tormenta | 2024-07-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1029804 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se e contro el f abierto x tormenta | 2024-07-09 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1031381 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-11 11:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1033380 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el f abierto x fuerte viento | 2024-07-29 09:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 284 | CHIRIQUI
1033123 | CIRCUITO 34-9 | Asociada al descargo 100061 | 2024-07-28 01:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 400 | CHIRIQUI
1033357 | CIRCUITO 34-15 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-07-29 08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1033737 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F 8424 monofasico | 2024-07-31 12:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1033183 | CIRCUITO 34-42 | Disparo del circuito 34-42 S/E Progreso | 2024-07-28 11:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1033573 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta Rayo Quema Pararrayo, se Retira Pararrayo Defectuoso | 2024-07-30 14:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1033734 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02566 se procede a revisar. | 2024-07-31 14:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1033193 | CIRCUITO 34-41 | aviso 4493834 | 2024-07-28 08:44 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 902 | CHIRIQUI
1033763 | CIRCUITO 34-45 | F ramal monofasico | 2024-07-31 14:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 416 | CHIRIQUI
1033801 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitiobse encontró abierto el F9013 monofasico, se procede a revisar | 2024-07-31 21:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 358 | CHIRIQUI
1032570 | CIRCUITO 34-46 | Disparo del ITC20420 Boqueron | 2024-07-24 17:26 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1033658 | CIRCUITO 34-46 | Animal pajaro abre F trifasico fase del monte | 2024-07-31 07:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1033532 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-07-30 12:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1033591 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin Fluido se Procede a Revisar | 2024-07-30 16:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1033687 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-07-31 08:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1033827 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 8182 trifasico abierto fase del monte | 2024-08-01 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1033448 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró Tx064914de25kva abierto,se realizó cierre prueba positiva,cosemupar. | 2024-07-29 21:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1033332 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-28 19:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 768 | CHIRIQUI
1033705 | CIRCUITO 43-3 | Animal zarigueya abre F monofasico | 2024-07-31 09:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
1033569 | CIRCUITO 34-19 | se encuentra abierto el f9974 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-07-30 14:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1033381 | CIRCUITO 43-5 | A llegar al sitio se encontró fase del centro abierta del f 9109 trifásico | 2024-07-29 12:23 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1033328 | CIRCUITO 44-2 | Asociada al descargo 99875 | 2024-07-29 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 378 | CHIRIQUI
1033663 | CIRCUITO 34-39 | F 00629 abierto x tormenta rayo | 2024-07-31 05:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1033722 | CIRCUITO 34-39 | Después de una descarga eléctricas se fue la luz | 2024-07-31 14:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1033738 | CIRCUITO 34-39 | Se desconecta pararayo fogoneado producto de un rayo | 2024-07-31 14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1033601 | CIRCUITO 34-39 | Se encontró animal en el apollo 3A izo contacto con la linia | 2024-07-30 22:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1033606 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra en la trifacica linia del monte fucible abierto fuerte vientos | 2024-07-30 21:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1033544 | CIRCUITO 34-39 | Animal Zorrita castilla saca fusible sin matricula | 2024-07-30 13:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1033394 | CTO 1 MONAGRILLO | aviso 4499021 | 2024-07-29 12:58 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1033469 | CTO 1 MONAGRILLO | Trafo desactivado vandalismo,pro en la mañana retiran sacan tx indican moradores | 2024-07-30 02:58 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1033346 | CTO 34-26 | se encontró F abierto x contaminación | 2024-07-29 07:42 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1033762 | CTO-2 LAS TABLAS | Se localiza tubo portafusible quemado partido en 2 partes | 2024-07-31 16:49 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1033536 | CTO-2 LAS TABLAS | Resuelto en campo | 2024-07-30 13:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | AZUERO
1033691 | CTO-2 LAS TABLAS | F 03678 abierto x tormenta rayo | 2024-07-31 11:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1033505 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal trifasico abierto f de monte | 2024-07-29 17:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1080 | AZUERO
1033507 | CTO 1 LOS POZOS | Se cambio cortacircuito rajado en el F 00695, se reparo, sector normalizado | 2024-07-30 04:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1033512 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4500982 | 2024-07-30 06:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | AZUERO
1033614 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra f monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-07-30 22:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1033581 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible Ramal abierto por animal | 2024-07-30 12:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | AZUERO
1033566 | CIRCUITO 34-23 | se normalizó sector se dejo con suministro m=2106113825 v244-122-122 | 2024-07-30 03:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 899 | AZUERO
1033746 | CIRCUITO 34-23 | Se separo la línea con l vara a distancia | 2024-07-31 10:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | AZUERO
1029353 | CIRCUITO 34-24 | Maniobra para normalizar el daño del disparo del ITC 0762 Villa Lourde | 2024-07-06 13:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1033402 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentran puntos próximos a línea Quemado programar poda | 2024-07-29 12:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | AZUERO
1033679 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo | 2024-07-31 07:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1033688 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos en el sector causan apertura del F82-1724 ramas próximas a la ln | 2024-07-31 08:19 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1033407 | CIRCUITO 34-35B | Disparo del circuito 34-35 S/E Las Arena y el ITC 8080 Club Español | 2024-07-28 10:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1029033 | CIRCUITO S4 | Disparo CTO S4 Summit | 2024-07-04 13:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 116 | PANAMA METRO
1033621 | CIRCUITO S4 | Disparo CTO S4, SE Summit | 2024-07-31 04:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 230 | PANAMA METRO
1033374 | CIRCUITO 34-5 | Fusible 18159 abierto causa tormenta rayo | 2024-07-29 01:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 699 | PANAMA OESTE
1033399 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo abre tx | 2024-07-29 12:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
1033752 | CIRCUITO 16-12 | Se encontró f abierto | 2024-07-31 18:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1033724 | CIRCUITO 16-12 | Se encontró f abierto | 2024-07-31 12:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1032730 | CIRCUITO 16-13 | sector sin luz aviso 4493235 | 2024-07-25 16:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1033590 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-07-30 07:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 890 | PANAMA OESTE
1033765 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abre el F 17511 monofasico | 2024-07-31 18:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1032919 | CIRCUITO 17-18 | El cliente indica q un mono oso contacto con la línea sacando el F 2679 | 2024-07-26 08:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 537 | PANAMA OESTE
1033466 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-07-30 02:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1032567 | CIRCUITO 17-11 | Disparo del CTO 17-11 S/E Capira | 2024-07-24 16:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
1033759 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo abrió F 4949 y elemento de 30 | 2024-07-31 11:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1033676 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró fusible 12821 monofasico abierto por animal zorra zariguella | 2024-07-31 01:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 588 | PANAMA OESTE
1033320 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 4944 Zanguenga | 2024-07-29 06:51 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 537 | PANAMA OESTE
1033694 | CIRCUITO 34-3 | Fusible abierto x animal comadreja | 2024-07-30 04:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 2007 | PANAMA OESTE
1033667 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayó abre F trifasico fase del monte | 2024-07-30 20:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 832 | PANAMA OESTE
1033700 | CIRCUITO 34-3 | BERNARDINO ABREGO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-29 05:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1007 | PANAMA OESTE
1033519 | CIRCUITO 34-3 | F abierto por posible descarga eléctrica natural | 2024-07-30 02:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 659 | PANAMA OESTE
1033417 | CIRCUITO 34-21 | Tercero personas cortan árbol tocando la línea primaria y abriendo F-01904 | 2024-07-29 09:42 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 679 | CENTRAL
1033553 | CIRCUITO 34-21 | Animal abre fusible de transformador 5034-25 kva | 2024-07-30 12:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1032441 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC16103 Via Montijo | 2024-07-23 23:03 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1033465 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-29 22:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | CENTRAL
1033455 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-07-29 22:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1033736 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas linia primaria | 2024-07-31 15:20 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
1033597 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-07-30 21:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1033791 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-31 21:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1032286 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal trifasico abierto una face | 2024-07-22 19:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | CENTRAL
1033501 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del CTO 34-20 SE San Antonio | 2024-07-30 11:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1032964 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 2024-07-26 18:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1033528 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal trifasico abierto una fase. | 2024-07-30 10:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1033449 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-29 23:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1033751 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-31 13:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | CENTRAL
1033351 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-29 07:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1033620 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico | 2024-07-31 02:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | CENTRAL
1033537 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4501222 | 2024-07-30 09:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | CENTRAL
1033692 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-07-31 05:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | CENTRAL
1033497 | CIRCUITO 13-31 | Disparo del CTO 13-31 SE Ocu | 2024-07-30 11:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
1033520 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 2024-07-23 21:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 20 | CENTRAL
1033319 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-07-29 01:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
1033515 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-07-30 05:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | CENTRAL
1033560 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-30 08:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
1033314 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-29 00:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1033527 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico. | 2024-07-29 23:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 850 | CENTRAL
1033671 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo. | 2024-07-31 05:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1033733 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-07-31 12:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1033616 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-30 21:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1033604 | CIRCUITO 13-22 | Animal sariguella quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-30 23:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1033815 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 2024-07-13 10:41 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | CENTRAL
1032561 | CIRCUITO 34-17 | 3er disparo del cto 34-17 s/e sona. | 2024-07-24 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1033383 | CIRCUITO 13-11 | Se encuentra fusible abierto | 2024-07-29 09:18 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1033703 | CIRCUITO 34-18 | Disparo ITC 15872, Guarumal | 2024-07-31 14:57 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
1033769 | CIRCUITO 35KW | Se encontró la fase C del F-12835 abierto se procede a realizar prueba positiva | 2024-07-31 06:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 932 | PANAMA OESTE
1033686 | CIRCUITO 1A LA ARENA | se cerro Itc en suestacion la arena con personal de suestacion | 2024-07-31 11:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | AZUERO
1033710 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Sin Luz | 2024-07-31 13:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1032573 | CIRCUITO 4-90 | Disparo del CTO 4-90 S/E Lorecia | 2024-07-24 17:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 341 | PANAMA METRO
1033480 | CIRCUITO 4-90 | Asociada al descargo 99856 | 2024-07-30 09:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 59 | PANAMA METRO
1033757 | CIRCUITO 35C817 | Animal sobre la línea abre el G-4209 se retira de la línea y se realiza prueba | 2024-07-31 10:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 617 | PANAMA OESTE
1033498 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área se procedio a revisa | 2024-07-30 09:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1033645 | CIRCUITO 46-2 | Se encuentro f20523 abierto causa animal mono,se cerró prueba positiva. | 2024-07-30 19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 808 | CHIRIQUI
1033100 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del cicuito 34-7A S/E El Higo | 2024-07-27 20:49 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 262 | PANAMA OESTE
1033672 | CIRCUITO 34-7A | Tx abierto y por | 2024-07-30 18:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 967 | PANAMA OESTE
1033678 | CIRCUITO 34-7A | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-07-31 04:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 442 | PANAMA OESTE
1033664 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo nos quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-31 02:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 506 | PANAMA OESTE
1033841 | CIRCUITO 34-7A | Se encontró f3161 abierto | 2024-08-01 04:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1033655 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta quemoef | 2024-07-31 07:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1033669 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta quemo f 3249 | 2024-07-31 04:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 404 | PANAMA OESTE
1033360 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta/rayo quemó fusible ramal se reemplazó el elemento | 2024-07-29 07:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1033646 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz inc remplaza la inc 1030282 | 2024-07-11 17:55 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 735 | PANAMA OESTE
1033344 | CIRCUITO JDA01 | Animal zariguella hace contacto con red primaria provocando la apertura delF4644 | 2024-07-29 05:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 261 | PANAMA OESTE
1033075 | CIRCUITO JDA02 | sector sin luz aviso 4495549 | 2024-07-27 07:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 637 | PANAMA OESTE
1033341 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abrió f13706 | 2024-07-29 04:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 334 | PANAMA OESTE
1033348 | CIRCUITO 34-55 | Árbol con rais podrida cae sobre línea primaria | 2024-07-28 20:25 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1077 | CHIRIQUI
1033370 | CIRCUITO 34-55 | Se encuentra fusible abierto | 2024-07-29 09:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1033343 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-07-29 01:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 499 | CHIRIQUI
1033471 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-07-30 04:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 246 | CHIRIQUI
1033690 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 2024-07-31 10:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1033750 | CIRCUITO 052-1 | Fusibles de 6 T y 12T | 2024-07-31 16:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1033727 | CIRCUITO 34-1C | Se encontró f_sn causa tormenta rayo | 2024-07-31 10:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 403 | PANAMA OESTE
1033355 | CIRCUITO 34-8B | Sector sin suministro eléctrico | 2024-07-28 23:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 709 | PANAMA OESTE
1032795 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz aviso 4493367 | 2024-07-25 16:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 528 | PANAMA OESTE
1033479 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible 13773 trifasico face dl calle abierto | 2024-07-29 19:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 827 | PANAMA OESTE
1033522 | CIRCUITO 34-8B | Rayo cae y abre fusible | 2024-07-01 06:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1033731 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-31 02:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 982 | PANAMA OESTE
1033404 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró fusible monofásico abierto causa tormenta de rayo | 2024-07-29 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1033331 | CIRCUITO 19-4 | ADAN GORDON , FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-28 23:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 614 | PANAMA OESTE
1033790 | CIRCUITO 13-23 | Puente de línea desprendido de la grapa de línea caliente | 2024-07-31 14:03 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 590 | CENTRAL
1033654 | CIRCUITO 16-19 | Fusible abierto causa tormenta rayo | 2024-07-31 03:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 352 | PANAMA OESTE
1033003 | CIRCUITO 16-13 | Camion desconocido engancha cables de fibra y hace q líneas secundarias choquen | 2024-07-27 05:06 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1033579 | CIRCUITO 34-168 | Animal zariguella quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-30 07:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 770 | CENTRAL
1033340 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-07-29 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1033784 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Tormentas rayos abre el f23 213 | 2024-07-31 19:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
1031497 | CIRCUITO 34-55A | abierto por seguridad | 2024-07-18 06:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 2563 | CHIRIQUI
1033756 | SC01 (CTX133-215) | Apertura por abejas | 2024-07-31 18:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 57 | PANAMA METRO
1033489 | SC01 (CTX350-211) | Sector sin luz | 2024-07-30 07:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 188 | PANAMA METRO
1033107 | SC01 (CT1-221) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99957 | 2024-07-27 21:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 127 | PANAMA METRO
1033684 | SC01 (CT50-4150) | Bajante fundido en X3 del TX42802-25KVA | 2024-07-30 11:10 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1506 | CHIRIQUI
1033788 | SC01 (CT74-4150) | Lanzan cadena sobre línea secundaria dejando 1 fase rota | 2024-07-31 18:20 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 295 | CHIRIQUI
1031868 | SC01 (CTX20-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99781 | 2024-07-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1033385 | SC01 (CT40-7401) | Tormenta rayo quemó fusible de tx. | 2024-07-29 06:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 494 | CHIRIQUI
1033533 | SC01 (CTX82-5041) | Se encontró TX30517 abierto(magnet) por tormenta rayo en el área | 2024-07-30 12:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1033770 | SC01 (CT42-1129) | Sin Luz | 2024-07-31 19:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1033708 | SC01 (CT42-1129) | se encontró TR abierto x tormenta rayo | 2024-07-31 12:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1033352 | SC01 (CT25-1201) | Tx avierto por un gallote | 2024-07-29 07:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
1033818 | SC01 (CT279-1439) | se encuentra tx24328 abierto por tormenta rayo | 2024-08-01 05:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1033496 | SC01 (CT32-3117) | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4499013 | 2024-07-29 09:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1532 | PANAMA OESTE
1033358 | SC01 (CT19-3405) | Tranfo 50938.25kva abierto por fuertes vientos | 2024-07-29 08:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1033531 | SC01 (CT8-2122) | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4501114 | 2024-07-30 08:19 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | AZUERO
1033630 | SC01 (CTX142-2121) | Se encontró tr 25938 25 kva con fusible quemado por animal | 2024-07-31 02:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
1033831 | SC01 (CT26-2422) | Sector sin luz | 2024-07-20 11:56 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1033726 | SC01 (CTX546-2422) | Animal comadreja abre fusible de transformador | 2024-07-31 13:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1033410 | SC01 (CT87-2536) | Camión engancho cable de fibra,reventó cables de servicio cruce de calle. | 2024-07-29 13:38 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | AZUERO
1033548 | SC01 (CTX94-2122) | Se encontró TX 25kva con matrícula no legible abierto x tormenta rayo | 2024-07-30 12:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1033718 | SC01 (CTX13-7401) | Tormenta rayo abre tx 73193_15kva | 2024-07-31 07:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1033641 | SC01 (CTX28-5701C) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-24 10:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 3169 | PANAMA OESTE
1033551 | SC01 (CTX57-72109) | Se encontro fusible abierto | 2024-07-30 06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 663 | CHIRIQUI
1033833 | SC01 (CTX407-201) | Sector sin luz | 2024-07-15 08:51 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 71 | PANAMA METRO
1033514 | SC01 (CTX500-2121) | Fluctaciones en el sector. Aviso 4500682 | 2024-07-29 23:33 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 796 | AZUERO
1033423 | CIRCUITO 115-13 | Disparo de la linea 115-13 S/E Llano Sanchez /La Arena | 2024-07-29 20:52 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1033668 | CT110-2T-4809 CHIRIQUI FAGRON | Al llegar se encontró el f abierto x animal gallote | 2024-07-31 05:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1033419 | CTX422-1T-5041 GAIPRCV 30MDIGR | sector sin luz | 2024-07-29 13:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 498 | CHIRIQUI
1033794 | CTX202-1T-3406 MARIA DE LOURDE | sector sin luz | 2024-07-31 12:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 814 | PANAMA OESTE
1033433 | CTX631-1T-3406 OER GASPARILLAL | sector sin luz | 2024-07-29 16:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 417 | PANAMA OESTE
1033422 | CTX53-1T-CGR01 OER MIRAMAR | sector sin luz | 2024-07-29 19:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1033795 | CTX390-1T-3111 JUNTA COMUNAL | sector sin luz | 2024-07-31 15:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 617 | PANAMA OESTE
1033452 | CTX423-1T-3405 OER LAS NEGRITA | sector sin luz | 2024-07-29 16:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 591 | PANAMA OESTE
1033662 | SUBESTACION LOCERIA | Ave entra en contacto con la línea provocando apertura de f ramal | 2024-07-31 08:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1033674 | SUBESTACION OCU | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-07-31 06:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | AZUERO
1033805 | SC01 (CTX36-652) | sector sin luz | 2024-07-31 23:19 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 306 | PANAMA METRO
1033828 | SC01 (CT126-2041) | Sector sin luz | 2024-07-21 09:48 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO