## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1034504 | CIRCUITO 2-20 | Sé encontró F de tx abierto se procedió a normalizar el cliente afectado | 2024-08-04 12:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 239 | PANAMA METRO
1034211 | CIRCUITO 2-19 | Pajaro entra contacto con la línea, provocando apertura del fusible ramal | 2024-08-03 06:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 185 | PANAMA METRO
1034355 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta Rayo cae y explota pararrayo de línea, abriendo fusible monofasico | 2024-08-03 17:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1034295 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta habré F8971 ramal 3F y derivada 1F | 2024-08-03 17:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1034234 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F abierto por tormenta | 2024-08-03 08:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1033631 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-31 02:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1032406 | CIRCUITO 34-9 | F abierto | 2024-07-23 15:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1034202 | CIRCUITO 34-15 | Ave gallote ocasiona apertura en el F 17011 | 2024-08-03 07:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 54 | CHIRIQUI
1034572 | CIRCUITO 34-15 | Moradores indican que se produjo un rayo con la lluvia y seguid d una explosión | 2024-08-04 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 406 | CHIRIQUI
1034310 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-03 17:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1034324 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-03 18:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1034458 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta habré F23204 ramal 3F fase calle | 2024-08-04 00:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 689 | CHIRIQUI
1034322 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta Rayo caen en sector y abren varios fusible de ramal y transformador. | 2024-08-03 17:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1034474 | CIRCUITO 34-16 | Animal gallote abre F16997 ramal 2F fase de la calle | 2024-08-04 06:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 433 | CHIRIQUI
1034002 | CIRCUITO 34-50 | JORGE RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-01 21:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 847 | CHIRIQUI
1034357 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por ramas sobre la línea primaria arrojadas por los viento | 2024-08-03 19:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
1034423 | CIRCUITO 34-41 | Sin Luz | 2024-08-03 19:38 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1142 | CHIRIQUI
1033591 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin Fluido se Procede a Revisar | 2024-07-30 16:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1033687 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-07-31 08:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1033827 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 8182 trifasico abierto fase del monte | 2024-08-01 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1033448 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró Tx064914de25kva abierto,se realizó cierre prueba positiva,cosemupar. | 2024-07-29 21:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1033332 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-07-28 19:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 768 | CHIRIQUI
1034464 | CIRCUITO 46-3 | Abierto f trifasico por tormenta rayo fase del centro | 2024-08-04 09:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1030446 | CIRCUITO 34-19 | Se encontró abierto y no se encontró nada en la linia | 2024-07-12 11:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1034311 | CIRCUITO 34-19 | Disparo circuito 34-19 Sub Estación El Porvenir | 2024-08-03 17:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1423 | CHIRIQUI
1034224 | CIRCUITO 34-29 | Contaminación polvo | 2024-08-03 08:37 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1034452 | CIRCUITO 34-39 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-08-04 05:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | AZUERO
1034082 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 2024-08-02 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 766 | AZUERO
1034198 | CTO 34-26 | Asociada al descargo 100069 | 2024-08-03 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1034056 | CTO 34-26 | Asociada al descargo 100068 | 2024-08-02 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1034462 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo | 2024-08-04 06:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
1034470 | CTO 1 LOS POZOS | Clientes cominuca iso tormenta en el lugar y fuerte lluvia | 2024-08-03 21:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 955 | AZUERO
1034593 | CTO 1 LOS POZOS | Matojo de cañazas se esbarranco, rosando con linia primaria y disparando F. | 2024-08-05 00:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1034584 | CTO 1 LOS POZOS | Mucha lluvia con tormenta abre fusible de ramal | 2024-08-04 22:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1034421 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal trifasico abierto f de monte | 2024-07-29 17:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1080 | AZUERO
1034243 | CIRCUITO 34-23 | Abrí f de ramal monofasico | 2024-08-03 06:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1034425 | CIRCUITO 34-24 | Descarga admosferica (rayo) durante la lluvia en lanoche provoca apertura del F | 2024-08-03 20:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 740 | AZUERO
1034480 | CIRCUITO 34-24 | Se encutra el F7058 abierto en campo por causa fuertes vientos ramas próximas ln | 2024-08-04 05:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | AZUERO
1034292 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 2024-08-03 13:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 737 | AZUERO
1032377 | CIRCUITO 34-24 | sin luz | 2024-07-23 09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
1034271 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 2024-08-03 15:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 913 | PANAMA OESTE
1034235 | CIRCUITO 34-5 | Avierto por tormenta rayo | 2024-08-03 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1034478 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró f_3149 abierto causa tormenta rayo | 2024-08-04 09:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1034317 | CIRCUITO 16-13 | MIGUEL CAMPOS / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-03 13:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1034225 | CIRCUITO 17-18 | Se abre ramal por tormenta rayo | 2024-08-01 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2571 | PANAMA OESTE
1034302 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta Rayo Abre F 10199 se reemplaza elemento | 2024-08-03 09:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 562 | PANAMA OESTE
1034407 | CIRCUITO 17-11 | Causa tormenta rayo | 2024-08-04 01:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1034374 | CIRCUITO 17-11 | Abierto causa tormenta rayo | 2024-08-03 16:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 555 | PANAMA OESTE
1034411 | CIRCUITO 34-3 | Se revisa línea se realiza prueba en el F-18194 positiva y se normaliza sector | 2024-08-03 15:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 787 | PANAMA OESTE
1034079 | CIRCUITO 34-3 | Reubicación de abejas | 2024-07-02 18:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1033883 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14460 La Mendoza | 2024-08-01 13:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1034366 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14212 El Torno | 2024-08-03 22:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1034249 | CIRCUITO 34-8 | Disparo del circuito 34-8 S/E Chorrera | 2024-08-03 13:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 623 | PANAMA OESTE
1033256 | CIRCUITO 15-25 | F14179 | 2024-07-28 17:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 263 | PANAMA OESTE
1033219 | CIRCUITO 15-25 | sin luz | 2024-07-28 14:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1034051 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 2024-07-16 12:15 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
1034436 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-03 17:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 983 | CENTRAL
1034494 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Río Negro | 2024-08-03 14:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | CENTRAL
1034210 | CIRCUITO 34-21 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-08-03 06:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1033785 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Río Negro | 2024-07-31 23:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1034009 | CIRCUITO 34-33 | GONZALO HERNADEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-01 19:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1415 | CENTRAL
1034457 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-04 04:06 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | CENTRAL
1033993 | CIRCUITO 34-33 | VICTOR CAMAÑO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-01 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 877 | CENTRAL
1034213 | CIRCUITO 34-33 | F de ramal monofásico abierto | 2024-08-03 04:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | CENTRAL
1033104 | CIRCUITO 34-33 | sin luz | 2024-07-27 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1573 | CENTRAL
1033088 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-27 10:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | CENTRAL
1034106 | CIRCUITO 34-20 | sector sin luz | 2024-08-01 20:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2671 | CENTRAL
1034208 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-03 06:51 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1033593 | CIRCUITO 34-30C | ELMIN PEÑALBA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-30 16:05 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1034476 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal quemado por tormenta rayo | 2024-08-04 08:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | CENTRAL
1033926 | CIRCUITO 34-40 | Abrió f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-07-31 23:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1173 | CENTRAL
1034229 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo. | 2024-08-03 07:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1033637 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido | 2024-07-31 03:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1034469 | CIRCUITO 13-42 | F01739 desactivado por animal | 2024-08-04 07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | CENTRAL
1034585 | CIRCUITO 13-41 | Se encontro ramal monofasico abierto | 2024-08-04 22:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1034241 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-03 09:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
1034445 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-04 04:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | CENTRAL
1034509 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fase de ramal bifásico | 2024-08-04 09:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | CENTRAL
1034531 | CIRCUITO 13-22 | Se encontro ramal monofasico abierto por animal Ardilla | 2024-08-04 07:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 692 | CENTRAL
1034553 | CIRCUITO 13-22 | Se encontro ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-04 18:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1034591 | CIRCUITO 13-22 | Animal ave quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-04 21:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 408 | CENTRAL
1034028 | CIRCUITO 13-22 | abierto el ITC 15378 Vista Hermosa | 2024-08-02 09:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1034453 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico. | 2024-08-04 01:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | CENTRAL
1034583 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de transformador | 2024-08-04 19:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | CENTRAL
1034283 | CIRCUITO 34-17 | Disparo circuito 34-17 Sub Estación Sona | 2024-08-03 16:19 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
1034003 | CIRCUITO 34-17 | SEBASTIAN ALEXANDER SAMANIEGO GONZALEZ / falta de fluido. | 2024-08-01 18:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1419 | CENTRAL
1034057 | CIRCUITO 34-35A | Reemplaza la INC 1030396 | 2024-07-12 09:40 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1034551 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible.de ramal | 2024-08-04 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1033769 | CIRCUITO 35KW | Se encontró la fase C del F-12835 abierto se procede a realizar prueba positiva | 2024-07-31 06:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 932 | PANAMA OESTE
1034303 | CIRCUITO 6-60 | Disparo circuito 6-60 Sub Estación Marañon | 2024-08-03 18:05 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 772 | PANAMA METRO
1030050 | CIRCUITO 34-31 | Disparo del ITC2358 Aceti Oxigeno, 34-31 | 2024-07-10 16:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1033529 | CIRCUITO 34-31 | Disparo del ITC 2358 Aceti-Oxigeno CTO 34-31 | 2024-07-30 14:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 97 | PANAMA OESTE
1034552 | CIRCUITO 4-89 | Sé encontró cortacircuito defectuoso y puentes de linia sueltos se normalizó | 2024-08-04 17:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 290 | PANAMA METRO
1034094 | CIRCUITO MR | Asociada al descargo 100188 | 2024-08-02 12:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 1442 | PANAMA METRO
1034061 | CIRCUITO CEB-14 | Sector sin luz | 2024-07-18 08:28 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 292 | PANAMA METRO
1034341 | CIRCUITO 34-32A | Se yego al sitio se encuentra fusibles abierto de 12 T | 2024-08-03 17:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | CENTRAL
1034280 | CIRCUITO 34-17A | Disparo ITC 0511 El Piro | 2024-08-03 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
1034393 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz | 2024-08-03 21:27 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1159 | PANAMA OESTE
1033602 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin fluido | 2024-07-30 15:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1489 | PANAMA OESTE
1029767 | CIRCUITO 34-7A | Se reviso linia primaria no se encuentra causa alguna | 2024-07-09 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1034433 | CIRCUITO EHI01 | F 3269 abierto por tormenta Rayo | 2024-08-04 03:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 391 | PANAMA OESTE
1034087 | CIRCUITO JDA01 | Reubicación de abejas | 2024-07-02 21:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 123 | PANAMA OESTE
1033257 | CIRCUITO JDA02 | sin luz | 2024-07-28 21:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 81 | PANAMA OESTE
1034328 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró árbol rama sobre línea primaria se retiro a distancia y se cerró 2 f | 2024-08-03 13:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 402 | PANAMA OESTE
1034092 | CIRCUITO CEB-16 | Falta fase Alimentación subterránea F 4193 fase medio abierta | 2024-08-02 11:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 134 | PANAMA METRO
1034218 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto, murciélago en aislador y tocando poste | 2024-08-03 06:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1034435 | CIRCUITO 34-55 | Rama fuera d los 4 metros cae sobre línea MT por vientos tocando cabeza de poste | 2024-08-04 05:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1034240 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-03 10:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
1033836 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del circuito BUR2 | 2024-08-01 09:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1077 | PANAMA OESTE
1033318 | CIRCUITO 19-4 | sin luz | 2024-07-29 00:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 358 | PANAMA OESTE
1029998 | CIRCUITO 13-23 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 2024-07-10 01:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 33819 | CENTRAL
1034439 | CIRCUITO 16-19 | Se encontró F_3374 abierto causa tormenta rayo. | 2024-08-04 00:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 546 | PANAMA OESTE
1034550 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-04 15:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | CENTRAL
1033719 | CIRCUITO 34-168 | APERTURA DE F 00480. FASE A | 2024-07-30 16:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1462 | CENTRAL
1033340 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-07-29 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1034463 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Contaminación salitre abre el f922 | 2024-08-04 11:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 68 | CHIRIQUI
1034515 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico,fase del centro | 2024-08-04 08:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 519 | CENTRAL
1034530 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-04 07:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 683 | CENTRAL
1034523 | SC01 (CT88-5042) | Abierto TX de 15 por animal ave | 2024-08-04 08:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 580 | CHIRIQUI
1034204 | SC01 (CT41-7501) | Abierto TX de 50 kva por tormenta/rayo | 2024-08-03 07:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1034482 | SC01 (CT90-1723) | Tx s/m en campo medidor 1508104712 landys | 2024-08-04 07:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | AZUERO
1034413 | SC01 (CT36-3111) | Abierto tormenta rayo | 2024-08-03 12:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1037 | PANAMA OESTE
1034528 | SC01 (CT49-3406) | Fuertes vientos ase q líneas sec choquen entre fases | 2024-08-03 17:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1439 | PANAMA OESTE
1034524 | SC01 (CT49-2121) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-08-04 07:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 650 | AZUERO
1034432 | SC01 (CT38-2231) | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-04 07:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1034410 | SC01 (CT125-2830C) | sector sin luz | 2024-08-04 00:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1034226 | SC01 (CT146-2833) | Tx abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-08-03 09:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 52 | AZUERO
1033615 | SC01 (CT274-2833) | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico y tx | 2024-07-31 02:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1034244 | SC01 (CT385-2833) | F de ramal monofásico abierto | 2024-08-03 10:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1034437 | SC01 (CTX241-2122) | Tormenta rayo quemó fusible de tr | 2024-08-03 21:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 720 | AZUERO
1034265 | SC01 (CTX135-2421) | sector sin luz | 2024-08-03 11:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1034343 | SC01 (CTX366-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-08-03 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1034449 | SC01 (CTX121-3406) | Tormenta rayo abrio tx de 37.5 ce coloco elemento de 12 es el más chico k cargam | 2024-08-03 15:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1171 | PANAMA OESTE
1034053 | SC01 (CTX990-2122) | Asociada al descargo 99063 | 2024-07-08 10:31 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | AZUERO
1034285 | SUBESTACION VOLCAN | Disparo interruptor 3LA12 Sub Estación Volcan | 2024-08-03 16:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1034361 | CT110-2T-4809 CHIRIQUI FAGRON | Se encontró F trifasico abierto fase de la calle | 2024-08-03 19:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1032809 | CT55-1T-4945 | F monofasico | 2024-07-25 16:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 544 | CHIRIQUI
1034349 | CT23-1T-6901 VCACE ADLECLREIN | AL llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-03 19:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1034273 | CT47-2T-1304 CL JOSE I COLLADO | sector sin luz | 2024-08-03 09:29 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1033077 | CT42-1T-1129 EL JAZMINDEPESE | Tx1410 | 2024-07-27 14:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1032819 | CT86-1T-0801 PERALES GUARARE | Lluvia en el sector | 2024-07-25 22:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1032348 | CTX346-1T-0802 BDA LOS ARRUES | Animal ardilla provocan corto circuito con puente de línea de tx y poste | 2024-07-23 08:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1034514 | CTX300-1T-1724 BOMBACHITO | sector sin luz | 2024-08-04 14:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1032410 | CT149-1T-1724 LIN CARNERO NALU | Avía lluvias en la mañana con actividad eléctrica.. Tormentas | 2024-07-23 11:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | AZUERO
1033244 | CTX1150-1T-3003 2 DE MAYO | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-07-28 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1033274 | CTX280-1T-BUR2 | Sector sin fluido tormenta rayo abre F4878 | 2024-07-28 20:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1033263 | CT159-1T-3224 CHACORCOCEANFIN | Zorra asiendo corto con retenida | 2024-07-28 18:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1033559 | CT80-1T-3412 CHRABNAVTACLJ | Sector sin fluido eléctrico F3349 | 2024-07-30 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1032373 | CTX628-1T-5708B BDAOMAR SECT B | Tormenta rallo saca el F 13560 M 17790699 itron | 2024-07-22 12:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1577 | PANAMA OESTE
1034289 | CT99-1T-2421 JARDIN EL VIAJERO | sector sin luz | 2024-08-03 12:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1034323 | CT140-1T-2421 MARIATO | sector sin luz | 2024-08-03 16:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1032424 | CT278-1T-2833 BISVALLE | Se activo | 2024-07-23 17:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
1034569 | CT295-1T-2833 BORO | sector sin luz | 2024-08-04 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1032825 | CT37-1T-2540 NATA | Fusible de ramal monofasico quemado | 2024-07-25 20:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 548 | AZUERO
1032828 | CT37-1T-2540 NATA | Tormenta rayo revienta puente del trafo | 2024-07-25 20:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 653 | AZUERO
1032814 | CT146-1T-2122 PAJONAL | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-25 21:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1032820 | CT3-1T-2611 NATA PASOREAL | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-07-25 17:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 604 | AZUERO
1034560 | CT109-1T-2917 EL JAGUA | sector sin luz | 2024-08-04 16:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1034501 | CT15-1T-2918 TELEFONO PUBLICO | sector sin luz | 2024-08-04 09:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1034350 | CTX415-1T-5041 | f abierto por la tormenta rayo | 2024-08-03 19:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1032405 | CTX52-1T-2421 | Se encontró fusible abierto. | 2024-07-22 22:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1205 | AZUERO
1032356 | CTX250-1T-1724 | Fusible ramal quemado por tormenta rayo | 2024-07-23 08:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1034382 | CTX17-1T-2042 TRANQUILLA | sector sin luz | 2024-08-03 22:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1032412 | CTX152-1T-1801 | se encontró F abierto x tormenta rayo se reparo | 2024-07-23 14:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1034369 | CTX234-1T-2833 | sector sin luz | 2024-08-03 17:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | AZUERO
1034418 | CTX104-1T-0802 | sector sin luz | 2024-08-04 01:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1034414 | CTX711-1T-4151 | sector sin luz | 2024-08-03 18:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 671 | CHIRIQUI
1034396 | CTX142-1T-1723 MOISÉS CARRASCO | sector sin luz | 2024-08-03 16:51 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | AZUERO
1034339 | CT48-1T-CGR01 FIS MIRAMAR | Pencas de palma de pipa | 2024-08-03 20:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1034334 | CTX57-2T-4204 LAS PALMAS | Se encontró F abierto por Ramas que caen sobre la línea primaria 3 F abierto | 2024-08-03 11:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 554 | CHIRIQUI
1034419 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | sector sin luz | 2024-08-03 22:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1034565 | CTX292-1T-1439B COSTAS D PEDA | sector sin luz | 2024-08-04 19:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1032806 | CTX507-1T-2833 SBATORRES PANAM | Fusible monofasico abierto | 2024-07-25 23:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1034294 | CTX474-1T-2422 OER EL CUAY | sector sin luz | 2024-08-03 12:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO
1032343 | CTX503-1T-2422 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-22 20:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1302 | AZUERO
1032331 | CTX478-1T-1439 JUSTO RAMOS | Rama corotu se desprendió del árbol Callendo sobre la linea y abriendo fusible | 2024-07-23 05:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1032400 | CTX739-1T-1724 LOS PELADEROS | Enredadera provocó se quemara fusible ramal | 2024-07-23 11:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
1033238 | CTX113-1T-5701C | Tormenta rayo abre F 00020 M1809114753 hexing | 2024-07-28 15:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 274 | PANAMA OESTE
1034338 | CTX479-1T-2918 OER EL NANZAL | sector sin luz | 2024-08-03 16:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
1032351 | CTX852-1T-1724 OER LA PITA | Cliente manifiesta q luego fusilar mucho se fue la luz | 2024-07-23 08:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1033237 | CTX1354-1T-3406 | Ocasionado una serpiente | 2024-07-28 11:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 475 | PANAMA OESTE
1033632 | CTX723-1T-BUR2 EL ARADO | Se encontró f abierto | 2024-07-31 00:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
1033249 | CTX5956-1T-3004 | Sector sin fluido F4306 | 2024-07-28 16:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1034412 | CTX1840-1T-4150 OER CHICHICA | sector sin luz | 2024-08-03 22:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
1034326 | CTX2790-1T-1801 GUAN CHAO CHEN | sector sin luz | 2024-08-03 09:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 632 | AZUERO
1034372 | CTX5875-1T-2833 OER LA HUECA A | sector sin luz | 2024-08-03 21:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1033545 | CTX144-1T-3405 OER JAGUA | F 17803 abierto por tormenta rayo | 2024-07-30 09:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 419 | PANAMA OESTE
1032824 | CTX456-1T-4403 R VILLA SICILIA | Ramal monofasico | 2024-07-26 01:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1034268 | CTX185-1T-ISC01 SA BAHIA SUER | Carro le pega al poste quebrándolo por mitad se requiere personal de atención | 2024-08-03 15:17 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 35 | CHIRIQUI
1034475 | SC01 (CTX963-3406) | Tormenta rayo abre F 01384 y elemento de 12 medidor 2309104989 | 2024-08-03 10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1644 | PANAMA OESTE
1034064 | SC01 (CTX92-CEB14) | Sector sin luz | 2024-07-18 09:32 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 230 | PANAMA METRO
1032541 | SC01 (CT5-7210) | En el lugar se encontró El F abierto | 2024-07-24 10:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI