## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1034786 | SC01 (CTX68-3313) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100106 | 2024-08-06 05:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1034939 | CTX645-1T-4151 GABRIEL MIRAND | sector sin luz | 2024-08-06 13:46 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 584 | CHIRIQUI
1034890 | SC01 (CT2-3630A) | Sector sin suministro | 2024-08-06 12:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1034973 | CTX336-1T-1801 OER LA LAJA | sector sin luz | 2024-08-06 22:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | AZUERO
1034885 | SC01 (CTX586-5708B) | Camion hala acom d2 3 client se rep y rest sum | 2024-08-03 08:45 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 4758 | PANAMA OESTE
1034949 | CTX212-1T-ISC01 IBAST F EESPI | sector sin luz | 2024-08-06 22:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1034809 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Ave búho ocasiona apertura en el F7909 | 2024-08-06 03:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1034934 | CIRCUITO 34-15 | Fuertes viento hace que cable de acero de fibra se chocará con fase de sec. Abie | 2024-08-06 11:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 654 | CHIRIQUI
1034900 | CIRCUITO 34-41 | Línea secundaria en el suelo por ilegales | 2024-08-06 13:24 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
1034849 | CIRCUITO 34-45 | Gerald macias cl 11.30 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-08-06 09:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1034876 | CIRCUITO 34-45 | Gerald macias cl ala 2.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-08-06 13:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1033827 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 8182 trifasico abierto fase del monte | 2024-08-01 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1034913 | CIRCUITO 46-4 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-06 09:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 625 | CHIRIQUI
1034816 | CIRCUITO 34-39 | Puente mt que alimenta conversación 405103 se desprendió del conector amobible | 2024-08-06 05:49 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1034894 | CIRCUITO 34-39 | Animal gallote entro en contacto con la linea primaria y el poste de hermigon | 2024-08-06 12:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1034847 | CTO-2 LAS TABLAS | se encontró F abierto x animal ardilla | 2024-08-06 09:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1034242 | CTO 1 LOS POZOS | aviso 4508128 | 2024-08-03 08:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 813 | AZUERO
1034766 | CTO 1 LOS POZOS | Tx=48079/50kva con hueco en la tapa hay que reemplazarlo | 2024-08-05 20:45 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1116 | AZUERO
1034833 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-08-05 18:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 945 | AZUERO
1034236 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 2024-08-03 08:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1034841 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el F 15785 abierto en campo posible. Causa tormenta rayo | 2024-08-06 10:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | AZUERO
1034851 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró animal ardilla la causa de la apertura del F18296 | 2024-08-06 08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1034887 | CIRCUITO 34-24 | Se encutra f sin matricula en campo abierto por causa tormenta rayo fuertes | 2024-08-06 12:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
1034929 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo abre F y F | 2024-08-06 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
1034813 | CIRCUITO 17-18 | Realizar poda al sector | 2024-08-05 16:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1021 | PANAMA OESTE
1034830 | CIRCUITO 17-18 | Animal sariguella hace contacto con línea primaria y deja el sector afectado | 2024-08-06 05:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1034792 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofacico. | 2024-08-05 20:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 643 | PANAMA OESTE
1034549 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta Rayo quemó fusible ramal, se remplazó fusible elemento 12t (4509025) | 2024-08-03 17:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2452 | PANAMA OESTE
1034814 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayó abre F 4405 | 2024-08-06 05:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
1034912 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 2024-08-06 15:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 301 | PANAMA OESTE
1034919 | CIRCUITO 34-3 | Se encontro la Fase A y Fase B del F-13665 abiertas se realiza prueba positiva | 2024-08-06 16:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
1034870 | CIRCUITO 15-25 | Sin fluido eléctrico por animal | 2024-08-06 09:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 274 | PANAMA OESTE
1034970 | CIRCUITO 15-17 | F4196 abierto por tormenta Rayo | 2024-08-07 01:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
1034806 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-08-06 06:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1034810 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de de transformador abierto | 2024-08-06 06:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
1034824 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-08-06 08:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | CENTRAL
1034829 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4512817 // Apertura ITC 15800 | 2024-08-06 10:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1034901 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo provoca apertura del F ramal monofásico | 2024-08-06 14:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1034803 | CIRCUITO 4-01 | Contaminación polvo quema fusible de transformador | 2024-08-06 01:27 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | CENTRAL
1034787 | CIRCUITO 13-22 | MOISES OSORIO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-05 21:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 871 | CENTRAL
1034632 | CIRCUITO 13-22 | Aviso 4511327 | 2024-08-05 05:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1466 | CENTRAL
1034848 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-06 04:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | CENTRAL
1034856 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-06 06:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1034896 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-08-06 09:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | CENTRAL
1034909 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-08-06 16:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1034953 | CIRCUITO 34-13 | F s/m abierto en campo, Animal pajaro | 2024-08-06 19:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 397 | PANAMA OESTE
1034817 | CIRCUITO 6-60 | Fucible abierto causa animal ave fase de la calle | 2024-08-06 07:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 176 | PANAMA METRO
1034837 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 2024-08-06 08:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
1034907 | CIRCUITO 34-75 | Aviso 4513231 | 2024-08-06 16:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1034946 | CIRCUITO JDA02 | Causa anima peresono abrió F 4776 | 2024-08-06 20:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1034906 | CIRCUITO 34-8B | Animal abrió fusible del tx 53387 | 2024-08-06 16:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 143 | PANAMA OESTE
1034927 | CIRCUITO 13-23 | Se encontró ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-06 18:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1034811 | CIRCUITO CEB-20 | Asociada al descargo 99668 | 2024-08-06 08:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 284 | PANAMA METRO
1034966 | CIRCUITO 16-21 | F3333 abierto en campo, fuerte viento | 2024-08-06 22:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 440 | PANAMA OESTE
1034943 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayó abre fe3441 | 2024-08-06 20:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
1034804 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal gayote abre el f 9035 | 2024-08-06 06:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1034962 | CTX236-1T-2421 LA CARRILLO | sector sin luz | 2024-08-06 23:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1034371 | SC01 (CTX114-A3421) | Abrió el manec de trasformador | 2024-08-03 14:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 626 | PANAMA OESTE
1034972 | CTX939-1T-2122 BOCA LARGUILLO | sector sin luz | 2024-08-06 20:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | AZUERO
1034942 | CTX654-1T-4016 RESIDEN NATASHA | sector sin luz | 2024-08-06 13:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 640 | CHIRIQUI
1034964 | CTX962-1T-2540 OER COROTU | sector sin luz | 2024-08-06 16:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 639 | AZUERO
1034765 | SUBESTACION EL HIGO | Asociada al descargo 100177 | 2024-08-06 01:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1034852 | SC01 (CTX287-8349) | Al llegar se encontró tx abierto x tormenta | 2024-08-06 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
1034818 | SC01 (CTX480-2540) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100074 | 2024-08-06 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | AZUERO
1034819 | SC01 (CT248-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100096 | 2024-08-06 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1034893 | SC01 (CTPX16-2833) | F abierto x tormenta rayo mt | 2024-08-06 14:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO