## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1034284 | CTX17-1T-ISC02 OER BOCA DEL D | Se. Cierra el f. 02757 | 2024-08-03 16:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 20 | CHIRIQUI
1035129 | SC01 (CTX91-2042) | Se encontró transformador con fusible quemado. | 2024-08-07 10:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 585 | AZUERO
1035053 | SC01 (CT113-4947) | SECTOR SIN FLUIDO LINEA SECUNDARIA EN EL SUELO | 2024-08-07 09:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 577 | CHIRIQUI
1035086 | SC01 (CTX780-3413) | Camion halo cables de fibra y causo apertura de tx | 2024-08-07 09:35 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
1035001 | CTX1719-1T-3313 VACTCALCL12 | Tormenta rayo hace apertura del F 2937 | 2024-08-07 00:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 558 | PANAMA OESTE
1035067 | SC01 (CTX146-34168) | Se encontró transformador abierto por tormenta rayo | 2024-08-07 09:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1035009 | SC01 (CTX106-CEB20) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100124 | 2024-08-07 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 131 | PANAMA METRO
1035061 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Ave paloma ocasiona apertura en el F7908 | 2024-08-07 11:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1034693 | CIRCUITO 34-49 | Cambio de pt en mal estado | 2024-08-05 09:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 438 | CHIRIQUI
1035043 | CIRCUITO 34-50 | Sencuentra fusible mtd abierto por ramas que chocan línea dentro de instalación | 2024-08-07 10:22 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1034279 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 8552 Tole | 2024-08-03 16:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1442 | CHIRIQUI
1035124 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-08-07 16:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1034356 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 9636 Aserrio | 2024-08-03 23:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 54 | CHIRIQUI
1034694 | CIRCUITO 34-47 | Reemplazo de poste de madera por poste de chapa de 9 mts | 2024-08-03 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 3026 | CHIRIQUI
1033827 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 8182 trifasico abierto fase del monte | 2024-08-01 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1035088 | CIRCUITO 43-3 | Al llegar al sitio se encontró retenida colisionada por un vehículo desconocido | 2024-08-07 10:36 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1035144 | CIRCUITO 34-19 | Dos f abierto | 2024-08-07 19:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1033868 | CIRCUITO 44-2 | Gerald macias cl10.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-08-01 09:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1035046 | CIRCUITO 34-29 | Se remplaza base c.c. Y para rayo de tx quemada producto de un rayo | 2024-08-07 07:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1034983 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal trifacico avierto f sentro | 2024-08-07 03:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1035083 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal monofsico | 2024-08-07 12:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1035071 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró aislador tipo poste dañado | 2024-08-07 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
1035103 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo | 2024-08-07 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1035025 | CIRCUITO 34-24 | Se encutra tx de 25kva abierto en campo por causa contaminación | 2024-08-07 08:58 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1035110 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo | 2024-08-07 14:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1035170 | CIRCUITO 17-17 | Se encontró fusible quemado por tormenta | 2024-08-07 17:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 495 | PANAMA OESTE
1035100 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró la Fase B y Fase C del F-5043 abierta se realiza prueba positiva | 2024-08-07 05:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 703 | PANAMA OESTE
1035151 | CIRCUITO 34-4 | Se encontró F 17826 abierto causa tormenta rayo | 2024-08-07 15:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 459 | PANAMA OESTE
1035033 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 2024-08-07 07:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 204 | PANAMA OESTE
1034785 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14460 Mendoza CTO 34-6 | 2024-08-06 04:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 144 | PANAMA OESTE
1034795 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-06 05:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1150 | PANAMA OESTE
1035152 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F13663 abierto | 2024-08-07 14:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 557 | PANAMA OESTE
1035013 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo Abre F 3131 monofásico se reemplaza elementos fusible | 2024-08-07 01:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1035055 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-07 04:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 430 | CENTRAL
1035106 | CIRCUITO 34-21 | Cierre de fusible | 2024-08-07 14:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | CENTRAL
1035117 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 2024-08-07 10:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | CENTRAL
1035065 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 2024-08-07 05:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | CENTRAL
1035084 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 2024-08-07 08:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | CENTRAL
1035008 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de conversion 403287 abierto | 2024-08-07 07:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1035015 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 2024-08-07 02:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | CENTRAL
1035026 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de transformador quemado 3911 | 2024-08-07 03:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | CENTRAL
1035139 | CIRCUITO 34-20 | Abrí f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-08-07 15:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | CENTRAL
1035104 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-07 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1035113 | CIRCUITO 34-20 | F abierto de MT x | 2024-08-07 13:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1035123 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-08-07 16:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1035099 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo provoca la apertura del fusible de ramal matricula02012 | 2024-08-07 06:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 637 | CENTRAL
1035095 | CIRCUITO 34-36 | Abrió f de ramal trifasico fase de calle | 2024-08-07 13:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1035112 | CIRCUITO 13-42 | se encontró ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-07 10:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | CENTRAL
1035094 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-07 08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 497 | CENTRAL
1035066 | CIRCUITO 13-22 | 4513985 | 2024-08-07 04:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 610 | CENTRAL
1035058 | CIRCUITO 34-17 | Se encuentra fusible abierto por tormenta rayo | 2024-08-06 23:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 750 | CENTRAL
1034899 | CIRCUITO 34-17 | Aviso 4513056 | 2024-08-06 14:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 913 | CENTRAL
1035114 | CIRCUITO 34-18 | Apertura del ITC 15872 Guarumal | 2024-08-07 19:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1035034 | CIRCUITO 34-13 | Disparo ITC 14245 La Valdeza | 2024-08-07 11:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1035069 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Contaminación, polvo por carretera de tierra | 2024-08-07 12:05 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1035011 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 2024-08-06 22:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 662 | PANAMA OESTE
1035184 | CIRCUITO 34-7A | F4256 abierto por tormenta rayo | 2024-08-07 13:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 877 | PANAMA OESTE
1035016 | CIRCUITO EHI01 | Avierto por tormenta rayo | 2024-08-07 05:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
1033909 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuetra el F abierto x fusible inadecuado | 2024-08-01 14:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1035075 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró fusible abierto | 2024-08-07 08:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1035105 | CIRCUITO BUR1 | Maquinaria de proyectro pega con línea primaria sacando el F sm | 2024-08-07 14:33 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1035091 | CIRCUITO CEB-20 | Proboca apertura f667 fase calle desprende puente de línea y carga | 2024-08-07 13:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 149 | PANAMA METRO
1034812 | CIRCUITO 34-15B | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-05 22:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 622 | CHIRIQUI
1034989 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación quemó fusible de ramal trifásico fase del centro | 2024-08-06 22:21 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 597 | CENTRAL
1035057 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-07 08:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1035059 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-07 03:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | CENTRAL
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1035039 | SC01 (CT22-215) | Tx monofasico 50kva fusible abierto causa animal ardilla | 2024-08-07 07:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 195 | PANAMA METRO
1035006 | SC01 (CTX64-2123) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100181 | 2024-08-07 09:30 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1034998 | SC01 (CT40-2231) | Fuertes vientos lanzan rama sobre linia secundaria desactivando TR | 2024-08-06 15:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1037 | AZUERO
1034977 | CTX360-1T-3406 LOS GUAYACANES | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-08-06 21:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 537 | PANAMA OESTE
1034995 | SC01 (CTX336-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100154 | 2024-08-07 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI