## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1035491 | CTX681-1T-2540 ELIOVIGILDO ADA | sector sin luz | 2024-08-09 08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 859 | AZUERO
1034725 | CTX631-1T-3406 OER GASPARILLAL | Lluvias registradas durante la mañana | 2024-08-05 12:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 501 | PANAMA OESTE
1035670 | CTX653-1T-1724 ANDROMEDA HILLS | sector sin luz | 2024-08-10 20:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 68 | AZUERO
1034245 | CTX857-3T-3406 MIN. PUBLICO | Encontró fusible trifásico abierto fase del centro causa tormenta rayo | 2024-08-03 11:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1034232 | CTX1194-1T-3406 CELESTINA VARG | Encontró fusible monofásico abierto causa tormenta rayo | 2024-08-02 20:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 927 | PANAMA OESTE
1035211 | CT63-1T-A3416 CECILIO D CRUZ | sector sin luz | 2024-08-08 04:36 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1034790 | CTX200-1T-3331 AVICOLA KATHIA | Tormenta rayó abre 2 fc del trifasico la face a y C | 2024-08-06 01:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1034559 | CTX200-1T-3331 AVICOLA KATHIA | Se encontró aislador tipo poste suelto líneas primaria sobre cruceta | 2024-08-04 10:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 679 | PANAMA OESTE
1035432 | CTX66-1T-34168 ANDRES MAGALLO | sector sin luz | 2024-08-09 07:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1035439 | CTX1445-1T-2122 LAS MAÑANITAS | sector sin luz | 2024-08-09 06:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
1035769 | CTX297-1T-3117 CHICA | sector sin luz | 2024-08-10 21:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 826 | PANAMA OESTE
1035438 | SC01 (CTX162-ISC01) | Retroexcavadora#0018,haciendouna excavacióndañotuberíay conductorsubterráneo | 2024-08-09 11:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 727 | CHIRIQUI
1035423 | CTX78-1T-2041 STA RITA | sector sin luz | 2024-08-09 03:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 525 | AZUERO
1035233 | CTX153-1T-3406 MENDOZA | sector sin luz | 2024-08-08 08:20 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 111 | PANAMA OESTE
1035671 | CTX165-1T-1801 RAFAEL BARCENAS | sector sin luz | 2024-08-10 16:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | AZUERO
1035162 | CTX93-1T-2422 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico | 2024-08-07 19:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | AZUERO
1035190 | CTX101-1T-2420 ALTOS DE COLINA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-08 02:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
1035789 | SC01 (CTX106-1801) | TX avierto por tormenta rayo | 2024-08-11 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1035215 | SUBESTACION SAN ANTONIO | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-08-08 00:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 548 | AZUERO
1035496 | SC01 (CT57-4753) | Transformador abierto por animal | 2024-08-09 20:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1035229 | CTX145-1T-3411 MATOZ | sector sin luz | 2024-08-08 02:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 447 | PANAMA OESTE
1035342 | SC01 (CTX153-3406) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-03 17:19 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 706 | PANAMA OESTE
1035414 | SC01 (CTX138-2123) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99786 | 2024-08-09 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | AZUERO
1035797 | SC01 (CTX215-1901) | sector sin luz | 2024-08-11 12:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 60 | AZUERO
1035408 | SC01 (CTX93-8348) | Tormenta/rayo abre Tx convencional | 2024-08-09 06:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1035182 | CTX316-1T-2422 EL ANON | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-07 22:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
1035780 | CTX120-1T-3224 NVA GORGONA | sector sin luz | 2024-08-11 08:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
1035418 | SC01 (CTX36-2830C) | Animal changame abre fusible de transformador | 2024-08-09 10:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | AZUERO
1035180 | CTX191-1T-1801 LAS LAJITA FIS | F 14557 abierto por tormenta rayo lluvias con actividad eléctrica durante la nch | 2024-08-07 21:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | AZUERO
1035770 | CT319-1T-2122 LAPINTACUIDAAN | sector sin luz | 2024-08-11 08:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1035558 | CTX12-1T-0802 NUARIO FINAL | Rayo parte cortador de tx Matricula borrosa, y abre F, se reparo,se restablecio | 2024-08-09 20:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | AZUERO
1034695 | CTX39-1T-3411 CHO/GUADA/PESA | F4282 abierto en campo, tormenta rayo | 2024-08-05 15:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1035462 | CTX39-1T-2041 RHATOL POLLOS | sector sin luz | 2024-08-09 06:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 579 | AZUERO
1035338 | SC01 (CTX576-3406) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-03 15:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 787 | PANAMA OESTE
1035449 | CTX64-1T-3217 VIA P L LAJAS | sector sin luz | 2024-08-09 09:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 406 | PANAMA OESTE
1035420 | CTX236-1T-3117 | sector sin luz | 2024-08-09 08:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1035667 | SC01 (CT276-EHI01) | Tormenta rayo averio F | 2024-08-10 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1035742 | CTX83-1T-2122 EL GUABAL | sector sin luz | 2024-08-11 05:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1035590 | CTX218-1T-2812 LASOLEDAD | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-10 07:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1035764 | SC01 (CT198-3406) | Tormenta rayo la causa CT198-1T-3406 | 2024-08-10 18:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1001 | PANAMA OESTE
1035766 | CTX136-1T-3225 GUAYABITO | sector sin luz | 2024-08-11 07:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1035060 | CTX2304-1T-3313 VISTA AZUL | Ave abre f de tx-12744 | 2024-08-07 08:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 252 | PANAMA OESTE
1035611 | SC01 (CT43-2121) | Se encontró fusible de transformador abierto por animal ardilla | 2024-08-10 07:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
1035821 | SC01 (CT90-2122) | Animal comadreja quemo grapa de linea caliente de Tr | 2024-08-11 16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1035434 | SC01 (CT7-2232) | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 2024-08-09 07:29 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1035831 | SC01 (CT78-2536) | Tormenta rayo quema fusible de transformador | 2024-08-11 17:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1035835 | CTX162-1T-3405 LOS DIAZ | sector sin luz | 2024-08-11 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 275 | PANAMA OESTE
1035801 | SC01 (CTX931-2122) | Animal carpintero provoca la apertura del transformador 24003 10kva | 2024-08-11 12:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1035825 | CTX719-1T-BUR2 | sector sin luz | 2024-08-11 13:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1035158 | CTX482-1T-1402 EDUARDO ORTEGA | Animal zorra entra en contácto con la línea primaria y el poste de hormigón | 2024-08-07 19:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1035163 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | F12916 desactivado por tormenta rayo | 2024-08-07 22:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1035257 | CTX290-1T-3002 GREGORIO GONZAL | sector sin luz | 2024-08-08 01:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 716 | PANAMA OESTE
1035740 | CTX221-1T-2536 TERMINAL TRANSP | sector sin luz | 2024-08-11 06:15 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1035196 | CTX236-1T-9856 SERGIO STAMARIA | Fuertes vientos revienta árbol lanzandola sobre línea de MT quemando F d derivad | 2024-08-07 20:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 620 | CHIRIQUI
1035574 | CTX726-1T-2833 OER LOS RUICES | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-10 07:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1035571 | CTX200-1T-1801 OER CAPURI | Vendabal en el sector muchas ramas y hojas d árbol en la calle debajo d la linea | 2024-08-10 07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
1035203 | CTPX992-1T-3406 SUET KWAN | sector sin luz | 2024-08-08 02:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 356 | PANAMA OESTE
1035400 | CTX654-1T-2540 LA TRINIDAD | sector sin luz | 2024-08-09 05:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1035261 | CTX712-1T-JDA01 G PROVIVIENDA | sector sin luz | 2024-08-08 05:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 506 | PANAMA OESTE
1035788 | SC01 (CTX385-2421) | Camión toca las linias de cable wireless chocando secundario abriendo el tx | 2024-08-11 13:31 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 48 | AZUERO
1035401 | SC01 (CT27-5042) | Abierto Tx de 50 kva por ilegales | 2024-08-09 06:59 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1035351 | SC01 (CT88-5042) | Se encontró tx5593 de 15kva abierto causa tormenta rayo, cierre positivo | 2024-08-08 21:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1035377 | SC01 (CT64-CGR01) | Animal abré CT 6538 de 50kva | 2024-08-09 07:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 42 | CHIRIQUI
1035787 | SC01 (CT71-1701) | se encontró TR abierto x tormenta rayo | 2024-08-11 11:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | AZUERO
1035830 | SC01 (CT75-1723) | Gallote quema fusible de trafo | 2024-08-11 16:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | AZUERO
1035697 | SC01 (CT373-1724) | Se encuentra animal serpiente entre la base corta circuito y em para rayo del tx | 2024-08-10 14:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | AZUERO
1035472 | SC01 (CT10-1801) | Ramas de árbol de carate caen sobre la linea BT. S/A. Las mismas son retiradas | 2024-08-09 16:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1035271 | SC01 (CTX7-3117) | Sin fluido eléctrico CTX7-1T-3117 | 2024-08-08 11:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1034722 | CT157-1T-3406 CHORREHULABFRAIG | Animal ave chango abre F del tx 10 kva | 2024-08-05 15:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 306 | PANAMA OESTE
1035051 | CT84-1T-3412 CHOGUAFRERMEBAR | F abierto por descarga eléctrica natural(rayo) | 2024-08-07 09:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1034518 | CTX176-1T-5708B ARRAIJBDALOSPI | Tx convencional abiertp por posible contaminacion | 2024-08-03 13:09 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1671 | PANAMA OESTE
1034233 | CTX640-1T-5708B ARRABADGENERA | Animal ave abre F de tx | 2024-08-03 08:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1035047 | CTX485-1T-5708B ARRABRAGENER20 | Fusible 3061 abierto causa tormenta rayo | 2024-08-07 05:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1035389 | CIRCUITO 2-14 | Animal ave abrió los F 11685 se procedió a normalizar el sector afectado | 2024-08-09 08:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1035733 | CIRCUITO 2-15 | Fusible abierto causa animal ave se reemplaza fusible se reestableze el suminist | 2024-08-11 06:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 161 | PANAMA METRO
1035380 | CIRCUITO 2-15 | Asociada al descargo 100187 | 2024-08-09 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 77 | PANAMA METRO
1035395 | CIRCUITO 2-01 | Asociada al descargo 100210 | 2024-08-09 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 233 | PANAMA METRO
1035772 | CIRCUITO 34-48 | Animal zarigüeya entra en contacto con red de MT y herrajes metálicos | 2024-08-11 09:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1035279 | CIRCUITO 34-48 | Animal ardilla abre Fu3-8348 y F 00497 | 2024-08-08 10:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
1034333 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 2024-08-03 17:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1625 | CHIRIQUI
1035213 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo ocasiona apertura en el F 9921 | 2024-08-08 06:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1035286 | CIRCUITO 34-51 | sector sin luz | 2024-08-08 11:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 700 | CHIRIQUI
1035247 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rallo abre F 17211 | 2024-08-08 07:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1035660 | CIRCUITO 34-9 | Al llegar se encontró el F abierto x tormenta | 2024-08-10 19:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 77 | CHIRIQUI
1035311 | CIRCUITO 34-9 | Ave talingo hace contacto con L metálica y puente de línea MT haciendo cortocirc | 2024-08-08 18:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1035258 | CIRCUITO 34-16 | Animal talingo entra en contacto línea primaria abriendo tx 44312 y F 9238 | 2024-08-08 08:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1034940 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 20336 Horconcito | 2024-08-06 23:52 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1035373 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos lanzan bejuco sobre línea primaria quema fusible de ramal monof | 2024-08-09 04:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1035632 | CIRCUITO 34-50 | Animal Gallote hace contacto con cable puente de LMT y cruceta de madera abrió F | 2024-08-10 11:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
1035308 | CIRCUITO 34-50 | Línea mt requiere se le programe poda. | 2024-08-08 15:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1035564 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100209 | 2024-08-10 09:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 330 | CHIRIQUI
1035665 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró TX abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-08-10 19:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1035482 | CIRCUITO 34-42 | Sector sin luz | 2024-08-09 15:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1034971 | CIRCUITO 34-41 | sector sin luz | 2024-08-07 02:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1035736 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-11 05:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 273 | CHIRIQUI
1035655 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea BT | 2024-08-10 16:20 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1035637 | CIRCUITO 34-41 | A llegar así te encontró sector sin fluido se procede a revisar línea mt | 2024-08-10 14:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1035467 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 2024-08-09 16:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1035240 | CIRCUITO 34-45 | Animal pajaro hace contacto con línea de MT abriendo F monofasico | 2024-08-08 07:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1035480 | CIRCUITO 34-45 | Sector sin luz | 2024-08-09 18:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 673 | CHIRIQUI
1035362 | CIRCUITO 34-45 | JEAN ATENCIO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-09 00:42 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 627 | CHIRIQUI
1035849 | CIRCUITO 34-45 | tormenta rayoabre F u5_4945, | 2024-08-11 15:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 458 | CHIRIQUI
1035628 | CIRCUITO 34-46 | Equipo pesado reparando calle enganchó línea secundaria partiendola. | 2024-08-10 12:48 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1035629 | CIRCUITO 34-47 | f abierto por la tormenta rayo | 2024-08-10 14:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1035494 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea mt | 2024-08-09 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1035473 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea mt | 2024-08-09 16:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1033827 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 8182 trifasico abierto fase del monte | 2024-08-01 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1035521 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F00953 abierto a causa de tormenta rayo. | 2024-08-09 23:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 146 | CHIRIQUI
1035272 | CIRCUITO LO-1 | Abierto f Bifasico y tx de 25kva por tormenta rayo | 2024-08-08 10:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1035795 | CIRCUITO 34-19 | Disparo del ITC 1576 Hacia Cordillera | 2024-08-11 14:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1035245 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Fuertes vientos derriban árbol ocasionando la apertura del F 0T1F-065 | 2024-08-08 08:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1035508 | CIRCUITO 34-29 | En horas de la tarde ubo fuertes tormentas con vientos. | 2024-08-09 16:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | AZUERO
1035381 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 99969 | 2024-08-09 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1035699 | CIRCUITO 34-39 | Ramas caen sobre línea MT después de medición privada probocando apertura del F | 2024-08-10 10:42 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 915 | AZUERO
1035782 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre 2 fusiles de ramal fase centro | 2024-08-11 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | AZUERO
1035715 | CIRCUITO 34-39 | Lluvias en el sector con actividad eléctrica.. | 2024-08-10 21:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | AZUERO
1035412 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra gallote en el poste 1A se retira y se restablecera | 2024-08-09 10:09 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1035430 | CIRCUITO 34-39 | Polvo de molino y calle de tierra más sereno y lluvia provocan contaminacion | 2024-08-09 10:59 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1035364 | CTO 1 MONAGRILLO | LEONEL MENDOZA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-09 01:10 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | AZUERO
1035653 | CTO 1 PESE | sector sin luz | 2024-08-10 14:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 514 | AZUERO
1035256 | CTO 1 PESE | Una ave hace contacto con el cortador de un tx 1171 y abre F de la derivada | 2024-08-08 10:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1035382 | CTO 34-26 | Animal ardilla poste 15 t | 2024-08-09 06:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1035765 | CTO-2 LAS TABLAS | Fusible abierto por tormenta raya manifiesta cliente | 2024-08-11 07:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1035225 | CTO-2 LAS TABLAS | En el apollo 27 ave ase contacto con puente MT de ctx | 2024-08-08 06:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1035512 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 15563, se restablecio sector normalizado | 2024-08-09 19:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 403 | AZUERO
1035526 | CTO 1 LOS POZOS | Animal ase contacto con la línea y desactiva el f12997 | 2024-08-09 20:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1035375 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo provoca apertura en fusibles ramal monofacico | 2024-08-09 06:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | AZUERO
1035360 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos lanzan rama podrida sobre línea provocando apertura en f-6459 | 2024-08-08 19:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1035440 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 2024-08-09 08:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | AZUERO
1035306 | CIRCUITO 34-23 | Abrió f de ramal monofasico | 2024-08-08 17:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1035270 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quema fusible de ramal trifasico fase medio | 2024-08-08 10:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1035712 | CIRCUITO 34-23 | Ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-10 23:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
1035194 | CIRCUITO 34-23 | sin luz | 2024-08-07 07:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 955 | AZUERO
1035353 | CIRCUITO 34-23 | Resuelto | 2024-08-08 18:17 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | AZUERO
1035471 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo | 2024-08-09 16:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1035368 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanza rama sobre línea primaria monofasica quemando fusible raml | 2024-08-08 12:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1047 | AZUERO
1035231 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ | 2024-08-03 12:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | AZUERO
1035800 | CIRCUITO 34-24 | Árbol nuevo de teca se movio con las brisa fuerte en el sector tocando la linea | 2024-08-11 07:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | AZUERO
1035793 | CIRCUITO 34-24 | teca a 4 metros de la línea se parte x los fuertes viento y cae en la linea | 2024-08-11 08:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | AZUERO
1035686 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra face abierta del F15785 trifacico por fuertes vientos en el sector | 2024-08-10 18:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
1035612 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 8697 Isla Caña | 2024-08-10 14:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | AZUERO
1035710 | CIRCUITO 34-24 | F 6464 abierto x tormenta rayo | 2024-08-10 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 767 | AZUERO
1035516 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | F5690 mantiene ramas muy proxima ala línea con vientos estarían asiendo contact | 2024-08-09 22:51 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1035693 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo abre F 01122, se restablece, sector normalizado | 2024-08-10 21:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1035503 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo provoca quemara fusibles bifasicos | 2024-08-09 15:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | AZUERO
1035755 | CIRCUITO 19-3 | Se encontró f abierto | 2024-08-11 06:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1034789 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 2024-08-05 18:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2249 | PANAMA OESTE
1035779 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo abrió F 3594 y elemento de 30t | 2024-08-11 12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 69 | PANAMA OESTE
1035187 | CIRCUITO 34-4 | Corrosión en grapa de línea provoca que puente de línea se suelte del estribo. | 2024-08-07 19:56 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1196 | PANAMA OESTE
1035208 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico y por animal | 2024-08-07 20:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 729 | PANAMA OESTE
1035393 | CIRCUITO 17-11 | Lizandro Dumasa | 2024-08-05 14:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
1035441 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos en el sector provoca apertura del F2783 | 2024-08-09 04:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 647 | PANAMA OESTE
1035350 | CIRCUITO 34-3 | Tx 12775 abierto por tormenta raya | 2024-08-08 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 578 | PANAMA OESTE
1035254 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 2024-08-08 09:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1035344 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f01665 | 2024-08-08 21:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1035448 | CIRCUITO 34-3 | fusible abierto | 2024-08-09 05:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 473 | PANAMA OESTE
1035664 | CIRCUITO 34-8 | Tormenta rayo abre f13984 | 2024-08-10 17:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1035149 | CIRCUITO 34-8 | Asociada al descargo 99849 | 2024-08-07 23:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 386 | PANAMA OESTE
1035809 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 2024-08-11 18:30 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 81 | PANAMA OESTE
1035754 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico f13230 | 2024-08-11 05:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | CENTRAL
1035815 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-11 15:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1035678 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 2024-08-10 17:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 704 | CENTRAL
1035633 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 2024-08-10 10:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | CENTRAL
1034554 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 2024-08-04 18:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | CENTRAL
1035501 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 2024-08-09 19:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1035365 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-09 01:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1035739 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-11 04:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | CENTRAL
1035842 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-11 19:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1035718 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-08-11 01:15 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1035691 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-08-10 11:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 796 | CENTRAL
1035518 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-08-09 18:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | CENTRAL
1035253 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-07 20:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 963 | CENTRAL
1035278 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal trifasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-08 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | CENTRAL
1035704 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos abren fusible de derivación monofásico. | 2024-08-10 23:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | CENTRAL
1035701 | CIRCUITO 34-33 | Se ativo | 2024-08-10 23:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1035706 | CIRCUITO 34-33 | Quema Fusible de Ramal Monofasico | 2024-08-10 23:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | CENTRAL
1035505 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-09 16:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 390 | CENTRAL
1035354 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos abren fusible de derivación monofasico. | 2024-08-09 00:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1035359 | CIRCUITO 34-33 | Se activo f de transformador | 2024-08-08 22:02 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | CENTRAL
1035484 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por tormenta rayo | 2024-08-09 16:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1033938 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 2024-08-01 17:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | CENTRAL
1035728 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico | 2024-08-11 06:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1035824 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal trafasico abierto | 2024-08-11 17:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1035367 | CIRCUITO 34-30C | ISAAC CACERES / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-09 03:56 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 519 | CENTRAL
1035289 | CIRCUITO 34-22 | Tx abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-08-08 08:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 524 | CENTRAL
1035796 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico matricula 15477 | 2024-08-11 09:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | CENTRAL
1035246 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-08 07:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1035385 | CIRCUITO 34-40 | Falta de fluido | 2024-08-09 09:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 5 | CENTRAL
1035525 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta quema fusible se ramal | 2024-08-09 20:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | CENTRAL
1035242 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-08 08:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1035636 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-10 07:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 586 | CENTRAL
1035337 | CIRCUITO 13-41 | Apertura del ITC 8075 Policía de Antón | 2024-08-08 22:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | CENTRAL
1035223 | CIRCUITO 4-11 | Asociada al descargo 99642 | 2024-08-08 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 458 | CENTRAL
1035799 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusible de ramal bifasico abierto una face | 2024-08-11 15:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | CENTRAL
1035675 | CIRCUITO 34-12 | sector sin luz | 2024-08-10 14:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1487 | CENTRAL
1035722 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-08-11 02:04 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1035687 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 2024-08-10 13:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 631 | CENTRAL
1035309 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por fuertes vientos | 2024-08-08 07:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 799 | CENTRAL
1035552 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-09 22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
1035539 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-09 22:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
1035596 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja provoca la apertura del transformador 0001641 | 2024-08-10 03:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | CENTRAL
1035292 | CIRCUITO 4-12 | Se encuentra fusible abierto fase del monte | 2024-08-08 14:05 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1035510 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fase de ramal trifásico abierta x tormenta rayo | 2024-08-09 09:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 944 | CENTRAL
1035581 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-10 04:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1035762 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-11 05:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | CENTRAL
1035520 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta Rayo abre fusible de derivación monofásico. | 2024-08-09 20:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1035544 | CIRCUITO 34-18 | Animal comadreja abre fusible de derivación monofásico. | 2024-08-09 23:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
1035847 | CIRCUITO 34-18 | FUSIBLE monofasico abierto | 2024-08-11 17:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | CENTRAL
1035426 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-08 18:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1108 | CENTRAL
1035299 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-08-08 16:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1035577 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-10 05:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
1035583 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-10 11:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 8 | CHIRIQUI
1035230 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar se encontró el f abierto x tercero | 2024-08-08 05:52 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1035127 | CIRCUITO 34-56 | F ramal bifasico fase del monte abierta | 2024-08-07 15:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1035527 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-09 23:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1035321 | CIRCUITO 34-7A | F 3177 abierto por tormenta Rayo | 2024-08-08 20:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1035576 | CIRCUITO 34-7A | F01653 abierto por tormenta rallo | 2024-08-10 07:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 188 | PANAMA OESTE
1035268 | CIRCUITO EHI01 | SIN FLUIDO ELECTRICO | 2024-08-08 11:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1035794 | CIRCUITO 34-75 | Resuelto por Brigada de mantenimiento | 2024-08-11 08:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 390 | AZUERO
1034205 | CIRCUITO JDA01 | Asociada al descargo 100039 | 2024-08-03 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de SMEC | Resuelta | PANAMA OESTE | 400 | PANAMA OESTE
1035459 | CIRCUITO JDA02 | Fusible abierto x animal ardilla | 2024-08-09 09:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 434 | PANAMA OESTE
1035397 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró el fusible del tx 10146 de 50kva abierto se hace prueba positiva | 2024-08-09 01:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 552 | PANAMA OESTE
1035773 | CIRCUITO 43-4 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-11 06:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 356 | CHIRIQUI
1035555 | CIRCUITO 43-4 | Disparo CTO 43-4 Volcan. | 2024-08-10 06:33 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1035269 | CIRCUITO 43-4 | Gerald macias cl 1.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-08-08 08:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1035174 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Disparo del circuito 3 S/E Changuinola | 2024-08-08 02:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1035263 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encuentra cable secundario abierto pegados | 2024-08-08 10:19 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1035285 | CIRCUITO 052-1 | T/R abre fusible de 12 T | 2024-08-08 10:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
1034251 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 2024-08-03 13:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 229 | PANAMA OESTE
1035050 | CIRCUITO 34-8B | Sector sin luz | 2024-08-07 09:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1034247 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 2024-08-03 13:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 77 | PANAMA OESTE
1035681 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin luz | 2024-08-10 20:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1034948 | CIRCUITO BUR2 | Disparo ITC 2367 Bda Moscu | 2024-08-07 01:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1035358 | CIRCUITO BUR2 | Se remplazaron pletinas en mal estado | 2024-08-06 19:07 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 3413 | PANAMA OESTE
1034492 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 2024-08-04 11:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1035634 | CIRCUITO 16-21 | Fusible 3322 abierto x animal pajaro | 2024-08-10 14:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1035756 | CIRCUITO 16-19 | Animal ave abre el F-12729 se realiza prueba positiva y normaliza el sector | 2024-08-11 07:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1035649 | CIRCUITO 16-11 | Fusible 3557 abierto x tormenta rayo | 2024-08-10 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1035366 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación ocasionó que se prendiera tubo portafusible | 2024-08-08 18:58 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | CENTRAL
1035561 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-10 02:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1035372 | CIRCUITO 13-41B | Disparo del ITC 0622 Cerca del Cementerio | 2024-08-09 07:45 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1035251 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 98510 | 2024-08-08 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1035192 | CTX869-1T-EHI01 LAS SIRENAS A/ | Tormenta rayo quemó fusible y base corta circuito de ramal trifásico | 2024-08-07 23:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 411 | CENTRAL
1035172 | CTX5-1T-8349 SARAH PHIPPS | Animal ave entr en contacto con linea de MT y poste de madera quemand F monofásc | 2024-08-07 19:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 378 | CHIRIQUI
1035297 | SC01 (CT64-SCR4) | Fuerts vients chocan líneas S/A entre sí quemado elemento fusible de TX s cierra | 2024-08-08 09:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1035657 | CT47-1T-1801 BDA EL PROGRESO | sector sin luz | 2024-08-10 15:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1035557 | CTX209-1T-1724 MACARACA | F s/m abierto por fuertes vientos ramas próxima ala línea programar poda | 2024-08-10 04:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1035160 | CT47-1T-1724 LIN PESE MACARACA | Sector normalizado | 2024-08-07 23:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1035588 | CT42-1T-1901 TRES QUEBRADAS | Tormenta rayoabre F de tx 0072619 | 2024-08-10 09:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1035587 | CT283-1T-1724 ERASTO OLMEDO | Cliente manifiesta fuertes descargas eléctricas | 2024-08-10 08:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | AZUERO
1034580 | CTX412-1T-BUR2 BDA NVO EMPERAD | F s/m en campo abierto, fuerte viento | 2024-08-04 12:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 799 | PANAMA OESTE
1034576 | CTX315-1T-BUR1 SEC2 CER SIL AR | F2593 abierto en campo, fuerte viento | 2024-08-04 21:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 168 | PANAMA OESTE
1035068 | CTX527-1T-3313 VTAAGRECPRANT | Causa tormenta rayo abierto el f-4901 | 2024-08-07 11:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE