## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1034263 | CIRCUITO 2-15 | sector sin luz, aviso 4508365 | 2024-08-03 13:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 325 | PANAMA METRO
1033928 | CIRCUITO 2-15 | Sé encontró F 396 abierto se procedió a normalizar el sector afectado | 2024-08-01 14:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 284 | PANAMA METRO
1034609 | CIRCUITO 2-15 | Animal ardilla abrió los F 357 se procedió a normalizar el sector afectado | 2024-08-05 07:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 95 | PANAMA METRO
1034613 | CIRCUITO 4-32 | Asociada al descargo 100089 | 2024-08-05 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 95 | PANAMA METRO
1036262 | CIRCUITO 2-03 | Clientes afectados por aperturaF-5 27 y puente de carga suelto causa ardilla | 2024-08-14 10:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 165 | PANAMA METRO
1036402 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Animal pajaro abre F monofasico | 2024-08-15 09:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1036242 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra animal ardilla entra en contacto con LMT habré el F9416 ramal 1F | 2024-08-14 08:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1036121 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Animal perico entra en contacto con LMT habré el F8408 ramal 3F fase calle | 2024-08-13 16:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
1034793 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo presente en la madrugada quema F de derivada trifásica 2 fases | 2024-08-06 01:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
1036546 | CIRCUITO SA-1 | Asociada al descargo 100301 | 2024-08-16 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
1035878 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-12 00:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1036074 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro el f abierto x animal zarigueya | 2024-08-13 05:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1036678 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 2024-08-16 15:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 711 | CHIRIQUI
1036366 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico por tormenta /rayo | 2024-08-15 03:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1035070 | CIRCUITO 34-50 | Disparo CTO 34-50 S/E Chiriqui. | 2024-08-07 13:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1036106 | CIRCUITO 34-50 | 4521886 | 2024-08-13 10:41 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 705 | CHIRIQUI
1036062 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100287 | 2024-08-13 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 369 | CHIRIQUI
1036236 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100296 | 2024-08-14 10:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
1036428 | CIRCUITO 34-50 | Rayo cayo sobre poste quemando fusible del ramal | 2024-08-15 10:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1036089 | CIRCUITO 34-50 | zorra hace contacto con el buching primario del tx quemando fusible del ramal | 2024-08-13 08:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1035352 | CIRCUITO 34-50 | F ramal monofasico | 2024-08-08 17:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 404 | CHIRIQUI
1033995 | CIRCUITO 34-42 | Disparo del CTO 34-42 S/E Progreso | 2024-08-02 02:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 77 | CHIRIQUI
1036028 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar se encontró abierto tx 0200553 25 kva, debido a fuertes tormentas | 2024-08-12 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 592 | CHIRIQUI
1036331 | CIRCUITO 34-41 | Sin Luz | 2024-08-14 16:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 565 | CHIRIQUI
1036689 | CIRCUITO 34-41 | tormenta rayo abre F 9040,monofasico | 2024-08-16 19:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 520 | CHIRIQUI
1035877 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar se encontró abierto el tx 0070837 25 kva, se revisa, fuertes lluvias | 2024-08-12 00:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
1036534 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8474 monofasico, se revisa | 2024-08-16 03:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1036376 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar se encontró abierto el F20240 monofasico abierto, se revisa | 2024-08-15 05:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 83 | CHIRIQUI
1036569 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico 9999 | 2024-08-16 04:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 324 | CHIRIQUI
1033827 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 8182 trifasico abierto fase del monte | 2024-08-01 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1036647 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área (se reviso linea) | 2024-08-16 11:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 604 | CHIRIQUI
1036213 | CIRCUITO 46-3 | Asociada al descargo 100257 | 2024-08-14 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1034496 | CIRCUITO 45-2 | Fuertes vientos chocan ramas de árbol con linea primaria | 2024-08-04 09:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 364 | CHIRIQUI
1034546 | CIRCUITO 34-19 | Se Encontró Sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-04 17:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1035852 | CIRCUITO 43-5 | Disparo del circuito 43-5 S/E Tijera | 2024-08-11 23:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1034567 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sectore sin fluidos se procede a revisar | 2024-08-04 19:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1034985 | CTO 2 CHITRE | Asociada al descargo 100027 | 2024-08-07 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1036307 | CTO 4 CHITRE | Slit inferior se desprende de la base muco Salitre alrededor | 2024-08-14 15:35 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1036052 | CTO 4 CHITRE | MAXIMINO AVILA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-13 02:09 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 646 | AZUERO
1036346 | CTO 4 CHITRE | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-14 21:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | AZUERO
1036509 | CIRCUITO 34-29 | Tormenta rayo | 2024-08-15 20:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1036396 | CIRCUITO 34-39 | Animal zarigueya. Desactiva Fucible de 12T.Monofasico. | 2024-08-15 06:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1036075 | CIRCUITO 34-39 | Fuerte lluvia en el área, cliente manifiesta tormenta | 2024-08-12 19:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 886 | AZUERO
1036086 | CIRCUITO 34-39 | se encontró F abierto x tormenta rayo tubo portafusible quemado y fusible | 2024-08-13 05:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1036525 | CIRCUITO 34-39 | F vientos lanzan ramás a la linea queman fusible ramal | 2024-08-16 00:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1036105 | CIRCUITO 34-39 | Se llegó al poste 20 se reviso la linia hasta el poste 25 | 2024-08-13 01:41 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 768 | AZUERO
1036226 | CIRCUITO 34-39 | Se revisa linia se encuentra en apollo 22 animal zorra castilla | 2024-08-14 06:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1036313 | CIRCUITO 34-39 | Animal ave titibua proboca apertura del ramal monofacico | 2024-08-14 17:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1036590 | CTO 1 PESE | Morador tumba árboles pero n se encontró n camp personas slo árboles en el suelo | 2024-08-16 06:58 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | AZUERO
1035451 | CTO 1 PESE | Aislador tipo poste se reventó haciendo caer línea primaria monofasica | 2024-08-09 12:14 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1036547 | CTO 34-26 | Asociada al descargo 100337 | 2024-08-16 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | AZUERO
1035898 | CTO-2 LAS TABLAS | Se Encuentra el F15865 abierto en campo causa tormenta rayo fuertes lluvias | 2024-08-12 07:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1036584 | CTO-2 LAS TABLAS | se encontró F abierto x fuertes vientos | 2024-08-16 05:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | AZUERO
1036005 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuerte lluvia y tormenta en el área. De bajo corral | 2024-08-12 13:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | AZUERO
1036358 | CTO-2 LAS TABLAS | Zorra hace contacto con la linea MT en el poste #18 vía la trinidad | 2024-08-14 22:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1036205 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo Provoca apertura en fusible ramal | 2024-08-14 04:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1036127 | CTO-2 LAS TABLAS | Fusible ramal abierto | 2024-08-13 16:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1036420 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal ardilla entró en contacto con el buchin primario del trafo y la tapa | 2024-08-15 10:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1036254 | CTO-2 LAS TABLAS | Cliente manifiesta q tormenta dispara fusible del TX. | 2024-08-14 09:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1036053 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvias con actividad eléctrica saca F sin matricula tx de referencia27197 | 2024-08-13 00:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | AZUERO
1036299 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible Ramal abierto | 2024-08-14 10:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1036401 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo saca F6022, se restablecio sector normalizado | 2024-08-15 07:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1036466 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible ramal abierto. | 2024-08-15 14:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1036199 | CIRCUITO 34-23 | sector sinluz aviso 4521567 | 2024-08-13 06:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | AZUERO
1036500 | CIRCUITO 34-23 | Abrió f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-08-15 16:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1035880 | CIRCUITO 34-23 | Abrí F de ramal monofasico y dejando sector afectado | 2024-08-11 20:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 604 | AZUERO
1036519 | CIRCUITO 34-23 | Se llegó al sito y se encontró fusible abierto por tormenta electrica | 2024-08-15 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1035869 | CIRCUITO 34-23 | ABRIo F De RANAL MONOFASICO dejando el sector afectado | 2024-08-11 21:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
1036379 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanza rama sobre linea | 2024-08-14 22:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | AZUERO
1036611 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-08-16 09:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1036417 | CIRCUITO 34-23 | Se abrirá el f 16144 para reemplazar el f03777 | 2024-08-15 10:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
1035990 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin suministro se normalizó | 2024-08-12 11:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | AZUERO
1036096 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan penca sobre lineas | 2024-08-13 09:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1035893 | CIRCUITO 34-24 | Se reviso linea encontrando animal | 2024-08-12 05:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1035949 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo Provoca apertura del FU47-1724 | 2024-08-12 05:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 521 | AZUERO
1036517 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra f de ramal trifasico abierto fase de calle | 2024-08-15 21:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1036072 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el F 15848 Abierto causa tormenta rayo fuertes lluvias en el str | 2024-08-13 05:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1036100 | CIRCUITO 34-24 | F 6438 abierto x tormenta rayo | 2024-08-13 10:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1035727 | CIRCUITO 34-24 | Sin Luz | 2024-08-10 16:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1672 | AZUERO
1035500 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido | 2024-08-09 18:27 | CASO FORTUITO | Inundación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 895 | AZUERO
1036146 | CIRCUITO 34-24 | Se verifica sector f abierto x tormenta rayo | 2024-08-13 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | AZUERO
1036416 | CIRCUITO 34-24 | Se encutra F 15191 abierto por fuerte vientos en el sector | 2024-08-15 08:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1036627 | CIRCUITO 34-24 | Animal ardilla abre el fusible | 2024-08-16 13:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1035974 | CIRCUITO 34-24 | Se encutra tx 2071 abierto por animal ardilla | 2024-08-12 13:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1035499 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin fluido | 2024-08-09 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1036076 | CIRCUITO 19-2 | Anima abre F monofasico | 2024-08-12 22:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 667 | PANAMA OESTE
1035929 | CIRCUITO 34-5 | Fusible quemado por tormenta rayo. | 2024-08-12 06:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 348 | PANAMA OESTE
1036229 | CIRCUITO 16-11 | El animal hace contacto con línea primaria | 2024-08-14 08:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1035891 | CIRCUITO 16-14 | Tormenta rayó abre F trifasico y deribadas | 2024-08-12 04:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 292 | PANAMA OESTE
1036392 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-08-15 05:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1036014 | CIRCUITO 17-18 | Se encontraron F abiertos | 2024-08-12 14:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 607 | PANAMA OESTE
1035283 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos provocan apertura del F13578 | 2024-08-08 11:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1036117 | CIRCUITO 17-18 | Fusible 14193 abierto causa tormenta rayo | 2024-08-13 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 262 | PANAMA OESTE
1036309 | CIRCUITO 34-2 | Causado por tormenta rayo | 2024-08-14 16:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1034672 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del CTO 15-24 SE Coronado | 2024-08-05 14:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
1036183 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo causa apertura del F4988 | 2024-08-14 00:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1036332 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F14431 | 2024-08-14 19:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1036013 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-12 22:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 78 | PANAMA OESTE
1035967 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 2382 La Arenosa | 2024-08-12 16:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1035775 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 4944 Zanguega | 2024-08-11 12:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1035447 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14460 Mendoza | 2024-08-09 15:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1036174 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayó abre f12706 | 2024-08-13 23:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1036425 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayó hace la apertura del Ramal monofasico F 18225 | 2024-08-15 10:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1036631 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-08-16 17:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1036565 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 2024-08-16 06:46 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1036237 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-14 06:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | CENTRAL
1036371 | CIRCUITO 34-21 | ITC fuera de barrido por tormenta rayo | 2024-08-15 04:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | CENTRAL
1036387 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 2024-08-15 05:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1036101 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-13 08:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | CENTRAL
1036273 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos sueltan linia primaria se reparo | 2024-08-14 10:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | CENTRAL
1036173 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-08-13 21:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | CENTRAL
1036341 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-14 17:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1036474 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de transformador quemado | 2024-08-15 13:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | CENTRAL
1036189 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta | 2024-08-14 01:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1036192 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-08-14 03:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | CENTRAL
1036576 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-08-15 22:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 721 | CENTRAL
1036601 | CIRCUITO 34-33 | Se activo f de ramal | 2024-08-16 05:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | CENTRAL
1035900 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-12 01:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 486 | CENTRAL
1036605 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-08-16 04:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 610 | CENTRAL
1034592 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4510816 | 2024-08-04 17:18 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1272 | CENTRAL
1036548 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento lanza ramas sobre línea primaria. | 2024-08-16 00:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 484 | CENTRAL
1036201 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x animal murciélago se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-08-14 03:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1036048 | CIRCUITO 34-33 | RICARDO RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-12 07:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1653 | CENTRAL
1036524 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-15 18:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | CENTRAL
1036035 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por fuertes vientos ramas insuficientes a la línea | 2024-08-12 23:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1036251 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos asen chocar ramas contra la línea | 2024-08-14 08:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1036260 | CIRCUITO 34-33 | Animal ardilla abre it 7237 | 2024-08-14 08:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1036283 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-08-14 07:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | CENTRAL
1036124 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-13 08:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 593 | CENTRAL
1036171 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x tormenta rayo de mt | 2024-08-13 21:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1036177 | CIRCUITO 34-33 | Jairo Madrid / falta de fluido. | 2024-08-13 15:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1200 | CENTRAL
1035140 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4514879 | 2024-08-07 17:21 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1234 | CENTRAL
1036613 | CIRCUITO 34-33 | En el aviso 4525270 se encuentra tx abierto por animal zarigüeya | 2024-08-16 08:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | CENTRAL
1036515 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan árbol al suelo tocando linia primaria abriendo fusible | 2024-08-15 19:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | CENTRAL
1036529 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-16 02:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1036532 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-08-15 21:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | CENTRAL
1036535 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-08-15 22:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 490 | CENTRAL
1036335 | CIRCUITO 34-33 | Apertura del ITC 8068 El Peñon | 2024-08-14 22:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | CENTRAL
1036463 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 2024-08-15 15:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1036629 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-16 16:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1036644 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-16 05:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 929 | CENTRAL
1035989 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-12 17:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1036178 | CIRCUITO 34-33 | GONZALO HERNANDEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-13 21:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
1033881 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-08-01 09:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
1035955 | CIRCUITO 34-20 | Apertura fusible de ramal | 2024-08-12 08:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | CENTRAL
1035995 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-12 17:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1036520 | CIRCUITO 34-22 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-08-15 19:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | CENTRAL
1036012 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible abierto | 2024-08-12 18:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | CENTRAL
1036073 | CIRCUITO 34-22 | Fusible monofasico abierto | 2024-08-13 04:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 648 | CENTRAL
1036310 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal trifasico abierto | 2024-08-14 17:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1036462 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-15 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1034979 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-06 21:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 9187 | CENTRAL
1036431 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible F15224 de derivacion monofasico. | 2024-08-15 05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 605 | CENTRAL
1036692 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos chocan ramas contra línea primaria | 2024-08-16 23:19 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
1036045 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por fuertes vientos | 2024-08-12 22:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1036071 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo 2 F de ramal monofasico | 2024-08-12 23:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 565 | CENTRAL
1035619 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido | 2024-08-10 06:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 704 | CENTRAL
1033889 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz aviso 4504374 | 2024-08-01 08:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | CENTRAL
1036153 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-08-13 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | CENTRAL
1036158 | CIRCUITO 13-31 | Provocó arco quemando fusible de transformador | 2024-08-13 14:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 460 | CENTRAL
1035978 | CIRCUITO 34-30A | Fuertes vientos lanza rama sobre línea secundaria y primario quema fusible ramal | 2024-08-12 07:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 662 | CENTRAL
1036465 | CIRCUITO 13-42 | F15189 desactivado por tormenta rayo | 2024-08-15 14:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | CENTRAL
1035615 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido | 2024-08-10 03:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 655 | CENTRAL
1036168 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta ta rayo abrió f de ramal monofasico | 2024-08-13 19:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1036536 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico. | 2024-08-16 03:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1036107 | CIRCUITO 13-42 | Se encontro ramal monofasico abierto por animal comadreja | 2024-08-13 01:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 798 | CENTRAL
1036684 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-17 01:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1036386 | CIRCUITO 13-41 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-15 07:19 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | CENTRAL
1036068 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo desactivo fusible de ramal monofásico | 2024-08-13 07:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | CENTRAL
1036085 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-13 04:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1036017 | CIRCUITO 4-01 | Soltó línea en el aislador del secundario abierto | 2024-08-12 21:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1036049 | CIRCUITO 34-12 | JARIEL CAMARENA / FALTA DE FLUIDO | 2024-08-13 03:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 721 | CENTRAL
1035222 | CIRCUITO 34-12 | Fusible F6579 SE ENCUENTRA ABIERTO Y BASE PORTA FUSIBLE AVERIADA A | 2024-08-08 07:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1035907 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 2024-08-12 06:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
1035890 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-12 05:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1036003 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-12 19:40 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | CENTRAL
1035925 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo provoca la apertura del F 15334 | 2024-08-12 08:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | CENTRAL
1034797 | CIRCUITO 13-22 | se encontró ramal monofásico abierto por Tormenta-rayo | 2024-08-06 03:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1036038 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-13 00:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | CENTRAL
1036054 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-12 22:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | CENTRAL
1036510 | CIRCUITO 13-22 | F12916 desactivado por tormenta rayo | 2024-08-15 20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
1036084 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-13 01:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 540 | CENTRAL
1036095 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-13 07:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | CENTRAL
1036179 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 2024-08-13 11:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 898 | CENTRAL
1036188 | CIRCUITO 13-22 | F18208 desactivado por animal mono | 2024-08-13 21:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | CENTRAL
1034272 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido | 2024-08-03 13:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2062 | CENTRAL
1033872 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 2024-08-01 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1035994 | CIRCUITO 4-12 | Contaminación polvo quemo fusible ramal trifasico | 2024-08-12 15:31 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
1035626 | CIRCUITO 4-12 | Sector sin fluido | 2024-08-10 13:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | CENTRAL
1035881 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-12 05:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
1036098 | CIRCUITO 13-21 | Animal comadreja quemó fusible de ramal bifásico | 2024-08-13 04:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 566 | CENTRAL
1035858 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0511 El Piro | 2024-08-12 00:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
1036575 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4525155 se encuentra F00774 abierto por tormenta rayo | 2024-08-16 05:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | CENTRAL
1036004 | CIRCUITO 34-17 | tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico | 2024-08-12 19:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1035916 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta Rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-08-11 17:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1034 | CENTRAL
1035933 | CIRCUITO 13-11 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-12 08:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | CENTRAL
1036530 | CIRCUITO 13-11 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico, fase del centro | 2024-08-16 00:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | CENTRAL
1036701 | CIRCUITO 29-2 | se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-17 01:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | CENTRAL
1036167 | CIRCUITO 29-1 | Contaminación polvo | 2024-08-13 20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
1036471 | CIRCUITO 34-35A | Abriera procteccdel transformador | 2024-08-15 11:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 411 | AZUERO
1036523 | CIRCUITO 34-32 | ROMEL GORDON / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-15 19:47 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1203 | CENTRAL
1035936 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-08-12 07:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | CENTRAL
1036006 | CIRCUITO 9002 | Animal Ardilla quemo fase B de derivada trifasica | 2024-08-12 18:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1036407 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo quemó fusibles de ramal trifásico fase del centro y calle | 2024-08-15 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1034721 | CIRCUITO 4-87 | F1212 abierto fase del monte causa animal ardilla | 2024-08-05 16:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 268 | PANAMA METRO
1036398 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Se llegó al lugar d trabajo y avían linia en el suelo causado por tercero | 2024-08-15 07:33 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1035458 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Sector sin fluido | 2024-08-09 15:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1036051 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | JOSE PEREZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-12 23:20 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | AZUERO
1036186 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Vandalismo cable de cobre sobre línea primaria,se retiro cable de cobre. | 2024-08-13 23:42 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | AZUERO
1036663 | CIRCUITO 34-17A | Disparo del ITC 0511 El Piro CTO 34-17A | 2024-08-17 00:58 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
1036498 | CIRCUITO 34-7A | F 4616 abierto y por tormenta rayo | 2024-08-15 19:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 123 | PANAMA OESTE
1036457 | CIRCUITO 34-7A | F17661 abierto y por tormenta rayo | 2024-08-15 15:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1036011 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 4236 Las Uvas | 2024-08-12 22:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1036063 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo abre el F 13710 | 2024-08-13 03:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1036088 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 2024-08-13 09:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1036409 | CIRCUITO EHI01 | Diparo ITC 14051 El Higo | 2024-08-15 11:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
1035659 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo averio el F 5143 | 2024-08-10 15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 288 | PANAMA OESTE
1036637 | CIRCUITO 34-75 | Ramal monófacico abierto | 2024-08-16 14:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | AZUERO
1036208 | CIRCUITO JDA02 | F3526 abierto en campo, Animal iguana | 2024-08-14 06:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1036266 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encuentra basura plástica de cometa sobre línea MT. | 2024-08-14 11:22 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1036395 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 100206 | 2024-08-15 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1036388 | CIRCUITO 052-1 | Habré dos F 20389 de 12 T y F 17102 | 2024-08-15 05:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1036090 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-13 09:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 743 | PANAMA OESTE
1036094 | CIRCUITO 34-8B | Ave abre F trifasico fase del monte | 2024-08-13 09:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 194 | PANAMA OESTE
1036194 | CIRCUITO BUR1 | Realizar poda al sector | 2024-08-14 03:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1036139 | CIRCUITO BUR1 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-13 18:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 623 | PANAMA OESTE
1035921 | CIRCUITO BUR2 | Zariguella hace apertura de fusible monofasico | 2024-08-12 08:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1036029 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró el F-4883 abierto se realiza prueba positiva y normaliza | 2024-08-12 23:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1036214 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayó abre F | 2024-08-14 04:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1036152 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo abrió F 14180 | 2024-08-13 18:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1036104 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-13 02:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 688 | PANAMA OESTE
1035910 | CIRCUITO 13-23 | Tormenta rayo provoca la apertura del F 00799 | 2024-08-12 08:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1033842 | CIRCUITO 13-23 | Sector sin fluido | 2024-08-01 05:04 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 619 | CENTRAL
1034307 | CIRCUITO 13-23 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-03 14:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
1036066 | CIRCUITO CEB-20 | Asociada al descargo 100008 | 2024-08-13 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 273 | PANAMA METRO
1034625 | CIRCUITO CEB-20 | Sé encontró F de tx abierto causa tarmenta rayó se procedió a normalizar | 2024-08-05 08:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 116 | PANAMA METRO
1036058 | CIRCUITO 4-91 | Disparo del CTO 4-31 / 4-91 Loceria | 2024-08-13 08:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 790 | PANAMA METRO
1036329 | CIRCUITO 16-21 | Animal ave provoca la apertura del F3322 ramal bifasico | 2024-08-14 18:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 181 | PANAMA OESTE
1035963 | CIRCUITO 34-168 | Animal chango provoca la apertura del F 15194 | 2024-08-12 13:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1036667 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-16 21:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1036118 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal trifasico fase del monte abierto. | 2024-08-13 08:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | CENTRAL
1034834 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal paloma abre el f922 2 líneas bajista | 2024-08-06 06:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1036264 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Disparo del ITC 1896 Isla Colon | 2024-08-14 13:17 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1036666 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | disparo el ITC 1896 Generadora IPSA CTO ISC02 | 2024-08-17 00:23 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 34 | CHIRIQUI
1036216 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal murciélago abre el f02578 | 2024-08-14 06:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1036217 | SC01 (CT48-215) | Banco tx delta cerrada fusible abierto | 2024-08-14 07:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 77 | PANAMA METRO
1036008 | SC01 (CT69-4150) | Desconocido camión colisionó línea s/a partiendo 1 fase ,se encuentra TX abierto | 2024-08-12 08:24 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 903 | CHIRIQUI
1036675 | SC01 (CTX5-5042) | Se encontró TX6705 abierto por ilegales. | 2024-08-17 01:28 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1036320 | SC01 (CT55-4202) | Se encontró línea rota por árbol que cayo y rompió secundario y mató (Yegua) | 2024-08-14 15:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1035991 | SC01 (CTX96-4945) | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea | 2024-08-12 10:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 579 | CHIRIQUI
1035908 | SC01 (CT20-8348) | Tormenta Rayo abre tx convencional | 2024-08-12 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1035973 | SC01 (CT182-8349) | El elemento estaba en buen estado solo se había caído la canilla | 2024-08-12 08:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 519 | CHIRIQUI
1035981 | SC01 (CTX151-ISC01) | Contaminación salitre bimetálico fundido | 2024-08-12 15:52 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1035934 | SC01 (CT118-0801) | Se libero ramas de secundario abierto | 2024-08-12 11:47 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 64 | AZUERO
1036573 | SC01 (CT43-1305) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100324 | 2024-08-16 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1035945 | SC01 (CTX378-1439B) | Se encuentra tx 0075700 de 25kva abierto en campo causa animal | 2024-08-12 10:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1036562 | SC01 (CT117-1701) | Ardilla abre tx 37443 de 25kva, se restablecio sector normalizado | 2024-08-16 07:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1035886 | SC01 (CTX10-1801) | Anonal zorrita castilla abre fusible del tx | 2024-08-12 07:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1035909 | SC01 (CT61-1801) | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-12 08:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1036365 | SC01 (CTX206-1724) | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-08-14 20:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | AZUERO
1035943 | SC01 (CTX32-3002) | Se encontró transformador autoprotegido con tubo porta fusible abierto | 2024-08-12 11:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1035940 | SC01 (CTX1708-3313) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-12 11:13 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1036643 | SC01 (CTX13-3111) | Tormenta rayo abrió F monofasico y dejó el sector afectado | 2024-08-16 08:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 773 | PANAMA OESTE
1035975 | SC01 (CT108-2041) | Tormenta rayo abre ramal monofasico de medición primaria | 2024-08-12 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1036268 | SC01 (CTX566-2422) | Transformador abierto TX 2492 | 2024-08-14 09:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1036679 | SC01 (CTX598-2422) | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-16 09:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1132 | AZUERO
1036415 | SC01 (CT113-2830C) | Tx abierto TX 0075959 50KV AUTOPROTEGIDO | 2024-08-15 10:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1036623 | SC01 (CTX172-3117) | Sin fluido eléctrico | 2024-08-16 17:29 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 38 | PANAMA OESTE
1036363 | SC01 (CT289-0802) | Zorra castilla hace contacto con buchin primario del TX 27024 de 25kva | 2024-08-14 22:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1036289 | SC01 (CTX93-3406) | Tormenta rayo abre tx sin matricula en campo | 2024-08-14 11:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1036161 | SC01 (CTX696-4151) | Animal zariguella hace contacto con línea MT quemando f de tx30852 10kva | 2024-08-13 20:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1035938 | SC01 (CTX23-3701) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-08-12 08:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1036243 | SC01 (CTX153-4150) | Animal zorra hace contacto con bajante de tx abriendo fusible de transformador | 2024-08-14 05:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 371 | CHIRIQUI
1036685 | SC01 (CTX61-3701) | Seyego al sitio eltranformador abierto x tormenta | 2024-08-16 21:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | AZUERO
1035889 | SC01 (CTX471-2833) | Tormenta rayo abre magne de Tx 0202285 de 25 kva | 2024-08-06 18:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 606 | AZUERO
1035947 | SC01 (CTX719-BUR2) | Tormenta rayó quema aterrizaje de tx CTX719-1T-BUR2 | 2024-08-12 10:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
1035914 | SC01 (CTX27-7501) | Se encontró tx abierto causa tormenta rayo se cerró con prueba positiva at.pgdo. | 2024-08-12 09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1036694 | SC01 (CTX150-1129) | Tormenta rayo | 2024-08-17 04:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1035993 | SC01 (CT17-7203) | Se encontró fusible abierto | 2024-08-12 16:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1036159 | SC01 (CTX39-7203) | Ave toca puente de carga del seccionado del CTX39-1T-7203. | 2024-08-13 18:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1036464 | SC01 (CTX342-A3421) | Causa tormenta rayo abrió f4955 elemento de 12t | 2024-08-15 08:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 580 | PANAMA OESTE
1035437 | SC01 (CTX1320-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100178 | 2024-08-09 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
1036043 | SC01 (CTX1310-3405) | Realizar poda al lugar varios puntos afectados | 2024-08-12 19:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 562 | PANAMA OESTE
1036304 | SC01 (CTX1703-2830C) | Fuerte viento lanza ramas sobre secundario abierto abriendo magne | 2024-08-14 12:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1035711 | SUBESTACION CHANGUINOLA | Asociada al descargo 100258 | 2024-08-11 05:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 706 | CHIRIQUI
1036505 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Punto caliente en el bimetálico del x1,se reparó , corrosión salitre | 2024-08-15 20:29 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1036196 | SUBESTACION EL COCO | Se encontró fusible de transformador abierto por contaminación | 2024-08-13 22:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | AZUERO
1036448 | CT30-1T-46C7 BASAJ AV 2DA F/ | Animal ave carpintero entra en contacto con línea de MT y herrajes metalicos | 2024-08-15 14:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1035605 | CT207-2T-1439 LA PALMA TEXACO | Fusible abierto por descarga eléctricas, rayo | 2024-08-10 10:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1036570 | CT42-1T-3217 CHANLMINASLALAGU | sectoir sin luz | 2024-08-16 07:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1036427 | CTX539-1T-5708B ARRABARRA2000 | sector sin luz | 2024-08-15 08:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 335 | PANAMA OESTE
1036330 | CT121-1T-2231 OCUELHIGDLCA?ADA | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-08-14 20:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1036215 | CTX196-1T-34168 EL COCO | Animal Ave (pato) quemó fase A de derivada trifásica | 2024-08-14 08:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1036322 | CT311-1T-2122 LAPONVBOQ | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-14 16:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1036308 | CT296-1T-2540 PMELASGUABAS | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por fuertes vientos | 2024-08-14 16:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1036233 | CTX30-1T-3225 RIO CORONADO | Tormenta Rayo Abre fusible TX 53857 25 se coloca elemento 6t orden del retén | 2024-08-14 08:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1035565 | CTX84-1T-3411 COCPOTGRAND | Tormenta rayó abrió F 4282 un elemento de 30 t medidor 1809122045 | 2024-08-09 23:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 577 | PANAMA OESTE
1035606 | CTX75-1T-1724 EL CORTEZO | Fuertes vientos desplegan ramas la cual cae sobre la línea primaria | 2024-08-10 08:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1035572 | CTX261-1T-A3421 XIONG HUI QIU | Animal en la línea causa la apertura del f14290 se cerró quedando normalizado | 2024-08-10 00:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 561 | PANAMA OESTE
1035826 | CTX67-1T-4719 TERRY LIM | A llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea mt | 2024-08-11 15:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1035941 | CTX35-1T-4945 VALENTINA DIAZ | Ya llegó el sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-12 07:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1036224 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-14 05:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1036596 | CTX31-1T-2041B ANTON | sector sin luz | 2024-08-16 08:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1036579 | CTX167-1T-1723 OERCAÑAFISTULOS | sector sin luz | 2024-08-16 06:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1036636 | CTX48-3T-JAR01 EST B VISTA | Fase calle | 2024-08-16 17:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 207 | PANAMA METRO
1036239 | CTX547-1T-2122 OER TULU II- | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-14 05:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1036271 | CTX633-1T-2122 YOMALIS DEL ROS | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-14 05:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | AZUERO
1036608 | CTX204-2T-34168 VILLAS LLMARI | sector sin luz | 2024-08-16 08:31 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1036286 | CTX66-1T-34168 ANDRES MAGALLO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-14 07:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
1036249 | CTX213-1T-34168 V. LLANO MARI | Tormenta rayo provoca la apertura del F 15764 | 2024-08-14 08:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1036390 | CTX980-1T-3411 LOMA DEL TANQUE | sector sin luz | 2024-08-15 07:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1035999 | CTX393-1T-3331 COUNTRY CLUB | F12879 abierto causa tormenta rayo se cerró quedando normalizado v:239/118/120 | 2024-08-12 16:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1036568 | CTX1101-1T-2122 OER TAVIDAL 1 | sector sin luz | 2024-08-16 05:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1035818 | CTX1035-1T-5041 YAMILKA OSIRIS | tormenta rayo abre F 9897 | 2024-08-11 15:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1035834 | CTX206-1T-72109 OER LOMA BRAVA | Se encontró fusible abierto | 2024-08-11 17:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1035185 | CTX1501-1T-2540 LOS ABANICOS | F7176 desactivado por tormenta rayo | 2024-08-08 00:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1036559 | CT282-1T-A3416 | Pajaro changame saca el F. M05175399 actaris | 2024-08-16 08:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 84 | PANAMA OESTE
1035409 | CTX1079-1T-BUR2 SUPERMERCADO | Animal zariguella abre el F-17548 se realiza prueba positiva y normaliza sector | 2024-08-08 20:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 942 | PANAMA OESTE
1036586 | CTPX1005-1T-3406 CORDERO DURAN | F17896 abierto por tormenta rayo se cerró quedando normalizado con v:243-122-120 | 2024-08-16 08:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1036577 | CTX1496-1T-2122 RURAL LOMA GRA | sector sin luz | 2024-08-16 07:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1035976 | SUBESTACION SABANA GRANDE | Fuertes vientos tumban árbol de papayas el cual cayó sobre la línea primaria | 2024-08-12 12:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1035234 | SUBESTACION SAN ANTONIO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-08 06:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1035882 | SUBESTACION SANTIAGO | Se activo FUSIBLE MATRICULA EN CAMPO NO LEGIBLE | 2024-08-12 01:14 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | AZUERO
1035884 | SUBESTACION GAMBOA RESORT | Asociada al descargo 100351 | 2024-08-12 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 575 | PANAMA METRO
1036154 | SC01 (CTX36-652) | Sector sin luz | 2024-08-13 20:15 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1035396 | SC01 (CTX201-35KW) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100175 | 2024-08-09 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 325 | PANAMA OESTE
1036116 | SC01 (CTX56-ISC02) | Animal talingo abre el f sin matrícula trifásico fase de la calle | 2024-08-13 15:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
1036352 | SC01 (CT193-3411) | Fuertes vientos hacen que líneas secundarias chocarán entre sí | 2024-08-14 20:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1036566 | SC01 (CTX249-35MR) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100266 | 2024-08-16 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 55 | PANAMA OESTE