## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1036606 | CIRCUITO 34-49 | Auto colisiona poste fracturandolo en dos partes. Aviso 4525031 | 2024-08-16 14:33 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1036955 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro el f abierto por animal zarigueya | 2024-08-18 10:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1036925 | CIRCUITO 34-51 | Animal ardilla entra en contacto con Pararrayo del tx abre el F8133 ramal 3F | 2024-08-18 07:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1036892 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta/rayo presente en el sector impacta H1 de TX y quema F monofásico | 2024-08-17 23:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1036809 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-17 16:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1036709 | CIRCUITO 34-16 | Ave talingo ocasiona apertura en el F7947 ramal monofasico | 2024-08-17 06:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1036775 | CIRCUITO 34-16 | Ave talingo ocasiona apertura en el F16997 fase de la calle ramal bifasico | 2024-08-17 07:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 468 | CHIRIQUI
1035922 | CIRCUITO 34-16 | Animal talingo abre F monofasico | 2024-08-12 08:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1036571 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 8552 Tole | 2024-08-16 10:46 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1036838 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró Fusible de linea abierto por tormenta rayo | 2024-08-17 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1036951 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 12.40 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-08-18 06:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1036812 | CIRCUITO 34-41 | Sé encontró F8586 abierto por descarga atmosférica en el area | 2024-08-17 16:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1036788 | CIRCUITO 34-46 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT. | 2024-08-17 15:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1036896 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 100066 | 2024-08-18 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 383 | CHIRIQUI
1036889 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto los F9142 y F20240 monofasico, se revisa | 2024-08-18 00:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 385 | CHIRIQUI
1036796 | CIRCUITO 34-47 | F abierto por la tormenta/rayo | 2024-08-17 14:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1036933 | CIRCUITO 46-3 | Abierto F principal por animal y TX de 10kva | 2024-08-17 21:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 797 | CHIRIQUI
1036555 | CIRCUITO 43-5 | Asociada al descargo 100335 | 2024-08-16 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1036831 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-17 16:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1036971 | CIRCUITO 34-39 | Animales aves desactivan Face B del F00629 | 2024-08-18 12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1036930 | CTO-2 LAS TABLAS | Árbol podrido cae sobre línea primaria | 2024-08-18 06:55 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1036770 | CTO 1 LOS POZOS | Animal serpiente saca F 00717 | 2024-08-17 09:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1036734 | CTO 1 LOS POZOS | Mirador comenta que anoche avía tormenta con actividad eléctrica.. | 2024-08-17 06:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
1036847 | CIRCUITO 34-23 | fusible monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-17 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
1036994 | CIRCUITO 34-23 | Lanza rama sobre primario | 2024-08-18 12:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
1036725 | CIRCUITO 34-24 | se encontró F abierto x fuertes vientos Rama tocan líneas primaria | 2024-08-17 07:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1036733 | CIRCUITO 34-24 | Fuerte vientos arrojan ramas a la linia primaria, cierre de F 11:28 pocitiva | 2024-08-17 07:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1036572 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 2024-08-16 10:45 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | AZUERO
1036916 | CIRCUITO 19-2 | Rama hace contacto con línea primaria cuando. Sopla la Brisa | 2024-08-18 08:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1036814 | CIRCUITO 19-2 | Clientes indican que calló rayo en el sector y se fue la luz | 2024-08-17 12:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1036784 | CIRCUITO 18-4 | Disparo del ITC8045 Vacamontes | 2024-08-17 12:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 263 | PANAMA OESTE
1036949 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-08-18 08:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1036742 | CIRCUITO 17-17 | Se observa animal ardilla en la base del poste que por arco eléctrico y | 2024-08-17 09:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1036681 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 2024-08-16 22:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 330 | PANAMA OESTE
1036800 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre f2709 | 2024-08-17 09:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 520 | PANAMA OESTE
1036810 | CIRCUITO 17-18 | Morador del aria Informa que pajaro ase contacto cn linia primaria provoca corto | 2024-08-17 10:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 551 | PANAMA OESTE
1036858 | CIRCUITO 15-24 | Cliente indica que tormenta rayo cusa esplocion y queda sin luz | 2024-08-17 12:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 721 | PANAMA OESTE
1036943 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos tiraron arbol sobre línea primaria | 2024-08-18 06:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1036722 | CIRCUITO 34-3 | Animal tipo zorra causa la apertura del F5072 | 2024-08-17 07:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
1036874 | CIRCUITO 34-3 | Causado por tormenta rayo | 2024-08-17 15:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 757 | PANAMA OESTE
1036880 | CIRCUITO 34-3 | F13920 abierto en campo, tormenta rayo | 2024-08-17 16:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 804 | PANAMA OESTE
1036826 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayó abre F monofasico | 2024-08-17 15:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 337 | PANAMA OESTE
1036827 | CIRCUITO 15-25 | Necesito una poda programada rama Ahí está sin suficiente se cerró el fusible | 2024-08-17 11:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 551 | PANAMA OESTE
1036862 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta rayo abre F 4998 monofasico se remplazo elemento | 2024-08-17 10:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 853 | PANAMA OESTE
1036868 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta rayo abre F 5004 monofasico se remplazo elemento | 2024-08-17 14:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 754 | PANAMA OESTE
1036879 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta rayo abre F 17732 bailas del ITC 2204 | 2024-08-18 03:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 143 | PANAMA OESTE
1036712 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico. | 2024-08-17 07:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1037049 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-18 19:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 547 | CENTRAL
1036744 | CIRCUITO 34-33 | Se activo f | 2024-08-17 10:59 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1036926 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 2024-08-18 10:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | CENTRAL
1036781 | CIRCUITO 34-33 | sector sin | 2024-08-17 13:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 451 | CENTRAL
1036917 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-08-18 04:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
1037018 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-08-18 19:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1037037 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentro fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-18 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | CENTRAL
1036950 | CIRCUITO 34-30C | Fusible trifasico abierto | 2024-08-18 08:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1036825 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz | 2024-08-17 20:20 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1036908 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-08-18 07:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | CENTRAL
1036939 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-08-18 07:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1036947 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-08-18 08:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | CENTRAL
1037036 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta rayo quemo fusible ramal trifasico | 2024-08-18 20:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1036756 | CIRCUITO 13-31 | en el aviso4526119 se encuentra F03777 abierto por tormenta rayo | 2024-08-17 06:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | CENTRAL
1036769 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta. Rayo provoca la apertura del F 1841 | 2024-08-17 07:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | CENTRAL
1036940 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 2024-08-18 08:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | CENTRAL
1037024 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-18 19:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1037005 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación lluvia polvo | 2024-08-18 16:20 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
1036751 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 16122 La Pintada | 2024-08-17 13:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | CENTRAL
1037043 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró tr con fusible quemado | 2024-08-18 13:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 756 | CENTRAL
1036918 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-08-18 06:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | CENTRAL
1037009 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-18 17:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1037025 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-18 15:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | CENTRAL
1037042 | CIRCUITO 13-21 | Contaminación quemó fusible de ramal bifásico | 2024-08-18 16:31 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | CENTRAL
1036527 | CIRCUITO 34-44 | Pablo Mendoza / falta de fluido. | 2024-08-16 01:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1002 | CENTRAL
1036598 | CIRCUITO 34-18 | Disparo circuito 34-18 Sub Estación Sona | 2024-08-16 13:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1037033 | CIRCUITO 34-18 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-08-18 20:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1036749 | CIRCUITO 34-13 | Disparo ITC 14245 La Valdeza | 2024-08-17 13:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1036762 | CIRCUITO 34-13 | Disparo circuito 34-13 Sub Estación Chorrera - Capira | 2024-08-17 13:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1037034 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Descarga admosferica (rayo) proboca apertura del F7094 | 2024-08-18 19:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1036842 | CIRCUITO 34-17A | Disparo del ITC 0511 El Piro. | 2024-08-17 20:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1036686 | CIRCUITO 34-7A | Se remplazo el fusible dañado.se iso prueba. | 2024-08-17 01:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1036723 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 2024-08-17 01:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1037011 | CIRCUITO EHI01 | Ramas sobre linea primaria y secundario abierto | 2024-08-18 09:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 704 | PANAMA OESTE
1036801 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró f_3533 abierto causa tormenta rayo. | 2024-08-17 10:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 448 | PANAMA OESTE
1036703 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | camion articulado engancha cable de fibra y engancha poste, cable se sale del ai | 2024-08-17 08:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1036798 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Tormenta habré F7802 ramal 3F | 2024-08-17 15:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1036799 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Tormenta rayo abre el F 9191 bifasico | 2024-08-17 16:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1036713 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 100025 | 2024-08-17 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1036921 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-08-18 04:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
1036907 | CIRCUITO CEB-20 | Animal ardilla abrió fusibles 654 y F667 | 2024-08-18 06:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 114 | PANAMA METRO
1036758 | CIRCUITO 16-19 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4526197 | 2024-08-17 08:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1036805 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayó abre F monofasico | 2024-08-17 13:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 306 | PANAMA OESTE
1036718 | CIRCUITO 16-16 | Cliente indica que cada vez que llueve se abre el F 4696 medidor 62960095 | 2024-08-17 02:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 487 | PANAMA OESTE
1036735 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo provoca la apertura del F5319 de ramal monofasico | 2024-08-17 05:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | CENTRAL
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1036936 | SC01 (CT28-220) | Transformador monofasica de 75kva | 2024-08-18 09:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 86 | PANAMA METRO
1036739 | SC01 (CT194-46C4) | Al llegar se encontró tx abierto x animal ave | 2024-08-17 09:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1036952 | SC01 (CT32-4753) | Transformador averiado por tormenta rayo no da voltaje | 2024-08-18 06:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1036823 | SC01 (CT37-7401) | Tx abierto por la tormenta rayo | 2024-08-17 18:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1036999 | SC01 (CTX17-3406) | sector sin luz | 2024-08-18 13:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1036973 | SC01 (CTX99-2421) | Por terceros posando arbol cae sobre líneas secundario abr magner | 2024-08-18 13:03 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1036913 | SC01 (CTX74-3118) | Tormenta rayo quema fusible de transformador. | 2024-08-17 17:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 978 | PANAMA OESTE
1036795 | SC01 (CTX160-ISC01) | Bimetálico fundido línea rota secundario abierto | 2024-08-17 14:58 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1036966 | SC01 (CTX900-3117) | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-18 09:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 295 | PANAMA OESTE
1036789 | SC01 (CTX554-BUR2) | Se encontro fusible de tx 34124 abierto | 2024-08-16 20:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1220 | PANAMA OESTE
1036901 | SUBESTACION BURUNGA | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-08-18 02:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 337 | PANAMA OESTE
1036704 | CT206-1T-482 RJALF ED GREEN | Se encontró fusible abierto 10205 causa animal 1 fase abierta | 2024-08-17 05:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 197 | PANAMA METRO
1036711 | CT79-1T-482 61 G O /B LIA | Causa animal ave abre F. 1138 | 2024-08-17 07:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 96 | PANAMA METRO
1035806 | CT19-1T-8348 POTAVPRSEENAIZQ | Al llegar se encontró tro el f a ierto x tormenta | 2024-08-11 15:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1035817 | CT30-1T-46C7 BASAJ AV 2DA F/ | Al llegar se encontró el f abierto x animal ave . Se uso un fusible de 5.2 sq | 2024-08-11 15:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1036852 | CT244-1T-1724 LINEA PESE MACAR | sector sin luz | 2024-08-17 19:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1036985 | CTX56-1T-JDA02 CL2DAHACVAC | sector sin luz | 2024-08-18 14:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 134 | PANAMA OESTE
1037013 | CTX5-1T-3118 CAP FCA AVICASA | sector sin luz | 2024-08-18 16:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1036982 | CT72-1T-EHI01 | sector sin luz | 2024-08-18 08:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 463 | PANAMA OESTE
1036861 | CT67-1T-1723 OCU | sector sin luz | 2024-08-17 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 525 | AZUERO
1036356 | CTX457-1T-JDA02 NVOARRAIJAN | Tormenta rayo abre f bifacica face del monte y deja parte del sector sin energía | 2024-08-14 21:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1036811 | CTX234-1T-2833 | sector sin luz | 2024-08-17 17:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1036991 | CTX212-1T-4815B JUNTA C. BUGAB | se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-18 16:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1036362 | CTX290-1T-3217 IVAN CANO | C encontró fusible quemado por animal comadreja | 2024-08-15 00:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1035992 | CTX73-1T-3412 VISTA MAR 2 | Se encontró F trifasico abierto face del monte | 2024-08-12 17:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1036343 | CTX121-1T-3412 | Tormenta rayo abre F trifasico fase monte | 2024-08-14 17:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
1036750 | CTX291-1T-215 VERENDA TOWER | Ramal trif. F10169 puente línea lado monte suelto,ramal trif.F17599F.centro abto | 2024-08-17 09:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 242 | PANAMA METRO
1036670 | CTX196-1T-0802 LOS BORRIGUEROS | Tormenta rayo | 2024-08-16 22:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1037006 | CTX450-1T-3117 ALTOS DEL MARIA | sector sin luz | 2024-08-18 08:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 666 | PANAMA OESTE
1036774 | CTX200-1T-1801 OER CAPURI | sector sin luz | 2024-08-17 09:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1035915 | CTX30-1T-4753 PALMAR DEL RIO | animal gallote abre F 8639,fase centro | 2024-08-12 09:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1036875 | CTX805-1T-2122 OER A-CLARAS | sector sin luz | 2024-08-17 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 444 | AZUERO
1035920 | CTX53-1T-CGR01 OER MIRAMAR | Tormenta habré fusible de ramal F 20389 | 2024-08-11 22:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 759 | CHIRIQUI
1035827 | CTX209-1T-4815 GUILLERMO GOMEZ | Al llegar se encontró el f abierto x torment | 2024-08-11 16:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
1036881 | CTX989-1T-5041 ARNALDO G RIOS | sector sin luz | 2024-08-17 23:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 404 | CHIRIQUI
1035944 | CTX302-1T-4753 RES SANTA CLARA | ave gallote ase contacto con línea primaria abriendo F 17321 | 2024-08-12 10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1036859 | CTX4641-1T-2421 FLORENTINO P | sector sin luz | 2024-08-17 15:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 584 | AZUERO
1035918 | CTX82-1T-ISC02 PETER KENT | Animal zarigüeya abre el f 17 1 31 | 2024-08-12 07:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
1036767 | CTX138-1T-485 49A N ED BARILOC | Sé encontró F 10013 abierto sé procedió a normalizar el sector | 2024-08-17 12:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 106 | PANAMA METRO
1036976 | SUBESTACION SAN FRANCISCO | Actuacion de esquema de desconexion SPEAR 6, 7 Y 15 | 2024-08-18 15:05 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1035846 | CTX605-1T-4151 HGC AESHG | Animal zarigüeya entra en contacto con linea de MT y herrajs metálic se cierra F | 2024-08-11 15:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 438 | CHIRIQUI