## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1037080 | CIRCUITO 205 | F768 abierto causa animal ave fase de la calle | 2024-08-19 08:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1037120 | CIRCUITO 6-52 | Sector sin luz | 2024-08-19 14:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1037064 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 100392 | 2024-08-19 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1037076 | CIRCUITO 34-15 | Se encontró abierto F20386 a causa de daño interno aguas abajo de medida d clien | 2024-08-19 08:12 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1037154 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 2 fusible d ramal bifasico F8088 y F8089 Tx:0006913 | 2024-08-19 17:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1037187 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F8681 abierto a causa de animal sariguella | 2024-08-19 18:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 473 | CHIRIQUI
1037125 | CIRCUITO 34-41 | tx abierto por la tormenta rayo | 2024-08-19 08:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 608 | CHIRIQUI
1037106 | CIRCUITO 34-19 | Morador podando árbol lanzó rama sobre línea secundaria, desactiva tx | 2024-08-19 09:57 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1037135 | CTO 2 CHITRE | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-19 18:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1037057 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8689 Via a Pedasi CTO 34-39 | 2024-08-19 07:56 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1037083 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra animales zarigueya q isieron contacto con conductor primario pst30. | 2024-08-19 07:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1035658 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 0775 Llano de Piedra | 2024-08-10 19:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 17 | AZUERO
1037128 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Chango hace contacto con linea primaria sacando F | 2024-08-19 16:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1037088 | CIRCUITO 17-18 | Abrió el fusible de ramal monofasi | 2024-08-19 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1037143 | CIRCUITO 34-4 | Animal pájaro chango hace contacto con primario y Abre f2822 | 2024-08-19 19:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1037082 | CIRCUITO 15-17 | Causa tormenta rayo abrió f 4711 un elemento de 65t | 2024-08-19 05:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
1037168 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-19 20:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
1037157 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-19 19:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
1037091 | CIRCUITO 34-33 | Se activo fusible de ramal monofasico | 2024-08-19 08:30 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1037079 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivación bifasico | 2024-08-19 06:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | CENTRAL
1037185 | CIRCUITO 34-33 | tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-19 20:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1037133 | CIRCUITO 34-20 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-08-19 18:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | CENTRAL
1037098 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico fase de monte y transformador. | 2024-08-19 09:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1036000 | CIRCUITO 34-30C | Disparo del circuito 34-30 C Santiago | 2024-08-12 21:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1259 | CENTRAL
1037116 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos hucieron q ramas chocara el secundario abierto quemo fusible tr | 2024-08-18 21:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1004 | CENTRAL
1037151 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fase B de ramal trifasico sin matrícula | 2024-08-19 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 829 | CENTRAL
1037118 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta. Provoca la. Apertura de ramal monofasico | 2024-08-19 12:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1037111 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-08-19 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
1037207 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 2024-08-19 20:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | CENTRAL
1037162 | CIRCUITO 34-17 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-08-19 19:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1034006 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC8703 Potabilizadora Buenos Aires | 2024-08-02 05:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | CENTRAL
1037104 | CIRCUITO 34-31 | Disparo del ITC 2358 Aceti-Oxigeno CTO 34-31 | 2024-08-19 13:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1037099 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró fusible de Ramal monofasico quemado por tormenta rayo. | 2024-08-19 07:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 292 | PANAMA OESTE
1036040 | CIRCUITO 34-64 | Disparo del ITC 3LA22-52 Frontera con Hidro Concepción (CTO 34-52) | 2024-08-13 04:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 5 | CHIRIQUI
1037130 | CIRCUITO JAR03 | Sector sin luz | 2024-08-19 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 188 | PANAMA METRO
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1037186 | SC01 (CT71-SCR4) | Tormenta quema fusible y tubo portafusible del TX.944/15kva | 2024-08-19 23:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1037090 | SC01 (CTX385-1439B) | Se encuentra abierto tx 0338 de 10kva por tormenta/rayo fuertes lluvias | 2024-08-19 09:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1037075 | SC01 (CT193-1801) | Ramas sobre instalación privada del cliente abrió tx 0072217 de 10kva | 2024-08-19 08:14 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 77 | AZUERO
1037066 | SC01 (CT202-1801) | Tormenta rayo abre tx 1059 de 10kva, se restablecio sector normalizado | 2024-08-19 06:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1037103 | SC01 (CT179-037A) | Linea en el suelo | 2024-08-19 12:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 382 | PANAMA OESTE
1037203 | SC01 (CTX960-57130) | Tormenta rayo hace la apertura del parte primaria del tx 50223 75kva | 2024-08-19 15:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 901 | PANAMA OESTE
1037121 | SC01 (CT71-2536) | Sector sin suministro se normalizó sector se dejo con suministro | 2024-08-19 09:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | AZUERO
1037069 | SC01 (CT151-037A) | Tormenta rayo. Averio Fusible | 2024-08-19 07:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1037138 | SC01 (CTX59-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-08-19 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 770 | AZUERO
1037155 | SC01 (CTX234-2540) | Animal murciélago quemó fusible de transformador | 2024-08-19 12:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 600 | AZUERO
1037085 | SC01 (CTX459-1439B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100385 | 2024-08-19 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1037112 | SC01 (CTX226-1723) | Torrado quema fusible retardo del TX 46690 | 2024-08-19 10:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1037184 | SC01 (CTX5787-7211) | TX25kva con magne tripeado | 2024-08-20 01:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1036499 | CT84-2T-8349 EVELYN KENDALL | Ramal trifasico | 2024-08-15 19:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1037202 | CT14-1T-1305 CL AMINTA BURGOS | Tormenta Rayo parte línea primaria | 2024-08-20 01:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1037067 | SUBESTACION EL PORVENIR | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-19 05:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI