## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1037351 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | F abierto no se encontró nada en la linia | 2024-08-20 19:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1037160 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | MARTIN SAMUDIO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-19 20:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1037328 | CIRCUITO 34-48 | Los vientos chocan S/A entre sí parte 1 fase del tx33614/25kva | 2024-08-20 16:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 301 | CHIRIQUI
1037461 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-21 09:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1037432 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de ramal trifasico fase del monte por animal | 2024-08-21 00:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 598 | CHIRIQUI
1037242 | CIRCUITO 34-51 | sin luz | 2024-08-20 03:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 466 | CHIRIQUI
1037369 | CIRCUITO 34-9 | F abierto | 2024-08-20 21:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1037220 | CIRCUITO 34-15 | sin luz | 2024-08-20 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1037146 | CIRCUITO 34-15 | Abre fusible derivada trifásico fase del medio | 2024-08-19 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1557 | CHIRIQUI
1037482 | CIRCUITO 34-16 | 29 Disparo el CTO 34-16 de SE Valbuena | 2024-08-21 16:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 53 | CHIRIQUI
1037430 | CIRCUITO 34-16 | Se habré fusible de 30 T | 2024-08-21 07:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1037325 | CIRCUITO 34-42 | Se instalarán 3 aisladores fijos para asegurar línea bt | 2024-08-19 15:02 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1826 | CHIRIQUI
1037528 | CIRCUITO 34-41 | F17376 abierto por animal (culebra) qué ocaciono corto con la línea primaria | 2024-08-21 17:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1037291 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan cañaza bambú sobre línea primaria | 2024-08-20 10:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1037539 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-08-21 19:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
1037493 | CIRCUITO 34-19 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-21 08:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 520 | CHIRIQUI
1037283 | CIRCUITO 34-39 | Animal ave hace contacto con linia monofaaica disparando f del mismo | 2024-08-20 12:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1037257 | CTO 1 MONAGRILLO | Abre tranformador | 2024-08-20 12:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO
1037246 | CTO 34-26 | Tormemta rayo abre conbersion lado de carga | 2024-08-20 11:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1037424 | CTO 1 LAS TABLAS | se encontró F abierto x x ave torcaza poste 11 | 2024-08-21 07:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1037521 | CTO-2 LAS TABLAS | F03724 abierto por tormenta rayo | 2024-08-21 12:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | AZUERO
1037490 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra el F 03633 abierto en campo causa tormenta rayo | 2024-08-21 15:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1037470 | CTO-2 LAS TABLAS | se encontró F abierto x animal zorra | 2024-08-21 12:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1037222 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró aminl sariguella la causante de la apertura del F00695 | 2024-08-20 05:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
1037263 | CIRCUITO 34-23 | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-08-20 11:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1037359 | CIRCUITO 34-23 | Ramal monófacico abierto | 2024-08-20 12:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 698 | AZUERO
1037523 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin fluido | 2024-08-03 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1037514 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rallo saca el F 13052 medidor1508105666 focus | 2024-08-21 07:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 761 | PANAMA OESTE
1037368 | CIRCUITO 16-12 | Se reparo línea primaria en el suelo | 2024-08-20 16:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 435 | PANAMA OESTE
1037434 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-08-20 21:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 827 | PANAMA OESTE
1037245 | CIRCUITO 17-17 | animal mono titi quema por arco eléctrico y línea en suelo se procede a reparar | 2024-08-20 07:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 294 | PANAMA OESTE
1037301 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-08-20 16:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2164 | PANAMA OESTE
1037342 | CIRCUITO 17-18 | F4846 abierto por tormenta rayo se dejó normalizado v245/122/122 | 2024-08-20 17:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1037340 | CIRCUITO 34-2 | sector sin luz | 2024-08-20 15:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 555 | PANAMA OESTE
1037346 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayó abre F monofasico y deja el sector afectado | 2024-08-20 19:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE
1037305 | CIRCUITO 17-11 | Firtes lluviss | 2024-08-20 10:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 647 | PANAMA OESTE
1037232 | CIRCUITO 15-25 | Asociada al descargo 100414 | 2024-08-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1037199 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido | 2024-08-19 21:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1379 | CENTRAL
1037248 | CIRCUITO 34-21 | Árbol rama.abre fusible de derivación monofasico. | 2024-08-20 09:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1037559 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-21 22:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | CENTRAL
1037226 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abree fusible derivación monofasico. | 2024-08-20 04:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | CENTRAL
1037550 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal trifasico abierto una fase del medio | 2024-08-22 00:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | CENTRAL
1037513 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-21 13:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | CENTRAL
1037535 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-21 16:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
1037569 | CIRCUITO 34-33 | fusible monofasico abierto | 2024-08-21 22:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | CENTRAL
1037265 | CIRCUITO 34-33 | fusible de ramal trifasico abierto | 2024-08-20 13:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1037429 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos | 2024-08-20 18:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 941 | CENTRAL
1037498 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-21 13:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1036928 | CIRCUITO 34-20 | Sector sin luz | 2024-08-17 18:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 941 | CENTRAL
1037479 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de conversión bierto | 2024-08-21 07:13 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 521 | CENTRAL
1037027 | CIRCUITO 34-40 | SECTOR SIN LUZ DISPARO DEL ITC 8065 LA CANDELARIA | 2024-08-18 22:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 36 | CENTRAL
1037334 | CIRCUITO 34-40 | Sin Luz | 2024-08-20 05:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 957 | CENTRAL
1037297 | CIRCUITO 34-40 | Sin Luz | 2024-08-20 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 683 | CENTRAL
1037107 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-08-18 19:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2741 | CENTRAL
1037497 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-21 11:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | CENTRAL
1037315 | CIRCUITO 34-36 | Provocó q quemara fusible de ramal trifasico | 2024-08-20 18:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | CENTRAL
1037303 | CIRCUITO 34-36 | Fuertes vientos lanza árbol rama sobre línea primaria trifasica quemando fusible | 2024-08-20 11:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | CENTRAL
1037574 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-08-21 23:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | CENTRAL
1037343 | CIRCUITO 13-31 | Sin Luz | 2024-08-20 20:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 68 | CENTRAL
1037282 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-20 13:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1037382 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 2024-08-20 20:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1037347 | CIRCUITO 13-41 | Sin Luz | 2024-08-20 16:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | CENTRAL
1037474 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto F 00106 y F 00107 | 2024-08-21 10:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1037483 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-21 08:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 478 | CENTRAL
1037544 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-21 21:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1037335 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-20 13:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 504 | CENTRAL
1037289 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto por árbol rama | 2024-08-20 07:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | CENTRAL
1037296 | CIRCUITO 34-32 | Fusible de transformador quemado | 2024-08-20 12:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 801 | CENTRAL
1037167 | CIRCUITO 34-13 | sin luz | 2024-08-19 21:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE
1037373 | CIRCUITO 34-13 | Cliente indica q callo el agua I saca el F 2950 M 97893812 abb | 2024-08-20 17:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1430 | PANAMA OESTE
1037415 | CIRCUITO 34-13 | Causa tormenta rayo abrió F 14039 65 t | 2024-08-21 00:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 511 | PANAMA OESTE
1037295 | CIRCUITO 9002 | Animal ardilla quemó fusible de ramal trifásico fase de la calle | 2024-08-20 12:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1037477 | CIRCUITO 35MR | Tormenta rayo abrio f3774 y el f3776 | 2024-08-20 15:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1423 | PANAMA OESTE
1037413 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz inc remplaza la inc 1037234 aviso 4530993 | 2024-08-20 08:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 634 | AZUERO
1037469 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentra F9922 ramal 1F abierto por la tormenta | 2024-08-21 12:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1037307 | CIRCUITO 34-7A | Deslizamiento de tierra lanzó rama sobre línea | 2024-08-20 17:47 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1037254 | CIRCUITO 34-1A | Se encontró fusible trifásico face del monte abierto por tormenta rayo | 2024-08-20 06:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 406 | PANAMA OESTE
1037290 | CIRCUITO 43-4 | ELIECER VEGA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-20 08:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 514 | CHIRIQUI
1037300 | CIRCUITO 34-55 | Palma de pifa cae sobre Línea MT por fuertes vientos fuera de los 4m. | 2024-08-20 16:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1037472 | CIRCUITO 34-55 | Al llegar al sitio se encuentra el fusible abierto | 2024-08-21 08:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 342 | CHIRIQUI
1037510 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-08-21 12:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 421 | CHIRIQUI
1037148 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | F bifasico abierto | 2024-08-19 20:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1037302 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo saca el F 4860 m2309116084 | 2024-08-20 15:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1037496 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abre f trifasico face del monte y deja el sector afectado | 2024-08-21 13:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 305 | PANAMA OESTE
1037240 | CIRCUITO 34-8B | Se se encontró fusible abierto monofásico causa apertura animal ave | 2024-08-20 07:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1037406 | CIRCUITO BUR2 | SECTOR SIN LUZ INC REMPLAZA LA INC 1035358 | 2024-08-09 02:43 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1037396 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo hace la apertura del ramal trifasico 12834 | 2024-08-20 21:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 484 | PANAMA OESTE
1037518 | CIRCUITO 13-23 | Sector sin fluido | 2024-08-03 14:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
1037348 | CIRCUITO 16-21 | sector sin luz | 2024-08-20 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 359 | PANAMA OESTE
1037353 | CIRCUITO 16-21 | sector sin luz | 2024-08-20 17:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 413 | PANAMA OESTE
1037494 | CIRCUITO 16-19 | Fusible abirto | 2024-08-21 08:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 547 | PANAMA OESTE
1037404 | CIRCUITO 16-19 | Tormenta rayo abre F 4733 | 2024-08-20 18:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 813 | PANAMA OESTE
1037308 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-20 14:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1037281 | CIRCUITO 34-168 | Sin luz | 2024-08-20 13:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1037261 | CIRCUITO 13-41B | Animal ardilla quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-20 11:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1037526 | SC01 (CT12-7901) | Daño en las instalaciones del cliente partió línea secndaria | 2024-08-21 14:32 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1037463 | SC01 (CT12-7901) | Tormenta rayo quemó fusible de tx | 2024-08-20 21:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1014 | CHIRIQUI
1037582 | SC01 (CT279-1439) | Fusible de TX se habré por rayo | 2024-08-22 06:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1037299 | SC01 (CT54-1701) | Camión movió retenida y abrió fusible del tx | 2024-08-20 14:09 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1037336 | SC01 (CT85-1701) | Perno del aislador es dañado a causa de tormenta rayo. Se unen líneas abre tx | 2024-08-20 17:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1037558 | SC01 (CT50-1901) | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4534571 | 2024-08-21 16:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 749 | AZUERO
1037506 | SC01 (CT26-3117) | Fuertes viento hace q línea choquen entre si abriendo TX de 25 Kva | 2024-08-21 08:55 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 648 | PANAMA OESTE
1037321 | SC01 (CT26-2312) | Sin Luz | 2024-08-20 07:19 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | AZUERO
1037552 | SC01 (CT123-2830C) | Se encontró fusible de tx abierto | 2024-08-21 18:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1037438 | SC01 (CTX17-2833) | Tx abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a hacer pruebas | 2024-08-21 07:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
1037211 | SC01 (CTX61-210) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100460 | 2024-08-20 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 165 | PANAMA METRO
1037410 | SC01 (CTX1912-3004) | Tormenta rayo desactiva megne del tx | 2024-08-20 21:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 676 | PANAMA OESTE
1037280 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Contaminación saliste abre el f 9873 | 2024-08-20 08:24 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1036886 | SUBESTACION BURUNGA | Asociada al descargo 100470 | 2024-08-18 05:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1034319 | SUBESTACION EL COCO | Disparo Interruptor 3HO2 Sub Estación El Coco | 2024-08-03 19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4 | AZUERO
1037399 | CT313-1T-2833 LOS ALGARROBOS | sector sin luz | 2024-08-20 17:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 789 | AZUERO
1037372 | CT98-1T-2501 BARDA SAN MARTI | sector sin luz | 2024-08-20 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1037419 | CTX59-3T-2121 LAGO SIRINIO S.A | Tormenta rayo quemo dos fase de derivada trifasica | 2024-08-20 14:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1128 | AZUERO
1037409 | CTX285-1T-2122 | Tormenta rayo quemó fusible de transformador | 2024-08-21 04:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1037249 | CT45-1T-CGR01 | Fuertes vientos lanzan rama sobre linia primaría soltandola de los aisladores | 2024-08-20 07:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1037439 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-08-21 02:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 589 | AZUERO
1037412 | CTX14-1T-037A RAFAGAS DEL SILE | Tormenta Rayo Abre fusible de transformador tx 7204 de 100 kb | 2024-08-20 09:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1387 | PANAMA OESTE
1037387 | CTX1301-1T-2833 BETZAIDA CAMAR | sector sin luz | 2024-08-20 20:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1037255 | CTX59-1T-72109 OER VALLE RISCO | fusible abierto x la caida d un arbol d guarumo se retira rama a distancia | 2024-08-20 07:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1037395 | CTX402-1T-1801 OLEGARIO BARRI | sector sin luz | 2024-08-20 19:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 634 | AZUERO
1037389 | CTPX843-1T-0802 ESTEBAN ARNOLD | sector sin luz | 2024-08-21 01:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1037238 | CTX76-1T-ISC02 OER BOCA DEL D | Tormenta radio abre los f 9218 y 9048 | 2024-08-20 07:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1037218 | SC01 (CTX5-659) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100155 | 2024-08-20 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 204 | PANAMA METRO
1037209 | SC01 (CTX36-652) | Sector sin luz | 2024-08-20 00:11 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 466 | PANAMA METRO