## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1038662 | CIRCUITO 34-50 | Aviso 4543862 | 2024-08-27 17:20 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 575 | CHIRIQUI
1038756 | CIRCUITO 34-42 | F 02692 abierto por Tormenta rayo una fase positiva alas 09:36 | 2024-08-28 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
1038813 | CIRCUITO 34-41 | Se Cierra Derivada Trifasica Fase A Abierta | 2024-08-28 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1038839 | CIRCUITO 34-39 | Causa camión articulado engancha cables asiendo que las linias choquen | 2024-08-28 17:32 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1037715 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 2024-08-22 13:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1307 | AZUERO
1038474 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-26 09:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | AZUERO
1038590 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo Provoca apertura del f sin matrícula | 2024-08-26 11:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1376 | AZUERO
1038604 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo Provoca apertura del f 15865 | 2024-08-27 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1038396 | CTO 1 LOS POZOS | Cliente manifiesta mucha lluvia con rayos | 2024-08-26 03:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1038825 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos hacen que pencas de palma toquen la linea, abriendo el fusible. | 2024-08-28 07:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 614 | AZUERO
1038080 | CIRCUITO 34-24 | Disparo CTO 34-24 Pese | 2024-08-24 16:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1038778 | CIRCUITO 34-24 | F 16101 abierto x tormenta rayo | 2024-08-28 06:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1037508 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4534710 | 2024-08-21 17:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 717 | AZUERO
1038801 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo proboca la apertura del tx | 2024-08-28 08:40 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | AZUERO
1038854 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el tx23553 de 10kva abierto en campo por causa animal | 2024-08-28 15:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1038799 | CIRCUITO 19-2 | Disparo el ITC 3724 El Llano, CTO 19-2, | 2024-08-28 15:27 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 274 | PANAMA OESTE
1038451 | CIRCUITO 17-18 | Animal tipo zariguella provoca apertura del F12647 | 2024-08-26 05:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 2997 | PANAMA OESTE
1038783 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico quemado por tormenta | 2024-08-27 23:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 787 | CENTRAL
1038790 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos lanzan enredadera en la linia | 2024-08-27 19:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1090 | CENTRAL
1038821 | CIRCUITO 34-20 | 4544946 | 2024-08-28 14:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | CENTRAL
1038564 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 2024-08-26 16:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1572 | CENTRAL
1038847 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan enredadera sobre buchin primario abriendo transformador | 2024-08-28 13:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 489 | CENTRAL
1038798 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo provoca apertura del F 23016 | 2024-08-28 08:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | CENTRAL
1038874 | CIRCUITO 34-36 | SECTOR SIN LUZ. AVISO 4545811 | 2024-08-28 21:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
1038823 | CIRCUITO 13-31 | Abrió protección de transformador tipo fusible | 2024-08-28 11:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1038885 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-29 00:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | CENTRAL
1038625 | CIRCUITO 13-22 | 4543105 | 2024-08-27 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2080 | CENTRAL
1038878 | CIRCUITO 13-22 | F12916 desactivado por tormenta rayo | 2024-08-28 21:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 421 | CENTRAL
1038804 | CIRCUITO 34-17 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-27 23:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 977 | CENTRAL
1038822 | CIRCUITO 9002 | Se encontró ramal trifasico fase de la calle y fase del centro abierta | 2024-08-28 11:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1038816 | CIRCUITO MJ | Descargo 100534_1 | 2024-08-28 14:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 64 | PANAMA METRO
1038777 | CIRCUITO 35MR | Fusible abierto a causa de tormenta Rayo, | 2024-08-27 15:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1202 | PANAMA OESTE
1038075 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Disparo del CTO 1101A (SE La Arena 2) | 2024-08-24 16:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | AZUERO
1038768 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Animal iguana | 2024-08-28 07:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1038882 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico | 2024-08-28 23:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1038765 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Brote de bambú roca línea MT y abre el F00217, se retira a distancia. | 2024-08-28 05:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 299 | CHIRIQUI
1037117 | CIRCUITO 34-130 | Disparo del cto 34-130 y el T1 S/E Burunga | 2024-08-19 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1647 | PANAMA OESTE
1038766 | CIRCUITO 16-21 | Se encontró rama en el suelo y partes quemada | 2024-08-28 07:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 215 | PANAMA OESTE
1038195 | CIRCUITO JAR01 | 4539442 | 2024-08-25 03:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 840 | PANAMA METRO
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1038691 | CIRCUITO 34-55A | Disparo del ITC20547 Guabito. 34-55 | 2024-08-27 22:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1038772 | SC01 (CT56-46C7) | Pajaro carpintero provoca arco causando la apertura del TX 50kva | 2024-08-28 08:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1038819 | SC01 (CT318-2122) | Tormenta rayo abre fusible de transformador con matricula0201860 | 2024-08-28 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
1038835 | SC01 (CT120-2540) | Se encontró fusible de transformador abierto por contaminación | 2024-08-28 15:14 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
1038856 | SC01 (CTX27-2421) | Tx abierto | 2024-08-28 06:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 935 | AZUERO
1038818 | SC01 (CTX221-ISC01) | se abrió F de transformador,se instaló 30 metros de 4/0 | 2024-08-28 15:46 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1038755 | SC01 (CTX263-A3419) | Se encontró tanque con matrícula 0200215 de10kva abierto se normaliza a las09:44 | 2024-08-28 08:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 67 | PANAMA OESTE
1038741 | CTX629-1T-5041 FTETAFLIACH | sector sin luz | 2024-08-27 21:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 567 | CHIRIQUI
1038550 | CTP81-1T-2918 SANTA CATALINA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-26 14:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 762 | AZUERO
1038739 | CT94-1T-1723 OCU | sector sin luz | 2024-08-27 17:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 739 | AZUERO
1038559 | CTX56-1T-34168 OER NISPERAL | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-26 21:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | AZUERO
1038563 | CTX4932-1T-1439 OER PLAYA RINC | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-08-27 01:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
1038747 | SUBESTACION CAPIRA | F2798 abierto y por animal pajaro mono | 2024-08-28 03:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE