## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1038990 | CT94-1T-1801 EL GUAYABO | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 2024-08-29 13:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1038974 | CT96-1T-1801 JARDIN LA TAGUARA | Tormenta rayo abre transformador | 2024-08-29 12:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1039317 | SC01 (CTX10-A4) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100465 | 2024-08-31 10:15 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 165 | PANAMA METRO
1039195 | CTX1128-1T-3003 DEL RIO BUR C | Tormenta rayo abre fusible | 2024-08-30 09:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 548 | PANAMA OESTE
1039136 | CT42-1T-3117 CHAM CHIC FINAL | sector sin luz | 2024-08-29 20:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 897 | PANAMA OESTE
1039137 | CT50-1T-3111 PEREQ ULMO TRANSF | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-08-29 15:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1276 | PANAMA OESTE
1039138 | CT96-1T-3225 CTAESDACTECA | sector sin luz | 2024-08-29 18:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1057 | PANAMA OESTE
1039182 | CT276-1T-EHI01 CHCOREDONDO | sector sin luz | 2024-08-30 08:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 519 | PANAMA OESTE
1038869 | CT189-1T-A3416 CLSURELCEMENT | Causa fuerte viento a ri F 14382 | 2024-08-28 21:19 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1039214 | CTX628-1T-5708B BDAOMAR SECT B | Se encontró fusible 13560 trifasico 2 face abierta centro y calle | 2024-08-29 16:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1667 | PANAMA OESTE
1038881 | CTX836-1T-JDA02 OER EL COPE JU | Bambu cae sobre línea primario se despejó a distancia | 2024-08-28 16:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 781 | PANAMA OESTE
1039032 | CT295-1T-2833 BORO | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-29 19:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | AZUERO
1039042 | CT106-1T-2830C PEDERNAL | Se activo | 2024-08-29 18:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1039150 | CTX920-1T-3406 OER LOS DIAZ | Al llegar a sitio se encuentra F13921 abierto | 2024-08-30 04:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 503 | PANAMA OESTE
1038519 | CTX981-1T-3406 NUEVA ARENOSA | Causado por tormenta rayo f-s/m en campo | 2024-08-26 12:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 596 | PANAMA OESTE
1038953 | CTX35-1T-3411 RAUDAL | sector sin luz | 2024-08-28 14:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1424 | PANAMA OESTE
1039108 | SC01 (CTX45-3224) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100570 | 2024-08-30 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1039548 | SC01 (CTX421-2422) | Fusible de transformador abierto | 2024-08-31 08:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1660 | AZUERO
1039299 | SC01 (CTX44-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 2024-08-30 00:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1927 | AZUERO
1039359 | CT43-1T-4202 BCO LMN A/PTER | F monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-31 11:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1039488 | SC01 (CTX173-35MR) | F3774 abierto en campo tormenta rayó | 2024-08-27 01:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 7609 | PANAMA OESTE
1039603 | SC01 (CTX113-1801) | Tormenta rayo abre F | 2024-09-01 09:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 511 | AZUERO
1039193 | SC01 (CTX201-2540) | Tormenta rayo quemó fusible de tr. | 2024-08-30 10:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
1039116 | SC01 (CTX81-3224) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100597 | 2024-08-30 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1039591 | SC01 (CTX222-2231) | Se encontró efe monosfasico abierto sin matricula a trafo 51756 10 kua | 2024-09-01 15:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO
1039361 | CT73-1T-8349 PALMC HAES | Tormenta Rayo abre F de medición primaria F 00925 | 2024-08-31 08:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 404 | CHIRIQUI
1039213 | SC01 (CTX70-1301) | Tormenta rayo | 2024-08-30 18:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1039429 | SC01 (CTX100-3217) | sector sin luz | 2024-08-31 12:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 528 | PANAMA OESTE
1039495 | SC01 (CTX267-2833) | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico. | 2024-08-31 10:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1365 | AZUERO
1039289 | CT177-1T-46C7 MARISOL BARRAZA | Ave carpintero toca línea primaria abriendo F bifasico fase del monte | 2024-08-31 07:09 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
1039521 | SC01 (CTX98-3118) | Tormenta rayo abre F monofásico CTX98-1T-3118 | 2024-08-30 19:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2349 | PANAMA OESTE
1039196 | CTX352-1T-5708B BOYALA | Tormenta rayo abre f3381 | 2024-08-29 09:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1965 | PANAMA OESTE
1039312 | SC01 (CTX700-2833) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 59206-25kva | 2024-08-31 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1039324 | CTX687-1T-4151 IDAAN | Se encuentra fusibles abierto de trifasico fase centro y monte | 2024-08-30 15:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1186 | CHIRIQUI
1039089 | CTX555-1T-2041 LAS PEÑITAS | sector sin luz | 2024-08-29 23:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 424 | AZUERO
1039009 | CTX604-1T-2422 LOS GONZALEZ | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-29 05:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 778 | AZUERO
1039560 | SC01 (CTX560-BUR2) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 490 | PANAMA OESTE
1038997 | SC01 (CTX862-5708B) | Tx 25kva s/m en campo abierto, tormenta rayo | 2024-08-29 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 651 | PANAMA OESTE
1039393 | SC01 (CTX57-3111) | Tormenta rayo abre F del tx | 2024-08-30 19:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1362 | PANAMA OESTE
1039143 | CTX166-1T-1723 OERCAÑAFISTULOS | sector sin luz | 2024-08-29 21:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 908 | AZUERO
1038916 | SC01 (CT22-2311) | Se encontró trafo abierto 37709 15 kua abierto | 2024-08-29 05:09 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
1038940 | SC01 (CTX3352-1723) | Se encontró trafo abierto matricula abierto 401447 35 kua abierto auto protegido | 2024-08-29 09:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1039360 | SC01 (CTX455-2422) | Animal comadreja abre tx 3519 50 kva | 2024-08-31 08:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1038948 | SC01 (CTX1256-2833) | Tormenta rayo abre fusible de tx sin matrícula | 2024-08-28 11:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1038780 | SC01 (CT125-5041) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100550 | 2024-08-28 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 315 | CHIRIQUI
1039175 | SC01 (CT60-4753) | Animal Talingo Causa Apertura de TX | 2024-08-30 14:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1039110 | SC01 (CTX424-34168) | sector sin luz | 2024-08-30 07:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1039220 | SC01 (CT12-7901) | Fuertes vientos chocan linea S/A entre si quemando elemento de TX se cierra | 2024-08-30 18:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1039406 | SC01 (CTX1060-2122) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-08-31 15:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1039599 | SUBESTACION EL COCO | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-01 12:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1038911 | SC01 (CT194-0802) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100544 | 2024-08-29 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1039633 | SC01 (CT279-1439) | Sariguella provoca queme fusible de trafo | 2024-09-01 16:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1039322 | SC01 (CT98-1723) | Tormenta rayo abre tx4449 de 10kva, se restablecio sector normalizado | 2024-08-31 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1039378 | SUBESTACION LOS POZOS | Entra en contacto con la fase de centro disparando f | 2024-08-31 09:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | AZUERO
1039601 | SC01 (CT42-1901) | Tormenta rayo abre fusible de tx, información corroborada con morador | 2024-09-01 14:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1039187 | SC01 (CT3-037A) | sector sin luz | 2024-08-30 09:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 501 | PANAMA OESTE
1039121 | SC01 (CT37-037A) | sector sin luz | 2024-08-29 18:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 998 | PANAMA OESTE
1039587 | SC01 (CT205-037A) | Tormenta Rayo abre fusible TX 1198 de 37.5 kva se reemplaza elemento | 2024-09-01 08:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 445 | PANAMA OESTE
1039256 | SC01 (CTX36-652) | Se encontró tx 50 abierto causa ilegales conectados a la línea 0202924 tx 50 kva | 2024-08-30 21:43 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 247 | PANAMA METRO
1039162 | CTX720-1T-1723 OER BOQUERON | sector sin luz | 2024-08-30 06:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | AZUERO
1039343 | SC01 (CTX720-1723) | Tormenta rayo abre tx 0004017 de 10kva, se restablecio sector normalizado | 2024-08-31 06:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | AZUERO
1039373 | CIRCUITO 2-23 | Falta de fluido | 2024-08-31 15:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 15 | PANAMA METRO
1039100 | CIRCUITO 2-15 | Asociada al descargo 100461 | 2024-08-30 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1039492 | CIRCUITO 2-21 | Sector sin luz | 2024-09-01 07:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
1039498 | CIRCUITO 2-19 | Sector sin luz | 2024-09-01 07:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 103 | PANAMA METRO
1038762 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sin Luz | 2024-08-28 06:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1039485 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Animal zariguella entra en contacto con línea de MT y poste de concreto s cierra | 2024-09-01 03:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
1039623 | CIRCUITO SA-1 | se llegó al sitio y se encontró fase de calle del FU17-7401, se revisa el mismo | 2024-09-01 16:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1038952 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-29 12:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1039122 | CIRCUITO IS CL | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-30 04:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 316 | CHIRIQUI
1038892 | CIRCUITO 34-51 | T/R impacta línea de MT dañando pararrayo quemando F monofásico S cierra | 2024-08-29 02:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1039094 | CIRCUITO 34-51 | Animal zarigueya entra en contacto con LMT abré el F1-9846 ramal | 2024-08-30 05:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1039418 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin fluido | 2024-08-31 16:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 712 | CHIRIQUI
1039160 | CIRCUITO 34-15 | Se encontró una fase del F02793 abierto falta de fase | 2024-08-30 14:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 23 | CHIRIQUI
1039656 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible de derivada monofásico abierto | 2024-09-01 19:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1039610 | CIRCUITO 34-16 | Se encontró fusible abierto de ramal monofasico por tormenta | 2024-09-01 18:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1039216 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-30 12:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 510 | CHIRIQUI
1039629 | CIRCUITO 34-16 | Se encontró fusible abierto de ramal trifasico | 2024-09-01 19:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1039554 | CIRCUITO 34-16 | Ave gallote se sube al Tx36252 tocando línea línea primaria abriendo dos Fs | 2024-09-01 08:09 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1039320 | CIRCUITO 34-50 | Gallote hace contacto con buchin primario del transf. quemando fusible del ramal | 2024-08-31 08:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1039119 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100509 | 2024-08-30 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1039039 | CIRCUITO 34-50 | F abierto | 2024-08-29 19:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1039530 | CIRCUITO 34-50 | Zariguella entra en contacto con línea primaria abriendo el F 8063 | 2024-09-01 05:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1039381 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 2024-08-31 17:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 542 | CHIRIQUI
1038891 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100594 | 2024-08-29 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 336 | CHIRIQUI
1039643 | CIRCUITO 34-41 | al llegar al sitio se encontró abierto el F9648 monofasico, se procede a revisar | 2024-09-01 16:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1039413 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f00855 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-08-31 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1039159 | CIRCUITO 34-45 | Animal ardilla quema fusible de ramal | 2024-08-30 11:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1038887 | CIRCUITO 34-45 | al llegar al sitio se encontró abierto el F9115 monofásico, se revisa el mismo | 2024-08-28 22:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 563 | CHIRIQUI
1039437 | CIRCUITO 34-46 | Cliente indica que ardilla habré LMT F16987 al cual no se encontró al animal | 2024-08-31 14:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 430 | CHIRIQUI
1039486 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 100569 | 2024-09-01 08:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1039029 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-08-29 17:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1039405 | CIRCUITO 43-3 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-31 15:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1038836 | CIRCUITO 43-3 | Ramal trifasico abierto fase del monte | 2024-08-28 18:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1039056 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró Fu28-4203 abierto causa tormenta rayo,se realizó prueba de cierrepst | 2024-08-29 19:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1039123 | CIRCUITO 45-2 | Gerald macias CL 10.00 al llegar al sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-08-30 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1039102 | CTO 4 CHITRE | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4523923. Reemplaza la INC 1036346 | 2024-08-14 21:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | AZUERO
1038140 | CIRCUITO 34-29 | Sector sin fluido | 2024-08-24 17:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1039597 | CIRCUITO 34-29 | Cambiar cortado ya q se encuentra en mal estado y tiene punto caliente | 2024-09-01 14:58 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1039352 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 16008 Pocri | 2024-08-31 13:08 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1038908 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido | 2024-08-29 02:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | AZUERO
1039545 | CIRCUITO 34-39 | F trifasico fase abierta x tormenta rayo | 2024-09-01 09:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1039098 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 100524 | 2024-08-30 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1038944 | CIRCUITO 34-39 | Animal ave ase contacto con conductor primario saca F monofasico | 2024-08-29 10:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1039561 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 2024-09-01 11:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | AZUERO
1038922 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 100574 | 2024-08-29 11:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1039147 | CIRCUITO 34-39 | aviso 4549250 | 2024-08-30 08:37 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 817 | AZUERO
1039297 | CIRCUITO 34-39 | Fusible Ramal abierto | 2024-08-31 06:07 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1039625 | CTO 1 LAS TABLAS | Contaminación salitre | 2024-09-01 16:06 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1039060 | CTO-2 LAS TABLAS | Disparo del ITC15429 El Seteadero | 2024-08-30 02:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | AZUERO
1039068 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra el F 00747 abierto en campo por causa tormenta rayo | 2024-08-29 21:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1038474 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-26 09:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | AZUERO
1038590 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo Provoca apertura del f sin matrícula | 2024-08-26 11:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1376 | AZUERO
1038604 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo Provoca apertura del f 15865 | 2024-08-27 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1039074 | CTO 1 LOS POZOS | Animal entra en contacto con carcaza de tx y puente de línea se alimentación | 2024-08-29 19:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | AZUERO
1039085 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-08-29 18:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | AZUERO
1039086 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-08-29 21:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
1038396 | CTO 1 LOS POZOS | Cliente manifiesta mucha lluvia con rayos | 2024-08-26 03:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1039282 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-08-30 23:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1039350 | CTO 1 LOS POZOS | F 15737 abierto por tormenta rayo | 2024-08-31 09:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1038950 | CTO 1 LOS POZOS | Morador informa que Animal ardilla choca con primario y perro se come ardilla | 2024-08-29 08:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 478 | AZUERO
1039219 | CTO 1 LOS POZOS | Moradores del lugar dice que llovió por dos días y muchas tormenta | 2024-08-30 15:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
1038919 | CTO 1 LOS POZOS | Animal ardilla choca con linea primaria | 2024-08-29 07:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 622 | AZUERO
1038812 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4544601 | 2024-08-28 08:40 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | AZUERO
1039331 | CIRCUITO 34-23 | Animal ardilla entra en contacto cine línea primaria oacasna apertura de f monof | 2024-08-31 07:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1038920 | CIRCUITO 34-23 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-29 08:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1039374 | CIRCUITO 34-23 | F 00615 cerrado positiva | 2024-08-31 06:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 603 | AZUERO
1039077 | CIRCUITO 34-23 | GEINER RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-29 22:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1039184 | CIRCUITO 34-24 | Morador manifiesto fuertes tormentas | 2024-08-30 11:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 373 | AZUERO
1039113 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre FU471724, se restablecio sector normalizado | 2024-08-30 07:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | AZUERO
1039051 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal quemado por tormenta rayo | 2024-08-29 18:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1039316 | CIRCUITO 34-24 | Trafo de referencia | 2024-08-31 06:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1039129 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal abierto | 2024-08-29 19:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 963 | AZUERO
1039127 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | F 15625 abierto por tormenta rayo | 2024-08-30 08:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1039097 | CIRCUITO B-38 | Asociada al descargo 99916 | 2024-08-30 08:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 59 | PANAMA METRO
1039019 | CIRCUITO 34-5 | sector sin luz | 2024-08-29 15:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1226 | PANAMA OESTE
1039199 | CIRCUITO 34-5 | Causado por tormenta rayo | 2024-08-29 15:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1670 | PANAMA OESTE
1039148 | CIRCUITO 34-5 | sin luz | 2024-08-29 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1260 | PANAMA OESTE
1039076 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rallo saca el fusible de ramal monofasico | 2024-08-29 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 745 | PANAMA OESTE
1039103 | CIRCUITO 16-11 | Asociada al descargo 100508 | 2024-08-30 05:45 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1039558 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró fusible una fase de ramal bifasico abierto | 2024-09-01 10:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1038547 | CIRCUITO 17-17 | Se encontró F abierto | 2024-08-26 15:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 677 | PANAMA OESTE
1038850 | CIRCUITO 17-17 | Animal ave tipo gallote provoca apertura de fusible monofasico | 2024-08-28 16:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
1038966 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abre F 4528 fase del centro | 2024-08-28 23:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 913 | PANAMA OESTE
1039050 | CIRCUITO 17-18 | Fusible 01394 abierto causa tormenta rayo | 2024-08-29 16:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1039200 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió F monofasico | 2024-08-29 14:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1753 | PANAMA OESTE
1039040 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-08-29 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 860 | PANAMA OESTE
1039067 | CIRCUITO 17-11 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4547634 | 2024-08-29 15:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1332 | PANAMA OESTE
1039091 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 2024-08-29 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 742 | PANAMA OESTE
1039082 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos sueltan linia primaria monofasica del aislador | 2024-08-29 14:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 787 | PANAMA OESTE
1039178 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró varios puntos con ramas próximo a la Linia del Ramal monofasico | 2024-08-29 15:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1527 | PANAMA OESTE
1039176 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4549194 | 2024-08-30 07:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 448 | PANAMA OESTE
1038962 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 4944 Zanguenga | 2024-08-29 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1039556 | CIRCUITO 34-3 | Toman raya hace la apertura del fusibles F3414, 2744,3683, 1540 | 2024-08-31 14:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1340 | PANAMA OESTE
1038917 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14457 Bajo Grande | 2024-08-29 11:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1651 | PANAMA OESTE
1038970 | CIRCUITO 34-3 | Apertura del CTO 34-6 de SE El Torno | 2024-08-29 15:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 64 | PANAMA OESTE
1039203 | CIRCUITO 34-3 | Causa tormenta rayo abrió F 10021 monofaciko | 2024-08-29 05:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2314 | PANAMA OESTE
1039221 | CIRCUITO 34-3 | Causa tormenta rayo abrió f14037 | 2024-08-30 18:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1039314 | CIRCUITO 34-3 | Tormentabrayo abre fusible | 2024-08-30 16:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1835 | PANAMA OESTE
1039161 | CIRCUITO 34-3 | Falta de fluido | 2024-08-30 14:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1000 | PANAMA OESTE
1039033 | CIRCUITO 15-25 | Se observa lluvia en el sector tormenta eléctrica fue la causa. | 2024-08-29 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 397 | PANAMA OESTE
1039535 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta rayo nos quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-01 06:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 288 | PANAMA OESTE
1039674 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró 2 fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-01 15:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 694 | CENTRAL
1039667 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo | 2024-09-01 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1039058 | CIRCUITO 34-21 | Se retiro | 2024-08-29 16:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 520 | CENTRAL
1039208 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-30 12:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1039390 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico F6900 abierto por tormenta rayo | 2024-08-31 14:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
1039432 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F13230 | 2024-08-31 18:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
1039080 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal quemado | 2024-08-30 00:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1039504 | CIRCUITO 34-33 | ORLANDO ORTEGA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-01 02:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | CENTRAL
1038417 | CIRCUITO 34-33 | oscar billar, animal ave | 2024-08-26 09:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4376 | CENTRAL
1039115 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de convercion abierto tormenta rayo y fusible de ramal | 2024-08-29 23:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | CENTRAL
1039277 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-08-31 00:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
1039526 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-09-01 07:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1039537 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico. | 2024-09-01 01:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 603 | CENTRAL
1039650 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-01 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 429 | CENTRAL
1039569 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos abre fusible de derivacion monofasico | 2024-08-31 21:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 991 | CENTRAL
1039024 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 2024-08-29 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1039248 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-30 07:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 964 | CENTRAL
1039618 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-01 09:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 607 | CENTRAL
1039627 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal trifasico una fase abierta | 2024-09-01 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | CENTRAL
1039641 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-01 16:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | CENTRAL
1039142 | CIRCUITO 34-33 | Animal gallote abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-30 09:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1039128 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 2024-08-30 06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1039263 | CIRCUITO 34-20 | Se encontró efe monosfasico abierto 5455 abierto en campo abierto | 2024-08-30 09:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1036 | CENTRAL
1039107 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-29 16:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1000 | CENTRAL
1039285 | CIRCUITO 34-30C | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-08-31 00:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | CENTRAL
1039339 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-31 06:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
1039604 | CIRCUITO 34-22 | JAIRO MADRID / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-01 07:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 926 | CENTRAL
1038909 | CIRCUITO 34-22 | Ramas insuficiente a la línea | 2024-08-29 04:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | CENTRAL
1039202 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco | 2024-08-30 20:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | CENTRAL
1039503 | CIRCUITO 34-40 | Animal comadreja quemo 3 Fusible de ramal trifasico | 2024-09-01 03:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | CENTRAL
1039126 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido eléctrico. Reemplaza la INC 1037089 | 2024-08-18 23:10 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1880 | CENTRAL
1039031 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-29 15:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | CENTRAL
1039035 | CIRCUITO 34-40 | F00246 desactivado por tormenta | 2024-08-29 05:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1018 | CENTRAL
1039414 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta quema fusible se ramal | 2024-08-31 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1038923 | CIRCUITO 34-40 | Quemo aislador provocando arco quemando fusible de ramal mpnofasico | 2024-08-29 00:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1400 | CENTRAL
1039433 | CIRCUITO 34-36 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea secundaria quemando fusible de transfo | 2024-08-31 13:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 486 | CENTRAL
1039261 | CIRCUITO 13-31 | 4550549 | 2024-08-31 00:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1039304 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo abre F13662,se restablecio sector normalizado | 2024-08-31 05:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1039254 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-29 20:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1765 | CENTRAL
1039590 | CIRCUITO 13-42 | Animal comadreja provoca la apertura del F 7560 | 2024-09-01 12:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1039607 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico F 01739 | 2024-09-01 13:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1039555 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta provoca la apertura de fusible de ramal monofasico | 2024-09-01 04:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | CENTRAL
1039583 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo provoca apertura de f 00107 | 2024-09-01 01:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 838 | CENTRAL
1039066 | CIRCUITO 13-41 | Se yego al lugar cliente indica que fue x causa de un rallo | 2024-08-29 14:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 746 | CENTRAL
1039225 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin fluido | 2024-08-30 06:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 913 | CENTRAL
1039172 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 2024-08-29 22:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 995 | CENTRAL
1038924 | CIRCUITO 13-41 | Ramas de penca sobre linea primaria quemaron fusible de ramal monofásico | 2024-08-29 00:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 704 | CENTRAL
1039288 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-31 02:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1038905 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación polvo abre fusible de derivación monofasico. | 2024-08-29 05:12 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1039463 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quema fusible ramal monofasico | 2024-08-31 23:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | CENTRAL
1039351 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico con matricula F02019 | 2024-08-31 08:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1039353 | CIRCUITO 13-22 | Por la suciedada de los aisladores con polvo y musgo, se funde el fusibl | 2024-08-31 03:59 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 534 | CENTRAL
1039459 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-31 19:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 421 | CENTRAL
1038992 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-08-29 06:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 656 | CENTRAL
1038912 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal trifasico abierto fase de la calle | 2024-08-29 05:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | CENTRAL
1039474 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-31 23:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1039388 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo provoca la apertura d fusible monofasico sin matricula en campo | 2024-08-31 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1038688 | CIRCUITO 28-1 | Fusible de transformador abierto | 2024-08-27 19:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1039174 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin fluido | 2024-08-30 10:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | CENTRAL
1039630 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-01 15:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | CENTRAL
1039238 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta Rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-30 02:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1204 | CENTRAL
1039585 | CIRCUITO 13-11 | Se reviso y cliente i forma que el f esploto después de un trueno | 2024-09-01 11:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
1039519 | CIRCUITO 13-11 | Se encontró fusible abierto por tormentas | 2024-09-01 01:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1039169 | CIRCUITO 34-18 | Animal comadreja | 2024-08-30 12:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | CENTRAL
1038986 | CIRCUITO 34-18 | Apertura del ITC 15872 Guarumal | 2024-08-29 16:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 497 | CENTRAL
1039648 | CIRCUITO 29-1 | Fusible de ramal trifasico una fase abierta | 2024-09-01 16:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 357 | CENTRAL
1039341 | CIRCUITO 34-32 | F/vientos aser que enredadera aga contacto con la línea primaria dejando s/ luz | 2024-08-31 03:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | CENTRAL
1039379 | CIRCUITO 34-32 | Disparo del ITC 15393 Calobre | 2024-08-31 16:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1039435 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin fluido | 2024-08-31 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | CENTRAL
1038792 | CIRCUITO MH | Dsiparo CTO MH,MM,MZ | 2024-08-28 13:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 29 | PANAMA METRO
1039266 | CIRCUITO 6-60 | Disparo CTO 6-60 Marañón | 2024-08-31 03:59 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA METRO | 1165 | PANAMA METRO
1039636 | CIRCUITO 34-56 | Rayo cae en la reductora 34kv@13.2KVde abriendo una fase de cada ladoF8113yF8114 | 2024-09-01 18:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1039517 | CIRCUITO 34-56 | Se encontró fusible abierto de ramal monofasico | 2024-09-01 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1039149 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz | 2024-08-29 09:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1610 | PANAMA OESTE
1038989 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz aviso 4537372 | 2024-08-29 14:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1072 | PANAMA OESTE
1038993 | CIRCUITO EHI01 | Animal comadreja provoca la apertura del fusible del transformador 21212 | 2024-08-29 07:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1039247 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta-rayo quemo fusible ramal.se remplazo por un elemento nuevo | 2024-08-30 19:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE
1038958 | CIRCUITO 34-75 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 2024-08-29 13:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | AZUERO
1039582 | CIRCUITO 34-1A | Se encontró fusible 5158 y 5159 trifasco face de la calleabierto por animal ave | 2024-09-01 06:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1039300 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 100545 | 2024-08-31 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
1039366 | CIRCUITO JDA01 | Falta d fluido | 2024-08-31 15:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 15 | PANAMA OESTE
1039061 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta abre F trifasico fase centro y calle | 2024-08-29 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 566 | PANAMA OESTE
1039044 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abre F 14366 y14474 | 2024-08-29 17:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1039500 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible 4776 monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-09-01 00:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 559 | PANAMA OESTE
1039392 | CIRCUITO 43-4 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-31 13:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1039095 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 100194 | 2024-08-30 08:00 | FUERZA MAYOR | Mantenimiento de red por daños de terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 367 | CHIRIQUI
1039468 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto explotado | 2024-08-31 21:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1038951 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-08-29 12:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
1039487 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-09-01 07:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 50 | CHIRIQUI
1038814 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró F Abierto, fase dl monte | 2024-08-28 15:02 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1039531 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió F monofacico | 2024-09-01 02:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 489 | PANAMA OESTE
1039055 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abre F del tx 404597-10kva | 2024-08-29 17:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
1039078 | CIRCUITO BUR2 | F 4658 Abierto por tormenta rayo. Se restablece el servicio. | 2024-08-29 15:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 834 | PANAMA OESTE
1039014 | CIRCUITO BUR2 | Apertura del CTO BUR 2 de SE Burunga | 2024-08-29 19:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 473 | PANAMA OESTE
1039327 | CIRCUITO BUR2 | F4794 abierto por tormenta rayo se dejó normalizado v241/121/12 | 2024-08-31 03:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 456 | PANAMA OESTE
1038907 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 100528 | 2024-08-29 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1038898 | CIRCUITO 13-23 | Se encontró ramal trifasico fase de la calle | 2024-08-29 03:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | CENTRAL
1038677 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 100442 | 2024-08-27 22:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 466 | PANAMA OESTE
1038895 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 100571 | 2024-08-29 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 194 | PANAMA OESTE
1038978 | CIRCUITO 16-21 | sector sin luz | 2024-08-29 15:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1039120 | CIRCUITO 16-18 | SIN LUZ | 2024-08-29 14:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1208 | PANAMA OESTE
1039063 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo hace apertura del ramal monofasico F 01666 | 2024-08-29 12:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 834 | PANAMA OESTE
1039071 | CIRCUITO 16-16 | Se encontró fusible 3474 monofacico abierto y tx 40000(50) por tormenta rsyo | 2024-08-29 18:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 553 | PANAMA OESTE
1039315 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abre F 4953 provocando falta de fluido en el sector | 2024-08-30 20:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 910 | PANAMA OESTE
1039355 | CIRCUITO 34-168 | F15970 desactivado por tormenta rayó | 2024-08-31 09:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
1038957 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-29 04:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | CENTRAL
1039520 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-01 03:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | CENTRAL
1038996 | CIRCUITO 34-168 | Apertura del ITC 5223 Llano Marin | 2024-08-29 17:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1039524 | CIRCUITO JAR01 | Sector sin luz | 2024-09-01 09:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1038979 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta provoca la apertura del fusible 00550 de ramal monofasico | 2024-08-29 06:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | CENTRAL
1039268 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-30 15:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 729 | CENTRAL
1039090 | SC01 (CT9-221) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100621 | 2024-08-30 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 324 | PANAMA METRO
1039018 | CTX2007-1T-2833 OER SANPEDRITO | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-08-29 17:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1039455 | CTX2923-1T-JDA01 | sector sin luz | 2024-08-31 22:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1039112 | SC01 (CT63-4016) | Se extendió cable triplex #2 para alimentar batería de medidodres | 2024-08-30 00:24 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 561 | CHIRIQUI
1038767 | SC01 (CT147-4016) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100141 | 2024-08-28 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1039151 | CTX200-1T-3331 AVICOLA KATHIA | Se encontró f abierto | 2024-08-29 15:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 396 | PANAMA OESTE
1038507 | CTX1030-1T-3406 YUI FEI LOO CH | Se encuentra el F abierto, se verifica y normaliza el suministro del sector. | 2024-08-26 19:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1039303 | CTX260-1T-4946 OSCAR RAMIREZ | Se encontró fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-31 04:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1039201 | CTX2108-1T-JDA02 VALLE HERMOSO | Se encontró tx0203214 de 10kva abierto causa tormenta rayo cerrado a las 19:42 | 2024-08-30 16:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1039306 | CTX431-1T-4945 BOSQUES E- VI | Causa de la apertura del f-20595 un gallote | 2024-08-31 08:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1039088 | CTX412-1T-3405 OER ALTOS MINA | Tormenta rayo hace apertura del F 12866 ramal monofasico | 2024-08-29 13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1103 | PANAMA OESTE
1038998 | CTX655-1T-0802 EL MUÑOZ JUNTA | Tormenta rayo | 2024-08-29 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO