## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1040379 | CIRCUITO 2-23 | Actuación del 1° y 2° de baja frecuencia | 2024-09-05 12:08 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1039655 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Se encontró fusible abierto de ramal monofasico por tormenta _rayo | 2024-09-01 18:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1040378 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Cierre del F7828 a las 12:30 | 2024-09-05 07:57 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 273 | CHIRIQUI
1039951 | CIRCUITO 34-48 | Sector sin fluido | 2024-09-03 01:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 767 | CHIRIQUI
1040469 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta con actividad eléctrica en el sector abre fusible de ramal Monof. | 2024-09-05 17:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 650 | CHIRIQUI
1040362 | CIRCUITO 34-48 | Se encontró fusible abierto de ramal monofasico | 2024-09-05 06:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1040236 | CIRCUITO SA-1 | Moradores indican q camión engancho triplex 1/0 . Sacando fase del aislador | 2024-09-04 10:20 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 647 | CHIRIQUI
1039971 | CIRCUITO 34-49 | Sector isn fluido | 2024-09-03 09:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 430 | CHIRIQUI
1039763 | CIRCUITO 34-49 | Abierto no se encuentra nada en la linia | 2024-09-01 23:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 890 | CHIRIQUI
1040377 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-09-05 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1040156 | CIRCUITO 34-51 | Animal ardilla entra en contacto con red de MT y poste de concreto se cierra F | 2024-09-04 07:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1040384 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Rayo cae sobre línea primaria abriendo F monofasico de 6T | 2024-09-05 04:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 565 | CHIRIQUI
1040345 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100207 | 2024-09-05 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1040304 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró TX abierto por conexiones ilegales ocacionando corto | 2024-09-04 15:59 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 650 | CHIRIQUI
1039934 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100684 | 2024-09-03 09:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
1040151 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100704 | 2024-09-04 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1040265 | CIRCUITO 34-46 | Animal talingo abre f trifásico fase de la calle | 2024-09-04 18:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1040372 | CIRCUITO 34-47 | al llegar al sitio se encontró abierto el F9430 monofásico, se procede a revisar | 2024-09-05 00:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 642 | CHIRIQUI
1040204 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F00951 abierto causa animal ave,se cerró positiva | 2024-09-04 08:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1040472 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró TX abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-09-05 22:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1040259 | CTO 2 CHITRE | Sector sin fluido | 2024-09-04 17:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1040320 | CIRCUITO 34-39 | F 5273 abierto x tormenta rayo | 2024-09-05 00:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1040279 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido | 2024-09-04 21:10 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1037748 | CTO-2 LAS TABLAS | Disparo del ITC15429 Entrada Sesteadero | 2024-08-23 01:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | AZUERO
1040341 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo | 2024-09-05 05:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1040355 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo | 2024-09-05 07:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1040391 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-09-05 10:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
1040424 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre F13315, se restablecio sector normalizado | 2024-09-05 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1040246 | CTO 1 LOS POZOS | Animal chango saca F 00717 | 2024-09-04 09:09 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | AZUERO
1040310 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos chocan ramas con línea primaria quemando fusible ramal | 2024-09-04 20:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 417 | AZUERO
1040207 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-09-04 07:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | AZUERO
1040395 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas 34-24 | 2024-09-05 15:08 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1040369 | CIRCUITO 34-24 | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-09-05 08:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1040254 | CIRCUITO 34-35B | Cliente comenta q con tormenta se fue la luz | 2024-09-04 09:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 580 | AZUERO
1040274 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre f 18159 | 2024-09-04 19:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1040065 | CIRCUITO 16-11 | Sin Luz | 2024-08-08 02:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 441 | PANAMA OESTE
1040406 | CIRCUITO 17-18 | Local comercial mantuvo cortó circuito en su instalación. | 2024-09-05 13:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1040314 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayó hace la apertura del Ramal trifasico con matrícula 5043 | 2024-09-04 21:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1040192 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró fusible ramal trifasico una línea abierta | 2024-09-04 09:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1040172 | CIRCUITO 34-4 | Se encontró fusible 4452 afectado por tormenta Rayo se prosede a cerrar. | 2024-09-04 06:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 292 | PANAMA OESTE
1040237 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 2024-09-04 09:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 513 | PANAMA OESTE
1040144 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 100648 | 2024-09-04 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 478 | PANAMA OESTE
1040323 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz aviso 4558820 | 2024-09-05 01:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 378 | PANAMA OESTE
1040233 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f 01384 y deja el sector afectado | 2024-09-04 09:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 442 | PANAMA OESTE
1040240 | CIRCUITO 34-3 | Colocar conos de seguridad en los cables de retenida | 2024-09-04 11:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
1040264 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rrayo causó corto cto abriendo el f 13557 | 2024-09-04 14:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 374 | PANAMA OESTE
1040280 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo saca el f4642 | 2024-09-04 03:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1140 | PANAMA OESTE
1040380 | CIRCUITO 15-25 | Asociada al descargo 100590 | 2024-09-05 11:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 279 | PANAMA OESTE
1040227 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-09-04 13:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
1039690 | CIRCUITO 34-21 | Sectyor sin fluido | 2024-09-01 15:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2416 | CENTRAL
1038241 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC8066 Peñon, CTO 34-33 | 2024-08-25 13:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1040267 | CIRCUITO 34-33 | Vandalismo cobre sobre línea primaria neutral roto | 2024-09-04 16:02 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | CENTRAL
1039827 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4554330 | 2024-09-02 09:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | CENTRAL
1040457 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico. | 2024-09-05 20:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | CENTRAL
1040284 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-04 14:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | CENTRAL
1040306 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-04 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 687 | CENTRAL
1040138 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal abierto | 2024-09-04 02:09 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1040010 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 2024-08-26 14:05 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 955 | CENTRAL
1040307 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas insuficientes ala línea provocando la apertura fusi | 2024-09-04 21:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | CENTRAL
1039823 | CIRCUITO 34-33 | sector sinluz aviso 4553918 | 2024-09-02 00:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 817 | CENTRAL
1040174 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-04 05:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | CENTRAL
1039850 | CIRCUITO 34-40 | RICARDO VARELA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-01 16:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2068 | CENTRAL
1040260 | CIRCUITO 34-40 | F13071 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-04 14:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | CENTRAL
1040407 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo abre F13662, se restablecio sector normalizado | 2024-09-05 10:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 488 | CENTRAL
1040196 | CIRCUITO 13-41 | Disparo ITC 8075 Policia de Antón | 2024-09-04 13:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
1040308 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-04 21:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | CENTRAL
1040321 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-04 23:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1040205 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró ramal trifasico abierto las 3 fase | 2024-09-04 10:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1040423 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 8703 Potabilizadora Buenos Aires 34-17 | 2024-09-05 21:29 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | CENTRAL
1040079 | CIRCUITO 34-32 | 4556703 | 2024-09-03 17:14 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | CENTRAL
1040154 | CIRCUITO 34-13 | Asociada al descargo 100650 | 2024-09-04 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1040149 | CIRCUITO 34-13 | Se encontró el F- 13728por causa tormenta rayo | 2024-09-04 06:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1040194 | CIRCUITO 34-13 | Causa tormenta rayo | 2024-09-04 08:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 305 | PANAMA OESTE
1040231 | CIRCUITO MR | Maniobras de transferencia | 2024-08-02 12:48 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 1394 | PANAMA METRO
1040411 | CIRCUITO CEB-3 | Disparo del primer escalón en la DCxBF, | 2024-09-05 18:22 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 12 | PANAMA METRO
1040195 | CIRCUITO CEB-3 | Actuación del 1° Escalón de baja frecuencia | 2024-09-04 13:28 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 7 | PANAMA METRO
1040399 | CIRCUITO CEB-3 | Disparo del primer escalón en la DCxBF. | 2024-09-05 16:21 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 11 | PANAMA METRO
1040142 | CIRCUITO 34-56 | T Rayo impacta F trifasico fase de la calle quemando tubo portafusibl s remplaza | 2024-09-03 17:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 852 | CHIRIQUI
1040053 | CIRCUITO 34-56 | F ramal monofasico | 2024-09-03 17:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1040302 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-04 08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 942 | PANAMA OESTE
1040067 | CIRCUITO 34-7B | 4555834 | 2024-09-03 09:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1080 | PANAMA OESTE
1040317 | CIRCUITO EHI01 | Se remplazo elemento fusible y se verifico conexión. | 2024-09-05 01:36 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1040262 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta Rayo Abre f5145 monofásico se reemplaza elemento fusible | 2024-09-04 17:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1040277 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta Rayo Abre F 4580 monofásico se reemplaza elemento | 2024-09-04 19:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1040316 | CIRCUITO 34-75 | ALDO SANCHEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-05 01:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1039785 | CIRCUITO 34-75 | Animal ardilla entró en contacto con el puenteMT abrió fusible del transformador | 2024-09-02 08:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | AZUERO
1040197 | CIRCUITO JDA01 | Actuación del 1° Escalón de baja frecuencia | 2024-09-04 13:28 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
1040414 | CIRCUITO JDA01 | Disparo del primer escalón en la DCxBF, | 2024-09-05 18:22 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 12 | PANAMA OESTE
1040401 | CIRCUITO JDA01 | Disparo del primer escalón en la DCxBF, | 2024-09-05 16:21 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 11 | PANAMA OESTE
1040164 | CIRCUITO 43-4 | al llegar al sitio se encontró abierto el FU55-6902, se procede a revisar | 2024-09-04 08:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
1040413 | CIRCUITO 43-4 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-05 16:20 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1040410 | CIRCUITO 3B ALMIRANTE | Disparo CTO 3B Almirante | 2024-09-05 15:09 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1039976 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin fluido | 2024-09-03 13:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1040202 | CIRCUITO BUR2 | Fusible de ramal monofasico | 2024-09-04 05:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 509 | PANAMA OESTE
1040147 | CIRCUITO BUR2 | Sector sii fluido | 2024-09-04 01:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 414 | PANAMA OESTE
1039602 | CIRCUITO BUR2 | SIN LUZ | 2024-09-01 12:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 336 | PANAMA OESTE
1040381 | CIRCUITO 19-4 | Actuacion del primer y segundo escalon de bajo frecuencia | 2024-09-05 12:08 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1040289 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo abre F | 2024-09-04 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 537 | PANAMA OESTE
1040409 | CIRCUITO CEB-20 | Actuación del esquema de desconexión EDCxPGCN. ETAPA 1, Abrieron los INT 1T22 y | 2024-09-05 18:22 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 24 | PANAMA METRO
1040160 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta Rayo quema fusible trifasico las 3 fases | 2024-09-04 07:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
1040470 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-06 01:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
1039775 | CIRCUITO 34-168 | FREDY ALEXANDER SÁNCHEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-02 06:40 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1614 | CENTRAL
1040361 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sin fluido eléctrico | 2024-09-05 06:38 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1040130 | CIRCUITO 13-41B | sin luz | 2024-09-03 20:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | CENTRAL
1040210 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta rayo provoca la apertura del F18565 dejando sin luz el sector | 2024-09-04 08:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | CENTRAL
1038981 | SC01 (CT8-223) | Magne de transformador disparado | 2024-08-29 12:15 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 265 | PANAMA METRO
1040167 | SC01 (CT47-653) | Sé encontró Fusible de tx abierto por causa de tormenta rayó en el sector | 2024-09-04 08:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 123 | PANAMA METRO
1040415 | SC01 (CT63-654) | Clientes afectados por animal ave abriendo fusibles de transfo | 2024-09-05 18:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 98 | PANAMA METRO
1039793 | SC01 (CT2-5101) | Tx con magne abierto por causa desconocida | 2024-09-02 08:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 490 | CHIRIQUI
1040168 | SC01 (CTX105-8349) | Se encutra fusible del TX 403042 abierto causado por tormenta | 2024-09-04 07:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1040412 | SC01 (CT225-0802) | Tormenta rayo abre f de transformador de 10 kva sin matrícula en campo | 2024-09-05 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
1040347 | SC01 (CT121-1723) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99967 | 2024-09-05 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1040182 | SC01 (CT185-2833) | sector sin luz | 2024-09-04 08:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1040206 | SC01 (CTX255-2812) | sector sin luz | 2024-09-04 10:44 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1040461 | SC01 (CTX14-A3421) | Perezoso en linea secundaria abre F del tx, se retira y rest sum | 2024-09-05 22:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1040420 | SC01 (CTX34-ISC02) | Se cierra el magnet de tranformador ct 13062 | 2024-09-05 13:36 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1039966 | SC01 (CTX396-1439B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100690 | 2024-09-03 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1040449 | SC01 (CTX500-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-05 11:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 793 | PANAMA OESTE
1040078 | SC01 (CTX110-7155) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-03 17:35 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 359 | CHIRIQUI
1040200 | CTX55-1T-8348 NAN BNT EN PRQS | Al llegar al sitio se encontró F. Abierto causado por la tormenta | 2024-09-04 10:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1040161 | CTX75-1T-4403 MACBO CL PPAL | Tormenta rayo abre F trifasico Fase de la calle | 2024-09-04 07:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1040166 | CT67-1T-1801 EL COPE SABANETA | sector sin luz | 2024-09-04 05:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1039657 | CT167-1T-3411 PTALSTOSFIN | Se encontró f abierto | 2024-09-01 12:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 736 | PANAMA OESTE
1040394 | CTX47-1T-3104 LAJCFTAFEDOFEMAN | sector sin luz | 2024-09-05 10:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1039594 | CT113-1T-3217 CHMEGNACARMANPYA | Tormenta rayo abre F3153 | 2024-09-01 13:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1039612 | CTX271-1T-5708B ARRAIJBDALAL | F2992 abierto por tormenta rayo se dejó normal v:241/121/120 se corto enredadera | 2024-09-01 11:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1040175 | CT141-1T-2421 MUNICIPIO | sector sin luz | 2024-09-04 03:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
1040397 | CT126-1T-2122 SAGREJÁ | sector sin luz | 2024-09-05 13:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1040110 | CTX7-1T-2041 ANTON | F15376 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-03 20:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | AZUERO
1040150 | CTPX23-3T-1402 DURO BLOCK | sector sin luz | 2024-09-04 06:14 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1040189 | CTX47-1T-1901 ACUEDUCTO | sector sin luz | 2024-09-04 05:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1039592 | CTX334-1T-BUR1 ALMA JAENETTE | Tormenta rayo abre f 2595 | 2024-09-01 14:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1040328 | CTX216-1T-34168 M G JUSTICIA | sector sin luz | 2024-09-05 02:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1040400 | CTX54-1T-3701 EL POTRERO | sector sin luz | 2024-09-04 22:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1044 | AZUERO
1040104 | CTX95-1T-3118 OER | Son fluido eléctrico | 2024-09-03 09:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 972 | PANAMA OESTE
1040173 | CTX308-1T-2833 LA CHUMICOSA | sector sin luz | 2024-09-04 06:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1040367 | CTX527-1T-2122 OE RCHIGUIRI AB | sector sin luz | 2024-09-05 07:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1040368 | CTX315-1T-EHI01 SEGURIDAD PUBL | sector sin luz | 2024-09-05 05:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | CENTRAL
1039654 | CTX20-1T-0901 | Tormenta Rayo lluvia en el sector | 2024-09-01 17:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 373 | AZUERO
1040191 | CTX728-1T-1724 OER EL GALLO | Tormenta rayo | 2024-09-04 08:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1039680 | CTX380-1T-3118 OER LAS FILIPIN | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F 14193 | 2024-09-01 21:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 498 | PANAMA OESTE
1039668 | CTX1030-1T-3406 YUI FEI LOO CH | Fusible 15996 abierto x tormenta rayo | 2024-09-01 08:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1013 | PANAMA OESTE
1039595 | CTX2182-1T-JDA02 BRI DEL CAMPO | Fuerte trueño hace que fusible se dispare Dejando al Sector SuministroEléctrico | 2024-09-01 13:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
1039639 | CTX339-1T-A3421 XIONG HUI QIU | Se encontró fusibles reventado causa tormenta rayo | 2024-09-01 14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 504 | PANAMA OESTE
1039596 | CT124-1T-A3416 | Animal tipo ardilla entra en contacto con la línea primaria cortocircuito | 2024-09-01 11:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 378 | PANAMA OESTE
1040242 | CTX1240-1T-2422 OER EL CRISTO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-04 13:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1040081 | CTX1045-1T-2122 EDEMET | Se encontró ramal monofasico abierto. | 2024-09-03 15:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 458 | AZUERO
1040176 | CTX430-1T-4403 BRIGIDA VALDES | Animal pajaro abre f monofásico | 2024-09-04 10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI