## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1040912 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer y segundo escalon de baja frecuencis | 2024-09-08 10:54 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1040907 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer y segundo escalon de baja frecuencia | 2024-09-08 09:56 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1040941 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer y segundo escalon de baja frecuencia | 2024-09-08 13:55 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 12 | PANAMA METRO
1040769 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 2024-09-07 15:44 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1040714 | CIRCUITO 4-30 | Clientes afectados por la apertura de los F 10321 causa animal ave | 2024-09-07 09:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1040929 | CIRCUITO 4-82 | Entra en contacto con la fase del monte provoca apertura del f 16660 | 2024-09-08 13:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
1041082 | CIRCUITO 2-11 | Asociada al descargo 100356 | 2024-09-09 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 322 | PANAMA METRO
1040566 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Ave, entra en contacto con cruceta metálica causando cortocircuito,abriendo Fusi | 2024-09-06 15:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1040755 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Se encuentra fusible abierto de ramal bifasico fase del monte | 2024-09-07 08:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 356 | CHIRIQUI
1040778 | CIRCUITO 34-49 | Ardilla sube sobre trafo tocando bushing primari abre fusible tx y fusibl ramal | 2024-09-07 10:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 410 | CHIRIQUI
1040786 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 2024-09-07 17:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 65 | CHIRIQUI
1040622 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre el f9503 afectando un solo transformador | 2024-09-06 17:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1040694 | CIRCUITO 34-51 | Animal ardilla abre F monofasico | 2024-09-07 07:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1040811 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta a rayo habré F 8105 de 12 T | 2024-09-07 17:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1041100 | CIRCUITO 34-51 | Se recetó tx afectado por tormenta rayo | 2024-09-09 01:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1041018 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin fluido | 2024-09-08 19:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1040494 | CIRCUITO 34-15 | se encuentra abierto el f02582 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-06 01:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 474 | CHIRIQUI
1040853 | CIRCUITO 34-15 | S encontró que alambre de púa lanzand sobre red de MT entra en contact cn neutro | 2024-09-07 23:03 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1040726 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 2024-09-06 19:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 987 | CHIRIQUI
1040781 | CIRCUITO 34-16 | Animal zarigueya | 2024-09-07 13:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1040982 | CIRCUITO 34-16 | Animal talingo entra en contacto con LMT abriendo F20180 3F y dañando F17145 | 2024-09-08 13:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 415 | CHIRIQUI
1040999 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 2024-09-08 19:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1041025 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 2 fusible de ramal monofasico F8052 y f8048 | 2024-09-08 21:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1040624 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo en sector quema FU69-4150 De ramal monofasico | 2024-09-06 19:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 257 | CHIRIQUI
1041167 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo desactiva ITC 8552 tole | 2024-09-09 15:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1040706 | CIRCUITO 34-42 | Abierto f monofasico por tormenta rayo | 2024-09-07 07:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1040499 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 2024-09-06 09:44 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1041003 | CIRCUITO 34-41 | IVAN ESPINOZA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-08 19:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 295 | CHIRIQUI
1040578 | CIRCUITO 34-41 | f abierto por la tormenta rayo | 2024-09-06 14:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1040900 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F18512 monofasico, se revisa | 2024-09-08 00:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 700 | CHIRIQUI
1040763 | CIRCUITO 34-41 | Se llevó al sitio se encontró sectores incluidos se procede a revisar | 2024-09-07 13:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1040787 | CIRCUITO 34-41 | Abierto f monofasico por tormenta rayo | 2024-09-07 12:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 387 | CHIRIQUI
1040950 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-08 15:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1040864 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100739 | 2024-09-08 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
1040601 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del circuito 34-41 de Sub Estación Progreso | 2024-09-06 21:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1041044 | CIRCUITO 34-41 | se llegó al sitio sector sin suministro se procede a revisar | 2024-09-08 19:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 448 | CHIRIQUI
1040789 | CIRCUITO 34-41 | sector sin luz | 2024-09-07 15:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1040588 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-06 15:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
1041094 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra F17279 abierto por la tormenta ramal 1F | 2024-09-09 05:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 300 | CHIRIQUI
1040875 | CIRCUITO 34-47 | se encuentra abierto el f9430 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-07 22:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 654 | CHIRIQUI
1040565 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin fluido | 2024-09-06 14:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
1040728 | CIRCUITO 34-47 | F. 9999 abierto por tormenta se verifica ramal y no se encontró nada en la linea | 2024-09-07 02:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 627 | CHIRIQUI
1040751 | CIRCUITO 46-4 | Aviso 4562259 | 2024-09-07 06:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1040598 | CIRCUITO 46-4 | Se iso Prueva al F 00970 Alas 20:37+ y 00873 6T | 2024-09-06 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 414 | CHIRIQUI
1040968 | CIRCUITO 43-3 | f abierto por la tormenta raya | 2024-09-08 17:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1041190 | CIRCUITO 43-3 | F abierto por la tormenta rayo | 2024-09-09 18:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1040997 | CIRCUITO 46-3 | IVAN ESPINOZA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-08 10:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1040809 | CIRCUITO 45-2 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-07 15:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 342 | CHIRIQUI
1040627 | CIRCUITO 34-19 | F de ramal monofasico | 2024-09-06 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 505 | CHIRIQUI
1040535 | CIRCUITO 34-19 | Disparo del circuito 34-19 S/E El Porvenir | 2024-09-06 14:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 10 | CHIRIQUI
1041117 | CIRCUITO 43-5 | Se llegó al sitio se encontró el f 8209 con una fase abierta trifásico | 2024-09-09 08:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1040749 | CIRCUITO 34-29 | se retiro Rama a distancia | 2024-09-07 11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1040567 | CIRCUITO 34-29 | Tormenta rayo abre F6776,se restablecio sector normalizado | 2024-09-06 12:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1040489 | CIRCUITO 34-39 | Animal serpiente entra en contacto con la linia abriendo fucible | 2024-09-06 05:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1041043 | CIRCUITO 34-39 | Se encontró F-7387 abierto por tormenta rayo | 2024-09-08 22:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1039670 | CTO 1 PESE | Disparo del CTO 1 S/E Pese | 2024-09-02 01:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 60 | AZUERO
1041158 | CTO 1 PESE | Base porta fusible del TX1165 | 2024-09-09 08:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
1040702 | CTO 34-26 | se encontró F abierto x animal gallinazo | 2024-09-07 08:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1040485 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llegó al lugar animal muerto en la linia | 2024-09-06 05:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1041249 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f 15306 | 2024-09-10 05:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1040514 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llegó el lugar y se encontró el F 15865 abierto | 2024-09-06 06:39 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1040852 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró fusible quemado por tormenta rayo | 2024-09-07 20:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 440 | AZUERO
1040630 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal zorrita zarigueya saca fusible sin número | 2024-09-06 21:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1040631 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal ave hace corto con la LmT abriendo el f15346 | 2024-09-06 20:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1040483 | CTO 1 LOS POZOS | F00851 abierto por animal comadreja | 2024-09-06 03:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1041048 | CTO 1 LOS POZOS | Animal gallote saca fusible 12997 | 2024-09-09 02:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1041196 | CTO 1 LOS POZOS | Zorrita zarigueya saca fusible 00717 | 2024-09-09 20:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1040710 | CTO 1 LOS POZOS | Causa tormenta rayo afectando elemento fucible | 2024-09-07 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | AZUERO
1040558 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en el sector con tormenta rallo | 2024-09-06 15:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1040508 | CTO 1 LOS POZOS | Asociada al descargo 100070 | 2024-09-06 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 533 | AZUERO
1040959 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró F 03556 abierto moradores informan que al caer tormenta rayo se abre | 2024-09-08 14:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1041242 | CTO 1 LOS POZOS | Se encutra aislador fogoniado | 2024-09-10 01:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1040906 | CIRCUITO 34-23 | F00615 | 2024-09-08 05:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1040823 | CIRCUITO 34-24 | Moradores del sector informan que uvo tormentas rayo en el sector y abre el F | 2024-09-07 20:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1041253 | CIRCUITO 34-24 | Sariguella provocó quemara fusible ramal | 2024-09-10 04:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1040869 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal s/n quemado por tormenta rayo | 2024-09-08 01:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
1040573 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo abre f de ra al monófasico se encontró F15763 | 2024-09-06 15:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1040784 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre F00037 se restablecio sector normalizado | 2024-09-07 14:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1040616 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Árbol rama a distancia insuficiente de la | 2024-09-06 19:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1040774 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo abrió f4926 | 2024-09-07 08:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 531 | PANAMA OESTE
1040586 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz | 2024-09-06 15:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1040266 | CIRCUITO 17-17 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-04 08:33 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 2956 | PANAMA OESTE
1040703 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta Rayo averio fusible | 2024-09-07 06:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1041233 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró f 14193 abierto por tormenta rayo. Medidor 1609108779 | 2024-09-09 23:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1040650 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre F monofasico y deja el sector afectado | 2024-09-07 01:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1041214 | CIRCUITO 17-18 | Se encontraro. F ABIERTO | 2024-09-09 21:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 171 | PANAMA OESTE
1040617 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f_2744 abierto a causa de tormenta rayo | 2024-09-06 20:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1039796 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC14212 CTO 34-6 S/E Torno | 2024-09-02 17:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 78 | PANAMA OESTE
1040715 | CIRCUITO 15-17 | Animal zarigüeya hace contacto con el primario y Abre F 12630 monofásico | 2024-09-07 07:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1041221 | CIRCUITO 34-21 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-09-09 17:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 548 | CENTRAL
1040821 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-07 15:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 475 | CENTRAL
1040858 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 2024-09-07 23:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
1040880 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-09-08 00:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 529 | CENTRAL
1040661 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos abren f6900 derivación monofasico. | 2024-09-07 00:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | CENTRAL
1041235 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-09 19:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | CENTRAL
1040511 | CIRCUITO 34-33 | animal comadreja entre red electrica y arbol | 2024-09-06 02:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1536 | CENTRAL
1040850 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico. | 2024-09-07 20:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 461 | CENTRAL
1040476 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4560432 | 2024-09-06 02:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 758 | CENTRAL
1041049 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico f s/m | 2024-09-08 22:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | CENTRAL
1041000 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-08 16:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | CENTRAL
1040653 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-06 05:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1386 | CENTRAL
1040677 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-09-07 03:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1040837 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico. | 2024-09-07 22:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | CENTRAL
1041200 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por tormenta rayo se reviso y se procede a realizar pruebas | 2024-09-09 18:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | CENTRAL
1041177 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-09-09 16:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1041195 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-09 19:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1040626 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-06 08:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 985 | CENTRAL
1040899 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-08 08:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1040615 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-09-06 16:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | CENTRAL
1040803 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-09-07 15:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | CENTRAL
1041021 | CIRCUITO 34-33 | Tor.enta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-08 22:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | CENTRAL
1041238 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-09 16:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 728 | CENTRAL
1041203 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto. | 2024-09-09 17:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
1041191 | CIRCUITO 34-30C | ANTONIO VASQUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-09 17:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1040986 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-08 16:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1041172 | CIRCUITO 34-30C | JOSE MONEZUMA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-09 17:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1040826 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-07 20:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | CENTRAL
1040861 | CIRCUITO 34-22 | sector sin luz aviso 4562962 | 2024-09-07 14:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 744 | CENTRAL
1041217 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico la fase B | 2024-09-09 16:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | CENTRAL
1040794 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró 2 fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-07 13:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1040620 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico la fase B | 2024-09-06 15:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | CENTRAL
1040946 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal bifásico | 2024-09-08 14:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1040597 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta/rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-09-06 15:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | CENTRAL
1041016 | CIRCUITO 13-42 | Disparo del CTO 13-42 S/E Antón | 2024-09-08 23:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 58 | CENTRAL
1040528 | CIRCUITO 13-42 | F15189 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-06 09:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1040584 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-06 16:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
1040933 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo provoca apertura del F17418 ramal monofasico | 2024-09-08 06:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 562 | CENTRAL
1041065 | CIRCUITO 13-42 | FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-08 23:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 638 | CENTRAL
1040611 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico. | 2024-09-06 17:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | CENTRAL
1040952 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-07 20:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1255 | CENTRAL
1040503 | CIRCUITO 13-41 | F6048 desactivado por tormenta/rayo | 2024-09-06 05:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | CENTRAL
1040923 | CIRCUITO 13-22 | Animal mono hizo contacto con la línea primaria quemó fusible de ramal monofasic | 2024-09-08 07:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1040722 | CIRCUITO 13-22 | F16179 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-06 21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 916 | CENTRAL
1040885 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-08 00:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1040831 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 2024-09-06 22:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1572 | CENTRAL
1040582 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes lanzan ramas sobre linea primaria quemando fusible de ramal monofásico | 2024-09-06 16:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1041032 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-08 07:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1126 | CENTRAL
1041033 | CIRCUITO 13-21 | Disparo del ITC0500 Colegio A.M. Herrera, CTO 13-21 | 2024-09-09 02:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1040998 | CIRCUITO 13-21 | Animal ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-08 15:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | CENTRAL
1040475 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 8703 Potabilizadora Buenos Aires CTO 34-17 Soná | 2024-09-06 04:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1041042 | CIRCUITO 34-17 | Se activo | 2024-09-08 16:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | CENTRAL
1041041 | CIRCUITO 34-18 | Sector sin fluido | 2024-09-07 16:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1867 | CENTRAL
1040639 | CIRCUITO 34-18 | Se activo | 2024-09-06 22:18 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1041163 | CIRCUITO 34-18 | cliente informa que observo el fuego y vio caer el animal el cual se fue quemada | 2024-09-09 13:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1041123 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-09-09 08:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1041156 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-09-09 10:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
1040331 | CIRCUITO MP | Asociada al descargo 100627 | 2024-09-05 07:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 1519 | PANAMA METRO
1040555 | CIRCUITO 46-2 | Abierto f monofasico por tormenta rayo | 2024-09-06 13:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1040664 | CIRCUITO 46-2 | Se encuentro f9213 abierto. Causa árbol a rama, se hizo prueba positiva | 2024-09-06 19:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 668 | CHIRIQUI
1040701 | CIRCUITO 34-53 | al llegar al sitio se encontró abierto el F8624 y el 2527 25 kva | 2024-09-07 01:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 565 | CHIRIQUI
1040680 | CIRCUITO 34-53 | Apertura ITC 8551 | 2024-09-07 05:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
1040901 | CIRCUITO 34-53 | se encuentra sector sin fluido se procede a revisar el sector | 2024-09-08 00:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 715 | CHIRIQUI
1041164 | CIRCUITO 34-53 | se encuentra abierto el f-8623 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-09 08:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 479 | CHIRIQUI
1040878 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo abre el f 3161 monofasico | 2024-09-08 05:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
1040560 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo el F 01653 | 2024-09-06 09:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 479 | PANAMA OESTE
1040226 | CIRCUITO EHI01 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-04 15:49 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1450 | PANAMA OESTE
1040971 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4564088 | 2024-09-08 10:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
1041031 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró ramal trifasico fase de la calle abierto | 2024-09-08 21:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 293 | PANAMA OESTE
1041157 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró f_3508 a causa de tormenta rayo | 2024-09-09 12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1040768 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 2024-09-07 15:44 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1041060 | CIRCUITO JDA01 | sin luz | 2024-09-08 19:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 681 | PANAMA OESTE
1040895 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer y segundo escalon de baja frecuencia | 2024-09-08 09:56 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1040668 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 100701 | 2024-09-07 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
1041192 | CIRCUITO JDA02 | F5129 abierto en campo,animal zaiguella | 2024-09-09 19:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1041201 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector afectado | 2024-09-09 13:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 548 | PANAMA OESTE
1041051 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 2024-09-08 22:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 342 | CHIRIQUI
1041206 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se llegó al sitio y se encontró árbol sobre la línea primaria. Se libera | 2024-09-09 20:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1041183 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió el fusible trifásico fase del centro | 2024-09-09 08:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 730 | PANAMA OESTE
1041166 | CIRCUITO 19-4 | 4565894 | 2024-09-09 15:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 341 | PANAMA OESTE
1040902 | CIRCUITO 19-4 | Actuacion del primer y segundo escalon de baja frecuencia | 2024-09-08 10:54 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1040939 | CIRCUITO 19-4 | Actuacion del Primer y segundo escalon de baja frecuencia | 2024-09-08 13:55 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 12 | PANAMA OESTE
1041052 | CIRCUITO 34-15B | Tormenta a rayo F 17206 | 2024-09-09 01:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1040693 | CIRCUITO 16-21 | Tormenta rayo abrió F 17790 bifásico, fase de la calle | 2024-09-07 07:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1040955 | CIRCUITO 16-16 | sin luz | 2024-09-08 14:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1040717 | CIRCUITO 34-168 | Fuertes vientos hizo que línea primaria se entregará con la línea de fibra | 2024-09-06 23:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 774 | CENTRAL
1040563 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-06 08:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | CENTRAL
1040574 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-06 12:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | CENTRAL
1040944 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico F 6991 | 2024-09-08 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1040647 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Tormenta rayo abre el f02578 | 2024-09-07 01:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1040868 | CIRCUITO 34-15C | Asociada al descargo 100691 | 2024-09-08 08:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1041120 | SC01 (CT98-4016) | Se encuentraTx2676.25 abierto por la tormenta quema elemento y tubo portafusible | 2024-09-09 09:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1040816 | SC01 (CT60-4203) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-07 08:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 853 | CHIRIQUI
1040490 | SC01 (CTX835-SCR5) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100609 | 2024-09-06 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1040779 | SC01 (CT194-46C4) | Se encuentra tx794/37.5kva abierto por animal ave perico | 2024-09-07 13:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 273 | CHIRIQUI
1041181 | SC01 (CT23-4809) | Se encuentra tx1903/37.5kva abierto por la tormenta quema elemento fusible | 2024-09-09 13:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 382 | CHIRIQUI
1041145 | SC01 (CTX550-5041) | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-09 07:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 433 | CHIRIQUI
1041153 | SC01 (CTX37-5041) | Camión desconosido impacta cabledeservicioamediovanoligandosecundarioabierto. | 2024-09-09 10:19 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
1041089 | SC01 (CT156-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100623 | 2024-09-09 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 380 | CHIRIQUI
1040520 | SC01 (CT23-1201) | TX avierto por un gallote | 2024-09-06 08:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1040883 | SC01 (CTX105-1226) | Conexión primaria del buchin suelta del tx358 | 2024-09-08 07:47 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1040656 | SC01 (CT135-1723) | Provocó q pegara línea del secundario abierto reventando fase d abajo | 2024-09-06 16:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 767 | AZUERO
1040973 | SC01 (CT455-1724) | Nido de ave, hace corto con cable puente del tx&#039; | 2024-09-08 15:12 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1040798 | SC01 (CT25-3118) | Se encuentra sarigueya en lik de carga de tx, se retira y normaliza | 2024-09-07 13:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 463 | PANAMA OESTE
1040896 | SC01 (CT118-037A) | Tormenta rayo abre el tx 50014 | 2024-09-08 07:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1040509 | SC01 (CT218-037A) | Tormenta rayo quemó fusible de transformador ,seremplaso por uno nuevo. | 2024-09-06 08:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1040596 | SC01 (CT170-3406) | sector sin luz | 2024-09-06 19:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
1040927 | SC01 (CT36-2041) | Tercero tumbando arbol chocan linea de secundario abierto, abriendo autoprotegid | 2024-09-08 12:37 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1041224 | SC01 (CT3-2830C) | Tormenta rayo abre fusible de TX | 2024-09-09 18:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | AZUERO
1041223 | SC01 (CT22-2830C) | aviso 4566558 | 2024-09-09 21:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1041103 | SC01 (CT120-2830C) | Fusible trifasico abierto | 2024-09-09 06:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1040989 | SC01 (CT138-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y de servicio, reventó poste.4564617 | 2024-09-08 15:10 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
1040686 | SC01 (CT177-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100738 | 2024-09-07 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | AZUERO
1041095 | SC01 (CTX256-2833) | Dos fusible quemado por contaminación polvo | 2024-09-09 08:37 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1040592 | SC01 (CTX6-4945) | Animal gallote | 2024-09-06 17:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1041118 | SC01 (CTX184-34168) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100761 | 2024-09-09 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1040704 | SC01 (CTX81-1724) | Se encuentra el TX 2528 de 25kva abierto en campo por causa animal zariguella | 2024-09-07 09:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | AZUERO
1041045 | SC01 (CTX64-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 2024-09-08 21:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1040943 | SC01 (CTX72-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-09-08 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 573 | AZUERO
1040949 | SC01 (CTX83-1723) | Se llegó al sitio habia animal muerto | 2024-09-08 07:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 597 | AZUERO
1040932 | SC01 (CTX41-2917) | Se encontró F de transformador abierto por tormenta rayo | 2024-09-08 07:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | AZUERO
1040752 | SC01 (CTX337-2540) | Línea secundaria en el suelo. Aviso 4561726 | 2024-09-06 18:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1697 | AZUERO
1040898 | SC01 (CTX410-2422) | Fusible de transformador quemado | 2024-09-07 23:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 730 | AZUERO
1041096 | SC01 (CTX538-1724) | Abre tx 24015 | 2024-09-09 08:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | AZUERO
1041111 | SC01 (CTX99-1135B) | se encontró F abierto una fase x ave gallote | 2024-09-09 09:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1040683 | SC01 (CTX930-2422) | Fusible de transformador abierto | 2024-09-07 07:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1040684 | SC01 (CTX1288-1724) | Se encutra el TX 0310163 de 25kva abierto en campo por causa tormenta rayo | 2024-09-07 07:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1040517 | SC01 (CTX4961-2231) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100671 | 2024-09-06 12:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1040894 | SUBESTACION SAN CRISTOBAL | Se encuentra animal ave perico entra en contacto con LMT habré el F9191 rama 2F | 2024-09-08 08:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1040756 | SUBESTACION BURUNGA | Se encontró F abierto | 2024-09-07 08:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 548 | PANAMA OESTE
1040922 | SUBESTACION ISLA COLON | Al llegar al sitio se encontró F.abierto se verifica encontrando la causa un ave | 2024-09-08 10:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1041081 | CT21-1T-1129 CLPRINCELBARRERO | Fusible ramal abierto | 2024-09-09 07:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1041134 | CT13-1T-1901 GUARARE ARRIBA | Ramas de cañaza cae sobre el primario. | 2024-09-09 10:38 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1040815 | CTX1752-1T-3004 S ISIDRO BIQUE | Tormenta rayo abrió f14090 | 2024-09-07 19:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
1040995 | CT34-1T-3118 CER ENTR GONZALEZ | Se subió a un tx, asiendo contacto con H1. Quemando la fase de la calle f5043 | 2024-09-08 19:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1040342 | CT59-1T-3406 CHORRECOROZALES | Se Enncontro animal zariguelña | 2024-09-05 01:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 458 | PANAMA OESTE
1040357 | CT80-1T-3406 | Causado por tormenta rayo | 2024-09-05 03:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1040963 | CTX170-1T-A3421 CHORLAMITRA | Tormenta rayo abre f3329 | 2024-09-08 09:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 582 | PANAMA OESTE
1040621 | CT46-1T-2420 EL BALSO | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-09-06 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 534 | AZUERO
1040842 | CT89-1T-2231 OCUB.S.MARTA | sector sin luz | 2024-09-07 17:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | AZUERO
1040822 | CT84-1T-2041 LLANO GRANDE | sector sin luz | 2024-09-07 06:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1004 | AZUERO
1040846 | CTX102-1T-34168 LAS PALMAS | sector sin luz | 2024-09-07 15:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 620 | AZUERO
1040848 | CTX126-1T-A3419 URBV NZARET | sector sin luz | 2024-09-08 01:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1041067 | CTX83-1T-2833 MONT DE BORO | Tormentas rayo abre fusible de ramal monofasico f6630 | 2024-09-09 04:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1040636 | CTX17-1T-2042 TRANQUILLA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-06 19:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1040979 | CTX373-1T-JDA02 VALLE DEL SOL | Tormenta rayo abre f 18374 | 2024-09-08 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 356 | PANAMA OESTE
1040857 | CTX444-1T-34168 MARIA D PILAR | sector sin luz | 2024-09-07 19:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 579 | AZUERO
1040618 | CTX5767-3T-3413 HOSP/NIC/SOLAN | Tormenta rayo saca el f00539 | 2024-09-06 14:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 557 | PANAMA OESTE
1040523 | CTX99-1T-3004 ARRAIJAN | Se encontró fusible 4797 abierto animal zaiguella ase contacto y abre fusible | 2024-09-06 05:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
1040958 | CTX1061-1T-JDA02 SAN BERNANDIN | Tormenta rayo abre f 4506 | 2024-09-08 12:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1041047 | CTX112-1T-3406 ELEUTERIO M. | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector afectado | 2024-09-08 21:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 392 | PANAMA OESTE
1041139 | CTX397-1T-1724 LAS PALMAS | Se encuentra f abierto se verifica se determina la causa tormenta rayo | 2024-09-09 11:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1040645 | CTX345-1T-3406 | F abierto por contaminación, se verf y cierra rest el.sum | 2024-09-07 00:27 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1041129 | CTX470-3T-1439 H MENDIETA | Tormenta rayo | 2024-09-09 08:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1040529 | CTX15-1T-24S4 PTE CENT | Tormenta rayo abre el f5113 | 2024-09-06 10:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1041007 | CTX651-1T-3406 DES.MENDOZA SA | Colocar envudos de seguridad en los cables de retenida | 2024-09-08 21:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1040552 | CTX561-1T-BUR2 | sector sin luz | 2024-09-06 08:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1040352 | CTX380-1T-3118 OER LAS FILIPIN | Tormenta rayo abre F14193 | 2024-09-04 21:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 761 | PANAMA OESTE
1040859 | CTX880-1T-2122 LA VENTA | sector sin luz | 2024-09-07 15:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 866 | AZUERO
1040383 | CTX1030-1T-3406 YUI FEI LOO CH | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-09-05 07:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 381 | PANAMA OESTE
1040569 | CTX57-1T-5708B ALTOS VERANERAS | sector sin luz | 2024-09-06 14:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 214 | PANAMA OESTE
1040387 | CTX204-2T-BUR2 NVO EMPERADOR | Tormenta rayo abrió una fase bifásica de los f12612 | 2024-09-04 19:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1113 | PANAMA OESTE
1041064 | CTX647-1T-0802 OER CANAJAGUA | Tu tormenta rayo abre f de ramal monófasico f15865 | 2024-09-09 05:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | AZUERO
1040129 | CTX412-1T-3405 OER ALTOS MINA | Fusible 12866 abierto causa tormenta rayo | 2024-09-04 02:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1040797 | CTX1750-1T-2041 | sector sin luz | 2024-09-07 07:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 764 | AZUERO
1041104 | CTX2054-1T-2833 SANTA CATALINA | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-09 05:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | AZUERO
1040921 | SUBESTACION EL PORVENIR | se encuentra abierto el f8626 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-08 00:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 810 | CHIRIQUI
1040643 | SC01 (CT193-3411) | Se encontró tx de 25kav 0200535 abierto por tormenta rayo | 2024-09-06 21:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 381 | PANAMA OESTE
1040719 | SC01 (CT259-2833) | Magne de transformador desactivado | 2024-09-07 09:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1040700 | SC01 (CT274-2833) | Fusible de ramal monofasico quemado por animal comadreja | 2024-09-07 06:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO