## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1041970 | SC01 (CTX540-5708B) | Animal ave abre el fusible del transformador sin matrícula de 3kva | 2024-09-13 12:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 464 | PANAMA OESTE
1041866 | CTX200-1T-3405 OER EL CAUCHAL | sector sin luz | 2024-09-13 03:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 471 | PANAMA OESTE
1041663 | SC01 (CT45-2041) | se encontró Fusible de TR Sin Matrícula de 10kva Abierto por Tormenta rayo | 2024-09-11 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1650 | AZUERO
1041860 | CTX300-1T-3118 FELICIANO B. M. | sector sin luz | 2024-09-13 04:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
1041682 | SC01 (CT32-2232) | Ocasionó q pegara líneas del secundario abierto desactivando magnet | 2024-09-11 15:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1275 | AZUERO
1042007 | SC01 (CTX9-2232) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-13 20:48 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1041397 | CTX911-1T-3406 ERIC ARQUIMEDES | Tormenta rayo abre F 01384 | 2024-09-10 09:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1061 | PANAMA OESTE
1041796 | SC01 (CT34-2421) | Tx abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-09-12 16:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 599 | AZUERO
1041672 | SC01 (CTX1040-4150) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100832 | 2024-09-12 12:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1041380 | CTX649-1T-3406 FRANCISCO JUSTI | sector sin luz | 2024-09-10 14:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 480 | PANAMA OESTE
1041313 | SC01 (CTX486-2422) | Tx abierto | 2024-09-10 08:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | AZUERO
1041992 | SC01 (CT100-2501) | Camion desconocido choca cables de fibra y proboca corto en lineas | 2024-09-13 14:43 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 520 | AZUERO
1041886 | SC01 (CT149-2536) | Se encuentra fusible abierto de transformador | 2024-09-13 09:05 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1041280 | SC01 (CTX238-34168) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100770 | 2024-09-10 11:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 34 | AZUERO
1041474 | SC01 (CT124-2830C) | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-11 08:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1041061 | SUBESTACION EL COCO | Asociada al descargo 100752 | 2024-09-09 06:00 | FUERZA MAYOR | Mantenimiento de Red por daños de terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | AZUERO
1041469 | SC01 (CT19-2918) | producto de la actividad electrica se encuenta magne del TX desactivado | 2024-09-11 09:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1041435 | SC01 (CT24-CEB01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100601 | 2024-09-11 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 390 | PANAMA METRO
1041473 | SC01 (CTX510-2422) | Fusible de transformador quemado por fuertes vientos | 2024-09-11 07:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
1041707 | CTX284-1T-BUR2 | sector sin luz | 2024-09-12 10:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 396 | PANAMA OESTE
1041635 | SC01 (CTX615-5708B) | sector sin luz | 2024-09-12 00:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1041850 | SC01 (CTX13-JAR04) | Animal ave abrió F de tx se procedió a normalizar el cliente afectado | 2024-09-13 08:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1041326 | SC01 (CTX31-1724) | Camion desconosido tumba cable del clientes. | 2024-09-10 12:06 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | AZUERO
1041705 | CT33-1T-3406 CACHORMENDRIOCONT | sector sin luz | 2024-09-12 05:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 680 | PANAMA OESTE
1041505 | CTX1588-1T-4815 BAL A F/M ANDR | f abierto por la tormenta rayo | 2024-09-11 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1041407 | CT44-1T-3118 CAPCERCLPRINC | Tormenta rayo quema fusible de ramal trifasico F 5043 | 2024-09-11 00:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1041646 | CTX123-1T-3701 NATA | Abrio f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-09-12 02:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | AZUERO
1041503 | CTX165-1T-3701 POCRI | sector sin luz | 2024-09-11 12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1041331 | SC01 (CTX472-5041) | Sector sin luz | 2024-09-10 09:07 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 702 | CHIRIQUI
1041926 | SC01 (CT195-0802) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100871 | 2024-09-13 13:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
1041670 | SC01 (CT244-0802) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100818 | 2024-09-12 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1041385 | CTX4703-1T-JDA01 IN VILLAS S.A | F abierto por descarga eléctrica natural, se verf y rest sum | 2024-09-10 15:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 537 | PANAMA OESTE
1041328 | SC01 (CTX43-1475) | Animal culebra entró en contacto con el buchin primario y la carcasadel transfo. | 2024-09-10 14:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1042021 | SC01 (CT222-1439) | Lluvia en el sector | 2024-09-14 03:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1041406 | SC01 (CTX49-1723) | Tx abierto por tormenta/rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-09-10 18:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
1041540 | CTX315-3T-3331 VILLA ROMA | Se encontró f12658 trifasico abierto por causa de tercero | 2024-09-11 13:56 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 312 | PANAMA OESTE
1041945 | CT280-1T-A3416 | sector sin luz | 2024-09-13 10:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
1041904 | CTX1310-1T-3405 | sector sin luz | 2024-09-13 04:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 622 | PANAMA OESTE
1041669 | SC01 (CTX83-ISC02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100824 | 2024-09-12 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1041644 | SC01 (CTX251-35MR) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100791 | 2024-09-12 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
1041875 | SC01 (CTX106-3413) | sector sin luz | 2024-09-12 12:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 563 | PANAMA OESTE
1041541 | CTX448-1T-3117 ALTOS DEL MARÍA | sector sin luz | 2024-09-11 07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 722 | PANAMA OESTE
1041310 | SC01 (CTX6-1129) | Se llegó al lugar y se encontró el transformador 21066 abierto | 2024-09-10 09:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1041586 | SC01 (CTX65-34168) | Tormenta rayo quemó fusible de tr. | 2024-09-11 12:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 782 | AZUERO
1041708 | SC01 (CTX122-2918) | fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 2024-09-12 06:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 643 | AZUERO
1041979 | SC01 (CTX8-4946) | Vandalismo a instalacion del cliente provoca corto circuito partiendo fase BT | 2024-09-13 18:06 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1042003 | SC01 (CTX146-34168) | Animal murciélago quemó fusible de transformador | 2024-09-13 22:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1041889 | SC01 (CTX146-34168) | Tormenta rayo provoca la apertura del tx60447 dejando sin fluido el sector | 2024-09-13 05:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 424 | AZUERO
1041714 | SC01 (CTX146-34168) | Tx 60477 abierto por tormenta rayo | 2024-09-12 10:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1041868 | SC01 (CTX136-3111) | sector sin luz | 2024-09-13 09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
1041876 | CTX135-1T-3118 OER LAS CRUCES | sector sin luz | 2024-09-13 01:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 676 | PANAMA OESTE
1041377 | SC01 (CTX193-1724) | Se encuentra tx de 10kva abierto en campo causa animal zariguella | 2024-09-10 20:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1041648 | CTX417-1T-2122 OER EL JAGUITO | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por animal Comadreja | 2024-09-12 04:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO
1041658 | CTX395-1T-3117 SIENA | Tormenta rayo abre el F 5080 monofasico | 2024-09-12 08:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1042001 | SC01 (CTX420-2833) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-13 19:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1042020 | SC01 (CTX91-2042) | Tormenta rayo quemó fusible de transformador | 2024-09-13 15:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 867 | AZUERO
1041602 | SC01 (CTX82-3313) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100862 | 2024-09-12 05:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 224 | PANAMA OESTE
1041290 | CTX1738-1T-3313 EL TECAL | sector sin luz | 2024-09-10 07:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1041509 | SC01 (CTX398-3002) | Camión engancha cable de servicio de clientes afectando el Tx 45476 25 kva | 2024-09-11 14:13 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1041688 | CTX367-1T-3406 CAÑO QUEBRAO | sector sin luz | 2024-09-12 07:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1041849 | CIRCUITO 2-15 | Tormenta rayo provoca apertura de los F10709 afectando un pararrayo | 2024-09-13 07:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 137 | PANAMA METRO
1040753 | CIRCUITO 2-20 | 4562614 | 2024-09-07 10:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 366 | PANAMA METRO
1041429 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto fase de la calle causa animal ave | 2024-09-11 07:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 133 | PANAMA METRO
1040513 | CIRCUITO 34-48 | F abierto | 2024-09-05 22:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 763 | CHIRIQUI
1041643 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifásico | 2024-09-12 08:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1041519 | CIRCUITO 34-51 | Según moradores trueno cae en el sector y los dejas sin suministro, abriendo fu | 2024-09-11 14:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1041352 | CIRCUITO 34-51 | Sector sin luz | 2024-09-10 19:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1041530 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F bifssico fase del monte | 2024-09-11 14:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1041551 | CIRCUITO 34-15 | Face del centro abierto por tormenta rayo | 2024-09-11 15:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 265 | CHIRIQUI
1041510 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-09-11 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1041272 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 2024-09-10 03:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 425 | CHIRIQUI
1041622 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100870 | 2024-09-12 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 367 | CHIRIQUI
1040687 | CIRCUITO 34-42 | Abierto F trifasico qué alimenta MTD Cliente descarta Daño interno. | 2024-09-07 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1041657 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos chocan rama contra LMT abriendo el F8543 | 2024-09-11 18:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 978 | CHIRIQUI
1041277 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 2024-09-10 02:19 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1094 | CHIRIQUI
1041554 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-11 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1041588 | CIRCUITO 34-41 | Fusible abierto por fuerte tormenta en el sector indican moradores | 2024-09-11 15:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1041803 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-12 21:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1041993 | CIRCUITO 34-46 | F ramal monofasico | 2024-09-13 22:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1041584 | CIRCUITO 46-4 | F ramal trifasico | 2024-09-11 19:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1041914 | CIRCUITO 43-3 | Se llego al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-13 13:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1041964 | CIRCUITO 45-2 | Abierto f monofasico 9697 por tormenta rayo | 2024-09-13 18:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1041535 | CIRCUITO 34-19 | FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-11 15:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 682 | CHIRIQUI
1041656 | CIRCUITO 34-39 | Fuertes viento chocan rama de palmera sobre linea primaria poste 21. | 2024-09-12 07:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
1041561 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra dos faces abiertas del F14560 trifacico por causa animal gallote | 2024-09-11 18:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1041316 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC8088 Los Asientos CTO 34-39 | 2024-09-10 16:05 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
1041392 | CIRCUITO 34-39 | Animal culebra saca F 14671 | 2024-09-10 22:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1041999 | CIRCUITO 34-39 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-14 01:18 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1041433 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 100766 | 2024-09-11 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1041851 | CTO 34-26 | Gallote hace contacto con la línea monofasica sacando F de ramal | 2024-09-13 07:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1041819 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico f 12991 | 2024-09-13 03:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1041884 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró el FU220208 abierto causado por animal ardilla choca con línea prima | 2024-09-13 07:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1041801 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 2024-09-13 01:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1041475 | CTO-2 LAS TABLAS | se encontró F abierto x fuertes vientos | 2024-09-11 10:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1041618 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en el sector | 2024-09-12 01:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1041547 | CTO 1 LOS POZOS | SECTOR SIN LUZ | 2024-09-11 17:42 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1041871 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible Ramal abierto | 2024-09-13 08:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1041479 | CTO 1 LOS POZOS | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-11 12:59 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1041300 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró 2 F avierto moradores informa que al caer tormenta rayo se abre lo F | 2024-09-10 07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | AZUERO
1041680 | CTO 1 LOS POZOS | Fb6459 abierto x tormenta rayo | 2024-09-12 08:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
1041907 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible abierto | 2024-09-13 09:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
1041845 | CIRCUITO 34-23 | Lluvia en el sector prueba + a las 08:48 | 2024-09-12 22:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 613 | AZUERO
1041289 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra f monófasico abierto por tormenta rayo Cdo 13:05 | 2024-09-10 04:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | AZUERO
1041315 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra animal zorra en pata del poste hace contacto LP | 2024-09-10 02:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 788 | AZUERO
1041800 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo abre f00938 | 2024-09-12 22:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1041369 | CIRCUITO 34-23 | 4567661 | 2024-09-10 17:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1041138 | CIRCUITO 34-23 | falta de fluido. | 2024-09-09 12:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | AZUERO
1041619 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo abre f de ramal monófacico f12996 | 2024-09-12 02:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1041432 | CIRCUITO 34-24 | Moradores informa que animal sariguella choca con la línea abriendo el F | 2024-09-11 06:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1041854 | CIRCUITO 34-24 | Animal gallote saca fusible 03691 | 2024-09-13 06:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | AZUERO
1041110 | CIRCUITO 34-24 | Rio tumba poste derrumbado. | 2024-09-09 07:24 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 821 | AZUERO
1041759 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo | 2024-09-12 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | AZUERO
1041815 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo desactivo transformador. | 2024-09-12 14:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 901 | PANAMA OESTE
1041713 | CIRCUITO 34-1 | sector sin luz | 2024-09-12 12:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 525 | PANAMA OESTE
1041623 | CIRCUITO 34-1 | Asociada al descargo 100840 | 2024-09-12 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 679 | PANAMA OESTE
1041675 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada del Espino | 2024-09-12 12:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 359 | PANAMA OESTE
1041961 | CIRCUITO 17-17 | F4691 abierto elemento 12t dañado se reemplaza m. 600137 GE. Tx. 59426/25kva | 2024-09-13 13:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 332 | PANAMA OESTE
1041589 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abre F fc del F 17767 | 2024-09-11 08:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1116 | PANAMA OESTE
1041770 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4570546 | 2024-09-12 13:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 672 | PANAMA OESTE
1041887 | CIRCUITO 34-4 | Sin fluido eléctrico | 2024-09-13 08:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1041691 | CIRCUITO 34-4 | Disparo CTO 34-4 Capira | 2024-09-12 13:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1041972 | CIRCUITO 34-4 | Tomenta rayo abre el F 4452 | 2024-09-13 09:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 677 | PANAMA OESTE
1041667 | CIRCUITO 34-4 | Asociada al descargo 100857 | 2024-09-12 11:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 435 | PANAMA OESTE
1041809 | CIRCUITO 34-3 | Árbol cae sobre línea primaria fuertes vientos.. | 2024-09-12 16:36 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 690 | PANAMA OESTE
1041430 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra F 15996. Abierto por tormenta rayo. | 2024-09-11 08:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 97 | PANAMA OESTE
1041742 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz aviso 4570228 | 2024-09-12 09:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 620 | PANAMA OESTE
1041712 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4570589 | 2024-09-12 13:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1041459 | CIRCUITO 34-3 | F 14037 abierto por tormenta rayo | 2024-09-10 13:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1346 | PANAMA OESTE
1041598 | CIRCUITO 34-8 | Asociada al descargo 100856 | 2024-09-12 05:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 48 | PANAMA OESTE
1041617 | CIRCUITO 34-8 | Asociada al descargo 100800 | 2024-09-12 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 505 | PANAMA OESTE
1041478 | CIRCUITO 15-25 | aviso 4568567 | 2024-09-11 11:44 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 683 | PANAMA OESTE
1042010 | CIRCUITO 34-21 | Se activo | 2024-09-14 00:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1041306 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz aviso 4567065 | 2024-09-10 09:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1143 | CENTRAL
1041259 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-09-10 05:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1041824 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-09-12 21:43 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | CENTRAL
1041552 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-11 09:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 668 | CENTRAL
1041566 | CIRCUITO 34-33 | se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-11 16:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
1041587 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-11 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
1041571 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico fase A y B y deriva monofasica | 2024-09-11 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | CENTRAL
1041818 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo quema fusible de ramal | 2024-09-12 21:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | CENTRAL
1041807 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-09-12 21:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | CENTRAL
1041677 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 2024-09-12 09:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1041651 | CIRCUITO 34-33 | aviso 4569974 | 2024-09-12 05:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | CENTRAL
1041649 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 2024-09-12 06:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1041324 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-10 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | CENTRAL
1041398 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-10 19:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | CENTRAL
1041761 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-12 06:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 930 | CENTRAL
1041729 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos asen chocar ramas distancia insuficiente ala linia | 2024-09-11 15:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1656 | CENTRAL
1041689 | CIRCUITO 34-20 | sector sin luz | 2024-09-12 02:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 679 | CENTRAL
1041522 | CIRCUITO 34-20 | Disparo circuito 34-20 Sub Estación San Antonio, | 2024-09-11 16:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1041835 | CIRCUITO 34-20 | Asociada al descargo 100576 | 2024-09-13 08:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1041825 | CIRCUITO 34-30C | F trifasico abierto por tormenta rayo 1 (fase) | 2024-09-13 03:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | CENTRAL
1041525 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de derivacion trifasico. | 2024-09-11 14:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1041949 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación abre fusible de transformador | 2024-09-13 10:18 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | CENTRAL
1041880 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-13 08:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1041339 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-10 10:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1041382 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico las 3 faces | 2024-09-10 16:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | CENTRAL
1041301 | CIRCUITO 34-30C | Fusible quemado por árbol rama | 2024-09-10 09:52 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
1041864 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-13 02:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 532 | CENTRAL
1041946 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de convercion abierto por vandalismo | 2024-09-13 01:10 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1012 | CENTRAL
1041655 | CIRCUITO 34-22 | aviso 4599953 | 2024-09-12 02:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | CENTRAL
1041776 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco CTO 34-22 | 2024-09-12 23:41 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1041464 | CIRCUITO 34-22 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-11 07:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
1041601 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre F- trifasico. 2 (fases) | 2024-09-11 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 892 | CENTRAL
1041748 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de transformador y quemando porta fusible. Se Reparo | 2024-09-12 11:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 563 | CENTRAL
1041772 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos abre fusible de derivacion monofasico. | 2024-09-12 15:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 490 | CENTRAL
1041725 | CIRCUITO 34-22 | Animal comadreja abre fusible de derivacion monofasico. | 2024-09-12 11:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | CENTRAL
1041890 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo habré fusible ramal monofasico | 2024-09-13 08:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1041286 | CIRCUITO 34-40 | Animal comadreja quemó fusible de ramal trifásico fase del monte | 2024-09-09 22:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 845 | CENTRAL
1041527 | CIRCUITO 34-40 | Asociada al descargo 100752 | 2024-09-11 17:07 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 13 | CENTRAL
1041449 | CIRCUITO 34-36 | Disparo circuito 34-36 Sub Estación Divisa | 2024-09-11 12:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
1041591 | CIRCUITO 13-31 | Engancho cables de fibra,chocando línea secundaria y desactivando TR | 2024-09-11 19:35 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | CENTRAL
1041278 | CIRCUITO 13-32 | Fusible de ramal bifasico quemado por un anfibio rana | 2024-09-10 07:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1041186 | CIRCUITO 13-32 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-09 10:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 910 | CENTRAL
1042015 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-13 15:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 802 | CENTRAL
1041792 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin fluido | 2024-09-12 16:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | CENTRAL
1041182 | CIRCUITO 13-41 | Disparo del ITC8075 Policia de Anton, cto 13-41 | 2024-09-09 20:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1042000 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo provoca apertura de f ramal monofasico | 2024-09-13 08:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 991 | CENTRAL
1041765 | CIRCUITO 13-41 | F00156 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-12 14:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | CENTRAL
1041184 | CIRCUITO 34-12 | ELBIN RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-09 17:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | CENTRAL
1041388 | CIRCUITO 34-12 | F abierto por tormenta/rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-09-10 18:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | CENTRAL
1041665 | CIRCUITO 34-12 | aviso 4570218 | 2024-09-12 11:30 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1041341 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-10 17:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | CENTRAL
1041460 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-09-11 00:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 725 | CENTRAL
1041852 | CIRCUITO 13-22 | F15060 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-12 23:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 646 | CENTRAL
1040648 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-09-06 21:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 817 | CENTRAL
1041356 | CIRCUITO 13-22 | se encontró ramal monofásico abierto por Tormenta-rayo | 2024-09-10 11:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 581 | CENTRAL
1041338 | CIRCUITO 13-22 | se encontró ramal monofásico abierto por Tormenta-rayo | 2024-09-10 07:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | CENTRAL
1041268 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-10 00:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | CENTRAL
1040074 | CIRCUITO 13-22 | 4556539 | 2024-09-03 15:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | CENTRAL
1041984 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-13 19:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1041718 | CIRCUITO 13-22 | Disparo del ITC 16122 La Pintada | 2024-09-12 17:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | CENTRAL
1041912 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofazico | 2024-09-13 05:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 611 | CENTRAL
1041431 | CIRCUITO 13-21 | sector sin luz aviso 4567706 | 2024-09-10 17:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1097 | CENTRAL
1041342 | CIRCUITO 13-21 | Sé encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-09-10 06:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 755 | CENTRAL
1041932 | CIRCUITO 34-17 | Disparo circuito 34-17 Sub Estación Sona | 2024-09-13 17:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1041899 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de transformador monofasico | 2024-09-13 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 411 | CENTRAL
1041414 | CIRCUITO 34-17 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-09-10 13:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 981 | CENTRAL
1041820 | CIRCUITO 13-11 | Se encontró efe abierto matricula 03149trifasico fase del monte | 2024-09-12 21:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | CENTRAL
1041389 | CIRCUITO 34-18 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-09-10 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1041549 | CIRCUITO 34-13 | Se encuentra F abierto, se verifica la línea y se normaliza suministro dl sector | 2024-09-11 14:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
1041728 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del CIRCUITO 34-13 Chorrera /Capira | 2024-09-12 19:22 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1041706 | CIRCUITO 9002 | aviso 4570306 | 2024-09-12 10:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | CENTRAL
1041676 | CIRCUITO 34-31 | Disparo CTO 34-31 Chorrera | 2024-09-12 12:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1041428 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Se encontró animal ardilla como incidencia de la apertura del F15475 | 2024-09-11 08:09 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1041700 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Animal gallote abre el fusible | 2024-09-12 14:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1041811 | CIRCUITO 34-52 | Disparo del INT 3LR12 CTO 34-72 Generadora Concepción | 2024-09-13 04:29 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1041517 | CIRCUITO 34-53 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-11 16:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 49 | CHIRIQUI
1041539 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-11 15:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1041507 | CIRCUITO 34-53 | sin luz | 2024-09-11 15:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1041320 | CIRCUITO 34-53 | Sector sin luz | 2024-09-10 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1040287 | CIRCUITO 34-56 | Disparo del ITC8550 Chiriquicito, CTO 34-56 | 2024-09-05 00:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1041550 | CIRCUITO 34-61 | Abierto circuito 34-61 Sub Estación Rambala | 2024-09-11 11:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 258 | CHIRIQUI
1040945 | CIRCUITO 34-61 | Disparo del circuito 34-61 S/E Rambala | 2024-09-08 16:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1041455 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-09-11 05:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 389 | PANAMA OESTE
1041917 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo provoca la apertura del F 6051 dejando sin suministro el sector | 2024-09-13 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 466 | PANAMA OESTE
1041971 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-11 19:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2921 | PANAMA OESTE
1041731 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin fluido | 2024-09-12 15:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 555 | PANAMA OESTE
1041627 | CIRCUITO EHI01 | Disparo ITC 14051 El Higo | 2024-09-12 08:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1383 | PANAMA OESTE
1041939 | CIRCUITO EHI01 | Por descarga atmosférica que impacta línea primaria abriendo el elemento Fusible | 2024-09-12 20:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1181 | CENTRAL
1041340 | CIRCUITO CEB-18 | Clientes afectados por la apertura de los f16 814 causa rama sobre líneas | 2024-09-10 18:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 202 | PANAMA METRO
1041400 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-09-11 01:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1041620 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 100868 | 2024-09-12 07:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 348 | CHIRIQUI
1041440 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal ardilla abre F bifssico fase de la calle | 2024-09-11 08:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1041417 | CIRCUITO 052-1 | Asociada al descargo 100828 | 2024-09-11 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1040518 | CIRCUITO 052-1 | Causa desconocida se reviso punto por punto no se vio nada que haiga prov ap | 2024-09-06 06:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 357 | CHIRIQUI
1041454 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo hace apertura del F del tx convencional con matrícula 12695 15 kva | 2024-09-11 07:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1041625 | CIRCUITO BUR1 | Asociada al descargo 100686 | 2024-09-12 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1041599 | CIRCUITO BUR2 | Cliente indica q estaba lloviendo | 2024-09-11 22:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 414 | PANAMA OESTE
1041529 | CIRCUITO BUR2 | Se encuentra el F4632 abierto, la cual la causa es tormenta rayo | 2024-09-11 10:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 510 | PANAMA OESTE
1042014 | CIRCUITO 34-122 | Animal Chango abre 1 fusible de ramal trifasico | 2024-09-13 19:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | CENTRAL
1041502 | CIRCUITO 34-64 | Disparo circuito 34-72 Sub Estación Boqueron III | 2024-09-11 14:45 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 8 | CHIRIQUI
1041699 | CIRCUITO 34-15B | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4570629 | 2024-09-12 13:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 451 | CHIRIQUI
1041704 | CIRCUITO 16-21 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4570718 | 2024-09-12 14:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 355 | PANAMA OESTE
1041674 | CIRCUITO 16-19 | Disparo ITC 14469 Barriada Nazareth | 2024-09-12 12:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1041812 | CIRCUITO 16-16 | Animal zariguella ase contacto con linia primaria abriendo fase del centro 3441 | 2024-09-13 01:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1041827 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico fase del centro | 2024-09-12 15:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 945 | CENTRAL
1041773 | CIRCUITO 34-168 | F15970 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-12 18:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | CENTRAL
1041626 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal paloma abre el F 9222 | 2024-09-12 06:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1041266 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sector sin luz | 2024-09-10 06:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1041318 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Reparación de cable de servicio | 2024-09-10 14:51 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1041267 | CIRCUITO JAR06 | Entra en contacto proboca apertura. Del f 1103 fase de centro y calle | 2024-09-10 08:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 147 | PANAMA METRO
1041956 | CIRCUITO 34-7D | Fusible ramal trifasico abierto fase del monte y centro tormenta rayo | 2024-09-13 10:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 518 | PANAMA OESTE
1041642 | SC01 (CTX2-JAR03) | Animal ardilla abrió Fusible de tx se procedió a normalizar el cliente afectado | 2024-09-12 09:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 63 | PANAMA METRO
1041683 | SC01 (CT46-7203) | Ave toca bajante de tx 25kva buchin primario | 2024-09-12 11:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1041261 | SC01 (CTX23-ISC02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100794 | 2024-09-10 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1041456 | SC01 (CTX22-ISC02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100823 | 2024-09-11 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1041857 | SC01 (CTX25-ISC02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100825 | 2024-09-13 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1041557 | SC01 (CTX1231-2122) | sector sin luz | 2024-09-11 07:35 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 798 | AZUERO
1041696 | SC01 (CT113-4502) | Se encuentra abierto el tx 403061 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-12 12:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1041874 | SC01 (CTX1001-1T-3411) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100878 | 2024-09-13 11:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 44 | PANAMA OESTE
1041446 | SC01 (CT160-4946) | Se encontró fusible abierto de transformador convencional | 2024-09-11 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1041476 | SC01 (CT306-2833) | Tx abierto CT306-1T-2833 | 2024-09-11 03:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 624 | AZUERO
1041597 | SC01 (CTX962-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-11 12:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 959 | AZUERO
1041553 | CTX15-1T-4945 STO DGO DIVALA | Fuertes vientos | 2024-09-11 15:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
1041528 | CT95-1T-4403 | F ramal trifasico | 2024-09-11 16:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1041394 | CTX134-1T-3111 LC MORENO | Se reemplaza fusible de 12 T normalizando el sector | 2024-09-10 16:28 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 602 | PANAMA OESTE
1041839 | CTX94-1T-3405 | sector sin luz | 2024-09-12 13:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1181 | PANAMA OESTE
1041337 | CTX174-1T-3002 LUDOVINO DELGAD | sector sin luz | 2024-09-10 09:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 538 | PANAMA OESTE
1041276 | CTX190-1T-JDA01 LAS VILLAS | sector sin luz | 2024-09-10 00:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 657 | PANAMA OESTE
1041526 | CTX305-1T-5041 PROGRESO | Fuertes vientos Lanzan árbol sobre línea monofasica | 2024-09-11 14:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1041653 | CT16-1T-2232 CAÑAZAS | Tormenta rayo quema fusible de ramal trifasico fase dela calle | 2024-09-11 14:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1201 | AZUERO
1041534 | CTX180-3T-2121 HATO SAN JOSE | sector sin luz | 2024-09-11 09:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 571 | AZUERO
1041559 | CTX6-1T-2041 ANTON | sector sin luz | 2024-09-11 04:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1007 | AZUERO