## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1041865 | CTX835-1T-JDA02 OER EL COPE JU | Tormenta rayo abre f 4776 | 2024-09-13 07:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1042026 | SC01 (CT168-2421) | S3 activo tx de 25 kva | 2024-09-13 21:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 622 | AZUERO
1041853 | CTX280-1T-BUR2 | Tormenta rayo abre F 4878 | 2024-09-13 07:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
1042301 | CTX1016-1T-3313 VACBDATLCL7 | Fusible transformador con canilla derretida se remplazo por nueva | 2024-09-15 16:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 569 | PANAMA OESTE
1042143 | CTX511-1T-3313 ARRVTAGREC1RA | Tormenta rayó abre Fusible monofasico sin matrícula | 2024-09-14 16:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1042136 | CTX527-1T-3313 VTAAGRECPRANT | Tormenta rayó abre f4901 monofasico | 2024-09-14 16:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1042291 | CT62-1T-A3418 I LASSO #2 | F del TX 3475 abierto por tormenta rayo. | 2024-09-15 16:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
1042261 | CTX1119-1T-3406 SUNSET COUNTRY | Tormenta rayo abrió F trifasico face del monte y deja el sector afecto | 2024-09-15 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1042096 | CTX291-1T-3313 PALMA REAL | Tormenta rayo abre F monofasico de 30 T | 2024-09-14 14:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1042145 | CT285-1T-A3416 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-09-14 16:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1042055 | SC01 (CT278-0802) | TX 20665 abierto x tormenta rayo | 2024-09-14 08:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1042133 | CTX511-1T-3118 BALKIS | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-09-14 07:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 753 | PANAMA OESTE
1042119 | SC01 (CT183-1439) | Tx 1539 con fusible abierto. | 2024-09-14 14:08 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1042092 | CTPX980-3T-2540 RL SEMILLAS DE | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico | 2024-09-14 10:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1042151 | CT46-1T-2041 CABUYA | sector sin luz | 2024-09-14 16:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
1042114 | CTX238-1T-34168 AGUASÂ BLANCAS | sector sin luz | 2024-09-14 15:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1041870 | CTX187-1T-BUR2 EL CAFETAL | Tormenta rayo abre f01504 | 2024-09-13 05:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1042049 | SC01 (CTX84-ISC02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100826 | 2024-09-14 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1042078 | SC01 (CTX468-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-09-13 20:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1005 | AZUERO
1042155 | CTX78-1T-3118 CAIMITILLO | Se encontró fusible ramal monofasico quemado por tormenta rayo. | 2024-09-14 07:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 887 | PANAMA OESTE
1042320 | SC01 (CTX122-2918) | Se encontró fusible de tranformador abierto por tormenta rayo | 2024-09-15 23:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
1042094 | SC01 (CTX30-2918) | tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-09-14 09:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | AZUERO
1042157 | CTX675-1T-3301B | Tormenta rayo abre fusible de tx21795 | 2024-09-14 19:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1042311 | SC01 (CTX141-2421) | Se activo | 2024-09-15 22:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1041883 | CTX703-1T-3308 CONSORCIO 505 S | Tormenta rayo afecta pararayo del tx 402135 50 kva | 2024-09-13 04:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 499 | PANAMA OESTE
1042294 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Vehículo colisiona poste de fibra y hace contacto con línea MT abriendo ramal | 2024-09-15 21:10 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1042037 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-09-14 06:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 181 | CHIRIQUI
1042050 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de ramal trifasico fase de la calle | 2024-09-14 07:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1042181 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta Rayo presente en el sector impacta aislador quemando F monofasic | 2024-09-15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1042316 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó Fusible de ramal monofasico F17373 | 2024-09-15 19:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 458 | CHIRIQUI
1042046 | CIRCUITO 34-50 | Animal talingo entra en contacto con línea primaria abriendo una fase del F 8046 | 2024-09-14 07:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 148 | CHIRIQUI
1042152 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 2 fusibles de ramal trifasico | 2024-09-14 19:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1042198 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100845 | 2024-09-15 08:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1042262 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-15 14:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1042033 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto 2 Fases del F9359, sin acceso al lugar | 2024-09-14 07:16 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1041600 | CIRCUITO 34-45 | hurto de transformador , ocasionan apertura del fu154945 | 2024-09-11 16:50 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 1224 | CHIRIQUI
1042099 | CIRCUITO 46-4 | Abierto f 9800 por terceros podando árbol | 2024-09-14 10:25 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 355 | CHIRIQUI
1042178 | CIRCUITO 34-19 | al llegar al sitio se encontró el sector sin suministro se procedió a revisar | 2024-09-14 23:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1042170 | CIRCUITO 44-2 | Tr habré fusible de 80 t | 2024-09-14 20:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1042309 | CTO 2 CHITRE | Tormenta rayo abre F 13762 | 2024-09-16 00:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1042271 | CTO 1 PESE | Ardilla provoca queme fusible de ramal | 2024-09-15 16:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1042176 | CTO 1 LOS POZOS | Animal abre F-14596 y daño aislador suspensión | 2024-09-14 19:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
1042220 | CIRCUITO 34-23 | Morador ausente cortando rama de guasimo la misma tiene contacto con linia mt | 2024-09-14 19:21 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 927 | AZUERO
1042303 | CIRCUITO 34-23 | tormenta rayo provoca que quemara fusible d ramal monofasico | 2024-09-15 21:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1042079 | CIRCUITO 34-24 | Moradores del sector imfotman que animal ardilla choca con linea primaria | 2024-09-14 10:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
1042243 | CIRCUITO 34-24 | Animal comadreja entra en contacto con línea primaria abre f 18152 monófacico | 2024-09-15 10:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1042043 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Animal ardilla saca fusible 15728 | 2024-09-14 08:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
1042081 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f_13914 abierto causa tormenta rayo | 2024-09-14 10:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 192 | PANAMA OESTE
1042090 | CIRCUITO 34-8 | Disparo del CTO 34-8 | 2024-09-14 14:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1042234 | CIRCUITO 34-21 | Aviso 4574481 | 2024-09-14 19:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1383 | CENTRAL
1042280 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-15 17:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1042128 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-14 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1041902 | CIRCUITO 34-33 | JOSE LUIS CONCEPCION | 2024-09-13 04:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1146 | CENTRAL
1042216 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-14 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1126 | CENTRAL
1042233 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-15 05:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | CENTRAL
1042196 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-09-14 19:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 652 | CENTRAL
1042085 | CIRCUITO 34-20 | Se encontró f monofacico avierto | 2024-09-14 08:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
1042250 | CIRCUITO 34-20 | Apertura de fusi le de ramal hay que programar poda en el area | 2024-09-15 07:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | CENTRAL
1042032 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-14 07:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | CENTRAL
1042083 | CIRCUITO 34-30C | Animal ave chango abre fusible de derivación monofasico y quemado fusible delim | 2024-09-14 09:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | CENTRAL
1042113 | CIRCUITO 34-30C | Disparo del circuito 34-30C S/E Santiago | 2024-09-14 17:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 72 | CENTRAL
1042319 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-16 00:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | CENTRAL
1041915 | CIRCUITO 34-22 | JOSE MONTEZUMA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-13 05:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1234 | CENTRAL
1042149 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-09-14 15:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 357 | CENTRAL
1042231 | CIRCUITO 34-22 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-09-15 06:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | CENTRAL
1042213 | CIRCUITO 34-40 | Asociada al descargo 100908 | 2024-09-15 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1042295 | CIRCUITO 13-31 | tormenta rayo provoca la apertura del fusible F13662 monofasico | 2024-09-15 15:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | CENTRAL
1042226 | CIRCUITO 13-22 | Sin luz | 2024-09-15 07:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1042285 | CIRCUITO 13-21 | Ave pájaro carpintero quemó fusible de transformador | 2024-09-15 16:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | CENTRAL
1042076 | CIRCUITO 34-18 | Sin Luz | 2024-09-14 09:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1245 | CENTRAL
1042247 | CIRCUITO 34-32 | Se en contro que la averia fue ocasionada x fuertes vientos | 2024-09-15 11:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1041693 | CIRCUITO 34-32 | sin luz | 2024-09-12 11:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 781 | CENTRAL
1042270 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico F6419 dejando el sector sin suminist | 2024-09-15 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1042052 | CIRCUITO EHI01 | F15265 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-14 07:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1042040 | CIRCUITO EHI01 | F 15083 avierpor fuerte vientos | 2024-09-14 06:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1042160 | CIRCUITO 34-8B | SIN LUZ 4574057 | 2024-09-14 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 980 | PANAMA OESTE
1042314 | CIRCUITO BUR2 | SIN LUZ 4576695 | 2024-09-15 22:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1042153 | CIRCUITO 16-16 | SIN LUZ 4574209 | 2024-09-14 21:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 955 | PANAMA OESTE
1042201 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifasico fase del monte | 2024-09-15 00:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | CENTRAL
1042228 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo provoca apertura de f 13174 dejando el sector sin suministro | 2024-09-15 04:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | CENTRAL
1042053 | SUBESTACION CHORRERA | Pajaro entra en contacto con línea primaria abriendo F | 2024-09-14 07:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1041613 | SC01 (CTX1305-2833) | Se activo | 2024-09-11 22:17 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 488 | AZUERO
1042125 | CTX372-1T-JDA02 VALLE DEL SOL | Tormenta rayó abre F 18374 monofasico | 2024-09-14 15:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
1042120 | CTX34-1T-9002 DECAMERON | sector sin luz | 2024-09-14 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 658 | CENTRAL
1042253 | CTX162-1T-3411 VIC. HERNANDEZ | Mono titi entra en contacto con línea primaria causando apertura de F | 2024-09-14 15:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1489 | PANAMA OESTE
1042115 | CTX5-1T-5708B SEC 4 LAPAZ | Fusible abierto | 2024-09-14 15:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE