## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1042421 | CIRCUITO 4-33 | Actuacion de esquema de escalon de baja Frencuencia | 2024-09-16 16:30 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
1042354 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Animal ave | 2024-09-16 06:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1042396 | CIRCUITO 34-41 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-15 20:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 958 | CHIRIQUI
1042370 | CIRCUITO 34-47 | Se encontró F9481 abierto. Se prosedio a revisar línea MT. | 2024-09-16 02:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 533 | CHIRIQUI
1042440 | CTO 2 CHITRE | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-16 14:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1042327 | CIRCUITO 34-39 | Sin luz | 2024-09-16 05:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1042343 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta Rayo Provoca apertura del f sin matrícula | 2024-09-16 01:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | AZUERO
1042426 | CIRCUITO 34-39 | Fusible ramal abierto | 2024-09-16 08:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | AZUERO
1042323 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 2024-09-16 01:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1256 | AZUERO
1042276 | CTO-2 LAS TABLAS | FRANCISCO MARCIAGA, FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-15 17:47 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1320 | AZUERO
1042434 | CIRCUITO 34-23 | ISMAEL CRUZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-16 07:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 526 | AZUERO
1042415 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta Rayo Provoca apertura del f 00027 | 2024-09-16 09:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | AZUERO
1042350 | CIRCUITO 19-3 | Tormenta rayo abre F 14036 | 2024-09-16 04:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1042437 | CIRCUITO 19-3 | Tormenta rayo abrió f14036 | 2024-09-16 16:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1042080 | CIRCUITO 19-2 | CRISTIAN ABDIEL UGARTE GONZALEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-14 10:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 447 | PANAMA OESTE
1042330 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta ra | 2024-09-16 04:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1042422 | CIRCUITO 16-11 | Actuacion del primer escalon de baja de frecuencia | 2024-09-16 16:30 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1042335 | CIRCUITO 16-11 | Animal ardilla abre fucible de transformador | 2024-09-15 17:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 956 | PANAMA OESTE
1042360 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rrayo causó la apertura del f 2789 | 2024-09-16 04:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 402 | PANAMA OESTE
1042454 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo saca el F2765 M 2309107182 | 2024-09-16 16:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1042438 | CIRCUITO 17-11 | Animal saca el f 4949 m 1508113759 focus | 2024-09-16 03:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 877 | PANAMA OESTE
1042356 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f_4405 abierto causa tormenta rayo | 2024-09-16 06:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1042482 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo saca el F 3431 M1308121788 | 2024-09-16 07:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 915 | PANAMA OESTE
1042400 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el f 3406 abierto causa tormenta rallo | 2024-09-16 01:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 733 | PANAMA OESTE
1042407 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta Rayo quemó fusible ramal 14:04+ y transformador14:28 prueva+ | 2024-09-16 09:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 293 | PANAMA OESTE
1042332 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-16 04:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | CENTRAL
1042353 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-15 23:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 623 | CENTRAL
1041967 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-09-13 08:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 703 | CENTRAL
1042465 | CIRCUITO 34-30A | LUIS TUÑON / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-15 17:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1725 | CENTRAL
1042449 | CIRCUITO 13-42 | FREDY SANCHEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-09 00:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 576 | CENTRAL
1042355 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-16 05:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | CENTRAL
1042470 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-09-16 15:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | CENTRAL
1042404 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan rama de bambú sobre linea primaria | 2024-09-16 10:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | CENTRAL
1042458 | CIRCUITO 13-21 | reemplazo de incidencia 1041342 | 2024-09-10 06:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 663 | CENTRAL
1042462 | CIRCUITO 6-60 | Monofasico abierto | 2024-09-16 18:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 103 | PANAMA METRO
1042509 | CIRCUITO 34-31 | Fuerte tormenta eléctrica en el sector provoca la apertura de los fusible | 2024-09-16 20:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE
1042393 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Descarga atmosférica cae sobre el pararayo del trafo. Abriendo el fusible | 2024-09-16 08:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
1042466 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 2024-09-16 15:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 324 | CHIRIQUI
1042468 | CIRCUITO 34-56 | F ramal monofasico | 2024-09-16 16:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1042359 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo impacta estructur sobre aislador quemand F d derivad monofasic | 2024-09-15 23:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 667 | CHIRIQUI
1042489 | CIRCUITO EHI01 | Por descarga atmosférica que impacta línea primaria abriendo el elemento | 2024-09-12 20:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1181 | PANAMA OESTE
1042427 | CIRCUITO EHI01 | JOSE MONTERO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-16 07:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 379 | PANAMA OESTE
1042472 | CIRCUITO 34-75 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-16 17:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1042384 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abrió F trifasico face del medio y deja el sector afecto | 2024-09-16 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 449 | PANAMA OESTE
1042479 | CIRCUITO JDA02 | Se encontro fusible 3514 monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-09-16 17:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1042337 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Asociado Al Disparo del CTO 34-109 S/E Changuinola | 2024-09-16 08:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1042352 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Arbol cae sobre línea | 2024-09-16 10:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 307 | CHIRIQUI
1042429 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Aviso 4577836 | 2024-09-16 13:10 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 462 | CHIRIQUI
1042376 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró fusible abierto d la fase dl medio | 2024-09-16 09:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1042500 | CIRCUITO BUR2 | Fuerte tormenta en Horas produjo. Que el fusible se abriera | 2024-09-16 20:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 274 | PANAMA OESTE
1042433 | CIRCUITO BUR2 | Se encuentra f12690 abierto a causa de tormenta Rayo | 2024-09-16 08:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 509 | PANAMA OESTE
1042329 | CIRCUITO 16-21 | F4379 abierto en campo, tormenta rayo | 2024-09-16 03:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
1042446 | SC01 (CT16-1201) | Tormenta rayo | 2024-09-16 10:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 534 | AZUERO
1042373 | SC01 (CTX10-1439) | Perno ojo del soporte horquilla del secundario abiertopartido por cont. Salitre | 2024-09-16 05:53 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1042395 | SC01 (CT172-1439) | Tormenta Rayo Provoca apertura del tx2525 de 10kva | 2024-09-16 09:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1042368 | SC01 (CT61-A3418) | Tormenta rayo abrió tx convencional y deja el sector afecto | 2024-09-15 16:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1124 | PANAMA OESTE
1042398 | SC01 (CT74-2420) | Sin luz | 2024-09-16 05:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | AZUERO
1042510 | SC01 (CTX163-3701) | Sector sin luz | 2024-09-16 19:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1042463 | SC01 (CT16-2421) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-16 17:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1042495 | SC01 (CT318-2833) | FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-13 03:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 775 | AZUERO
1042496 | SC01 (CTX8-2918) | Sector sin luz | 2024-09-16 15:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | AZUERO
1042361 | SC01 (CTX36-ISC02) | Tormenta rayo abre el magnet transformador dejando sin suministro | 2024-09-16 09:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1042505 | SC01 (CTX45-4809) | Tormenta rayo cae en el tx402389/25kva abriendo fusible. | 2024-09-16 21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1042488 | SC01 (CTX400-2833) | FALTA DE FLUIDO. | 2024-09-11 21:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1042508 | SC01 (CTX981-3117) | sector sin luz | 2024-09-02 04:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1506 | PANAMA OESTE
1042514 | CTX295-1T-2917 LOS MILAGROS | fusible monofasico abierto | 2024-09-16 21:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1042417 | CTX98-3T-1135B ALUM. P PARITA | se encuentra 1 fase abierta x tormenta rayo CTX98-3T-1135B | 2024-09-16 08:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 411 | AZUERO
1042506 | CTX1800-1T-1724 OER PASO HONDO | Tormenta rayo abre F S/M, se restablecio sector normalizado | 2024-09-16 14:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 700 | AZUERO