## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1042553 | CTO 2 CHITRE | Animal chango saca fusible sin matrícula fase del centro | 2024-09-17 07:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1042609 | CIRCUITO 34-29 | Se encontró contaminacion | 2024-09-17 11:33 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1042563 | CTO 1 LAS TABLAS | Fu40801 abierto por tormenta rayo | 2024-09-17 07:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1042696 | CTO-2 LAS TABLAS | tormenta rayo abre f de ramal monofasicof14648 | 2024-09-17 21:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1042571 | CTO 1 LOS POZOS | Zorrita castilla.hace contacto con la linea y el poste latón25 F. | 2024-09-17 00:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 650 | AZUERO
1042606 | CTO 1 LOS POZOS | Animal zorra, choca la linea primaria y el poste abre fusible 14815 | 2024-09-17 09:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1042568 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes descargas eléctricas dañan portafusible sacando ramal monofasico | 2024-09-17 07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1042703 | CIRCUITO 34-24 | Se remplazo fusible ramal quemado por tormenta rayo | 2024-09-17 10:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 868 | AZUERO
1042670 | CIRCUITO 34-24 | Se llegó al punto se encontró el F 0421724 abierto causado por animal zorra | 2024-09-17 17:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1042549 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-17 03:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | CENTRAL
1042559 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-17 07:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1042732 | CIRCUITO 34-40 | F7176 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-18 02:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1042634 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes Vientos lanzaron ramas y árbol sobre linea primaria | 2024-09-17 08:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 477 | CENTRAL
1042639 | CIRCUITO 13-22 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-17 09:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | CENTRAL
1042716 | CIRCUITO 13-21 | F13064 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-17 22:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1042620 | CIRCUITO 13-21 | El animal entró en contacto con la línea en el poste 76C | 2024-09-17 11:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1042684 | CIRCUITO 34-17 | fusible monofasico abierto | 2024-09-17 16:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | CENTRAL
1042554 | CIRCUITO 34-44 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-17 05:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | CENTRAL
1042551 | CIRCUITO 34-18 | Apertura del ITC 15872 Guarumal | 2024-09-17 09:26 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | CENTRAL
1042650 | CIRCUITO 34-32 | Sin Luz | 2024-09-17 05:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 837 | CENTRAL
1042648 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico fase de la calle | 2024-09-17 09:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | CENTRAL
1042578 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-17 08:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1042662 | SC01 (CTX781-EHI01) | Se encontró fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 2024-09-17 15:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | CENTRAL
1042713 | SC01 (CTX76-3701) | Tormenta quema fusible de trafo | 2024-09-17 11:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 900 | AZUERO
1042652 | SC01 (CT94-2536) | Torm/ rayo impacta en red y quem tubo portafusibl lo cual se remplaza con cansta | 2024-09-17 10:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 553 | AZUERO
1042630 | SC01 (CT22-2918) | fuertes viento derrumba arbol y al caer provoca cortocircuito en linea secundari | 2024-09-17 15:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | AZUERO