## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1042787 | CIRCUITO 4-82 | Disparo ITC 8358 Dos Mares | 18/09/2024 14:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 107 | PANAMA METRO
1042661 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Base porta fusibles indican moradores que fue vandalizada | 17/09/2024 18:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1042582 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Se encuentra fusible abierto de ramal trifásico fase de la calle | 17/09/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1042866 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta Rayo presente con la lluvia impacta F trifasico quemando 1 fase | 19/09/2024 00:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1042558 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo presente en horas d la noche quema F trifasic fase dl centro | 16/09/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 656 | CHIRIQUI
1042674 | CIRCUITO 34-50 | Animal talingo choca con linea primaria trifasica abriendo fusible fas del medio | 17/09/2024 19:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1042712 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido eléctrico. Reemplaza la INC 1042046 | 14/09/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1042853 | CIRCUITO 34-42 | Nido de Aníbal ave ocasionó arco entre puente de MT y la cruceta de madera | 18/09/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1042536 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100961 | 17/09/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1042619 | CIRCUITO 34-46 | Animal zarigueya entra en contacto con linea de MT y poste d concreto s cierra | 17/09/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 471 | CHIRIQUI
1042569 | CIRCUITO 34-47 | Gerald macias CL 11.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 17/09/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1042596 | CIRCUITO 43-3 | Se llego al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 17/09/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1042513 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 16/09/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 776 | AZUERO
1042833 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo provoca la apertura del fusible fu 37 0832 | 18/09/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1042857 | CIRCUITO 34-24 | Línea prolongada fusible abierto por fuerte lluvia | 18/09/2024 18:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | AZUERO
1041671 | CIRCUITO 34-24 | Árbol rama al pegar brisa choca con linea primaria se requiere poda en el sector | 12/09/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1042871 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta Rayo abre f de ramal monófacico | 18/09/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1042539 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 8039 Entrada al Espino | 17/09/2024 08:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1042692 | CIRCUITO 17-17 | SECTOR SIN FLUIDO | 04/09/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 2892 | PANAMA OESTE
1042534 | CIRCUITO 17-17 | Apertura el ITC 2532 Campana | 17/09/2024 08:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1042544 | CIRCUITO 17-17 | Apertura del CTO 17-17 de SE Capira | 17/09/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 84 | PANAMA OESTE
1042592 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 17/09/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
1042540 | CIRCUITO 34-4 | Disparo ITC 14076 | 17/09/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1042864 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo provoca apertura del F18172 | 18/09/2024 15:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 632 | PANAMA OESTE
1042548 | CIRCUITO 34-3 | Apertura del ITC 4944 Zanguenga | 17/09/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1042815 | CIRCUITO 34-3 | Se cierra F de tx 5099/50kva se encontró abierto se cambia elemento de 2.1 | 18/09/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 656 | PANAMA OESTE
1042819 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró portafusible abierto se procede a reparar el mismo | 18/09/2024 08:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 668 | PANAMA OESTE
1042844 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F13722 abierto se procede a cambiar elemento | 18/09/2024 12:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 560 | PANAMA OESTE
1042531 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz aviso 4570589 inc remplaza la inc 1041712 | 12/09/2024 16:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
1042878 | CIRCUITO 34-21 | Todo normal | 18/09/2024 20:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1042839 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 18/09/2024 14:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1042860 | CIRCUITO 34-33 | Fusible se ramal monofasico abierto | 18/09/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | CENTRAL
1042877 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 18/09/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 461 | CENTRAL
1042818 | CIRCUITO 34-40 | impacta en la red abriendo f d ramal monofasico dejando sector sin luz | 18/09/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 605 | CENTRAL
1042829 | CIRCUITO 13-22 | F15597 desactivado por tormenta rayo | 18/09/2024 15:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1042872 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico. | 18/09/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1042880 | CIRCUITO 13-11 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 19/09/2024 03:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1042557 | CIRCUITO 34-32 | Asociada al descargo 100926 | 17/09/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | CENTRAL
1042525 | CIRCUITO 9002 | Sector sin luz | 16/09/2024 11:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1401 | CENTRAL
1039744 | CIRCUITO MZ | Apertura del CTO MM y MZ IN en la SE Miraflores y MH en la SE Clayton 98 | 02/09/2024 12:30:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
1040153 | CIRCUITO MM | Disparo circuito MM y MS S/E Miraflores, circuito MH S/E Clayton 98 | 04/09/2024 09:09:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 11 | PANAMA METRO
1042830 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | se encontró F abierto x tormenta rayo | 18/09/2024 19:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1042668 | CIRCUITO 46-2 | Apertura del CTO 46-2 de SE Puerto Armuelles | 17/09/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1042739 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 18/09/2024 05:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1042870 | CIRCUITO 34-7B | requiere programar a poda | 18/09/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1042764 | CIRCUITO JDA02 | F18374 abierto causa tormenta rayo | 18/09/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1042585 | CIRCUITO 052-1 | 4578957 | 17/09/2024 13:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1042610 | CIRCUITO BUR2 | Apertura del ITC 2367 Barriada Moscú | 17/09/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1042555 | CIRCUITO 16-21 | sector sin luz | 17/09/2024 08:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1040 | PANAMA OESTE
1042865 | SC01 (CT67-4203) | Se encontró TX3899 abierto por Descargas atmosfericas en el área | 18/09/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1042755 | SC01 (CT87-4502) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100895 | 18/09/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1042841 | SC01 (CT49-0801) | Línea en el suelo fase B de secundario abierto se repara y se normaliza el secto | 18/09/2024 17:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1042792 | SC01 (CT1-0803) | Se repara fase, y retensa, se retira medidor, cliente avisa cuando repara | 18/09/2024 07:34:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 421 | AZUERO
1042642 | SC01 (CTX910-3217) | Elemento de portafusible se cambio 2.1 se procedio a subir fusible | 17/09/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 652 | PANAMA OESTE
1042869 | SC01 (CTX507-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 18/09/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | AZUERO
1042874 | SC01 (CT72-2918) | Transformador abierto | 18/09/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1041986 | SC01 (CT13-CGR01) | Se verifico toda línea secundaria no se encontró nada en el área | 13/09/2024 21:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 65 | CHIRIQUI
1042595 | SC01 (CTX738-8349) | Ardilla abre F de tx 38443 15kva | 17/09/2024 08:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 357 | CHIRIQUI
1042137 | SC01 (CT17-7203) | Se encuentra CT17-1T-7203 abierto en el sitio. 6 | 14/09/2024 17:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1042724 | SC01 (CTX1016-5041) | Se llegó al sitio y se encontró líneas secundaria rotas y tx 0070460 abierto | 18/09/2024 01:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1042745 | CTX243-2T-ISC01 AV CT CL 3/4 | Tormenta rayo abre el f9 222 | 18/09/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1042835 | CT59-1T-4947 MACP EDDES PQG | f abierto por la tormenta rayo | 18/09/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1042749 | CT42-1T-4403 IGLE ADVENTISTA | Se encuentra abierto el f 8213 se procede a revisar el sector sin fluido | 18/09/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1042564 | CTX100-1T-JDA02 | sector sin luz | 17/09/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1042711 | CTX386-1T-3406 | Se encontró f-14037 abiertos. Causa arbol podrido cae sobre líneas primarias | 17/09/2024 11:19:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 921 | PANAMA OESTE
1042581 | CTPX2-1T-3118 YANIBEL ABREGO | sector sin luz | 14/09/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 3972 | PANAMA OESTE
1042779 | CTX575-1T-8349 PRUEKSA SERDKUN | Tormenta rayo quema fusible del tx 700006/25kva | 18/09/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1042791 | CTX154-1T-A3421 SAN FRANCISC | sector sin luz | 17/09/2024 05:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1944 | PANAMA OESTE
1042602 | CT64-1T-A3416 GENARINA GARCI | sector sin luz | 16/09/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1538 | PANAMA OESTE
1042608 | CTX668-1T-3405 DIGITALES | sector sin luz | 17/09/2024 11:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 220 | PANAMA OESTE
1042629 | SC01 (CT35-660) | Animal ave abrió Fusible de tx se procedió a normalizar el sector afectado | 17/09/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 88 | PANAMA METRO