## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1042946 | SC01 (CTX2-2041) | Se encontró TR 007158 con fusible quemado. | 2024-09-19 11:06 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1043016 | CTX630-1T-4151 BL F/ ESC PRIM | sectos sin luz | 2024-09-19 16:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1043038 | SC01 (CTX161-3701) | Tormenta quema fusible de trafo | 2024-09-19 14:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1042960 | CT52-1T-435 49 F/BCO ALEMAN | F17589 abierto fase del monte causa animal ave | 2024-09-19 14:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
1042951 | SC01 (CTX10-3301A) | Animal pajaro abre fusible de tx | 2024-09-19 08:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 360 | PANAMA OESTE
1042975 | CTX1-1T-3111 ANTES PARRIL JOSE | F 4949 abierto por tormenta rayo | 2024-09-19 12:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE
1042992 | CTPX121-3T-ISC01 AV EF CL2HSW | sector sin luz | 2024-09-19 17:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 69 | CHIRIQUI
1042953 | CT193-1T-3406 CHOOBEHUFRESCEHU | Fuertes lluvias sacan el F4405 M1807119953itron | 2024-09-19 08:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1042964 | CT16-1T-4016 | sector sin luz | 2024-09-19 13:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1043055 | CT2-1T-4945 BAB F/PE IZ | sector sin luz | 2024-09-19 20:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1043030 | SC01 (CT71-1901) | Se llegó al lugar y se encontró el F del TX abierto causado por tormenta rayo | 2024-09-19 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
1042925 | SC01 (CTX319-5708B) | Se encontró fusible de txsm de 3kva abierto por tormenta rayo | 2024-09-19 06:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1042923 | SC01 (CTX70-1723) | Tx 4445 abierto por tormenta rayo | 2024-09-19 08:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1042936 | SC01 (CTX220-6901) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 43405 50 kva. | 2024-09-19 08:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1041879 | CIRCUITO 34-51 | Fuertes vientos lanzan cañazas | 2024-09-13 09:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1043022 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 2024-09-19 17:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1042900 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 101003 | 2024-09-19 09:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1042887 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-09-19 04:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1041856 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100890 | 2024-09-13 09:15 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
1041840 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100882 | 2024-09-13 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1042993 | CTO 1 CHITRE | Fuertes vientos derriban árbol sobre la linea | 2024-09-19 13:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1042910 | CTO 1 CHITRE | Se reviso la linia y se encontró pajaro muerto | 2024-09-19 08:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1042927 | CIRCUITO 34-27 | Provocado por tercero una pala le pego al neutral chocando con el primariao | 2024-09-19 10:45 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1042981 | CIRCUITO 34-29 | Fusible Ramal abierto. | 2024-09-19 13:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1042949 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra el F 00629 abierto causa contaminación salitre | 2024-09-19 13:59 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 16 | AZUERO
1043079 | CTO-2 LAS TABLAS | Se recomienda programar una poda a la linea | 2024-09-19 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 679 | AZUERO
1043060 | CTO 1 LOS POZOS | F abierto motivo de mucha lluvia y tormentas en la zona | 2024-09-19 15:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | AZUERO
1042895 | CIRCUITO 34-24 | Se abre por tormenta rayo | 2024-09-19 06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1042300 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC2382 La Arenosa | 2024-09-16 00:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1008 | PANAMA OESTE
1042738 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-18 05:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1042959 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos abren fusible de derivacion monofasico. | 2024-09-19 09:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1042845 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido | 2024-09-18 18:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1043046 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-09-19 15:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | CENTRAL
1042802 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin Fluido | 2024-09-18 16:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1043069 | CIRCUITO 34-20 | Fusible de ramal monofasico quemado | 2024-09-19 15:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 669 | CENTRAL
1042921 | CIRCUITO 34-22 | Animal comadreja abre fusible de derivacion monofasico en el poste n.23 | 2024-09-19 06:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | CENTRAL
1042957 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 | 2024-09-19 14:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | CENTRAL
1043056 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta quema fusible de ramal trifasico | 2024-09-19 17:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | CENTRAL
1043092 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-19 14:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 850 | CENTRAL
1042813 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido | 2024-09-18 18:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | CENTRAL
1042920 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-19 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1042931 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-19 10:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1043061 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-19 22:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | CENTRAL
1043070 | CIRCUITO 13-22 | Animal Comadreja quemo fusible de transformador | 2024-09-19 22:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1042778 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 2024-09-18 07:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1079 | CENTRAL
1043008 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 2024-09-19 20:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | CENTRAL
1042971 | CIRCUITO 1A LA ARENA | sector sin luz aviso 4582060 | 2024-09-19 13:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1042084 | CIRCUITO 4-88 | Actuacion de desconexion SPEAR | 2024-09-14 13:45 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
1042734 | CIRCUITO JDA01 | sin luz | 2024-09-17 09:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1078 | PANAMA OESTE
1042721 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Asociada al descargo 100949 | 2024-09-18 05:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1042897 | CIRCUITO 16-19 | Asociada al descargo 100446 | 2024-09-19 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 314 | PANAMA OESTE
1042988 | CIRCUITO 34-168 | Sector sin luz | 2024-09-19 13:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1042929 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Apertura de fusible por ramas cerca de línea primaria | 2024-09-19 02:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 590 | CHIRIQUI
1043042 | CTX385-1T-4947 DEMECIO SALDAÑA | sector sin luz | 2024-09-19 16:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1043010 | SC01 (CTX1932-2540) | Tormenta rayo provoca la apertura del tx 0071072 dejando sin fluido | 2024-09-19 09:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 628 | AZUERO
1042891 | CTX125-1T-3111 VILLA ROSARIO | Animal ave abre f4892 | 2024-09-18 17:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 876 | PANAMA OESTE
1043041 | CTX133-1T-9002 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-19 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1042911 | CT334-1T-A3416 BARRIO COLON | Animal ave. Abre f de tx | 2024-09-18 16:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1073 | PANAMA OESTE
1042991 | CTX38-1T-4719 LA CUCHILLA | sector sin luz | 2024-09-19 15:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI