## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1043252 | CTX911-1T-3406 ERIC ARQUIMEDES | sector sin luz | 2024-09-20 16:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1043191 | SC01 (CT78-2121) | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4583667 | 2024-09-20 08:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 612 | AZUERO
1043125 | SC01 (CTX26-2540) | F/viento ase q líneas choque y agan cortocircuit entre sí abriendo tr 1019/15kva | 2024-09-19 15:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1101 | AZUERO
1043142 | SC01 (CT370-2833) | Sin Luz | 2024-09-20 00:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 624 | AZUERO
1043275 | CTX938-1T-2122 BOCA LARGUILLO | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-20 13:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | AZUERO
1043202 | CT82-1T-4945 LLIM L/ESAMU | Fusible avierto | 2024-09-20 05:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 708 | CHIRIQUI
1043209 | CT60-1T-4947 MAGEDD PQGAB | Cliente informa que hace dos noches animal zorra hace contacto con tranfo | 2024-09-20 14:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1043277 | CT16-2T-2540 NATA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifssico fase del medio | 2024-09-20 16:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 529 | AZUERO
1043204 | CTX83-1T-3111 CHORLMA BRIGIDA | sector sin luz | 2024-09-20 13:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1043180 | SC01 (CTX82-3002) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100958 | 2024-09-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1043212 | SC01 (CTX220-JDA01) | sector sin luz | 2024-09-20 10:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 439 | PANAMA OESTE
1043288 | SC01 (CT30-3118) | trf de 50 kva abierto en el área vía a Cermeño poste 30 tormenta | 2024-09-21 00:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1043221 | CTX185-1T-4945 EZEQUIEL MARTIN | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-20 17:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 40 | CHIRIQUI
1043302 | CTX410-1T-34168 CIENEGA VIEJA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-21 03:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1043295 | CT28-1T-2041 SANTA RITA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-20 20:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 504 | CENTRAL
1043131 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra F1-9856 abierto por la tormenta se repara | 2024-09-20 01:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 486 | CHIRIQUI
1043128 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F trifasico fase del medio y del monte | 2024-09-20 07:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1043111 | CIRCUITO 34-15 | Vecinos informan que hubo tormenta antes de la falta de fluido | 2024-09-19 18:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 836 | CHIRIQUI
1043114 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 99536 | 2024-09-20 09:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1043186 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F trifasico fase del medio y monte | 2024-09-20 08:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1043174 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra animal ave, una en la linea y otra en el suelo | 2024-09-20 08:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1043105 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 101017 | 2024-09-20 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1043268 | CIRCUITO 34-50 | Animal ave talingo hace contacto con LMT y cruceta quemando La fase del medio | 2024-09-20 16:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
1043189 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 2024-09-20 10:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1043200 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 2024-09-20 13:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1043150 | CIRCUITO 34-45 | Fusible aviertos | 2024-09-19 18:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1112 | CHIRIQUI
1043284 | CIRCUITO 34-45 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-20 22:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1043210 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-20 13:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1043179 | CIRCUITO 34-45 | Fusible avierto | 2024-09-20 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1043237 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-09-20 09:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 606 | CHIRIQUI
1043203 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F00962 | 2024-09-19 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1479 | CHIRIQUI
1043139 | CIRCUITO 43-3 | aviso4583002 | 2024-09-19 19:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 912 | CHIRIQUI
1043119 | CIRCUITO 44-1 | se encuentra abierto el f17323 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-19 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 940 | CHIRIQUI
1043117 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta Rayo abre f de ramalmonofasico | 2024-09-19 23:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 593 | AZUERO
1043155 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 2024-09-20 10:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1043261 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible Ramal abierto | 2024-09-20 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | AZUERO
1043276 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo | 2024-09-20 12:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 784 | AZUERO
1042917 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 101011 | 2024-09-19 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1043207 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | T rayo saca fusible de ramal y de tx | 2024-09-20 10:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | AZUERO
1043118 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico. Y dañando pararrayo d trafo | 2024-09-20 01:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | CENTRAL
1043134 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-19 15:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1140 | CENTRAL
1042705 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-17 22:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1043160 | CIRCUITO 34-33 | F abierto por animal murciélago habré una fase de ramal monofasico se reviso y | 2024-09-20 06:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | CENTRAL
1043287 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-20 20:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1043300 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado | 2024-09-21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1043244 | CIRCUITO 34-33 | Hizo contacto con los terminales B/T del tx y causa apertura del fusible | 2024-09-20 08:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 662 | CENTRAL
1042873 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-19 00:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1043018 | CIRCUITO 34-20 | secto sin luz | 2024-09-19 17:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1043099 | CIRCUITO 34-20 | Animal ave chango quemado fusible de ramal trifasico 2 fase | 2024-09-19 18:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 711 | CENTRAL
1043240 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-09-20 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 475 | CENTRAL
1043263 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal trifasico abierto una face | 2024-09-20 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1042989 | CIRCUITO 34-36 | Sector sin luz | 2024-09-19 12:40 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 628 | CENTRAL
1043152 | CIRCUITO 34-36 | Asociada al descargo 101036 | 2024-09-20 12:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | CENTRAL
1043173 | CIRCUITO 13-42 | F15602 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-19 19:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1107 | CENTRAL
1043004 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 2024-09-19 12:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | CENTRAL
1043121 | CIRCUITO 13-41 | F17417 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-19 13:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1221 | CENTRAL
1043213 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico dejando el sector sin suministro | 2024-09-20 08:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | CENTRAL
1043165 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fusible de ramal trifásico por tormenta/rayo | 2024-09-20 09:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1042965 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 2024-09-19 13:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | CENTRAL
1043100 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 101019 | 2024-09-20 07:15 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1043027 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre f4632 | 2024-09-19 18:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1043144 | CIRCUITO 34-15B | Clientes informan que hubo tormenta en el sector antes de estar sin fluido. | 2024-09-20 03:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 509 | CHIRIQUI
1042966 | CIRCUITO 34-168 | Sector sin luz | 2024-09-19 12:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 521 | CENTRAL
1043151 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo provoca la apertura del F3484 dejando el sector sin suministro | 2024-09-19 14:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1292 | CENTRAL
1043216 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-20 15:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1042970 | CIRCUITO 34-168 | Sector sin luz | 2024-09-19 13:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | CENTRAL
1042913 | CIRCUITO JAR01 | Sector sin luz | 2024-09-19 07:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 107 | PANAMA METRO
1043192 | SC01 (CTX4652-2918) | rama cae sobre cable de servicio y provoca corto circuito abriendo magne de tx | 2024-09-20 10:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
1043146 | SC01 (CTX480-2421) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101031 | 2024-09-20 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1043271 | SC01 (CT11-72109) | Sector sin luz | 2024-09-20 23:17 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 20 | CHIRIQUI
1043301 | SC01 (CTX1255-1439) | Tx sin matrícula abierto por contaminación salitre | 2024-09-20 15:22 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 892 | AZUERO
1042914 | CTX11-1T-3002 | Se encontró f 01331 bifacico abierto por tormenta rayo | 2024-09-19 05:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 340 | PANAMA OESTE