## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1045553 | SC01 (CTX16-2540) | Sector sin luz | 2024-09-30 20:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 961 | AZUERO
1045426 | SC01 (CT31-2812) | Sector sin luz | 2024-09-30 13:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
1045525 | SC01 (CT48-2830C) | Sector sin luz | 2024-09-22 12:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | AZUERO
1045356 | SC01 (CTX42-2833) | Fusible de transformador abierto | 2024-09-30 07:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1045528 | CTX61-1T-3111 BAJO GDE PRINC | sector sin luz | 2024-10-01 01:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 519 | PANAMA OESTE
1045499 | CT108-1T-3406 CAPESCFTE2DARODR | sector sin luz | 2024-09-30 19:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 744 | PANAMA OESTE
1045547 | CT278-1T-2833 BISVALLE | Fuerte vientos arrojan rama a secundario abierto moradores retiraron la rama | 2024-10-01 07:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1045693 | CTX316-1T-34168 EL COCO | sector sin luz | 2024-10-02 05:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1045519 | CTX412-1T-3405 OER ALTOS MINA | sector sin luz | 2024-10-01 05:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE