## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1044291 | CTX77-1T-2833 SEBASTIAN PEREZ | sector sin luz | 2024-09-25 04:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1044491 | CTX238-1T-4946 DARIO OLMOS | F ramal monofasico | 2024-09-25 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 896 | CHIRIQUI
1045850 | SC01 (CT36-2041) | Empalmes con punto caliente tira fase de secundario al suelo | 2024-10-02 10:16 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1063 | AZUERO
1044378 | SC01 (CTX9-2232) | Sector sin luz | 2024-09-24 09:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1730 | AZUERO
1044058 | SC01 (CT66-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-09-24 08:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | AZUERO
1045741 | SC01 (CT130-2540) | sector sin luz | 2024-10-02 07:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | AZUERO
1045778 | SC01 (CT157-2540) | sector sin luz | 2024-10-02 08:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 704 | AZUERO
1044162 | SC01 (CT181-2540) | Tormenta rayo quemó fusible de TR | 2024-09-23 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1865 | AZUERO
1044594 | CTX66-1T-34168 ANDRES MAGALLO | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por animal Comadreja | 2024-09-25 22:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 778 | AZUERO
1044741 | SC01 (CT45-2833) | Sin luz | 2024-09-26 16:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 725 | AZUERO
1044052 | SC01 (CT10-2918) | tormenta rayo abre fusible de transformador monofasico | 2024-09-23 20:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1054 | AZUERO
1044158 | SC01 (CT75-2918) | 4591680 | 2024-09-24 17:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | AZUERO
1044082 | SC01 (CTX76-2540) | 4589758 | 2024-09-23 16:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1757 | AZUERO
1043426 | CTX938-1T-2122 BOCA LARGUILLO | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-21 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1044171 | SC01 (CTX39-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 40054 de 10 kva | 2024-09-24 16:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | AZUERO
1044168 | SC01 (CTX9-2917) | tx abierto por fuentes vientos que chocan la línea con retenida y la rompe | 2024-09-23 14:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1987 | AZUERO
1044626 | CTX958-1T-2122 OER EL PICACHO | Se encontró ramal monofasico F6181 y el 1536 abierto | 2024-09-26 07:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1044667 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | sector sin luz | 2024-09-26 15:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1043376 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | Fuertes vientos hacen que rama choquen con la línea primaria | 2024-09-21 06:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 518 | AZUERO
1044344 | CTX963-1T-57130 ARRALAESTCALL5 | Animal ave ase contacto con linia primaria abriendo fusible monofasico | 2024-09-25 08:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
1043989 | CTX243-2T-ISC01 AV CT CL 3/4 | F abierto por tormenta se cierra a las 8:35 prueba positiva | 2024-09-24 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1045733 | CTX241-1T-5708B ARRAIJ 28 DNOV | Línea primaria hace contacto. Con poste intermedio | 2024-10-02 09:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1043384 | CT96-1T-4016 TIN //MPITTY | sector sin luz | 2024-09-21 13:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1043399 | CT157-1T-4016 | sector sin luz | 2024-09-21 14:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
1043823 | CT54-1T-4947 GARDE DPQG | Gerald macias CL 11.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-09-23 05:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 413 | CHIRIQUI
1043431 | CT109-1T-4947 | sector sin luz | 2024-09-21 13:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 476 | CHIRIQUI
1043419 | CT105-1T-2540 EL CA?O | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-09-21 14:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1044608 | CT203-1T-2540 PIEDRAS GORDAS | Se encontró ramal monofasico abierto por animal. | 2024-09-26 01:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 605 | AZUERO
1043476 | CT302-1T-2540 VIA HERNANDEZ | sector sin luz | 2024-09-21 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | AZUERO
1043355 | CT29-1T-9002 RHATOSTACLVEFLAR | Tormenta rayo provoca la apertura del F5351 dejando sin suministro electrico | 2024-09-21 06:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | CENTRAL
1045534 | CTX3160-1T-2420 OER BARNIZAL | Sin matricula | 2024-10-01 06:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1045734 | SC01 (CTX28-4719) | Engancho cable triple ladeando poste | 2024-10-02 08:33 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1044527 | SC01 (CTX1000-5041) | Hace contacto entre una face y neutral de secundario abierto y rompió una face | 2024-09-25 19:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1043831 | SC01 (CTX95-5041) | Se encontró TX6131 abierto a causa de tormenta rayo | 2024-09-23 09:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1043611 | SC01 (CTX1009-8349) | Al llegar al sitio se encontró el tx 58262 abierto por tormenta rayo | 2024-09-22 07:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 444 | CHIRIQUI
1043767 | SC01 (CTX243-ISC01) | Fusible abierto por tormenta | 2024-09-23 06:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1043473 | SC01 (CT105-1302) | sector sin luz | 2024-09-21 15:51 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1045313 | SC01 (CT85-1439) | Salitre deterioro conductor fusible de tx | 2024-09-30 06:22 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1043801 | CTX161-1T-ISC01 ESC BASTIMENT | Fusible abierto por tormenta rayo se cierra el con prueba positiva 10:55 | 2024-09-23 06:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1045351 | SC01 (CTX102-3002) | Centro de transformación, abierto por animal garza. Se restableció cliente | 2024-09-30 08:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1045491 | CTX511-1T-2231 OER MAJARILLA | Sariguella provoca quemera fusible ramal | 2024-09-30 21:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 526 | AZUERO
1045343 | CTX4982-1T-JDA01 | Ave Hace contacto con línea primaria y habré el. Fusible | 2024-09-30 08:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1045501 | CTX260-1T-1302 RESIDENC. TAGUA | Tormenta rayo | 2024-10-01 05:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1044069 | SC01 (CT64-EHI01) | El CT64-1T-EHI01 abierto por fuertes vientos | 2024-09-24 06:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1045535 | SC01 (CT100-3301A) | sector sin luz | 2024-10-01 08:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1045362 | SC01 (CTX30-ISC02) | Animal zarigüeya abre fusible del transformador 7231 se coloca fusible de 1.4 CQ | 2024-09-30 08:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
1045576 | SC01 (CTX30-ISC02) | Sector sin fluido | 2024-10-01 09:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
1045817 | CTPX1-1T-28122 | Abre fusible trifacico | 2024-10-02 18:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 299 | CHIRIQUI
1044429 | CTX308-3T-5042 S,A, CONST RIGA | Cañaza abre f trifasico | 2024-09-25 07:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 572 | CHIRIQUI
1043825 | CTX5600-1T-4016 GISELA CARIDAD | Normalizado y verificado | 2024-09-23 09:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1045789 | CTX2111-1T-5041 MARCOS MONTEZU | Se cerró F02569 causa tormenta rayo , cierre positivo | 2024-10-02 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 541 | CHIRIQUI
1045366 | CTX12900-1T-3301A SCA.HACIENDA | Se encuentra f abierto por tormenta rayo | 2024-09-30 06:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1044309 | CTX975-1T-2422 DIGITALES S.A G | sector sin luz | 2024-09-25 04:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1043833 | CTX1344-1T-8349 R. VILLAS ALTO | Al llegar al sitio se encontró el f02776 abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 08:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1044542 | SC01 (CTX80-2833) | Contaminación abre fusible de transformador. | 2024-09-25 14:58 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 908 | AZUERO
1044321 | SC01 (CTX85-2833) | sector sin luz | 2024-09-25 06:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1044663 | SC01 (CTX63-2420) | Camión de basura engancha cable de servicio asiendo cortor abriendo el TX | 2024-09-26 14:28 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1044205 | SC01 (CTX25-4501) | AVISO 4592176 | 2024-09-24 22:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 771 | CHIRIQUI
1043846 | SCO1 (CTX57-4946) | Deslizamiento provoca que poste se lade y quede al borde de caer | 2024-09-23 09:23 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 387 | CHIRIQUI
1043580 | SC01 (CTX88-1723) | SECTOR SIN LUZ. AVISO 4585018 | 2024-09-21 09:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1637 | AZUERO
1045554 | SC01 (CTX136-3413) | sector sin luz | 2024-10-01 06:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 346 | PANAMA OESTE
1043761 | SC01 (CT170-A3416) | Tormenta rayo abre tx 0065195 | 2024-09-22 12:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1152 | PANAMA OESTE
1044583 | SC01 (CTX81-3224) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101163 | 2024-09-26 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
1044116 | SC01 (CTX48-4203) | Se encuentra Tx31395 abierto causa tormenta rayo se hizo prueba positiva. | 2024-09-24 14:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1044607 | SC01 (CTX141-2421) | Fusible se transformador abierto | 2024-09-26 06:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1045568 | CTX395-1T-3406 C MONTENEGRO | sector sin luz | 2024-10-01 13:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 28 | PANAMA OESTE
1043971 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 22:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | AZUERO
1044156 | SC01 (CTX731-5041) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-24 14:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1045315 | SC01 (CTX732-4150) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100874 | 2024-09-30 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 353 | CHIRIQUI
1045729 | SC01 (CTX178-2421) | Tx abierto x animal comadreja se reviso y se procederá a realizar prueba | 2024-10-01 14:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1375 | AZUERO
1043627 | SC01 (CTX37-4501) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-22 10:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1044493 | SC01 (CTX115-7501) | Abierto f Bifasico por tormenta | 2024-09-25 19:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1045446 | SC01 (CTX39-ISC01) | Animal búho choca línea secundaria abriendo el magne del transformador | 2024-09-30 21:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1044028 | CTX226-1T-8348 MIDA | Tormenta rayo present con la lluvia quema F de ramal monofasic se cierra | 2024-09-24 08:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1044151 | SC01 (CTX2900-2422) | Transformador abierto | 2024-09-24 15:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO
1045307 | CTX32-3T-MM FCC CONSTRUCCION | Clientes afectados por apertura de fusible real trifásico causa tormenta radio | 2024-09-30 07:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
1045413 | CIRCUITO 4-28 | Sector sin luz | 2024-09-30 10:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 540 | PANAMA METRO
1043737 | CIRCUITO 2-11 | sin luz | 2024-09-23 00:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 124 | PANAMA METRO
1043799 | CIRCUITO 6 SUBESTACION DAVID | sin luz | 2024-09-23 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1043907 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | 4589428 | 2024-09-23 13:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 508 | CHIRIQUI
1044292 | CIRCUITO 5 SUBESTACION DAVID | Se restableció el servicio | 2024-09-25 07:55 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1045721 | CIRCUITO 34-48 | Al llegar al sitio se encontro el F16989 y el fu14-8348abiertos portormentarayo | 2024-10-02 09:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1044494 | CIRCUITO 34-48 | Al llegar al sitio se encontro el f400 abierto por tormenta rayo | 2024-09-25 18:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1044398 | CIRCUITO SA-1 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-25 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1043844 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del ITC 8950 Cima de Volcan CTO 34-49 | 2024-09-23 15:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1045100 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 101209 | 2024-09-29 05:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 401 | CHIRIQUI
1043822 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar al sitio se encontró el f9520 abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1045809 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta Rayo cae sobre línea primaria abriendo F trifasico fase del monte | 2024-10-02 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
1044539 | CIRCUITO 34-49 | Cliente informa que cayó trueno, abriendo F9921 monfa | 2024-09-26 01:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1045460 | CIRCUITO 34-49 | Moradores indican que ubo fuerte tormenta en el sector | 2024-09-30 21:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1045599 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifásico fase del monte | 2024-10-01 15:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1045513 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 101323 | 2024-10-01 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 440 | CHIRIQUI
1043999 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada trifasic fase del monte | 2024-09-24 00:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 580 | CHIRIQUI
1043458 | CIRCUITO 34-49 | sector sin luz | 2024-09-21 14:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1044427 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar al sitio se encontró el F9416 abierto por tormenta rayo | 2024-09-25 09:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 493 | CHIRIQUI
1044462 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar ala sitio se encontró el F 20598 abierto por tormenta rayo | 2024-09-25 14:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 430 | CHIRIQUI
1045007 | CIRCUITO 34-49 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO. AVISO 4597730 | 2024-09-28 11:27 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
1043543 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de ramal bifasico fas d la calle | 2024-09-21 22:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 676 | CHIRIQUI
1043820 | CIRCUITO 34-51 | Animal gallote entra en contacto con carcaza de TX y puente de MT s cierra | 2024-09-23 01:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 672 | CHIRIQUI
1045649 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abré transformador de conversión | 2024-10-01 19:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 452 | CHIRIQUI
1045320 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Rayo cae provocando la apertura del elemento fusible | 2024-09-30 05:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1044658 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra Transformador autoprotegido de conversión de barrigón | 2024-09-26 15:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1043773 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada monofasica se cierra | 2024-09-23 06:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1045588 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave gallote entra en contacto con herraje metálico y línea de MT s cierra | 2024-10-01 12:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1044187 | CIRCUITO 34-15 | Cliente informa que cayó un trueno y quedaron sin luz, F8404 monofásico. | 2024-09-24 21:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1045329 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 101179 | 2024-09-30 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1044354 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar al sitio se encontró el F 8454 abierto por animal ardilla | 2024-09-25 09:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1042474 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4578481 | 2024-09-16 21:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1043593 | CIRCUITO 34-15 | se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-21 19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1086 | CHIRIQUI
1043329 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 101048 | 2024-09-21 10:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1044662 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-09-26 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1044687 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta habré F 7992 ramal monofasico | 2024-09-26 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
1044588 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 101127 | 2024-09-26 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1043396 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz | 2024-09-21 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1043598 | CIRCUITO 34-16 | Animal pajaro abre F monofasico | 2024-09-22 09:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1045411 | CIRCUITO 34-16 | T/R HABRÉ F 9249 de 6 T | 2024-09-30 16:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1045626 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin fluido | 2024-10-01 18:53 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 534 | CHIRIQUI
1045431 | CIRCUITO 34-50 | Aviso 4601001 | 2024-09-30 19:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 646 | CHIRIQUI
1044742 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo en el sector quemó fusible de ramal monofasico F17373 | 2024-09-26 23:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1043076 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del CTO 34-50 S/E Chiriqui | 2024-09-20 02:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1045472 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-10-01 01:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1044227 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 2024-09-19 19:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 918 | CHIRIQUI
1043981 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100984 | 2024-09-24 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 479 | CHIRIQUI
1044223 | CIRCUITO 34-50 | aviso 4583044 | 2024-09-19 19:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1431 | CHIRIQUI
1043824 | CIRCUITO 34-50 | sin luz | 2024-09-23 09:49 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 480 | CHIRIQUI
1045634 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-10-01 20:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1045635 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo abre el ITC 1503 dejándolo fuera de barrido | 2024-10-01 20:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1045870 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-10-03 00:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1045722 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F17373 | 2024-10-02 02:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1043851 | CIRCUITO 34-50 | Fuerte viento lansa rama sobre línea primaria abriendo el F 8067 | 2024-09-23 12:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1043879 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 1 fusible de ramal trifasico fase del monte | 2024-09-23 11:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1044553 | CIRCUITO 34-50 | aviso 4583037 | 2024-09-19 19:55 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 1262 | CHIRIQUI
1045288 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por animal ave que ocaciono corto en la linea | 2024-09-29 18:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 702 | CHIRIQUI
1044037 | CIRCUITO 34-41 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-24 07:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1444 | CHIRIQUI
1043910 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f9871 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-23 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 620 | CHIRIQUI
1044599 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9966 monofasico, se procede a revisar | 2024-09-26 00:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 631 | CHIRIQUI
1043057 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del T2 S/E Progreso | 2024-09-20 00:40 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1045546 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra el f20206 se procede a revisar el sector | 2024-10-01 08:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1045447 | CIRCUITO 34-41 | Encuentra fusible de derivada monofásico abierto | 2024-09-30 10:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 826 | CHIRIQUI
1044373 | CIRCUITO 34-41 | Ramas serca a línea primaria, se retiraron a distancia | 2024-09-24 15:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1366 | CHIRIQUI
1044709 | CIRCUITO 34-41 | Abriendo fusible de derivada monofásico | 2024-09-26 21:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1045732 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de tx y de ramal | 2024-10-02 05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 501 | CHIRIQUI
1045340 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F17021 monofasico,se procede a revisar | 2024-09-30 09:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1045627 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias CL 09.00 al al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-01 18:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1044503 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-25 10:06 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 751 | CHIRIQUI
1044726 | CIRCUITO 34-45 | Abriendo fusible de derivada monofásico | 2024-09-26 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 433 | CHIRIQUI
1044577 | CIRCUITO 34-45 | fusible abierto | 2024-09-19 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 988 | CHIRIQUI
1044114 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra F9792 abierto por la tormenta | 2024-09-24 17:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1043184 | CIRCUITO 34-46 | aviso 4584166 | 2024-09-20 12:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1364 | CHIRIQUI
1044284 | CIRCUITO 34-46 | Falta de fase en ramal trifasico | 2024-09-24 20:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 828 | CHIRIQUI
1044515 | CIRCUITO 34-46 | F ramal monofasico | 2024-09-25 22:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1045594 | CIRCUITO 34-46 | Disparo ITC 20420 Boquerón 34-46 negativa | 2024-10-01 16:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1043702 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Aviso 4587488 | 2024-09-22 08:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 798 | CHIRIQUI
1044081 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-24 13:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1043359 | CIRCUITO 34-47 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-21 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1045832 | CIRCUITO 34-47 | Ramal monofasico | 2024-10-02 20:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1044387 | CIRCUITO 34-47 | se encuentra abierto el f9456 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-24 21:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 961 | CHIRIQUI
1043939 | CIRCUITO 34-47 | Disparo del ITC9660 Breñon | 2024-09-23 22:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1043744 | CIRCUITO 34-47 | se llegó al sitio se encontró ITC 9660 abierto se procede a cerrar | 2024-09-23 00:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1044643 | CIRCUITO 34-47 | sector sin luz | 2024-09-26 15:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1045631 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F00941 y F00943 abierto causa tormenta, se hizo prueba positiva. | 2024-10-01 10:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 719 | CHIRIQUI
1043868 | CIRCUITO 46-4 | Abierto por tormenta rayo F 00970 | 2024-09-23 12:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 364 | CHIRIQUI
1045408 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 9994abierto causa tormenta rayo. | 2024-09-30 13:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
1044160 | CIRCUITO 46-4 | Apertura del CTO 46-4 de SE Puerto Armuelles | 2024-09-24 22:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1045843 | CIRCUITO 43-3 | Conector amovible con punto caliente hace mal contacto y se desprende dela linia | 2024-10-02 16:45 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 590 | CHIRIQUI
1045397 | CIRCUITO 43-3 | Se llego al sitio se encontró una fase abierta del F00898 | 2024-09-30 14:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1045359 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto causa tormenta. | 2024-09-30 02:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 591 | CHIRIQUI
1044142 | CIRCUITO LO-1 | Apertura del CTO LO-1 de SE Los Olivos | 2024-09-24 21:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1045494 | CIRCUITO 45-2 | Abierto f monofasico por tormenta en el area | 2024-10-01 02:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1045725 | CIRCUITO 45-2 | Gerald macias CL 13.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-01 22:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1462 | CHIRIQUI
1044190 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9974 monofasico,se revisa | 2024-09-24 18:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 516 | CHIRIQUI
1044285 | CIRCUITO 34-19 | se encuentra abierto el f8316 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-24 21:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 710 | CHIRIQUI
1043325 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 100975 | 2024-09-21 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1044360 | CIRCUITO 34-19 | aviso 4592315 | 2024-09-25 06:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 577 | CHIRIQUI
1044656 | CIRCUITO 34-19 | F abierto por la tormenta | 2024-09-26 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1044254 | CIRCUITO 43-5 | aviso 4582353 | 2024-09-25 07:02 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 402 | CHIRIQUI
1045466 | CIRCUITO 43-5 | f abierto por la tormenta rayo | 2024-10-01 00:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1043901 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Al llegar al sitio se encontró un fusible abierto OT1F de la conversión | 2024-09-23 18:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1044023 | CTO 1 CHITRE | Disparo CTO 1 Chitre | 2024-09-24 12:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1044774 | CTO 6 CHITRE | Contaminación neutral general se limpio | 2024-09-27 07:43 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1045360 | CIRCUITO 34-29 | Tormenta /rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-30 07:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1044418 | CIRCUITO 34-29 | Tormenta rayo saca los 3 f6946,01090y6664 | 2024-09-25 14:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1045614 | CIRCUITO 34-39 | Animal serpiente desactiva f58491 | 2024-10-01 15:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | AZUERO
1043363 | CIRCUITO 34-39 | Abre F tormenta rayo | 2024-09-21 00:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 725 | AZUERO
1043457 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 2024-09-21 15:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 620 | AZUERO
1043097 | CIRCUITO 34-39 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4581972 | 2024-09-19 12:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
1044586 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo | 2024-09-26 08:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1045462 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre F - 6815 | 2024-09-30 22:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1045358 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo | 2024-09-30 09:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1045816 | CIRCUITO 34-39 | Conversión abierto | 2024-10-02 21:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1045767 | CIRCUITO 34-39 | Fuertes vientos pegan líneas secundarias entre si abriendo el TX | 2024-10-02 10:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | AZUERO
1045610 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre fusible del tx y el fusible del ramal. | 2024-10-01 15:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1045308 | CTO 1 MONAGRILLO | Asociada al descargo 101214 | 2024-09-30 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 653 | AZUERO
1044534 | CTO 1 PESE | Fusible ramal abierto. | 2024-09-25 22:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
1044445 | CTO 1 PESE | Tormenta rayo abre F sin marticula q alimenta trafo 065643 | 2024-09-25 08:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 600 | AZUERO
1045311 | CTO 1 LAS TABLAS | Sin Luz | 2024-09-30 01:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | AZUERO
1045837 | CTO 1 LAS TABLAS | Sin Luz | 2024-09-21 18:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1045328 | CTO 1 LAS TABLAS | Animal pajaro hace contacto con la linea | 2024-09-30 05:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1043351 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 15865, se restablecio sector normalizado | 2024-09-21 06:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1043024 | CTO-2 LAS TABLAS | SECTOR SIN LUZ AVISO 4582748 | 2024-09-19 17:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1043323 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 15375,se restablecio sector normalizado | 2024-09-20 22:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 630 | AZUERO
1044600 | CTO 1 LOS POZOS | F 14762 abierto por tormenta rayo fue cerrado positiva normalisado | 2024-09-26 08:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1045350 | CTO 1 LOS POZOS | Zorrita zarigueya abre fusible sin matrícula | 2024-09-30 06:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1044590 | CTO 1 LOS POZOS | Los moradores informan q cayo un trueno y se les fue la luz | 2024-09-26 07:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1045715 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 2024-10-02 07:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1044483 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo saca fusible 4762 | 2024-09-25 04:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 983 | AZUERO
1044799 | CTO 1 LOS POZOS | Descarga atmosférica en el sector, saca F de ramal monofasica | 2024-09-27 08:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1045492 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-09-30 20:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 623 | AZUERO
1044634 | CIRCUITO 34-23 | F 03777 abierto por animal ardilla | 2024-09-26 10:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1045368 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quema fusible ramal monofasico | 2024-09-30 00:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 732 | AZUERO
1045622 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-10-01 13:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
1044796 | CIRCUITO 34-23 | Ramal monofacico abierto | 2024-09-27 06:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1045093 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 8697 Jardín Flor Del Valle CTO 34-24 Pesé | 2024-09-29 04:09 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 598 | AZUERO
1044581 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos tiran ramas de corotu contra linea primarias.. | 2024-09-26 06:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1045374 | CIRCUITO 34-24 | Fusible Ramal abierto. | 2024-09-30 07:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1045420 | CIRCUITO 34-24 | Se abre por tormenta rallo | 2024-09-30 18:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1043550 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Árbol de guasimo cae sobre líneas secundaria dispara magnet del tx 402485 | 2024-09-22 06:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1044124 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sin Luz | 2024-09-22 06:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1045812 | CIRCUITO 34-35B | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-10-02 20:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1043395 | CIRCUITO 34-35B | Sector sin luz | 2024-09-21 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | AZUERO
1045380 | CIRCUITO 12F3 | Clientes afectados por apertura de fusible en 2284 causa lluvia | 2024-09-30 10:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 244 | PANAMA METRO
1045364 | CIRCUITO 19-2 | Ilegales parten moña F01661 | 2024-09-30 13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
1045632 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo hace apertura del los F 14239 ramal trifasico | 2024-10-01 13:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 598 | PANAMA OESTE
1042814 | CIRCUITO 16-11 | sector sin luz aviso 4580436 | 2024-09-18 10:44 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 637 | PANAMA OESTE
1044595 | CIRCUITO 16-11 | sin luz | 2024-09-01 12:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 726 | PANAMA OESTE
1045325 | CIRCUITO 16-14 | Viento. Hace que ramas. Cerca de la línea primaria haga contacto | 2024-09-30 08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1044537 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta Rayo quemó fusible de transformador convencional se restableció 05:15+ | 2024-09-25 16:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 749 | PANAMA OESTE
1045372 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abrió fusible monofásico | 2024-09-30 10:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1044506 | CIRCUITO 17-17 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-04 09:37 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 2892 | PANAMA OESTE
1043714 | CIRCUITO 17-17 | sin luz 4588041 | 2024-09-22 23:28 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 486 | PANAMA OESTE
1045361 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-09-30 07:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1045396 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-09-30 03:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 667 | PANAMA OESTE
1044689 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre f14193 | 2024-09-26 05:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1016 | PANAMA OESTE
1044521 | CIRCUITO 34-4 | Tormenta-rayo, quemo fusible ramal, se remplazó prueba a las 01:53+ | 2024-09-25 15:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 600 | PANAMA OESTE
1044644 | CIRCUITO 17-11 | Animal zorra abre tx29398 | 2024-09-25 15:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1452 | PANAMA OESTE
1045336 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo impacta aislador de porcelana provocando apertura de F | 2024-09-29 22:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 733 | PANAMA OESTE
1045644 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo hace apertura del F 12820 ramal monofasico | 2024-10-01 18:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 459 | PANAMA OESTE
1045402 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-30 15:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 192 | PANAMA OESTE
1044157 | CIRCUITO 34-8 | Asociada al descargo 101124 | 2024-09-24 22:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 652 | PANAMA OESTE
1045187 | CIRCUITO 15-25 | Disparo del circuito 15-25 S/E Coronado | 2024-09-29 16:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1045421 | CIRCUITO 15-17 | F13929 abierto y por fuertes vientos | 2024-09-30 09:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 580 | PANAMA OESTE
1045636 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-10-01 07:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1036 | PANAMA OESTE
1043703 | CIRCUITO 34-21 | Se activo | 2024-09-22 19:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1044202 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 15:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 812 | CENTRAL
1045449 | CIRCUITO 34-21 | En el aviso 4600765 se encuentra Fs/m en campo abierto por tormenta rayo | 2024-09-30 17:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | CENTRAL
1045385 | CIRCUITO 34-21 | Sin luz | 2024-09-30 05:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1412 | CENTRAL
1045158 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 15823 Rio Negro | 2024-09-29 12:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 742 | CENTRAL
1045838 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-10-02 23:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1045674 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofasico abierto | 2024-10-01 21:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 536 | CENTRAL
1045664 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-10-01 12:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 988 | CENTRAL
1043695 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-09-21 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1796 | CENTRAL
1044480 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-25 08:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 739 | CENTRAL
1044161 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos tiran árbol hacia la linia abriendo fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 08:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 828 | CENTRAL
1043736 | CIRCUITO 34-21 | tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 00:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1044685 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-26 17:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | CENTRAL
1043965 | CIRCUITO 34-33 | tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 22:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | CENTRAL
1044720 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-26 23:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1044659 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ | 2024-09-26 16:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | CENTRAL
1044618 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-26 03:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 551 | CENTRAL
1044209 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado | 2024-09-25 03:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1044145 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 12:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1045867 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico fase c | 2024-10-03 03:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1045479 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-10-01 02:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1045463 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-30 13:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 742 | CENTRAL
1045465 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-30 11:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 875 | CENTRAL
1045477 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-09-30 20:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | CENTRAL
1043738 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal trifasico quemado por tormenta rayo | 2024-09-22 23:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1043756 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta | 2024-09-23 04:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1045440 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 2024-09-30 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1044034 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4590703 | 2024-09-24 07:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
1045231 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 16103-1 Montijo | 2024-09-29 21:20 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 669 | CENTRAL
1045647 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-10-01 20:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 357 | CENTRAL
1045657 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 2024-10-02 01:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1043566 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento lanza ramas sobre línea primaria. | 2024-09-22 02:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | CENTRAL
1043600 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofasico. | 2024-09-22 08:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | CENTRAL
1045727 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible 15977 de ramal monofásico quemado por tormenta rayo | 2024-10-01 23:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 856 | CENTRAL
1043952 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz, aviso 4590432 | 2024-09-23 23:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 643 | CENTRAL
1043540 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ. AVISO 4584902 | 2024-09-21 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1581 | CENTRAL
1044498 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4578727 inc remplaza a la inc 1042573 | 2024-09-17 04:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | CENTRAL
1044517 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos hace que ramas hagan contacto ala linia primaria | 2024-09-25 23:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | CENTRAL
1044792 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-27 03:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 486 | CENTRAL
1044675 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal bifasico | 2024-09-26 17:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1045587 | CIRCUITO 34-30C | Fase abierta x animal gallote no está en el lugar lo vieron los trabajadores del | 2024-10-01 09:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1045422 | CIRCUITO 34-30C | Animal gallote abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-30 14:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1045533 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin fluido | 2024-09-18 16:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1045377 | CIRCUITO 34-30C | Fusible trifasico abierto una fase | 2024-09-30 11:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1043950 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos ramas insuficiente | 2024-09-23 22:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1662 | CENTRAL
1045550 | CIRCUITO 34-22 | Asociada al descargo 101191 | 2024-10-01 12:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1044593 | CIRCUITO 34-22 | S3 activo f de ramal | 2024-09-26 06:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
1045323 | CIRCUITO 34-22 | Fusible monofasico abierto | 2024-09-30 05:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1045771 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación abre fusible de derivación monofasico | 2024-10-02 12:44 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | CENTRAL
1043847 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico | 2024-09-23 10:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1043836 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC8682 Entrada El Ciruelito | 2024-09-23 14:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1043839 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4589463 | 2024-09-23 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1044718 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-26 23:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
1044692 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-09-26 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 776 | CENTRAL
1044153 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal bifasico fase de la calle abierto | 2024-09-24 20:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1044469 | CIRCUITO 34-40 | Asociada al descargo 101149 | 2024-09-25 18:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | CENTRAL
1043886 | CIRCUITO 34-40 | se encontró ramal trifásico, fase de la calle abierto por Tormenta-rayo | 2024-09-23 17:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1043919 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe abierto matricula 5958 monosfasico | 2024-09-23 14:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | CENTRAL
1044121 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-09-24 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 766 | CENTRAL
1045591 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-10-01 07:36 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | CENTRAL
1045468 | CIRCUITO 34-40 | F7176 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-30 23:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1044215 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-09-24 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 946 | CENTRAL
1045357 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta quema fusible de trafo | 2024-09-30 00:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 687 | CENTRAL
1044970 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos hicieron que ramas chocaran con la limea primaria | 2024-09-28 00:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 599 | CENTRAL
1045441 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-09-30 19:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1044528 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-26 01:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
1044305 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-09-25 08:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1045846 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró 2 F abiertos 5854y5931 por tormenta rayo | 2024-10-02 21:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | CENTRAL
1045613 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-10-01 05:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 877 | CENTRAL
1045615 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-10-01 16:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
1043903 | CIRCUITO 34-40 | se encontró ramal monofásico abierto por animal ave | 2024-09-23 16:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
1043666 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-09-22 07:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 594 | CENTRAL
1043633 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 0507 Sabaneta | 2024-09-22 16:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1044031 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-23 23:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 813 | CENTRAL
1044482 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo abrió f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-09-25 05:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 920 | CENTRAL
1043539 | CIRCUITO 13-31 | Impacta con líneas primaria abriendo f de ramal monofasico | 2024-09-22 06:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1043595 | CIRCUITO 13-31 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO. AVISO 4587249 | 2024-09-22 07:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 654 | CENTRAL
1043673 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin luz | 2024-09-22 16:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1045099 | CIRCUITO 34-30A | sector sin luz | 2024-09-28 21:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1020 | CENTRAL
1044278 | CIRCUITO 34-30A | Sector sin luz | 2024-09-25 03:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 374 | CENTRAL
1045853 | CIRCUITO 13-42 | Aviso 4603768 | 2024-10-02 20:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 554 | CENTRAL
1045665 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz | 2024-09-21 22:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | CENTRAL
1044380 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 2024-09-25 08:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1043255 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4584077 | 2024-09-20 11:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1130 | CENTRAL
1043630 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 2024-09-22 06:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | CENTRAL
1045658 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 2024-09-11 04:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1007 | CENTRAL
1045398 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo abrió fusible del transformador | 2024-09-30 09:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | CENTRAL
1045190 | CIRCUITO 13-41 | Disparo del ITC 8075 Policia de Anton | 2024-09-29 16:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 895 | CENTRAL
1043933 | CIRCUITO 13-41 | Abrió f de ramal monofasico dejando sector sin fluido | 2024-09-23 08:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 922 | CENTRAL
1044167 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 18:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1715 | CENTRAL
1043534 | CIRCUITO 34-12 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-22 08:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1043840 | CIRCUITO 34-12 | sector sin luz aviso 458 9139 | 2024-09-23 11:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | CENTRAL
1043281 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-09-20 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 583 | CENTRAL
1044056 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-24 04:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 649 | CENTRAL
1044196 | CIRCUITO 13-22 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO. AVISO 4592064 | 2024-09-24 21:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | CENTRAL
1044079 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-24 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
1043878 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 14:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1045598 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-10-01 03:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 795 | CENTRAL
1045296 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-09-30 04:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1045483 | CIRCUITO 13-22 | F13496 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-30 18:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 677 | CENTRAL
1045367 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo desactivo autoprotegido de Transformador | 2024-09-30 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | CENTRAL
1045382 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-09-30 08:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1045345 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo Fusible de Transformador | 2024-09-30 04:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | CENTRAL
1044546 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-25 23:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | CENTRAL
1045844 | CIRCUITO 13-22 | Sin luz | 2024-09-30 08:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1682 | CENTRAL
1045612 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-10-01 06:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 862 | CENTRAL
1043953 | CIRCUITO 13-22 | F abierto porvanimal comadreja sarigueya | 2024-09-23 23:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1043752 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 01:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1043789 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-22 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1508 | CENTRAL
1043706 | CIRCUITO 13-22 | Sin Luz | 2024-09-21 16:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2314 | CENTRAL
1044125 | CIRCUITO 13-22 | Sin luz | 2024-09-22 13:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | CENTRAL
1044365 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-09-25 02:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 622 | CENTRAL
1045506 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fase de derivada trifásica | 2024-09-01 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1145 | CENTRAL
1044716 | CIRCUITO 34-17 | F abierto por fuertes vientos que lanzaron arbol rama sobre la línea primari | 2024-09-26 09:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 970 | CENTRAL
1045590 | CIRCUITO 34-17 | Se encontro fusible quemado por causa de tormenta rayo | 2024-10-01 04:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 644 | CENTRAL
1043946 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 2024-09-24 02:02 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1043715 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 Las Palmas (CTO 34-17) | 2024-09-22 23:50 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | CENTRAL
1045065 | CIRCUITO 34-17 | sector sinluz aviso 4597798 | 2024-09-28 12:25 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1110 | CENTRAL
1044781 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta Rayo abre fusible monofasico | 2024-09-26 22:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 728 | CENTRAL
1045399 | CIRCUITO 34-17 | Se encontró F sin matrícula abierto, a causa de tormenta rayo | 2024-09-30 10:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1044705 | CIRCUITO 13-11 | Sin luz | 2024-09-26 19:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | CENTRAL
1043858 | CIRCUITO 13-11 | Ramas (penca) hace contacto con línea primaria por los fuertes vientos | 2024-09-23 05:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | CENTRAL
1045574 | CIRCUITO 13-11 | Sector sin luz | 2024-10-01 00:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 798 | CENTRAL
1043475 | CIRCUITO 34-44 | Disparo ITC 8662 Toma de agua potabilizadora Canto del Llano | 2024-09-22 02:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 490 | CENTRAL
1043449 | CIRCUITO 34-44 | Disparo ITC 8662 Toma de agua potabilizadora Canto del Llano | 2024-09-21 23:45 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | CENTRAL
1044818 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta Rayo abre fusible monofasico | 2024-09-26 18:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1210 | CENTRAL
1044736 | CIRCUITO 34-18 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar pruebas | 2024-09-26 20:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | CENTRAL
1044341 | CIRCUITO 34-18 | sector sin luz | 2024-09-24 17:23 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1222 | CENTRAL
1043608 | CIRCUITO 34-18 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO | 2024-09-22 07:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1044152 | CIRCUITO 34-13 | Animal zorra abre fusible 4322, monofasico | 2024-09-24 21:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1045200 | CIRCUITO 34-31 | Disparo del ITC 2358 Aceti-Oxigeno | 2024-09-29 17:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1044280 | CIRCUITO 4-89 | Disparo circuito 4-89 Sub Estación Loceria | 2024-09-25 09:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 203 | PANAMA METRO
1042977 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz aviso 4582019 | 2024-09-19 13:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 810 | AZUERO
1045208 | CIRCUITO 35C817 | Disparo del circuito 817 S/EHoward 35, | 2024-09-29 17:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
1044721 | CIRCUITO 34-53 | Hizo corto con línea s/a abriendo magne de tx, adicional F 9599 abierto | 2024-09-27 00:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1044337 | CIRCUITO 34-53 | se encuentra abierto el f8624 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-24 20:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 934 | CHIRIQUI
1045824 | CIRCUITO 34-53 | f abierto por la tormenta rayo | 2024-10-02 21:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1044003 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 101120 | 2024-09-24 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1043850 | CIRCUITO 34-53 | Gerald macias CL 14.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-09-23 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 529 | CHIRIQUI
1043129 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 101018 | 2024-09-20 10:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1044499 | CIRCUITO 34-53 | Tormenta a rayo abre el F 8633 | 2024-09-25 20:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1044210 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo cae trueno y abre fusible de ramal Monof F9922 | 2024-09-24 17:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 816 | CHIRIQUI
1045341 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar al sitio se encontro el fx1-9856 abierto por tormenta rayo | 2024-09-30 06:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1045704 | CIRCUITO 34-59 | Asociada al descargo 101315 | 2024-10-02 10:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 425 | CHIRIQUI
1045206 | LINEA KX | Disparo del circuito KX S/E Howard 35 | 2024-09-29 18:18 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1044969 | CIRCUITO 34-7B | F000468 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-28 03:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1044772 | CIRCUITO 4-25 | Asociada al descargo 101259 | 2024-09-27 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 240 | PANAMA METRO
1044953 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo causa la apertura del F. 4577 monofásico | 2024-09-28 03:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 335 | PANAMA OESTE
1045406 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró el fusible 17472 avierto x tormenta rayo | 2024-09-30 13:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1045373 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta Rayo Abre F 3271 monofásico se reemplaza elemento | 2024-09-30 07:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 374 | PANAMA OESTE
1043579 | CIRCUITO EHI01 | Tormentarayo provoca apertura de F02048 fase del centro | 2024-09-22 07:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1045475 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo quemó fusile a ramal Monfásico.prueva 04:13+. | 2024-09-30 17:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 623 | CENTRAL
1044366 | CIRCUITO EHI01 | Por descarga atmosférica que impacta línea primaria abriendo el elemento | 2024-09-13 07:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 550 | PANAMA OESTE
1044562 | CIRCUITO EHI01 | Asociada al descargo 101193 | 2024-09-26 08:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1045537 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 2024-09-30 23:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 713 | AZUERO
1043377 | CIRCUITO 34-75 | Disparo del CTO 34-75 S/E Los Santos simultaneo con 16065 Sabanagrande | 2024-09-21 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 979 | AZUERO
1043420 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 2024-09-21 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1043058 | CIRCUITO 34-75 | SECTOR SINLUZ AVISO 4583024 | 2024-09-19 19:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1044486 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin fluido | 2024-09-25 11:26 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1043998 | CIRCUITO 34-75 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4590544 APERTURA DEL ITC 8087 | 2024-09-24 05:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1045448 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abrió f14126 | 2024-09-30 18:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 324 | PANAMA OESTE
1045545 | CIRCUITO 43-4 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8799 monofasico, se revisa | 2024-10-01 09:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1043665 | CIRCUITO 43-4 | Aviso 4586312 | 2024-09-21 16:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1506 | CHIRIQUI
1044033 | CIRCUITO CEB-19 | Abierto CTO CEB04 y CEB19 | 2024-09-24 13:19 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | PANAMA METRO | 1774 | PANAMA METRO
1045522 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto, a cuasa de la tormenta | 2024-10-01 06:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1045593 | CIRCUITO 34-55 | Disparo ITC 20436 Charagre 34-55 esta fuera de barrido. | 2024-10-01 15:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 19 | CHIRIQUI
1045371 | CIRCUITO 34-55 | Se remplaza fusible quemado por gallote que ISO contacto con la linea | 2024-09-30 11:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1043502 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 100231 | 2024-09-22 06:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 3291 | CHIRIQUI
1043372 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | abierto el CTO 34-109 Changuinola y el ITC20437 Milla 7 para normalizar | 2024-09-21 13:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 408 | CHIRIQUI
1044381 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo ITC 20437 Milla 7 | 2024-09-25 14:22 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1045476 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | 4601159 | 2024-09-30 21:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 628 | CHIRIQUI
1045526 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo ITC 20437 Milla 7 | 2024-10-01 10:30 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 33 | CHIRIQUI
1045415 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto por tormenta rayo | 2024-09-30 13:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1043889 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | 4589841 | 2024-09-23 16:57 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1045585 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Al llegar al sitio se encontró el f 7793 abierto por tormenta rayo | 2024-10-01 11:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1043949 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Tormenta Rayo en el sector caen y hablen f2 fases de fusible trifasico. | 2024-09-23 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 619 | CHIRIQUI
1042767 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | F12-7302 Abierto, detectado despues del DCPM 100949 | 2024-09-18 10:55 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1045131 | CIRCUITO 5 ALMIRANTE | 4598739 | 2024-09-29 09:01 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 480 | CHIRIQUI
1042403 | CIRCUITO 34-1C | SECTOR SIN LUZ AVISO 4576992 | 2024-09-16 04:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1010 | PANAMA OESTE
1043995 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 2024-09-24 06:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
1045302 | CIRCUITO 34-8B | Fabierto por torm rayo, se verf linea y rest sum v236 | 2024-09-29 18:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 858 | PANAMA OESTE
1045309 | CIRCUITO 34-130 | Disparo del ITC2004 Tuneladora | 2024-09-30 09:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1045210 | CIRCUITO 34-130 | Disparo del ITC 2004 Tuneladora | 2024-09-29 18:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 123 | PANAMA OESTE
1044230 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 101084 | 2024-09-25 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1044671 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró f_4794 abierto a causa de tormenta rayo | 2024-09-26 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
1045423 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F 17791 | 2024-09-30 17:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1044149 | CIRCUITO BUR2 | Revise tx0007345 de 50kv, tx0067457 de 50KV, tx0007344 de 25k. Medidor2106114563 | 2024-09-24 09:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 720 | PANAMA OESTE
1043675 | CIRCUITO BUR2 | Árbol podrido cae sobre línea ocasionando quépuente de carga se parta | 2024-09-21 13:59 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1867 | PANAMA OESTE
1045219 | CIRCUITO 19-4 | sin luz 4599329 | 2024-09-29 17:54 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1120 | PANAMA OESTE
1045459 | CIRCUITO 13-23 | F00799 desactivado por tormenta rayo | 2024-09-30 22:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1045756 | CIRCUITO 34-15B | animal Gallote Entra En Contacto con red MT Y Estructura del Poste. | 2024-10-02 12:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
1045451 | CIRCUITO 34-15B | f abierto por la tormenta rayo | 2024-09-30 20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1044688 | CIRCUITO 16-19 | Animal ave provoca apertura del F de tx 38381 de 25kva | 2024-09-26 15:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1045478 | CIRCUITO 16-16 | aviso 4601344 | 2024-10-01 03:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 377 | PANAMA OESTE
1044727 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo cae sobre línea primaria tirándola al suelo y quemado fusible mono | 2024-09-26 17:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | CENTRAL
1043791 | CIRCUITO 34-168 | f00480 abierto | 2024-09-23 09:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 43 | CENTRAL
1043861 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1045295 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-30 00:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | CENTRAL
1043525 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-21 22:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 664 | CENTRAL
1043062 | CIRCUITO 34-168 | SECTOR SINLUZ AVISO 4583304 | 2024-09-19 22:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1045370 | CIRCUITO 34-168 | Disparo Generadora el Coco | 2024-09-30 12:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | CENTRAL
1045410 | CIRCUITO 34-168 | sector sin luz aviso 4600577 | 2024-09-30 15:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1044274 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal sariguella fue la causa de la apertura del f 17384 prueba positiva a 9:17 | 2024-09-24 22:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 655 | CHIRIQUI
1045355 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | f9222 ABIERTO | 2024-09-30 04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1043848 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal gallote se posa sobre línea primaria abriendo la fase del medio | 2024-09-23 15:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1043548 | CIRCUITO 13-41B | Tormentarayo provoca apertura del F00136 de ramal trifasico fase del monte | 2024-09-21 17:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1040 | CENTRAL
1044075 | CIRCUITO 13-41B | 4589793 | 2024-09-23 16:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1531 | CENTRAL
1044330 | CIRCUITO 13-41B | Sector sin luz | 2024-09-25 07:39 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1044094 | CIRCUITO 34-55A | Aviso 4591383 | 2024-09-24 14:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 645 | CHIRIQUI
1045322 | SC01 (CT7-210) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101253 | 2024-09-30 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
1045348 | SC01 (CTX6137-3301A) | Se encuentra f abierto por tormenta rayo | 2024-09-29 20:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 854 | PANAMA OESTE
1045532 | SC01 (CT7-221) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100618 | 2024-09-23 09:50 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 330 | PANAMA METRO
1043162 | CTX110-1T-3405 OER CIRI GRAND | Tormenta rayó abre F 17800 | 2024-09-20 10:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1043306 | SC01 (CT84-4203) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-20 17:43 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1101 | CHIRIQUI
1045474 | SC01 (CT79-4204) | Abierto TX de 50kva por tormenta | 2024-09-30 23:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 330 | CHIRIQUI
1045707 | SC01 (CTX171-4946) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101334 | 2024-10-02 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1044738 | SC01 (CT62-4719) | Abriendo fusible de tx | 2024-09-26 12:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 996 | CHIRIQUI
1043707 | CTX158-1T-3701 CAPELLANIA | Tormenta rayo quema fusible ramal monofasico | 2024-09-22 14:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 509 | AZUERO
1043652 | SC01 (CT65-4946) | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-22 10:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 431 | CHIRIQUI
1043380 | CTX93-1T-2421 PONUGA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-21 09:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
1043417 | CT4-1T-8348 LACEVPOFTEMERM | sector sin luz | 2024-09-21 14:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1044335 | CTX21-3T-430 CARNESCOCLE | Ave entra en contacto con línea provocando apertura del F 10 321 monte | 2024-09-25 09:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 132 | PANAMA METRO
1044484 | CT40-1T-4403 TJER CL DS F LIN | Tormenta a rayo abre f 8206 de 6 T | 2024-09-25 07:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 867 | CHIRIQUI
1045552 | CTX208-1T-1301 | Ardilla hizo contacto con enlace del corta circuito y abre fusible del centro | 2024-10-01 08:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1045381 | SC01 (CTX1288-1724) | Se encuentra el TX 25163 de 25kva abierto en campo por causa tormenta rayo | 2024-09-30 10:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1043462 | CT29-1T-0802 STUART ALLEN WEST | sector sin luz | 2024-09-21 15:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1045726 | CTPX57-1T-2042 ANTON | sector sin luz | 2024-10-02 07:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1044377 | CT29-1T-1801 VIA A OCU LAS M | sector sin luz | 2024-09-24 23:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 834 | CENTRAL
1045785 | CTX63-1T-2231 | sector sin luz | 2024-10-02 13:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
1044180 | CTX197-1T-JDA01 LAS VILLAS | Fusible abierto centro y calle | 2024-09-24 20:10 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1044361 | CTX680-1T-2833 TEL MOVIL | sector sin luz | 2024-09-25 07:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
1043701 | CT53-1T-1723 OCU | Se encontró efe monosfasico abierto matricula 6958 monosfasico abierto | 2024-09-22 18:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | AZUERO
1045744 | CTX76-1T-1723 EL GUAYABITO | sector sin luz | 2024-10-02 12:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1044199 | CTX124-1T-3111 BDA EL NI?O # 2 | Tormenta rayo ocacina apertura de F. | 2024-09-24 15:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 795 | PANAMA OESTE