## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1044291 | CTX77-1T-2833 SEBASTIAN PEREZ | sector sin luz | 2024-09-25 04:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1046627 | SC01 (CT170-3406) | Se encontró f abierto de tx por causa de tormenta rayo | 2024-10-07 06:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1046583 | CTX34-3T-JAR01 1E F/DAVIVIENDA | Entro en contacto proboca apertura de f 1373 y f de tx | 2024-10-07 09:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 95 | PANAMA METRO
1046382 | CTX751-1T-3406 COM. EL LIMITE | Tormenta rayo abrió F monofacico y deja el sector afecto | 2024-10-05 23:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 293 | PANAMA OESTE
1044491 | CTX238-1T-4946 DARIO OLMOS | F ramal monofasico | 2024-09-25 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 896 | CHIRIQUI
1045992 | CTX240-1T-3313 LAS ARBOLEDAS | sector sin luz | 2024-10-03 17:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1046419 | SUBESTACION DAVID | Animal ardilla sube al H1 del trafo tocando línea primaria abriendo F trifasico | 2024-10-06 07:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1046160 | SUBESTACION PROGRESO | Gerald macias 21.20 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-10-04 16:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1046470 | SUBESTACION BUGABITA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-10-06 11:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1044378 | SC01 (CTX9-2232) | Sector sin luz | 2024-09-24 09:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1730 | AZUERO
1046546 | SC01 (CT95-2501) | Abrí fusible de transformadore dejando sector sin luz | 2024-10-06 20:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | AZUERO
1046395 | SC01 (CT97-2536) | Sector sin Luz. Aviso 4608662 | 2024-10-05 18:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1062 | AZUERO
1044058 | SC01 (CT66-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-09-24 08:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | AZUERO
1046637 | SC01 (CT243-2540) | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofásico | 2024-10-07 14:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1046280 | SC01 (CT301-2540) | SECTOR SIN LUZ. AVISO 4607374 | 2024-10-05 07:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | AZUERO
1046445 | SC01 (CT103-2830C) | Fusible monofásico abierto | 2024-10-06 08:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1044741 | SC01 (CT45-2833) | Sin luz | 2024-09-26 16:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 725 | AZUERO
1046537 | SC01 (CT109-2833) | Fusible de transformador quemado por sobre carga | 2024-10-06 06:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1162 | AZUERO
1046633 | SC01 (CT370-2833) | Fusible de transformador sin matricula | 2024-10-07 12:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
1046545 | SC01 (CTX38-2844) | Fusible de transformador quemado | 2024-10-07 01:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1046009 | SC01 (CT31-2918) | Tormenta Rayo abre fusible de TX 1156 | 2024-10-03 16:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 483 | AZUERO
1044171 | SC01 (CTX39-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 40054 de 10 kva | 2024-09-24 16:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | AZUERO
1043376 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | Fuertes vientos hacen que rama choquen con la línea primaria | 2024-09-21 06:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 518 | AZUERO
1046449 | SC01 (CTX106-3413) | Moradores haciendo poda tumban árbol y choca con líneas secundaria | 2024-10-05 16:55 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1217 | PANAMA OESTE
1046575 | CT42-1T-651 26 CHORR ED 17 | Cliente afectado por apertura del fusible bifásico 1389 fase de la calle | 2024-10-07 07:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 126 | PANAMA METRO
1046175 | CTX212-1T-ISC01 IBAST F EESPI | sector sin luz | 2024-10-04 19:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1043989 | CTX243-2T-ISC01 AV CT CL 3/4 | F abierto por tormenta se cierra a las 8:35 prueba positiva | 2024-09-24 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1045799 | CT47-1T-5042 LTCAL CL PPAL | Tx abierto por tormenta | 2024-10-01 22:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1392 | CHIRIQUI
1046735 | CTX1500-1T-2833 EL BONGO | sector sin luz | 2024-10-08 06:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1043823 | CT54-1T-4947 GARDE DPQG | Gerald macias CL 11.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-09-23 05:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 413 | CHIRIQUI
1046690 | SC01 (CT118-5041) | Tormenta a rayo habré tx de 10 kva | 2024-10-07 20:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1044527 | SC01 (CTX1000-5041) | Hace contacto entre una face y neutral de secundario abierto y rompió una face | 2024-09-25 19:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1043831 | SC01 (CTX95-5041) | Se encontró TX6131 abierto a causa de tormenta rayo | 2024-09-23 09:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1045926 | SC01 (CT2-7901) | Sector sin luz | 2024-10-03 09:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1043767 | SC01 (CTX243-ISC01) | Fusible abierto por tormenta | 2024-09-23 06:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1046345 | SC01 (CT225-0802) | Se llega al sitio y se encuentra el animal | 2024-10-05 08:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 873 | AZUERO
1046105 | SC01 (CT280-0802) | Se encuentra el tx de 25kva sin matricula en campo abierto por animal zariguella | 2024-10-04 09:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1046197 | SC01 (CT53-1402) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101333 | 2024-10-05 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1046634 | SC01 (CT24-1439) | Aviso 4611203 | 2024-10-07 14:55 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | AZUERO
1045990 | CTX177-1T-3301A CZOSCLPRINC | sector sin luz | 2024-10-03 18:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1046413 | SC01 (CT181-1439) | El tubo de expulsión tapado en F-sin matricula se inf a Edgardo sup en turno | 2024-10-05 08:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1510 | AZUERO
1043801 | CTX161-1T-ISC01 ESC BASTIMENT | Fusible abierto por tormenta rayo se cierra el con prueba positiva 10:55 | 2024-09-23 06:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1045980 | CTX121-1T-CGR01 EDECHI | Se revisó el área se encontró que la causa fué un animal, Sariguella. | 2024-10-03 19:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1045910 | SC01 (CT9-3225) | Fuerte vientos hacen la línea chocar con el lip de línea del tranformador | 2024-10-03 07:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1046186 | CTX1312-1T-4150 CERRO IGLESIA | sector sin luz | 2024-10-05 00:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1046240 | SC01 (CT144-3225) | Tormenta Rayo causa apertura del fusible de tx45607 25 kva C reemplaza elemento | 2024-10-05 04:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 413 | PANAMA OESTE
1046736 | CTX2057-1T-2833 SANTA CATALINA | sector sin luz | 2024-10-08 05:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
1043825 | CTX5600-1T-4016 GISELA CARIDAD | Normalizado y verificado | 2024-09-23 09:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1044429 | CTX308-3T-5042 S,A, CONST RIGA | Cañaza abre f trifasico | 2024-09-25 07:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 572 | CHIRIQUI
1046103 | CTX1023-3T-3413 FINCADELA PIÑA | sector sin luz | 2024-10-04 11:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1045994 | CTX195-1T-SCR5 CARLOS DE OBALD | Debido ala tormenta habré el F02565 3F fase del monte | 2024-10-03 17:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1044309 | CTX975-1T-2422 DIGITALES S.A G | sector sin luz | 2024-09-25 04:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1045945 | CTX359-1T-72109 | Camión mula engancha s/a y lo parte | 2024-10-03 12:30 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1044542 | SC01 (CTX80-2833) | Contaminación abre fusible de transformador. | 2024-09-25 14:58 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 908 | AZUERO
1044321 | SC01 (CTX85-2833) | sector sin luz | 2024-09-25 06:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1046176 | SC01 (CTX50-1801) | Grapa caliente amovible fue reemplazado por contaminancion | 2024-10-04 06:53 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 957 | AZUERO
1046430 | SC01 (CTX66-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 21977 | 2024-10-05 21:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 778 | AZUERO
1044663 | SC01 (CTX63-2420) | Camión de basura engancha cable de servicio asiendo cortor abriendo el TX | 2024-09-26 14:28 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1043846 | SCO1 (CTX57-4946) | Deslizamiento provoca que poste se lade y quede al borde de caer | 2024-09-23 09:23 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 387 | CHIRIQUI
1046549 | SC01 (CTX540-2422) | Tormenta Rayo abre fusible de transformador monofasico | 2024-10-06 09:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1093 | AZUERO
1044116 | SC01 (CTX48-4203) | Se encuentra Tx31395 abierto causa tormenta rayo se hizo prueba positiva. | 2024-09-24 14:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1046344 | SC01 (CTX646-4151) | Se encuentra fusible limitador de TX explotado | 2024-10-05 20:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1045985 | SC01 (CTX107-2421) | Se encontró fusible de tx abierto | 2024-10-03 16:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1043971 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 22:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | AZUERO
1046189 | CTX162-1T-1723 DIÓGENES MITRE | sector sin luz | 2024-10-04 21:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1046473 | SC01 (CTX452-3413) | Tormenta rayo abre F del tx 10kva | 2024-10-06 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 515 | PANAMA OESTE
1045914 | SC01 (CTX582-3406) | TX sin matrícula abierto por animal sarigueya se verifica y se restablece sector | 2024-10-03 08:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1044156 | SC01 (CTX731-5041) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-24 14:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1045970 | SC01 (CTX136-2421) | Se encontró fusible de tx abierto | 2024-10-03 08:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 636 | AZUERO
1046629 | SC01 (CTX16-2812) | En el aviso 4611092 se encuentra tx 25kva abierto por tormenta rayo | 2024-10-07 12:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
1046270 | SC01 (CTX344-5708A) | Camión engancho cable de servicio tumbando moña 1/0 ocasionando apertura de tx | 2024-10-04 23:05 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 905 | PANAMA OESTE
1046026 | SC01 (CTX58-BUR2) | Se encontró transformador 0075048(25) abierto por tormenta rayo | 2024-10-03 20:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
1046233 | SC01 (CTX71-037A) | Tormenta Rayo abre el F 4570 | 2024-10-05 08:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1044493 | SC01 (CTX115-7501) | Abierto f Bifasico por tormenta | 2024-09-25 19:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1044028 | CTX226-1T-8348 MIDA | Tormenta rayo present con la lluvia quema F de ramal monofasic se cierra | 2024-09-24 08:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1045701 | CTX631-1T-3406 OER GASPARILLAL | Se encuentra el F 13739 abierto causa tormenta rayo ramal monofasico | 2024-10-01 13:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1268 | PANAMA OESTE
1045955 | SC01 (CTX272-2917) | Animal ardilla abre fusible de TX sin Matrícula | 2024-10-03 13:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1046056 | SC01 (CTX1852-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101376 | 2024-10-04 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO
1046198 | CIRCUITO 4-86 | Asociada al descargo 101470 | 2024-10-05 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 358 | PANAMA METRO
1046079 | CIRCUITO 205 | Actuacion del esquema de desconexion de carga TONO 1 S/E San Francisco | 2024-10-04 10:09 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 9 | PANAMA METRO
1046162 | CIRCUITO 4-32 | Mantenimiento | 2024-10-04 22:10 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA METRO | 130 | PANAMA METRO
1046542 | CIRCUITO 6-47 | Disparo circuito 6-47 Sub Estación Marañon | 2024-10-07 02:48 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA METRO | 917 | PANAMA METRO
1046409 | CIRCUITO 6-52 | Asociada al descargo 101343 | 2024-10-06 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 181 | PANAMA METRO
1046639 | CIRCUITO 6-54 | F10739 abierto fase de la calle causa animal ave chango | 2024-10-07 14:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 150 | PANAMA METRO
1043799 | CIRCUITO 6 SUBESTACION DAVID | sin luz | 2024-09-23 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1046607 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Por tercero tumbando árbol cae y toca línea primaria abriendo el F 9416 | 2024-10-07 10:19 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1044292 | CIRCUITO 5 SUBESTACION DAVID | Se restableció el servicio | 2024-09-25 07:55 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1045888 | CIRCUITO 34-48 | Al llegar al sitio se enco tro el f 7712 abierto por tormenta rayo | 2024-10-03 03:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 326 | CHIRIQUI
1046462 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-10-06 08:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1044494 | CIRCUITO 34-48 | Al llegar al sitio se encontro el f400 abierto por tormenta rayo | 2024-09-25 18:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1046242 | CIRCUITO SA-1 | falta de fluido. | 2024-10-05 09:45 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1044398 | CIRCUITO SA-1 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-25 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1043844 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del ITC 8950 Cima de Volcan CTO 34-49 | 2024-09-23 15:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1046028 | CIRCUITO 34-49 | Abierto el fusible lado de carga de la conversión por tormenta rayo | 2024-10-03 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
1046500 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra F20022 ramal 3F abierto por la tormenta | 2024-10-06 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 378 | CHIRIQUI
1044539 | CIRCUITO 34-49 | Cliente informa que cayó trueno, abriendo F9921 monfa | 2024-09-26 01:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1043999 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada trifasic fase del monte | 2024-09-24 00:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 580 | CHIRIQUI
1044462 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar ala sitio se encontró el F 20598 abierto por tormenta rayo | 2024-09-25 14:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 430 | CHIRIQUI
1043820 | CIRCUITO 34-51 | Animal gallote entra en contacto con carcaza de TX y puente de MT s cierra | 2024-09-23 01:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 672 | CHIRIQUI
1046306 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Rayo presente con la lluvia quema F de ramal monofasico se cierra | 2024-10-05 14:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1046317 | CIRCUITO 34-51 | Se encontró F8133 _ 3F abierto por la tormenta fase monte y centro | 2024-10-05 17:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1046451 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo cae y abre F8202y tx:2142 | 2024-10-06 09:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1046488 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta provocó la apertura del F8451 | 2024-10-06 14:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1045927 | CIRCUITO 34-9 | Animal pajaro abre F monofasico | 2024-10-03 10:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1046506 | CIRCUITO 34-9 | ISAAC TORRES / FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-06 15:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1046220 | CIRCUITO 34-9 | Animal pajaro abre F trifasico fase del medio | 2024-10-05 07:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1043773 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada monofasica se cierra | 2024-09-23 06:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1045896 | CIRCUITO 34-15 | Animal zarigueya abre F monofasico | 2024-10-03 03:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
1044187 | CIRCUITO 34-15 | Cliente informa que cayó un trueno y quedaron sin luz, F8404 monofásico. | 2024-09-24 21:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1046505 | CIRCUITO 34-15 | Abre fusible de derivada monofásico | 2024-10-06 19:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1044354 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar al sitio se encontró el F 8454 abierto por animal ardilla | 2024-09-25 09:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1042474 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4578481 | 2024-09-16 21:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1043329 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 101048 | 2024-09-21 10:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1044662 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-09-26 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1044687 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta habré F 7992 ramal monofasico | 2024-09-26 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
1046489 | CIRCUITO 34-16 | Se encontró F00524 abierto por la tormenta ramal 1F | 2024-10-06 15:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 229 | CHIRIQUI
1044588 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 101127 | 2024-09-26 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1046128 | CIRCUITO 34-16 | Se encontró animal ave entra en contacto con H1 del TX abriendo F8008 ramal 1F | 2024-10-04 14:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1046390 | CIRCUITO 34-16 | Cliente indica que cayó un trueno y quedaron sin luz, trueno Abrió F7992 | 2024-10-06 01:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
1046465 | CIRCUITO 34-16 | ARIEL PINEDA / falta de fluido. | 2024-10-06 14:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1045948 | CIRCUITO 34-50 | Apertura del F 8063 | 2024-10-03 17:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 59 | CHIRIQUI
1044742 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo en el sector quemó fusible de ramal monofasico F17373 | 2024-09-26 23:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1043981 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 100984 | 2024-09-24 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 479 | CHIRIQUI
1045973 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 1503Soloy , | 2024-10-03 19:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 54 | CHIRIQUI
1043879 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 1 fusible de ramal trifasico fase del monte | 2024-09-23 11:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1046715 | CIRCUITO 34-42 | Abierto F trifasico por tormenta rayo | 2024-10-08 00:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1045071 | CIRCUITO 34-42 | sector sin luz | 2024-09-28 14:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1342 | CHIRIQUI
1044037 | CIRCUITO 34-41 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-24 07:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1444 | CHIRIQUI
1044599 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9966 monofasico, se procede a revisar | 2024-09-26 00:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 631 | CHIRIQUI
1046586 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta habré el F 20209 de | 2024-10-07 06:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1044709 | CIRCUITO 34-41 | Abriendo fusible de derivada monofásico | 2024-09-26 21:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1046235 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8552 monofasico,se procede a revisar | 2024-10-04 23:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 658 | CHIRIQUI
1044726 | CIRCUITO 34-45 | Abriendo fusible de derivada monofásico | 2024-09-26 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 433 | CHIRIQUI
1044577 | CIRCUITO 34-45 | fusible abierto | 2024-09-19 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 988 | CHIRIQUI
1046428 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9598 monofasico, se revisa | 2024-10-06 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1046301 | CIRCUITO 34-45 | al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se Procede a revisar línea MT | 2024-10-05 14:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1046651 | CIRCUITO 34-45 | al Llegar al Sitio se Encontró Sector Sin Fluido se Procede a Revisar Línea MT | 2024-10-07 17:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 77 | CHIRIQUI
1044114 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra F9792 abierto por la tormenta | 2024-09-24 17:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1046274 | CIRCUITO 34-46 | Disparo del ITC 20420 Boqueron , | 2024-10-05 14:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 367 | CHIRIQUI
1045898 | CIRCUITO 34-46 | se encuentra abierto el f17279 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-03 04:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1044284 | CIRCUITO 34-46 | Falta de fase en ramal trifasico | 2024-09-24 20:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 828 | CHIRIQUI
1044515 | CIRCUITO 34-46 | F ramal monofasico | 2024-09-25 22:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1044081 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-24 13:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1046646 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 00970abierto se prosedio a revisar línea MT | 2024-10-07 14:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1046307 | CIRCUITO 46-4 | JORGE CEDEÑO , FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-05 14:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 301 | CHIRIQUI
1044160 | CIRCUITO 46-4 | Apertura del CTO 46-4 de SE Puerto Armuelles | 2024-09-24 22:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1046492 | CIRCUITO 43-3 | Se llegó al sitio y se encontró abierto el F17007 monofasico, se revisa | 2024-10-06 17:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1044142 | CIRCUITO LO-1 | Apertura del CTO LO-1 de SE Los Olivos | 2024-09-24 21:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1044190 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9974 monofasico,se revisa | 2024-09-24 18:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 516 | CHIRIQUI
1044360 | CIRCUITO 34-19 | aviso 4592315 | 2024-09-25 06:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 577 | CHIRIQUI
1044656 | CIRCUITO 34-19 | F abierto por la tormenta | 2024-09-26 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1046320 | CTO 2 CHITRE | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-05 16:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1046259 | CIRCUITO 34-29 | Ramal monofasico F 03938 abierto x tormenta rayo | 2024-10-05 09:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1046548 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo | 2024-10-06 22:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1043457 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 2024-09-21 15:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 620 | AZUERO
1043097 | CIRCUITO 34-39 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4581972 | 2024-09-19 12:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
1046113 | CIRCUITO 34-39 | Camión mula engancho cable de fibra sacando de posición la línea primaria | 2024-10-04 15:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | AZUERO
1046151 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre fusible de ramal y daña cortacircuito. | 2024-10-04 13:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | AZUERO
1046098 | CTO 1 MONAGRILLO | Daño por tercero vehículo chevrolet choca con el poste sacando f y dañando espig | 2024-10-04 08:43 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1046137 | CTO 1 MONAGRILLO | Puente primario abierto en la parte superior de portafusible | 2024-10-04 11:53 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | AZUERO
1046214 | CTO 1 MONAGRILLO | Vehiculo choca con el poste causando la apertura del F 6313 | 2024-10-04 20:59 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 738 | AZUERO
1046078 | CTO 1 PESE | Asociada al descargo 101332 | 2024-10-04 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 410 | AZUERO
1046308 | CTO 1 PESE | Aviso 4608788 | 2024-10-05 19:02 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1097 | AZUERO
1046236 | CTO 1 PESE | Ramal monofasico F 6299 abierto x tormenta rayo | 2024-10-04 15:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1177 | AZUERO
1046323 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo habré fusible de ramal trifasico fase del centro y daña portafusib | 2024-10-05 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 825 | AZUERO
1045997 | CTO 1 LAS TABLAS | se encontró F abierto x tormenta rayo | 2024-10-03 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | AZUERO
1045879 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 14264 | 2024-10-03 00:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | AZUERO
1046017 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin luz | 2024-10-03 20:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1046227 | CTO 1 LAS TABLAS | Contaminación salitre revienta linea sacando f00613 | 2024-10-04 22:40 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 724 | AZUERO
1045976 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llega a citio 19:00 se revisa linia monofasica por tormenta rayo,prub+17:58 | 2024-10-03 14:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1046603 | CTO-2 LAS TABLAS | Se revisa linia por seguridad el cual esta despejada, f disparado por tormenta | 2024-10-07 04:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | AZUERO
1046003 | CTO-2 LAS TABLAS | Descarga admosferica abre fusible de ramal monofasico | 2024-10-03 14:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | AZUERO
1046403 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró el F 16149 abierto se reviso línea monofasica causa animal ardilla | 2024-10-05 20:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | AZUERO
1046571 | CTO 1 LOS POZOS | Animal zorrita hace contacto con Tx-55491 - 10kva y abre F - 6022 | 2024-10-06 22:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 671 | AZUERO
1046588 | CTO 1 LOS POZOS | Cliente informa que fue por tormenta rayo y se fue la luz | 2024-10-07 07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1046622 | CTO 1 LOS POZOS | No había señal no se puede abrir la aplicación se cerro F-08978a ls 14:00 | 2024-10-07 09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1046359 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible ramal quemado por tormenta rayo | 2024-10-05 19:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
1046507 | CTO 1 LOS POZOS | Animal pajaro | 2024-10-06 18:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1046319 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4607569 | 2024-10-05 20:34 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1046046 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 2024-10-04 03:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
1046230 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre fusible f00717 | 2024-10-04 22:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 687 | AZUERO
1046686 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasicos | 2024-10-07 19:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1046374 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-10-05 18:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | AZUERO
1046391 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-10-05 23:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1046514 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofasico | 2024-10-06 19:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1046595 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofasico | 2024-10-07 06:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | AZUERO
1046051 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-10-04 04:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1046088 | CIRCUITO 34-24 | Tercero corta árbol de teca y cae sobre el primario abriendo el f5483. | 2024-10-04 11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1046561 | CIRCUITO 34-24 | Apertura del ITC 5231 Cambutal | 2024-10-07 07:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | AZUERO
1046596 | CIRCUITO 34-24 | Animal gallote iso contacto con conductor primario pero sobrevivió,y se fue | 2024-10-07 07:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | AZUERO
1046081 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 101301 | 2024-10-04 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 29 | AZUERO
1045979 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido | 2024-10-03 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1043550 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Árbol de guasimo cae sobre líneas secundaria dispara magnet del tx 402485 | 2024-09-22 06:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1046255 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Animal rana saca fusible 6951 | 2024-10-05 03:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | AZUERO
1046221 | CIRCUITO 12F3 | Asociada al descargo 101330 | 2024-10-05 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 409 | PANAMA METRO
1046725 | CIRCUITO 19-3 | Mono perezoso en la Linia | 2024-10-08 03:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 85 | PANAMA OESTE
1046311 | CIRCUITO 19-2 | Animal ardilla provoca apertura de F trifasico | 2024-10-05 16:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1045875 | CIRCUITO 34-1 | Asociada al descargo 101357 | 2024-10-03 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 580 | PANAMA OESTE
1045900 | CIRCUITO 34-5 | F 4991 | 2024-10-02 23:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 653 | PANAMA OESTE
1046341 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abrió F s/m en campo y deja el sector afecto | 2024-10-05 19:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1046251 | CIRCUITO 34-5 | Moradores indica que tormenta eléctrica en. El sector en áreas no turnas | 2024-10-05 04:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
1046264 | CIRCUITO 16-11 | Se verifica y restablece suministro | 2024-10-05 06:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 390 | PANAMA OESTE
1046636 | CIRCUITO 16-11 | actuación del primer escalón de baja frecuencia | 2024-10-07 16:38 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1046724 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta Rayo causa la apertura del f4915 monofásico | 2024-10-07 22:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1043795 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC2532 Campana | 2024-09-23 10:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2882 | PANAMA OESTE
1046267 | CIRCUITO 17-18 | Se encuentra el F 14193 abierto causa tormenta rayo ramal monofasico | 2024-10-05 01:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 678 | PANAMA OESTE
1046291 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del circuito 34-4 S/E Capira | 2024-10-05 16:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
1046131 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del ITC 8035 Roberto Eisenmann | 2024-10-04 19:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1046047 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo saca el F 13557 | 2024-10-03 22:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 424 | PANAMA OESTE
1045921 | CIRCUITO 34-3 | F abierto por descarga eléctrica natural se verf y rest sum | 2024-10-03 02:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 603 | PANAMA OESTE
1046556 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 4944 Zanguenga | 2024-10-07 06:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 369 | PANAMA OESTE
1046169 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta Rayo abre el F 3247 monofasico | 2024-10-04 19:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1046695 | CIRCUITO 15-25 | Se observó caja de telecomunicaciones tigo en corto se desconecto por seguridad | 2024-10-07 20:53 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1046312 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta rayo causa la apertura del F 14022 y F 00967 monofásico | 2024-10-05 13:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 360 | PANAMA OESTE
1045922 | CIRCUITO 15-17 | Se llego al sitio se encontró ramal vifasico abierto face de la calle q | 2024-10-02 23:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 830 | PANAMA OESTE
1046574 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 2024-10-07 07:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1046258 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo causa la apertura del f4837 monofásico | 2024-10-05 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1043703 | CIRCUITO 34-21 | Se activo | 2024-09-22 19:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1044202 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 15:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 812 | CENTRAL
1045760 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido | 2024-10-02 05:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 958 | CENTRAL
1046693 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria | 2024-10-07 19:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1046044 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 2024-10-03 19:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | CENTRAL
1046107 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del circuito 34-21 San Antonio | 2024-10-04 16:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1043695 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-09-21 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1796 | CENTRAL
1044480 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-25 08:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 739 | CENTRAL
1044161 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos tiran árbol hacia la linia abriendo fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 08:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 828 | CENTRAL
1043736 | CIRCUITO 34-21 | tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 00:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1044209 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado | 2024-09-25 03:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1044145 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 12:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1046019 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quemado por tormenta rayo | 2024-10-03 20:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1046729 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal na ramal monofásico quemado por tormenta rayo | 2024-10-08 05:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | CENTRAL
1041458 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 8068 El Peñon | 2024-09-11 12:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 6 | CENTRAL
1046104 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 2024-10-04 11:11 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 548 | CENTRAL
1043738 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal trifasico quemado por tormenta rayo | 2024-09-22 23:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1043756 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta | 2024-09-23 04:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1046324 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre f 7228 | 2024-10-05 18:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | CENTRAL
1046573 | CIRCUITO 34-33 | fusible q alimenta tx 2356 | 2024-10-07 06:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1046582 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-07 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1046373 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quemado por tormenta | 2024-10-05 17:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | CENTRAL
1046385 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quemado por tormenta | 2024-10-05 21:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | CENTRAL
1046038 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-10-03 19:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 547 | CENTRAL
1046074 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre 2 fusible uno de ramal bifasico y el otro monofasico | 2024-10-04 05:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1046665 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-07 10:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | CENTRAL
1041578 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC8068 El Peñon, CTO 34-33 | 2024-09-11 23:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 12 | CENTRAL
1043566 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento lanza ramas sobre línea primaria. | 2024-09-22 02:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | CENTRAL
1043600 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofasico. | 2024-09-22 08:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | CENTRAL
1046052 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-10-04 03:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1046108 | CIRCUITO 34-33 | Se acrivo | 2024-10-04 12:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1046116 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas con linea primaria | 2024-10-04 14:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | CENTRAL
1046148 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-04 16:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1046156 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta Rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-04 20:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
1046238 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 2024-10-05 06:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1043540 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ. AVISO 4584902 | 2024-09-21 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1581 | CENTRAL
1041162 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del CTO 34-20 S/E San Antonio | 2024-09-09 16:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1045521 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin fluido | 2024-09-25 11:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 500 | CENTRAL
1046557 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de transformador y de ramal monofásico | 2024-10-07 05:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1046140 | CIRCUITO 34-30C | Sin Luz | 2024-10-04 17:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1046498 | CIRCUITO 34-30C | Se encuentro fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-06 17:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1046554 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta Rayo abre fusible monofasico | 2024-10-06 23:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1046313 | CIRCUITO 34-22 | Se encuentra fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-05 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | CENTRAL
1046591 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-07 06:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1046397 | CIRCUITO 34-22 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-05 19:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 661 | CENTRAL
1045932 | CIRCUITO 34-22 | Abre f de tx de 25 kva | 2024-10-02 16:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1152 | CENTRAL
1043847 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico | 2024-09-23 10:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1043836 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC8682 Entrada El Ciruelito | 2024-09-23 14:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1043839 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4589463 | 2024-09-23 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1044121 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-09-24 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 766 | CENTRAL
1046726 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-08 01:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1045759 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-10-02 09:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 930 | CENTRAL
1046427 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-06 01:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 544 | CENTRAL
1046448 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal trifásico,fase del monte | 2024-10-06 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1046580 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-07 04:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | CENTRAL
1046015 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-03 22:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1046286 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin Luz. Aviso 4607929 | 2024-10-05 11:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1040660 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-09-06 16:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1000 | CENTRAL
1046141 | CIRCUITO 34-40 | Animal ardilla quemó F de ramal monofásico | 2024-10-04 12:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 443 | CENTRAL
1043903 | CIRCUITO 34-40 | se encontró ramal monofásico abierto por animal ave | 2024-09-23 16:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
1043666 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-09-22 07:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 594 | CENTRAL
1043633 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 0507 Sabaneta | 2024-09-22 16:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1044031 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-23 23:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 813 | CENTRAL
1042223 | CIRCUITO 34-36 | Disparo del circuito 34-36 S/E Divisa | 2024-09-15 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1046367 | CIRCUITO 34-36 | Se encontró F trifásico abierto matrícula 18520 | 2024-10-05 17:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 539 | CENTRAL
1046099 | CIRCUITO 34-36 | Disparo del ITC 8080 Club Españo | 2024-10-04 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
1046579 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 101404 | 2024-10-07 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | CENTRAL
1046033 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin luz | 2024-10-03 18:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | CENTRAL
1046325 | CIRCUITO 13-31 | Árbol cae sobre línea primaria y secundaria. Aviso 4608807 | 2024-10-05 21:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 430 | CENTRAL
1045904 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemó fuiible monofasico | 2024-10-03 05:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1046435 | CIRCUITO 13-31 | Cliente reporta que se escuchó trueno y después esplocion | 2024-10-05 19:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 971 | CENTRAL
1041686 | CIRCUITO 13-32 | Se revisó linia no se encontrá la causa de la apertura del f7319 | 2024-09-12 07:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1046599 | CIRCUITO 13-32 | Fuertes vientos chocan penca de palma sobre línea primaria | 2024-10-07 07:46 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1045857 | CIRCUITO 13-42 | Aviso 4603986 | 2024-10-02 20:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 796 | CENTRAL
1046731 | CIRCUITO 13-42 | F17418 abierto por tormenta rayo | 2024-10-08 04:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | CENTRAL
1046265 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofásico | 2024-10-04 22:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 818 | CENTRAL
1046463 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo provoca la apertura del F d ramal monofásico | 2024-10-06 11:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1043630 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 2024-09-22 06:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | CENTRAL
1046364 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-05 15:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | CENTRAL
1046446 | CIRCUITO 13-41 | Animal zorra provoca la apertura del F15371 dejando sin luz el sector | 2024-10-06 07:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1045986 | CIRCUITO 13-41 | Tercero talando palma ,provoca q ramas de penca cayera sobre línea primaria | 2024-10-03 11:35 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 641 | CENTRAL
1040914 | CIRCUITO 4-01 | No se encontró Causa | 2024-09-08 09:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1046522 | CIRCUITO 4-11 | Aviso 4610277 | 2024-10-06 19:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1046576 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de derivación trifásico fase del monte | 2024-10-07 05:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1043534 | CIRCUITO 34-12 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-22 08:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1043281 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-09-20 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 583 | CENTRAL
1044056 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-24 04:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 649 | CENTRAL
1041283 | CIRCUITO 13-22 | Disparo CTO 13-22 | 2024-09-10 12:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 9 | CENTRAL
1045643 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4601451 | 2024-10-01 06:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1996 | CENTRAL
1046362 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-05 21:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1046380 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-05 21:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | CENTRAL
1046706 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin suministro | 2024-10-07 19:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | CENTRAL
1046652 | CIRCUITO 13-22 | 4611397 | 2024-10-07 16:20 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | CENTRAL
1046594 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-07 04:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | CENTRAL
1045655 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz. Aviso 4602142 | 2024-10-01 15:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4338 | CENTRAL
1043953 | CIRCUITO 13-22 | F abierto porvanimal comadreja sarigueya | 2024-09-23 23:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1041982 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz , aviso 4573173 | 2024-09-13 18:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 672 | CENTRAL
1043752 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 01:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1043789 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-22 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1508 | CENTRAL
1046714 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-08 00:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1046494 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal trifásico fase del centro | 2024-10-06 11:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | CENTRAL
1045909 | CIRCUITO 13-21 | Asociada al descargo 100891 | 2024-10-03 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1046534 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-10-06 20:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1046491 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusibles de ramal monofasico abierto monofasico | 2024-10-06 15:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1045925 | CIRCUITO 34-17 | Se encuentra fusible 7434 de ramal monofásico quemado por tormenta Rayo | 2024-10-03 08:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
1046256 | CIRCUITO 34-17 | Se encuentra fusible 13692 de ramal monofásico quemado por tormenta Rayo | 2024-10-05 09:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1043858 | CIRCUITO 13-11 | Ramas (penca) hace contacto con línea primaria por los fuertes vientos | 2024-09-23 05:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | CENTRAL
1046429 | CIRCUITO 13-11 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-10-06 04:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | CENTRAL
1046350 | CIRCUITO 13-11 | tormenta rayo quemo F de ramal bifasico y monofasico la fase la fase del monte | 2024-10-05 16:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | CENTRAL
1043475 | CIRCUITO 34-44 | Disparo ITC 8662 Toma de agua potabilizadora Canto del Llano | 2024-09-22 02:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 490 | CENTRAL
1046666 | CIRCUITO 34-44 | Aviso 4611340 | 2024-10-07 15:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | CENTRAL
1046712 | CIRCUITO 34-18 | se ecuentra fusible FU1-2918 de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-10-07 23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1046203 | CIRCUITO 34-18 | se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 2024-10-05 04:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1045882 | CIRCUITO 34-35A | Asociada al descargo 101109 | 2024-10-03 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | AZUERO
1045596 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin luz | 2024-10-01 08:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1120 | CENTRAL
1046366 | CIRCUITO 34-32 | tormenta rayo quemo F de ramal monofasico | 2024-10-05 17:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | CENTRAL
1046608 | CIRCUITO 34-32 | 4610846 | 2024-10-07 09:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 694 | CENTRAL
1046648 | CIRCUITO 34-32 | Se encontró efe monofásico abierto matrícula 02013 monosfasico | 2024-10-07 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | CENTRAL
1046383 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin luz. Aviso 4609175 | 2024-10-05 22:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1541 | CENTRAL
1046335 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-10-05 17:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
1044640 | CIRCUITO 34-32 | Disparo ITC 15393 Calobre | 2024-09-26 16:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | CENTRAL
1046284 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del circuito 34-13 Chorrera/Capira y el circuito 17-11 Capira | 2024-10-05 15:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 605 | PANAMA OESTE
1046486 | CIRCUITO 34-13 | Animal daño el fusible limitado del tx 42933 | 2024-10-06 07:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 632 | PANAMA OESTE
1046039 | CIRCUITO 34-13 | Se encontró fusible 14119 monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-10-03 22:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
1046278 | SC01 (CTX1393-2420) | Abre f de transformador | 2024-10-05 10:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1046540 | CIRCUITO 9002 | F13069 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-06 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1046125 | LINEA 418 | Disparo de la linea 418 S/E Miraflores , ACP le realiza prueba de cierre resul | 2024-10-04 17:51 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
1046698 | CIRCUITO 35KW | Falta de fluido | 2024-10-08 00:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 66 | PANAMA OESTE
1046210 | CIRCUITO A4 | Asociada al descargo 101341 | 2024-10-05 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 181 | PANAMA METRO
1042977 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz aviso 4582019 | 2024-09-19 13:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 810 | AZUERO
1046277 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Aviso 4607683 | 2024-10-05 10:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1044721 | CIRCUITO 34-53 | Hizo corto con línea s/a abriendo magne de tx, adicional F 9599 abierto | 2024-09-27 00:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1044337 | CIRCUITO 34-53 | se encuentra abierto el f8624 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-24 20:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 934 | CHIRIQUI
1046269 | CIRCUITO 34-53 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal. | 2024-10-05 12:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1044003 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 101120 | 2024-09-24 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1043850 | CIRCUITO 34-53 | Gerald macias CL 14.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-09-23 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 529 | CHIRIQUI
1044499 | CIRCUITO 34-53 | Tormenta a rayo abre el F 8633 | 2024-09-25 20:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1046635 | CIRCUITO CEB-3 | actuación del primer escalón de baja frecuencia. | 2024-10-07 16:38 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1045941 | CIRCUITO 34-56 | Disparo del ITC 8550 Chiriquicito | 2024-10-03 15:10 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1044210 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo cae trueno y abre fusible de ramal Monof F9922 | 2024-09-24 17:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 816 | CHIRIQUI
1046685 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta Rayo cae sobre línea primaria trifasico abriendo fase del medio | 2024-10-07 15:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1045862 | CIRCUITO 34-56 | Aviso 4603707 | 2024-10-02 19:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1381 | CHIRIQUI
1045972 | CIRCUITO 34-56 | Falta de fluido | 2024-10-03 18:33 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1046475 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo cae abriendo fusible | 2024-10-06 07:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 456 | CHIRIQUI
1042796 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 4236 Las Uvas | 2024-09-18 16:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1046300 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz. Aviso 4608507 | 2024-10-05 16:58 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 557 | PANAMA OESTE
1045908 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-03 06:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
1043579 | CIRCUITO EHI01 | Tormentarayo provoca apertura de F02048 fase del centro | 2024-09-22 07:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1046360 | CIRCUITO 34-75 | F abierto causa tormenta | 2024-10-05 22:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1046218 | CIRCUITO 34-1A | F- sin matrícula. Abierto por tormenta rayo. Se verifica y se restablece sector. | 2024-10-05 02:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 392 | PANAMA OESTE
1045891 | CIRCUITO JDA02 | Hace contacto con línea Primaria y se abré el fusible | 2024-10-03 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1046339 | CIRCUITO JDA02 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-05 20:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1044013 | CIRCUITO 34-55 | Disparo ITC 20436 Charagre | 2024-09-24 11:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 63 | CHIRIQUI
1046025 | CIRCUITO 34-55 | Sector sin luz | 2024-10-03 21:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1045978 | CIRCUITO 34-55 | Apertura del F15-7202 , aviso 4604432 | 2024-10-03 17:56 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1045652 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto causado por fuerte vientos lanzó árbol de guarumo | 2024-10-01 21:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 734 | CHIRIQUI
1043502 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 100231 | 2024-09-22 06:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 3291 | CHIRIQUI
1044381 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo ITC 20437 Milla 7 | 2024-09-25 14:22 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1043889 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | 4589841 | 2024-09-23 16:57 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1046454 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | Disparo INT 0AB2 Changuinola 2 (-). Esto afecta los CTOS 7 y 10 de Changuinola | 2024-10-06 13:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1046243 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal ardilla abre F trifasico fase del medio | 2024-10-05 08:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1043949 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Tormenta Rayo en el sector caen y hablen f2 fases de fusible trifasico. | 2024-09-23 16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 619 | CHIRIQUI
1046501 | CIRCUITO 052-1 | ERICK BONAGAS , FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-06 07:42 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 295 | CHIRIQUI
1046352 | CIRCUITO 052-1 | Se reviso el área clientes informan fuertes vientos en el área. Se determina la | 2024-10-05 22:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1046084 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4605625 | 2024-10-04 09:49 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1147 | CHIRIQUI
1046170 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo desaptiva magne del trasformador 8993 M 2309126062 hexing | 2024-10-04 09:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 858 | PANAMA OESTE
1046655 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible Ramal monofasico abierto causa tormenta rayo | 2024-10-07 17:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 87 | PANAMA OESTE
1045924 | CIRCUITO 34-8B | Fase de banco de transformador abierto F 3013 | 2024-10-03 09:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1046327 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayó abre F monofasico | 2024-10-05 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE
1046061 | CIRCUITO BUR1 | Asociada al descargo 101302 | 2024-10-04 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1045913 | CIRCUITO BUR2 | SECTOR SIN LUZ | 2024-10-03 05:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE
1046640 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró F abierto, se verificó la línea y se normalizó | 2024-10-07 13:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1046288 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró fusible 13675 trifasico face del monte abierto por animal Ave carpin | 2024-10-05 11:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 353 | PANAMA OESTE
1046093 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abrió f14002 | 2024-10-03 23:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 832 | PANAMA OESTE
1046154 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 2024-10-04 19:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1046058 | CIRCUITO 16-21 | Trf 14708 25kv Med. 1419301343 se encontró f3329 | 2024-10-04 06:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1046421 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abrió el fusible 01666 | 2024-10-06 04:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1046721 | CIRCUITO 16-11 | F abierto por tormenta rayo se verf y rest sum | 2024-10-08 00:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1043791 | CIRCUITO 34-168 | f00480 abierto | 2024-09-23 09:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 43 | CENTRAL
1043525 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-21 22:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 664 | CENTRAL
1046226 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-04 20:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 779 | CENTRAL
1045379 | CIRCUITO 34-167 | Puente suelto en el F13036 | 2024-09-30 14:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1046276 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Carros choca poste abriendo los jefes 02 643 se chocan línea | 2024-10-05 10:57 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1043848 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal gallote se posa sobre línea primaria abriendo la fase del medio | 2024-09-23 15:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1046387 | CIRCUITO 13-41B | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-05 19:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | CENTRAL
1045930 | CIRCUITO 34-7D | Se encontró Fusible de Ramal trifásico fase de calle abierta por contaminación | 2024-10-03 10:09 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1043711 | CIRCUITO 34-55A | Disparo del ITC 20547 Guabito (CTO 34-55) | 2024-09-22 23:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 12 | CHIRIQUI
1044151 | SC01 (CTX2900-2422) | Transformador abierto | 2024-09-24 15:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO
1046340 | SC01 (CTX2900-2422) | Se encuentra fusible de TX abierto | 2024-10-05 17:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1046625 | SC01 (CTX2900-2422) | Fusible de transformador abierto | 2024-10-07 09:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
1046295 | SC01 (CTX9-CEB18) | Sé encontró F de tx abierto se procedió a normalizar el sector afectado | 2024-10-05 16:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 111 | PANAMA METRO
1046001 | SC01 (CT8-223) | Ilegales conectado a la linia abre tx del | 2024-10-03 21:46 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 37 | PANAMA METRO
1046212 | SC01 (CT37-430) | Sector sin luz | 2024-10-05 06:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 165 | PANAMA METRO
1046152 | SC01 (CTX6317-1135B) | se encontró TR abierto x tormenta rayo | 2024-10-04 13:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | AZUERO
1046070 | SC01 (CT38-651) | Clientes afectados por apertura de fusible de TX de 75 kva causa animal ave | 2024-10-04 07:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 116 | PANAMA METRO
1046572 | SC01 (CT110-SCR2) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100829 | 2024-10-07 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1044738 | SC01 (CT62-4719) | Abriendo fusible de tx | 2024-09-26 12:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 996 | CHIRIQUI
1046271 | SC01 (CTX1562-4815) | Al llegar al sitio sr encontró abierto el transformador 58212 25kva se revisa | 2024-10-05 08:47 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1046450 | SC01 (CT20-4946) | Tormenta rayo quemó fusible de tx | 2024-10-06 09:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1046338 | SC01 (CT89-4946) | falta de fluido. | 2024-10-05 15:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1237 | CHIRIQUI
1046672 | SC01 (CT89-4947) | al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 2024-10-07 17:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1043707 | CTX158-1T-3701 CAPELLANIA | Tormenta rayo quema fusible ramal monofasico | 2024-09-22 14:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 509 | AZUERO
1043380 | CTX93-1T-2421 PONUGA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-21 09:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
1044484 | CT40-1T-4403 TJER CL DS F LIN | Tormenta a rayo abre f 8206 de 6 T | 2024-09-25 07:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 867 | CHIRIQUI
1046353 | CT288-1T-A3416 ALTOS DE MARIA | F4251 abierto en campo, tormenta rayo | 2024-10-05 18:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
1046609 | CTX310-1T-3004 | sector sin luz | 2024-10-07 07:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 370 | PANAMA OESTE
1046167 | CTX146-1T-2421 EL TIGRE | sector sin luz | 2024-10-04 12:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 637 | AZUERO
1045803 | CTX23-1T-4150 JOSE BENJAMIN | Se encuentra el F 8072 abierto de 12 T | 2024-10-02 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 407 | CHIRIQUI
1045949 | CTX253-1T-4815 ARIEL A | Tormenta rayo abre F 9413 | 2024-10-03 11:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1044377 | CT29-1T-1801 VIA A OCU LAS M | sector sin luz | 2024-09-24 23:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 834 | CENTRAL
1046166 | CTX446-1T-1402 LIN PESE MACARA | Tormenta rayo | 2024-10-04 19:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1045959 | CTX352-1T-5708B BOYALA | sector sin luz | 2024-10-03 14:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1045562 | CT56-1T-2918 CARRIZAL | Se encuentra fusible de ramal monofacico sin matricula abierto | 2024-09-30 17:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1162 | AZUERO
1046550 | CT106-1T-1723 OCU | Tormenta rayo quemó fusible d ramal monofasico | 2024-10-06 19:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 489 | AZUERO