## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1046833 | SC01 (CT150-2536) | Sector sin luz | 2024-10-08 09:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | AZUERO
1046797 | SC01 (CT3-2611) | Sector sin luz | 2024-10-08 04:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | AZUERO
1046760 | CTX43-1T-3111 BORIBLOCK | Se encontró F face del centro y face del monte abierto | 2024-10-08 07:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1046807 | CT25-3T-654 ED VILLA CARMEL | Clientes afectados por apertura de los f17596 fase de la calle causa ave | 2024-10-08 10:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 198 | PANAMA METRO
1046802 | SC01 (CT64-8349) | Árbol podrid cae sobre línea S/A chocandolas entre sí reventando 1 vano de linea | 2024-10-07 20:06 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1066 | CHIRIQUI
1046888 | SC01 (CT300-5708A) | Animal perezoso ase contactos cm línea primaria abriendo una fase de f s/m | 2024-10-08 19:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1046792 | SC01 (CT77-1801) | sector sin luz | 2024-10-08 07:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1046793 | SC01 (CTX468-2422) | sector sin luz | 2024-10-08 08:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1046746 | SC01 (CTX161-1801) | sector sin luz | 2024-10-07 21:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 658 | AZUERO
1046829 | SC01 (CTX288-SCR2) | Ave ase contacto con puente de media tensión y provoca daño | 2024-10-08 09:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 379 | CHIRIQUI
1046850 | CTX452-1T-3412 GP VIVIENDA SA | F s/M en campo abierto, animal pajaro | 2024-10-08 17:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1046912 | SC01 (CTX702-1723) | Se encontró f monoFacico abierto x tormenta rayo | 2024-10-08 20:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 546 | AZUERO
1046741 | CIRCUITO 6-54 | Asociada al descargo 101398 | 2024-10-08 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 289 | PANAMA METRO
1046740 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 101477 | 2024-10-08 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1046504 | CIRCUITO 34-15 | ANDRES PEREZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-06 15:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 525 | CHIRIQUI
1046757 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F17092 | 2024-10-08 04:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1046684 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC9636 Aserrío CTO 34-41 | 2024-10-07 22:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1046515 | CIRCUITO 34-46 | GERARDO LEDEZMA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-06 17:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 476 | CHIRIQUI
1046739 | CIRCUITO 45-2 | Asociada al descargo 101491 | 2024-10-08 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1046761 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02678 monofasico se procede a revisar | 2024-10-08 05:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1046852 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró el f 184719 abierto por tormenta rayo | 2024-10-08 16:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1046860 | CTO 1 LA ARENA | Fusible abierto del Transformador | 2024-10-08 17:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1046615 | CIRCUITO 34-39 | Disparo el ITC 16008 Pocri | 2024-10-07 13:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1046825 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F 13356 abierto x animal zorra | 2024-10-08 06:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1046904 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre fase del centro del F 14537 se restablecio | 2024-10-09 00:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1046911 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 13050, se restablecio | 2024-10-09 01:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1046901 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | ALDO SANCHEZ / FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-08 17:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | AZUERO
1046788 | CIRCUITO 19-2 | Ilegales al intetar conectarse provocan que moña 1/0 se queme | 2024-10-08 09:54 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1046754 | CIRCUITO 19-2 | Sector sin luz | 2024-10-07 08:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1471 | PANAMA OESTE
1046890 | CIRCUITO 17-11 | F s/m en campo abierto, animal zorra | 2024-10-08 19:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 181 | PANAMA OESTE
1046823 | CIRCUITO 34-3 | Abrió el fusible de ramal trifasico fase de la calle | 2024-10-08 09:59 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 278 | PANAMA OESTE
1046874 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de tx abierto | 2024-10-08 14:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | CENTRAL
1046902 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de conversión 403287 250 kva | 2024-10-08 22:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1046903 | CIRCUITO 34-33 | se encuentra fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-10-09 00:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1046905 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-09 00:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1046906 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas con lonias primarias | 2024-10-09 02:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | CENTRAL
1046820 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofásico abierto | 2024-10-08 09:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1046866 | CIRCUITO 34-22 | F abierto x tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | 2024-10-08 14:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | CENTRAL
1046743 | CIRCUITO 34-40 | Asociada al descargo 101170 | 2024-10-08 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | CENTRAL
1046791 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin luz | 2024-10-08 06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | CENTRAL
1046818 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 2024-10-08 11:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | CENTRAL
1046872 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 2024-10-08 15:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1046776 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-10-08 08:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1046907 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-09 02:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 72 | CENTRAL
1046898 | CIRCUITO 13-21 | Fuerte viento arroja árbol podrid sobre línea primaria quemand F d ramal monofás | 2024-10-08 19:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1046778 | CIRCUITO 13-11 | Sector sin luz | 2024-10-08 00:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 714 | CENTRAL
1046106 | CIRCUITO 46-2 | Carlos Estribi, falta de fluido. | 2024-10-04 11:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 364 | CHIRIQUI
1046260 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentra fusible abierto por ramas que chocan líneas primaria monofasica | 2024-10-05 09:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
1045968 | CIRCUITO 34-60 | Disparo del circuito 34-60 Cañaza/Rambala | 2024-10-03 16:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1046923 | CIRCUITO EHI01 | Sin fluido eléctrico | 2024-10-09 03:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1046893 | CIRCUITO JDA02 | Fuerte viento lanza rama sobre linia primaria abriendo fusible 4776 | 2024-10-08 20:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
1046839 | CIRCUITO 43-4 | al Llegar Al Sitio se encontró sector Sin Fluido se Procede a Revisar | 2024-10-08 13:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1046909 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto causado X fuerte vientos | 2024-10-09 01:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1046779 | CIRCUITO 34-15B | se encuentra abierto el f00204 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-08 09:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1046835 | CIRCUITO 34-168 | Sector sin luz | 2024-10-08 12:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1046769 | SC01 (CTX1713-4815) | Al llegar al sitio se encontro fase de secundario en elsuelo por rama podrida | 2024-10-08 07:40 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1046787 | CTX166-1T-2421 LA PLAYITA | sector sin luz | 2024-10-08 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO