## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1046810 | CTX2-1T-35C817 | Callo sobre la linea primaria sector sin luz | 2024-10-08 11:25 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1046965 | SC01 (CTX68-3111) | Fuerte tormenta eléctrica en. El. Sector en áreas De la noche informó el cliente | 2024-10-09 01:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 514 | PANAMA OESTE
1046900 | SC01 (CT28-2420) | falta de fluido. | 2024-10-08 21:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 935 | AZUERO
1047005 | CT9-1T-7203 | Se encontró tx403037 25kva abierto | 2024-10-09 12:07 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1047049 | SC01 (CTX17-2833) | TX abierto x tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | 2024-10-09 19:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | AZUERO
1047046 | CTX940-1T-2122 BOCA LARGUILLO | sector sin luz | 2024-10-09 11:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
1046960 | SC01 (CTX391-3004) | Se encontró F de Tx 0006282 motivo animal zarigueya de 50Kva abierto | 2024-10-09 03:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 428 | PANAMA OESTE
1047019 | CT108-1T-4150 INTER F/F.MARUCC | Tormenta rayo quemó fusible de transformador de 10kva | 2024-10-09 10:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 395 | CHIRIQUI
1046983 | CT118-1T-5041 AGAR F/LECH OFE | Tormenta rayo quemó fusible de ramal y de tx. | 2024-10-09 10:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1047037 | CT34-1T-4947 B#2CPFTEALACHUTR | Gerald macias CL 18. 00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-09 16:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1046991 | CTX613-1T-2041 OER SANTA RITA | sector sin luz | 2024-10-09 06:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1046947 | CTPX1106-1T-2122 MARLENE MUÑOZ | sector sin luz | 2024-10-09 04:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1047064 | SC01 (CT279-1439) | Se encuentra el TX de 25 KVA sin matricula en campo abierto por causa tormenta | 2024-10-09 21:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1047083 | SC01 (CT180-1724) | Causa tormenta rayo abre tx 0001067 de 10kva se restablecio | 2024-10-09 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 685 | AZUERO
1047082 | SC01 (CTX1095-JDA02) | Tormenta rayo abre f sin matrícula | 2024-10-09 16:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 569 | PANAMA OESTE
1047027 | CTX121-1T-CGR01 EDECHI | Tormenta rayo descargá eléctrica abre el F 00896 arqueando el aislador de porc | 2024-10-09 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1047008 | CTPX250-2T-2041 LECHERIA STA M | sector sin luz | 2024-10-09 08:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 403 | AZUERO
1047003 | CTX1907-1T-2122 LAS MARIAS | sector sin luz | 2024-10-09 04:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | AZUERO
1046934 | SC01 (CTX1335-220) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101009 | 2024-10-09 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 118 | PANAMA METRO
1046954 | SC01 (CTX58-1724) | Tormenta con descarga atmosferica | 2024-10-09 06:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1047022 | SC01 (CTX127-0801) | Fusible del transformador 4164/50kva | 2024-10-09 13:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1047052 | CTX370-1T-4947 RES. VIRGINIA 1 | Gerald macias CL 20.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-09 17:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1047133 | SC01 (CTX305-2122) | Tormenta rayo desactivo autoprotegido del transformador | 2024-10-10 01:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | AZUERO
1046967 | CIRCUITO 34-51 | A causa de daño en instalación del cliente habré F 1_9856 | 2024-10-09 08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1046940 | CIRCUITO 34-45 | Asociada al descargo 101400 | 2024-10-09 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 500 | CHIRIQUI
1046958 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra abierto el f9098 se procede a revisar el sector | 2024-10-09 00:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 522 | CHIRIQUI
1046995 | CIRCUITO 43-3 | Se llegó al sitio y se encontró abierto el FU28-6901 monofasico se revisa | 2024-10-09 07:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 348 | CHIRIQUI
1046972 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9948 monofasico, se procede a revisar | 2024-10-09 07:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1047103 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre F13251, se restablecio | 2024-10-09 22:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | AZUERO
1046994 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo provoca afectacion en fusible ramal | 2024-10-09 08:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | AZUERO
1047097 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 15346, se restablecio | 2024-10-09 22:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1046939 | CTO 1 LOS POZOS | Se llegó al lugar se encontró F Abierto morador indica tormentas en el sector | 2024-10-08 17:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 916 | AZUERO
1046976 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz. Aviso 4613551 | 2024-10-09 07:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1046993 | CTO 1 LOS POZOS | Rama podrida de árbol cayo sobre la linea primaria. AVISO 4613559 | 2024-10-09 12:45 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 28 | AZUERO
1046988 | CTO 1 LOS POZOS | Se llegó al punto se encontró el F Abierto morador indica que hubo tormenta | 2024-10-08 12:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1448 | AZUERO
1046971 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra F Abierto se revisa línea morador indican descargas eléctrica | 2024-10-08 15:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1191 | AZUERO
1047102 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el FU68-1724 abierto en campo por causa ánimal sariguella | 2024-10-09 22:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1046677 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre F 6045 cuculan | 2024-10-07 15:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1047000 | CIRCUITO 19-2 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-08 20:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1039 | PANAMA OESTE
1046697 | CIRCUITO 19-2 | Disparo del ITC 3724 EL Llano | 2024-10-08 00:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1046720 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 2024-10-08 03:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1046975 | CIRCUITO 16-11 | Sector sin suministro eléctrico | 2024-10-09 08:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1047096 | CIRCUITO 17-18 | Animal zariguella hace contacto con línea primaria y deja el sector afectado | 2024-10-10 02:42 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 104 | PANAMA OESTE
1047011 | CIRCUITO 17-11 | Ardilla entra en contacto con línea primaria, provocando apertura de F | 2024-10-09 11:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE
1046951 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-09 06:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1046933 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-09 00:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | CENTRAL
1046718 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta/rayo quemó Tx 404382 de 10kva. Aviso 4611810 | 2024-10-07 22:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1032 | CENTRAL
1047084 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-10 01:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | CENTRAL
1046969 | CIRCUITO 34-36 | Asociada al descargo 101183 | 2024-10-09 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | CENTRAL
1047079 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-09 22:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1047074 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-09 19:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1047076 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fase de derivada bifásica | 2024-10-09 22:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
1047035 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 2024-10-09 16:28 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
1046356 | CIRCUITO 34-13 | Tormenta rayó desactiva magne del grafo 402626 25kv M1807102829 | 2024-10-05 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 560 | PANAMA OESTE
1047100 | CIRCUITO 34-13 | F14163 monofasico abierto causa animal saribuella | 2024-10-10 01:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1047093 | CIRCUITO EHI01 | Animal abre fusible trifacico fase del centro f3259 | 2024-10-10 00:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1046945 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto, explotado | 2024-10-09 07:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1047101 | CIRCUITO 34-55 | Se llega al lugar se encontró fusible abierto causado X fuerte vientos | 2024-10-09 22:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1047044 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz | 2024-10-09 15:02 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 665 | CHIRIQUI
1047053 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo saca el F 4980 M 1609107231 hexing | 2024-10-09 09:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 665 | PANAMA OESTE
1046979 | CIRCUITO BUR1 | Se encontró F 2595 abierto causa tormenta rayo | 2024-10-09 09:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1047024 | SC01 (CTX4820-2833) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-10-09 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1046977 | SC01 (CTX794-3308) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101431 | 2024-10-09 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 97 | PANAMA OESTE
1046952 | SC01 (CTX280-487) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101440 | 2024-10-09 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 54 | PANAMA METRO
1047014 | CTX72-1T-2041 EL MARAÑON | sector sin luz | 2024-10-09 07:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 488 | AZUERO
1046974 | CTPX57-1T-2042 ANTON | sector sin luz | 2024-10-09 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1046997 | CT107-1T-1723 OCU | sector sin luz | 2024-10-08 23:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 839 | AZUERO