## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1047137 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Tormenta rayo abre el f18 369 | 2024-10-10 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1047280 | SC01 (CT12-3630A) | Tormenta quema fusible de teafo | 2024-10-10 21:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | AZUERO
1047213 | CTX392-1T-1801 JUAN DE MATA | Descargas eléctricas en el sector del nanzal | 2024-10-10 12:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | AZUERO
1047246 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-10 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | AZUERO
1047177 | CTX427-1T-2422 SJELNARANJ. | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofásico. | 2024-10-10 11:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1047200 | SC01 (CT180-1724) | AVISO 4614830 La Culantrosa | 2024-10-10 08:08 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1049 | AZUERO
1047234 | SC01 (CT114-1801) | Turbina sin luz | 2024-10-10 15:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 786 | AZUERO
1047272 | SC01 (CTX460-BUR2) | Tx abierto por conex ilegales en la red sec se verf y rest sum v242 | 2024-10-10 18:49 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 463 | PANAMA OESTE
1047140 | SC01 (CTX188-3406) | Tormenta rayo abre Tx 19893 | 2024-10-10 08:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1046086 | SC01 (CTX262-2540) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101178 | 2024-10-04 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1047198 | SC01 (CTX10-7001) | Tormenta rayo quemó fusible de tx | 2024-10-10 14:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1047178 | CTX115-1T-2917 DIGICEL | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-10 07:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 491 | AZUERO
1046970 | CIRCUITO 2-11 | Asociada al descargo 101511 | 2024-10-09 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 357 | PANAMA METRO
1047215 | CIRCUITO 34-48 | Debido ala tormenta abre el F400 ramal 3F fase monte | 2024-10-10 17:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1047154 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar al sitio se encontró el f16926 abierto por animal ave tipo gorrión | 2024-10-10 09:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1045885 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 101335 | 2024-10-03 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1047134 | CIRCUITO 34-41 | Se llego al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-10-10 07:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1047202 | CIRCUITO 34-47 | al llegar al sitio se encontre sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-10-10 09:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 513 | CHIRIQUI
1047147 | CIRCUITO 46-4 | ANDRES GUERRA / FALTA DE FLUIDO. | 2024-10-10 09:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 330 | CHIRIQUI
1047216 | CIRCUITO LO-2 | Se encontró F01060 abierto y tx sin matrícula abierto se procede a cerrar ambos | 2024-10-10 16:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1047139 | CIRCUITO 34-19 | se encuentra abierto el tx0077276-25-kva exclusivo del cliente | 2024-10-10 08:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1047153 | CIRCUITO 34-19 | SE encuentra abierto el F18-4719 se procede a revisar el sector | 2024-10-10 08:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1046937 | CIRCUITO 1 PARITA | Abierto circuito C1 S/E Parita | 2024-10-09 08:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1047040 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 101506 | 2024-10-09 18:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1047138 | CTO 1 PESE | Asociada al descargo 100987 | 2024-10-10 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
1046944 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz. Aviso 4613407 | 2024-10-09 04:31 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 669 | AZUERO
1047150 | CIRCUITO 34-24 | F 18198 abierto | 2024-10-10 10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
1046990 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo abre F-15624 y daño Tx 065633-10kv | 2024-10-08 20:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1151 | AZUERO
1047196 | CIRCUITO 16-12 | Causa. Tormenta. Rayo. Encontró el f sin matricula elemento de 12 t | 2024-10-10 15:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1047188 | CIRCUITO 16-12 | AVISO 4615437 | 2024-10-10 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 54 | PANAMA OESTE
1047218 | CIRCUITO 17-17 | sector sin luz | 2024-10-10 20:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1047156 | CIRCUITO 34-4 | Se observa al llegar al citio el F 2742 abierto tormenta rayo | 2024-10-10 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1047208 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo provoca la apertura del F dejando sin suministro eléctrico | 2024-10-10 16:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 171 | PANAMA OESTE
1046826 | CIRCUITO 34-3 | Sector linea en el suelo aviso 4612308 | 2024-10-08 13:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1047203 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Río Negro | 2024-10-10 18:37 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 694 | CENTRAL
1047270 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del CTO 34-21 de SE San Antonio | 2024-10-11 01:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
1046938 | CIRCUITO 6464C3 | Asociada al descargo 101475 | 2024-10-09 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 47 | PANAMA METRO
1047119 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Asociada al descargo 101481 | 2024-10-10 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
1047295 | CIRCUITO EHI01 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-10-10 21:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 522 | PANAMA OESTE
1047166 | CIRCUITO JDA01 | Disparo circuito JDA-01 Sub Estación Juan Demostenes Arosemena | 2024-10-10 14:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 677 | PANAMA OESTE
1047012 | CIRCUITO CEB-15 | Sector sin luz | 2024-10-09 14:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 42 | PANAMA METRO
1045880 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin luz. | 2024-10-03 07:56 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 479 | CHIRIQUI
1045918 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 101014 | 2024-10-03 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 438 | CHIRIQUI
1047135 | CIRCUITO 34-8B | Fusible abierto | 2024-10-09 17:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 997 | PANAMA OESTE
1047284 | CIRCUITO BUR2 | F abierto por descarga eléctrica natural se verifica y restablecio suministro | 2024-10-10 23:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
1047152 | CIRCUITO BUR2 | Zariguella entra en contacto con línea primaria, abriendo F | 2024-10-10 05:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 391 | PANAMA OESTE
1047201 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz | 2024-10-10 16:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1047001 | CIRCUITO 19-4 | Disparo del circuito 19-4 S/E Arraijan y el ITC 3725 Entrada de Bique | 2024-10-09 14:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 40 | PANAMA OESTE
1047224 | CIRCUITO 16-16 | Causa tornermenta Rayo se. Encontró. F 5068 | 2024-10-10 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 295 | PANAMA OESTE
1047248 | CIRCUITO 16-16 | Se encontró fusible abierto causa por tormenta rayo | 2024-10-10 16:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
1047163 | CIRCUITO 34-168 | F13174 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-10 08:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | CENTRAL
1045907 | SC01 (CT139-4150) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101314 | 2024-10-03 11:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1047209 | SC01 (CT41-4502) | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-10 15:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1047130 | SC01 (CT21-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101542 | 2024-10-10 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1047142 | CTX286-1T-1724 LOS POZOS | Se encontró f abierto informa morador que uvo descarga eléctrica en la niche | 2024-10-09 21:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 778 | AZUERO
1047197 | CTX151-1T-1701 EDU MINISTERIO | Sector con tormenta electrica | 2024-10-10 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1047123 | CT40-1T-1901 TRES QUEBRADAS | Ramal monofasico F 00025 abierto x animal ardilla | 2024-10-10 08:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 49 | AZUERO
1047120 | CT209-1T-1801 LOS CARDENAS | Zorra hace contacto con cable puente y carcasa de tx. | 2024-10-10 01:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | AZUERO
1047228 | CT10-1T-2918 DESPUES DE LA CAP | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-10-10 19:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO