## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1047304 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 101535 | 2024-10-11 07:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 397 | CHIRIQUI
1047425 | CIRCUITO 34-41 | F ramal monofasico | 2024-10-11 20:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1047311 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el F 8619 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-11 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1047410 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas | 2024-10-11 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1046208 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 101317 | 2024-10-05 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 458 | CHIRIQUI
1047324 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra abierto el F 8474 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-11 10:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 68 | CHIRIQUI
1047406 | CIRCUITO 34-45 | al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se Procede a revisar | 2024-10-11 17:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1046217 | CIRCUITO 34-46 | Asociada al descargo 101282 | 2024-10-05 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1047336 | CIRCUITO 46-4 | Se encuentro línea primaria en el suelo y aislador roto causa tormenta rayo, | 2024-10-11 09:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1047349 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F17098 abierto causa tormenta rayo se cerró positiva la prueba | 2024-10-11 11:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1047408 | CIRCUITO 46-4 | F ramal bifasico | 2024-10-11 12:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 661 | CHIRIQUI
1047422 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación la pletina del x3 | 2024-10-11 22:33 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1047397 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F sin número y Tx2762 adicional quema para rrayo | 2024-10-11 18:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1047407 | CTO 1 LAS TABLAS | Contaminación Salitre daña grapa movible afectado dos tx 26998= tx2804 | 2024-10-11 19:03 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1047357 | CIRCUITO 34-23 | Ramal monofasico F 03771 abierto x tormenta rayo | 2024-10-11 07:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO
1047030 | CIRCUITO 19-2 | Disparo de los ITC 3725 Entrada de Bique y el ITC 3724 El Llano | 2024-10-09 18:32 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 220 | PANAMA OESTE
1047310 | CIRCUITO 16-13 | Asociada al descargo 101452 | 2024-10-11 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 204 | PANAMA OESTE
1047419 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 2024-10-11 20:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
1047314 | CIRCUITO 34-3 | Fusible abierto | 2024-10-10 19:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 860 | PANAMA OESTE
1047432 | CIRCUITO 15-25 | sector sin luz | 2024-10-12 00:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1047329 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofásico abierto | 2024-10-11 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
1047322 | CIRCUITO 34-21 | Fusible monofásico abierto | 2024-10-11 08:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
1047355 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofásio abierto | 2024-10-11 09:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | CENTRAL
1047352 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofásico quemado por tormenta rayo | 2024-10-11 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1047401 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-11 17:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1047302 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-10 23:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | CENTRAL
1047433 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-11 23:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
1047443 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofásico | 2024-10-11 10:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1128 | CENTRAL
1047342 | CIRCUITO 34-40 | F 13498 abierto por tormenta rayo | 2024-10-11 07:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | CENTRAL
1047128 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz , aviso 4614806 | 2024-10-10 07:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 775 | CENTRAL
1047345 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja provocó corto ente la línea primaria y el poste de concreto | 2024-10-11 08:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1047354 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-10-11 12:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | CENTRAL
1047399 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-10-11 16:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | CENTRAL
1047441 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico fase de la calle | 2024-10-11 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | CENTRAL
1047316 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-11 07:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1047404 | CIRCUITO 34-17 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-11 19:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1047381 | CIRCUITO 34-32 | sector sin luz | 2024-10-11 16:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1047118 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 101349 | 2024-10-10 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 405 | PANAMA OESTE
1047334 | CIRCUITO 34-8B | Fusible quemado por tormenta rayo. | 2024-10-11 10:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1047353 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 2024-10-11 14:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1047384 | CIRCUITO 34-15B | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-11 14:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1047325 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal zarigüeya abre el F 17384 | 2024-10-11 04:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 402 | CHIRIQUI
1047420 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-11 18:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1047332 | SC01 (CTX77-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101517 | 2024-10-11 13:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 133 | PANAMA OESTE
1047305 | SC01 (CTX69-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101516 | 2024-10-11 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1047321 | SC01 (CTX107-3002) | Descargo TIPO-1-10-SGI-100748 | 2024-10-11 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1047326 | SC01 (CTX118-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101570 | 2024-10-11 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1047313 | SC01 (CTX179-BUR2) | Ilegales conectando e ala red afectar tx 0202237 | 2024-10-11 07:48 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1047429 | CTX481-1T-JDA02 ELCOPENVOARRA | sector sin luz | 2024-10-11 21:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1047421 | CTX75-1T-3225 FONTANELA D MAR | sector sin luz | 2024-10-11 22:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE